**Разъяснение № 2 от 11.11.2021 г.**к Документации о закупке по запросу котировок для субъектов МСП в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ «**Изоляторы проходные»**

(Лот № 8801-РЕМ ПРОД-2022-ДРСК)

Тема разъяснений: Разъяснения по Техническим требованиям

Дата поступления запроса о разъяснениях: 08.11.2021

Сведения о предмете запроса: Разъяснения по Техническим требованиям

Вопрос № 1

Добрый день.   
Просим уточнить тех. характеристики:   
1. Грузополучатель: филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»:   
Поз. 5 «Изолятор проходной, ИПТ-1/250-01» с какой высотой необходим: H-80мм или H- 95мм?   
  
2. Грузополучатель: Филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»  
Поз. 23 «Изолятор проходной, ИП-10/630-7,5 УХЛ1». Такого изолятора не существует, просим уточнить какой именно нужен, ИП-10/630-7,5 УХЛ2 или ИПУ-10/630-7,5 I УХЛ1. Или прислать чертеж и тех. характеристики.   
  
3. Грузополучатель: филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»  
Поз. 11 «Изолятор проходной, ИПТ-1/250-01» с какой высотой необходим: H-80мм или H- 95мм  
Поз. 16 «Изолятор проходной, ИП-10/630-7,5 УХЛ1». Такого изолятора не существует, просим уточнить какой именно нужен, ИП-10/630-7,5 УХЛ2 или ИПУ-10/630-7,5 I УХЛ1. Или прислать чертеж и тех. характеристики.

Ответ № 1

1. Относительно высоты поз. 5, поз. 11 «Изолятор проходной, ИПТ-1/250-01» в Технических требованиях указан диапазон значений: от 80 до 95 мм. Данные значения включают в себя показатели нескольких заводов-изготовителей, заказчика устроит любое значение из указанного диапазона.
2. Относительно позиции Технических требований «Изолятор проходной, ИП-10/630-7,5 УХЛ1» - в опубликованную Документацию о закупке планируются внести соответствующие изменения с последующим размещением Уведомления о внесении изменений на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП АО «Российский аукционный дом» (РАД) на Интернет-сайте <https://tender.lot-online.ru>

Секретарь Закупочной комиссии О.В.Коваленко