**Разъяснение № 3 от 11.11.2021 г.**к Документации о закупке по запросу котировок для субъектов МСП в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ «**Изоляторы проходные»**

(Лот № 8801-РЕМ ПРОД-2022-ДРСК)

Тема разъяснений: Разъяснения по Техническим требованиям

Дата поступления запроса о разъяснениях: 08.11.2021

Сведения о предмете запроса: Разъяснения по Техническим требованиям

Вопрос № 1

Добрый день! филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети», позиция № 16 ИП-10/630-7,5 УХЛ 1. Изоляторы с такой маркировкой не выпускаются. В настоящее время выпускаются: А) ИП-10/630-7,5 УХЛ2 (ДПУ-20 см), Б) ИПУ-10/630-7,5 IУХЛ1 (ДПУ-30 см). Прошу уточнить марку изолятора и тех характеристики.

Ответ № 1

Уважаемые Участники!

В опубликованную Документацию о закупке планируются внести соответствующие изменения с последующим размещением Уведомления о внесении изменений на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП АО «Российский аукционный дом» (РАД) на Интернет-сайте <https://tender.lot-online.ru>

Секретарь Закупочной комиссии О.В.Коваленко