Опросный лист на ПУНКТ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА

ПКУ 6-10кВ «Энергомера»

| 1.Номинальное напряжение сети: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6кВ |  |  |  |  |  | 10кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Схема подключения высоковольтного модуля: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2ТТ/3ТН |  |  |  | 3ТТ/3ТН |  |  |  |  | 2ТТ/2ТН |  |  |  |  |
| 3. Номинальный ток первичной обмотки трансформаторов тока: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5А | 10А |  | 15А |  | 20А |  |  | 30А |  | 40А |  |  | 50А |
| 75А | 80А |  | 100А |  | 150А |  |  | 200А |  | 300А |  |  | 400А |
| 4. Класс точности трансформаторов тока: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,5 |  | 0,5 S |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  | 0,2 S |  |  |
| 5. Ограничители перенапряжения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - с одной стороны: 3 шт. при 2ТТ/3ТН, 3ТТ/3ТН 2 шт. при 2ТТ/2ТН |  |  |  | - с двух сторон 6 шт. при 2ТТ/3ТН, 3ТТ/3ТН 4 шт. при 2ТТ/2ТН |  |  |  |  | - не требуется |  |  |  |  |
| 6. Тип счётчика: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CE303 | Другой тип (указать) | Место под счетчик |  |
| 6. Дистанционная передача данных: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - не требуется - требуется* * - комплект дистанционной передачи оговаривается при заказе отдельно. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Длина соединительного кабеля: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,5м - ; 6м - ; 8м - |  |  |  |  |  | Другое (указать): |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Дополнительные сведения для оформления поставки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доставка |  |  |  | - Поставщика (указать место назначения) | - самовывоз |  |  |  |  |
| Дополнительные требования |  |  |  | Класс точности трансформатора напряжения не более 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Наименование объекта: ООО «ДСК» (дог. 2771 – 950 кВт)- 2 штуки