## ЛСР 17 граф с оборудованием
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2021 г. | [11 empty] | "______ " _______________2021 г.
ВЛ-110кВ «ГВФ-РЦ (C-46)»
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
(локальная смета)
|  | на | Капитальный ремонт ВЛ-110 кВ РЦ - ТЭЦ - 3 отп. на ПС Стройдвор - ТЭЦ-3 (Электросетевой комплекс №4) (инв.№ HB009990). Установка опоры.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Ведомость дефектов и объемов работ
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________1038,934 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________117,903 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________294,2218 |  | чел.час
|  |  | Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________116,8425 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2021 год
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Подготовительные работы
1 | ТЕР01-01-036-02 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0.036 | 24.08 |  | 24.08 | 4.28 |  | 1.3 |  | 1.3 | 0.23
Демонтажные работы
2 | ТЕР33-01-024-07 | Снятие проводов ВЛ 110 кВ сечением: до 120 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км | 1 км линии (3 провода) | 0.32 | 7976.52 | 1113.48 | 6863.04 | 233.6 |  | 2297.24 | 320.68 | 1976.56 | 67.28 | 87.4 | 25.17
3 | ТЕР33-01-026-01 | Снятие одного грозозащитного троса ВЛ 35-500 кВ без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета: до 1 км | 1 км линии | 0.32 | 1889.13 | 377.36 | 1511.77 | 30.53 |  | 471.53 | 94.19 | 377.34 | 7.62 | 29.62 | 7.39
Раздел 2. Земляные работы
4 | ТЕР05-01-057-03 | Бурение скважин диаметром 600 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 3 | 1 м скважины | 21.6 | 322.41 | 33.3 | 285.64 | 28.59 |  | 10322.3 | 992.61 | 9254.74 | 926.32 | 2.33 | 69.45
5 | ТЕР05-01-073-01 | Установка в скважину свай массой: до 5 т | 1 свая | 4 | 316.82 | 70.98 | 228.95 | 27.27 |  | 1833.07 | 391.81 | 1373.7 | 163.62 | 5.98 | 33.01
6 | ТССЦ-101-9279 | Сваи стальные винтовые | компл. | 4 | 2849.03 |  |  |  |  | 11396.12
7 | ТЕР05-01-009-02 | Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром: свыше 80 см | 1 м3 бетона полости сваи | 0.44 | 863.41 | 25.45 | 98.2 | 14.71 |  | 405.75 | 15.45 | 64.81 | 9.71 | 2.17 | 1.32
8 | ТЕР33-02-013-01 | Установка стальных наголовников (МН-1) | 1 т конструкций | 0.268 | 15628.1 | 269.2 | 537.82 | 62.93 |  | 4287.81 | 99.56 | 216.2 | 25.3 | 20.21 | 7.47
9 | ТССЦ-101-2063 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 14 мм | кг | 0.576 | 57.2 |  |  |  |  | 32.95
10 | ТЕР06-01-015-08 | Установка закладных деталей весом: до 20 кг (ЗД-3) | 1 т | 0.06 | 16105.97 | 759.27 | 41.7 | 2.57 |  | 984.92 | 62.87 | 3.75 | 0.23 | 63.22 | 5.23
Раздел 3. Монтажные работы
Опора
11 | ТЕР33-01-016-01 | Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т | 1 т опор | 1.968 | 1994.42 | 376.52 | 1617.9 | 126.58 |  | 5798.61 | 1022.57 | 4776.04 | 373.66 | 29.12 | 79.09
12 | ТССЦ-201-0917 | Опоры металлические оцинкованные (для объектов энергетического строительства) | т | 1.968 | 26908.49 |  |  |  |  | 52955.91
Заземление
13 | ТЕР33-03-004-01 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м | 1 заземлитель | 4 | 140.48 | 9.07 | 130.99 | 7.77 |  | 837.69 | 50.07 | 785.94 | 46.62 | 0.81 | 4.47
14 | ТССЦ-204-0006 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 16-18 мм | т | 0.025 | 10353 |  |  |  |  | 258.83
15 | ТЕР33-04-015-01 | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций | 10 м шин заземления | 4 | 40.73 | 20.16 | 18.9 |  |  | 231.36 | 111.28 | 113.4 |  | 1.8 | 9.94
16 | ТССЦ-204-0004 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм | т | 0.036 | 10868 |  |  |  |  | 391.25
Подвеска провода/грозотроса (закрепление на опоре)
17 | ТЕР33-01-024-07 | Подвеска проводов ВЛ 110 кВ сечением: до 120 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км | 1 км линии (3 провода) | 0.32 | 7976.52 | 1113.48 | 6863.04 | 233.6 |  | 3785.97 | 491.71 | 3294.26 | 112.13 | 87.4 | 38.6
18 | ТЕР33-01-026-01 | Подвеска одного грозозащитного троса ВЛ 35-500 кВ без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета: до 1 км | 1 км линии | 0.32 | 1889.13 | 377.36 | 1511.77 | 30.53 |  | 892.29 | 166.64 | 725.65 | 14.65 | 29.62 | 13.08
Раздел 4. Материалы
19 | ТССЦ-509-5729 | Зажим заземляющий ЗПС-50-3 | шт. | 1 | 26.62 |  |  |  |  | 26.62
20 | ТССЦ-509-6129 | Узел крепления КГП-7-1 | шт. | 3 | 49.73 |  |  |  |  | 149.19
21 | ТССЦ-509-1719 | Серьга СРС-7-16 | шт. | 3 | 10.91 |  |  |  |  | 32.73
22 | ТССЦ-110-0345 | Изоляторы линейные подвесные стеклянные ПСД-70Е | шт. | 24 | 235.25 |  |  |  |  | 5646
23 | ТССЦ-509-1771 | Ушко однолапчатое У1-7-16 | шт. | 3 | 37.74 |  |  |  |  | 113.22
24 | ТССЦ-509-1935 | Зажим поддерживающий глухой ПГН-2-6 | шт. | 3 | 19.15 |  |  |  |  | 57.45
25 | ТССЦ-110-0340 | Гаситель вибрации, марка ГВ-4433-02 | шт. | 6 | 223.5 |  |  |  |  | 1341
ВСЕГО по смете
Итого прямые затраты (справочно) | [9 empty] | 779237
Строительные работы | [9 empty] | 972684
Итого ФОТ (справочно) | [9 empty] | 117903
Итого накладные расходы (справочно) | [9 empty] | 128839
Итого сметная прибыль (справочно) | [9 empty] | 64608
Непредвиденные затраты 3% | [9 empty] | 29181
Итого с непредвиденными | [9 empty] | 1001865
Дефлятор 3,7% | [9 empty] | 37069
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 1038934 |  |  |  |  | 294.2218