## ЛСР 17 граф с оборудованием
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2021 г. | [11 empty] | "______ " _______________2021 г.
ВЛ 110 кВ Корфовская-Гродеково (С-25)
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4
(локальная смета)
|  | на | Капитальный ремонт ВЛ-110 кВ Корфовская.-Гродеково, 28,4 км (НВ 010894). Выправка, обваловка опор.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Ведомость дефектов и объемов работ
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________5639,098 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________212,765 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________256,968 |  | чел.час
|  |  | Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________371,45 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2021 год
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Выправка опор
1 | ВУЕР_ВЛ-2-14 | Выправка железобетонной промежуточной одностоечной свободностоящей опоры при отклонении от вертикальной оси: поперек линии ВЛ напряжением 110кВ | 1 опора | 36 | 411.09 | 55.73 | 355.36 |  |  | 18496.45 | 2889.04 | 15607.41 |  | 2.94 | 127.01
2 | ВУЕР_ВЛ-2-10 | Выправка железобетонной промежуточной одностоечной свободностоящей опоры при отклонении от вертикальной оси: вдоль линии ВЛ напряжением 110кВ | 1 опора | 18 | 605.7 | 79.92 | 525.78 |  |  | 13617.66 | 2071.53 | 11546.13 |  | 4.35 | 93.96
3 | ВУЕР_ВЛ-2-2 | Выправка железобетонной анкерной угловой опоры на оттяжках ВЛ напряжением 110кВ | 1 опора | 5 | 838.96 | 113.74 | 725.22 |  |  | 5242.77 | 818.93 | 4423.84 |  | 6 | 36
Раздел 2. Обваловка опор
4 | ТЕР01-01-037-01 | Обваловка опор предварительно разрыхленным скальным грунтом с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) | 1000 м3 грунта | 3.15 | 2118.82 |  | 2118.82 | 376.2 |  | 12013.71 |  | 12013.71 | 2133.05
Раздел 3. Сопутствующие работы
9 | ТЕР01-02-087-03 | Уборка снега со строительных площадок и дорог: бульдозерами с перемещениями на расстояние до 20 м. [Технологический проезд к трассе ВЛ, проезд по трассе ВЛ, площадка возле опор.] | 1000 м3 снега | 43.2 | 222.48 |  | 222.48 | 39.5 |  | 12013.92 |  | 12013.92 | 2133
Раздел 4. Материалы
6 | ТССЦ-413-0220 | Скальный грунт | м3 | 3150 | 139.05 |  |  |  |  | 438007.5
Раздел 5. Транспортные расходы
Скальный грунт
11 | ТССЦпг-03-21-01-020 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза | 1 т груза | 6300 | 19.92 |  | 19.92 |  |  | 125496 |  | 125496
ВСЕГО по смете
Итого прямые затраты (справочно) | [9 empty] | 4758240
Строительные работы | [9 empty] | 5180670
Итого ФОТ (справочно) | [9 empty] | 212765
Итого накладные расходы (справочно) | [9 empty] | 326592
Итого сметная прибыль (справочно) | [9 empty] | 95838
Доставка техники и рабочих к месту производства работ | [9 empty] | 30456
ГСН 81-05-02-2007 таблица № 5 п. 33.2.Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7*0,8*1,08*0,9 1,32% | [9 empty] | 68385
Итого | [9 empty] | 5279511
Непредвиденные затраты 3% | [9 empty] | 158385
Итого с непредвиденными | [9 empty] | 5437896
Дефлятор 3,7% | [9 empty] | 201202
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 5639098 |  |  |  |  | 256.968