## 1 (hidden)
Приложение
Сводный расчёт стоимости работ на 1 усл. ед. на 2020 год
№ сметы | Вид работ | Ед. изм. | При условии поставки МТР Заказчиком "Давальческая схема", руб. без НДС/ ед. изм. |  |  |  | При условии поставки МТР подрядчиком, руб. без НДС/ ед. изм.
|  |  | опоры | провод |  | СТП/КТП | опоры | провод |  | СТП/КТП
|  |  | ВЛ-0,4 кВ ВЛ-6-10 кВ | 0,4 кВ | 6-10 кВ | 6-10/0,4 кВ | ВЛ-0,4 кВ ВЛ-6-10 кВ | 0,4 кВ | 6-10 кВ | 6-10/0,4 кВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Установка одностоечной опоры 6(10) кВ | 1 опора | 16121.19 | -* | -* | -* | 28403.52 | - | - | -
2 | Установка одностоечной опоры с 1 подкосом 6(10) кВ | 1 опора | 33290.74 | -* | -* | -* | 57855.38 | - | - | -
3 | Установка одностоечной опоры с 2 подкосами 6(10) кВ | 1 опора | 41185.08 | -* | -* | -* | 78032.07 | - | - | -
4 | Подвеска провода АС-50 (6-10 кВ) | 1 км (3 провода) | -* | -* | 88925.53 | -* | - | - | 213412.19 | -
5 | Подвеска провода СИП3 1*50 | 1 км (3 провода) | -* | -* | 88925.53 | -* | - | - | 284068.82 | -
6 | Подвеска провода СИП3 1*70 | 1 км (3 провода) | -* | -* | 88925.53 | -* | - | - | 368752.97 | -
7 | Подвеска провода СИП3 1*95 | 1 км (3 провода) | -* | -* | 88925.53 | -* | - | - | 427262.67 | -
8 | Переход ВЛ-6(10) кВ через автодорогу 2-3 кат. | 1 переход | -* | -* | -* | -* | - | - | 17297.92 | -
9 | Переход ВЛ-6(10) кВ через автодорогу 1-2 кат. | 1 переход | -* | -* | -* | -* | - | - | 11964.09 | -
10 | Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: водные преграды | 1 переход | -* | -* | -* | -* | - | - | 14201.23 | -
11 | Установка РЛНД | 1 шт. | -* | -* | -* | -* | 30621.04 | - | - | -
12 | Установка одностоечной опоры 0,4 кВ | 1 опора | 13164.81 | -* | -* | -* | 22582.59 | - | - | -
13 | Установка одностоечной опоры с 1 подкосом 0,4 кВ | 1 опора | 22031.09 | -* | -* | -* | 40866.62 | - | - | -
14 | Установка одностоечной опоры с 2 подкосами 0,4 кВ | 1 опора | 29119.62 | -* | -* | -* | 57372.91 | - | - | -
15 | Подвеска провода СИП2А 3*50 + 1*70 | 1 км | -* | 40626.42 | -* | -* | - | 288916.47 | - | -
16 | Подвеска провода СИП2А 3*70 + 1*70 | 1 км | -* | 40626.42 | -* | -* | - | 341835.46 | - | -
17 | Подвеска провода СИП2А 3*95 + 1*70 | 1 км | -* | 40626.42 | -* | -* | - | 419714.05 | - | -
18 | Подвеска провода СИП2А 3*50 + 1*70 по сущ.опорам | 1 км | -* | 83387.51 | -* | -* | - | 331677.56 | - | -
19 | Подвеска провода СИП2А 3*70 + 1*70 по сущ.опорам | 1 км | -* | 83387.51 | -* | -* | - | 384596.54 | - | -
20 | Подвеска провода СИП2А 3*95 + 1*70 по сущ.опорам | 1 км | -* | 83387.51 | -* | -* | - | 462475.14 | - | -
21 | Переход ВЛ-0,4 кВ через автодорогу 2-3 кат. | 1 переход | -* | -* | -* | -* | - | 6201.72 | - | -
22 | Переход ВЛ-0,4 кВ через автодорогу 1-2 кат. | 1 переход | -* | -* | -* | -* | - | 13763.74 | - | -
23 | Ответвление к зданию ВЛ 0,4 кВ в 2 провода | 1 шт. | -* | 2977.07 | -* | -* | - | 4210.21 | - | -
24 | Ответвление к зданию ВЛ 0,4 кВ в 4 провода | 1 шт. | -* | 4872.45 | -* | -* | - | 7102.33 | - | -
25 | Довеска фазных проводов АС на существующие опоры 0,4 кВ | 1 км | -* | 81319.82 | -* | -* | - | 164991.18 | - | -
26 | Строительство КЛ-0,4 кВ (ААБл-1 4х120) | 1 км | -* | 2053553.24 | -* | -* | - | 3125519.84 | - | -
27 | Строительство КЛ-6(10) кВ (ААБл 3х240-10) | 1 км | -* | -* | 2104107.04 | -* | - | - | 3401840.89 | -
28 | Строительство СТП-25 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 107500.11 | - | - | - | 464127.29
29 | Строительство СТП-40 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 107500.11 | - | - | - | 476513.36
30 | Строительство СТП-63 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 107500.11 | - | - | - | 521705.3
31 | Строительство СТП-100 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 107500.11 | - | - | - | 576932.66
32 | Строительство СТП-160 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 112624.6 | - | - | - | 644648.17
33 | Строительство КТПН-40 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 157505.21 | - | - | - | 712540.18
34 | Строительство КТПН-63 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 157505.21 | - | - | - | 785256.2
35 | Строительство КТПН-100 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 157505.21 | - | - | - | 851667.74
36 | Строительство КТПН-160 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 157505.21 | - | - | - | 902039.9
37 | Строительство КТПН-250 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 157505.21 | - | - | - | 944223.59
38 | Строительство КТПН-400 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 175799.94 | - | - | - | 1092912.56
39 | Строительство КТПН-630 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 175799.94 | - | - | - | 1590792.8
40 | Установка ТМГ-40 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 31783.53 | - | - | - | 142238.25
41 | Установка ТМГ-63 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 31783.53 | - | - | - | 169851.93
42 | Установка ТМГ-100 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 31783.53 | - | - | - | 197465.61
43 | Установка ТМГ-160 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 31783.53 | - | - | - | 219556.55
44 | Установка ТМГ-250 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 31783.53 | - | - | - | 274783.91
45 | Установка ТМГ-400 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 50078.26 | - | - | - | 368556.03
46 | Установка ТМГ-630 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 50078.26 | - | - | - | 456919.81
47 | Установка ТМГ-1000 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 50078.26 | - | - | - | 740420.26
48 | Установка АВ-0,4 кВ | 1 шт. | -* | -* | -* | -* | - | - | - | 17059.7
49 | Установка рубильника 0,4 кВ | 1 шт. | -* | -* | -* | -* | - | - | - | 12166.98
50 | Установка ТТ 0,4 кВ | 1 компл. (3 фазы) | -* | -* | -* | -* | - | - | - | 17109.13
51 | Монтаж ошиновки | 10 м | -* | -* | -* | -* | - | - | - | 41981.37
52 | Чистка просеки | 1 Га | -* | -* | -* | -* | 1566658.18 | - | - | -
53 | Валка ОСД | 1 дерево | -* | -* | -* | -* | 972.58 | - | - | -
54 | Подрезка крон | 1 дерево | -* | -* | -* | -* | 747.4 | - | - | -
55 | Демонтаж одностоечной ж/б опоры | 1 опора | -* | -* | -* | -* | 1598.72 | - | - | -
56 | Демонтаж одностоечной ж/б опоры с 1 подкосом | 1 опора | -* | -* | -* | -* | 4676.42 | - | - | -
57 | Демонтаж одностоечной ж/б опоры с 2 подкосами | 1 опора | -* | -* | -* | -* | 6818.1 | - | - | -
58 | Демонтаж одностоечной опоры (с приставками) | 1 опора | -* | -* | -* | -* | 3202.39 | - | - | -
59 | Демонтаж одностоечной опоры с 1 подкосом (с приставками) | 1 опора | -* | -* | -* | -* | 6249.15 | - | - | -
60 | Демонтаж одностоечной опоры с 2 подкосами (с приставками) | 1 опора | -* | -* | -* | -* | 9604.57 | - | - | -
61 | Демонтаж провода ВЛ-0,4 кВ | 1 опора | -* | - | -* | -* | - | 1730.52 | - | -
62 | Демонтаж провода ВЛ-6(10) кВ | 1 опора | -* | -* | -* | -* | - | - | 2285.61 | -
63 | Демонтаж СТП | 1 шт. | -* | -* | -* | -* | - | - | - | 19532.52
64 | Демонтаж КТПН | 1 шт. | -* | -* | -* | -* | - | - | - | 37591.07
65 | Демонтаж РЛНД | 1 шт. | -* | -* | -* | -* |  | - | - | 2219.68
66 | Демонтаж ТМГ | 1 шт. | -* | -* | -* | -* | - | - | - | 10253.27
67 | Демонтаж АВ | 1 шт. | -* | -* | -* | -* | - | - | - | 797.7
68 | Демонтаж рубильника 0,4 кВ | 1 шт. | -* | -* | -* | -* | - | - | - | 2085.09
69 | Демонтаж ТТ | 1 компл. (3 фазы) | -* | -* | -* | -* | - | - | - | 1609.63
70 | Демонтаж ошиновки | 10 м | -* | -* | -* | -* | - | - | - | 5876.32
71 | ГНБ-переход КЛ-6(10) кВ (ААБл 3х240-10) | 100 м | -* | -* | 1729549.86 | -* | - | - | 1859323.23 | -
Составил:________________________ Проверил:________________________

## изм.
Приложение 1 к ТТ
Протокол согласования (ведомость) договорной цены/Коммерческое предложение
При условии поставки МТР подрядчиком
Коэффициенты, учитывающие прогнозный уровень цен и лимитированные затраты:
4,8 % дефлятор перевода на 2022 год.
5,49% зимнее удорожание (для работ по строительству ВЛ)
6,3% зимнее удорожание (для работ по строительству ТП)
командировочные затраты-500 р/сут
Участник предлагает понижающий коэффициент K1 - тендерный коэффициент, сведения о коэффициенте указываются с точностью до третьего знака после запятой, указываемый Участником в заявке понижающий коэффициент K1 -тендерный коэффициент должен быть един для всех позиций Таблицы 1 Протокола согласования договорной цены (Приложения 1 Технических требований), применение разных понижающих коэффициентов при формировании Участником единичных расценок Таблицы 1 (к сметам Приложение 2 к ТТ)) недопустимо.
Понижающий коэффициент K1 - тендерный коэффициент, предложенный участником: |  |  |  | К1= (Участнику требуется заполнить значение - представить сведения о коэффициенте, коэффициент указывается с точностью до 3 знака после запятой)
№ сметы | Вид работ | Ед. изм. | Договорная цена, руб., без НДС. | Договорная цена, руб. с НДС -20% | Предложение Участника
[5 empty] | Понижающий коэффициент K1 - тендерный коэффициент, предложенный участником | Предложение Участника за единицу* с учетом тендерного коэффициента (К1), руб. без НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Установка одностоечной опоры 6(10) кВ | 1 опора | 39416 | 47299.2 | 0 | 0
2 | Установка одностоечной опоры с 1 подкосом 6(10) кВ | 1 опора | 74818 | 89781.6 | 0 | 0
2.1. | Установка одностоечной опоры с 1 подкосом 6(10) кВ, с ПЗУ | 1 опора | 77794 | 93352.8 | 0 | 0
3 | Установка одностоечной опоры с 2 подкосами 6(10) кВ | 1 опора | 98874 | 118648.8 | 0 | 0
3.1. | Установка одностоечной опоры с 2 подкосами 6(10) кВ, с ПЗУ | 1 опора | 101851 | 122221.2 | 0 | 0
4 | Подвеска провода АС-50 (6-10 кВ) | 1 км (3 провода) | 298686 | 358423.2 | 0 | 0
5 | Подвеска провода СИП3 1*50 | 1 км (3 провода) | 258725 | 310470 | 0 | 0
6 | Подвеска провода СИП3 1*70 | 1 км (3 провода) | 323529 | 388234.8 | 0 | 0
7 | Подвеска провода СИП3 1*95 | 1 км (3 провода) | 438594 | 526312.8 | 0 | 0
8 | Переход ВЛ-6(10) кВ через автодорогу 2-3 кат. | 1 переход | 22167 | 26600.4 | 0 | 0
9 | Переход ВЛ-6(10) кВ через автодорогу 1-2 кат. | 1 переход | 15333 | 18399.6 | 0 | 0
10 | Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: водные преграды | 1 переход | 18199 | 21838.8 | 0 | 0
11 | Установка РЛНД | 1 шт. | 44825 | 53790 | 0 | 0
11.1 | Установка РЛНД, с ПЗУ | 1 шт. | 58104 | 69724.8 | 0 | 0
12 | Установка одностоечной опоры 0,4 кВ | 1 опора | 27156 | 32587.2 | 0 | 0
13 | Установка одностоечной опоры с 1 подкосом 0,4 кВ | 1 опора | 49549 | 59458.8 | 0 | 0
14 | Установка одностоечной опоры с 2 подкосами 0,4 кВ | 1 опора | 69428 | 83313.6 | 0 | 0
15 | Подвеска провода СИП2А 3*50 + 1*70 | 1 км | 327376 | 392851.2 | 0 | 0
16 | Подвеска провода СИП2А 3*70 + 1*70 | 1 км | 330886 | 397063.2 | 0 | 0
17 | Подвеска провода СИП2А 3*95 + 1*70 | 1 км | 425437 | 510524.4 | 0 | 0
18 | Подвеска провода СИП2А 3*50 + 1*70 по сущ.опорам | 1 км | 368163 | 441795.6 | 0 | 0
19 | Подвеска провода СИП2А 3*70 + 1*70 по сущ.опорам | 1 км | 371674 | 446008.8 | 0 | 0
20 | Подвеска провода СИП2А 3*95 + 1*70 по сущ.опорам | 1 км | 466225 | 559470 | 0 | 0
21 | Переход ВЛ-0,4 кВ через автодорогу 2-3 кат. | 1 переход | 7948 | 9537.6 | 0 | 0
22 | Переход ВЛ-0,4 кВ через автодорогу 1-2 кат. | 1 переход | 17638 | 21165.6 | 0 | 0
23 | Ответвление к зданию ВЛ 0,4 кВ в 2 провода | 1 шт. | 4998 | 5997.6 | 0 | 0
24 | Ответвление к зданию ВЛ 0,4 кВ в 4 провода | 1 шт. | 8742 | 10490.4 | 0 | 0
25 | Довеска фазных проводов АС на существующие опоры 0,4 кВ | 1 км | 181751 | 218101.2 | 0 | 0
26 | Строительство КЛ-0,4 кВ (ААБл-1 4х120) | 1 км | 2226635 | 2671962 | 0 | 0
27 | Строительство КЛ-6(10) кВ (ААБл 3х240-10) | 1 км | 3722727 | 4467272.4 | 0 | 0
28 | Строительство СТП-25 кВА | 1 шт. | 908871 | 1090645.2 | 0 | 0
29 | Строительство СТП-40 кВА | 1 шт. | 918673 | 1102407.6 | 0 | 0
30 | Строительство СТП-63 кВА | 1 шт. | 1001140 | 1201368 | 0 | 0
31 | Строительство СТП-100 кВА | 1 шт. | 969342 | 1163210.4 | 0 | 0
32 | Строительство СТП-160 кВА | 1 шт. | 1083111 | 1299733.2 | 0 | 0
33 | Строительство КТПН-40 кВА | 1 шт. | 1023847 | 1228616.4 | 0 | 0
34 | Строительство КТПН-63 кВА | 1 шт. | 1140174 | 1368208.8 | 0 | 0
35 | Строительство КТПН-100 кВА | 1 шт. | 1334798 | 1601757.6 | 0 | 0
36 | Строительство КТПН-160 кВА | 1 шт. | 1589195 | 1907034 | 0 | 0
37 | Строительство КТПН-250 кВА | 1 шт. | 1842680 | 2211216 | 0 | 0
38 | Строительство КТПН-400 кВА | 1 шт. | 2126857 | 2552228.4 | 0 | 0
39 | Строительство КТПН-630 кВА | 1 шт. | 2497768 | 2997321.6 | 0 | 0
40 | Установка ТМГ-40 кВА | 1 шт. | 160140 | 192168 | 0 | 0
41 | Установка ТМГ-63 кВА | 1 шт. | 181716 | 218059.2 | 0 | 0
42 | Установка ТМГ-100 кВА | 1 шт. | 213526 | 256231.2 | 0 | 0
43 | Установка ТМГ-160 кВА | 1 шт. | 276147 | 331376.4 | 0 | 0
44 | Установка ТМГ-250 кВА | 1 шт. | 354878 | 425853.6 | 0 | 0
45 | Установка ТМГ-400 кВА | 1 шт. | 460812 | 552974.4 | 0 | 0
46 | Установка ТМГ-630 кВА | 1 шт. | 591293 | 709551.6 | 0 | 0
47 | Установка ТМГ-1000 кВА | 1 шт. | 827986 | 993583.2 | 0 | 0
48 | Установка АВ-0,4 кВ | 1 шт. | 35074 | 42088.8 | 0 | 0
49 | Установка рубильника 0,4 кВ | 1 шт. | 17246 | 20695.2 | 0 | 0
50 | Установка ТТ 0,4 кВ | 1 компл. (3 фазы) | 22961 | 27553.2 | 0 | 0
51 | Монтаж ошиновки | 10 м | 52594 | 63112.8 | 0 | 0
52.1 | Лесосечные работы твердых пород, диаметр стволов: до 16 см | 100 шт. | 46008 | 55209.6 | 0 | 0
52.2 | Лесосечные работы твердых пород, диаметр стволов до 24 см | 100 шт. | 85303 | 102363.6 | 0 | 0
52.3 | Лесосечные работы твердых пород, диаметр стволов до 32 см | 100 шт. | 140895 | 169074 | 0 | 0
52.4 | Лесосечные работы твердых пород, диаметр стволов более 32 см | 100 шт. | 181966 | 218359.2 | 0 | 0
52.5 | Лесосечные работы мягких пород, диаметр стволов: до 16 см | 100 шт. | 43106 | 51727.2 | 0 | 0
52.6 | Лесосечные работы мягких пород, диаметр стволов: до 24 см | 100 шт. | 79067 | 94880.4 | 0 | 0
52.7 | Лесосечные работы мягких пород, диаметр стволов: до 32 см | 100 шт. | 129462 | 155354.4 | 0 | 0
52.8 | Лесосечные работы мягких пород, диаметр стволов: более 32 см | 100 шт. | 163527 | 196232.4 | 0 | 0
52.9 | Чистка просеки | 1 Га | 372154 | 446584.8 | 0 | 0
53 | Валка ОСД | 1 дерево | 1411 | 1693.2 | 0 | 0
54 | Подрезка крон | 1 дерево | 1068 | 1281.6 | 0 | 0
55 | Демонтаж одностоечной ж/б опоры | 1 опора | 1893 | 2271.6 | 0 | 0
56 | Демонтаж одностоечной ж/б опоры с 1 подкосом | 1 опора | 5504 | 6604.8 | 0 | 0
57 | Демонтаж одностоечной ж/б опоры с 2 подкосами | 1 опора | 8025 | 9630 | 0 | 0
58 | Демонтаж одностоечной опоры (с приставками) | 1 опора | 3736 | 4483.2 | 0 | 0
59 | Демонтаж одностоечной опоры с 1 подкосом (с приставками) | 1 опора | 7368 | 8841.6 | 0 | 0
60 | Демонтаж одностоечной опоры с 2 подкосами (с приставками) | 1 опора | 11322 | 13586.4 | 0 | 0
61 | Демонтаж провода ВЛ-0,4 кВ | 1 опора | 2138 | 2565.6 | 0 | 0
62 | Демонтаж провода ВЛ-6(10) кВ | 1 опора | 2844 | 3412.8 | 0 | 0
63 | Демонтаж СТП | 1 шт. | 29585 | 35502 | 0 | 0
64 | Демонтаж КТПН | 1 шт. | 54611 | 65533.2 | 0 | 0
65 | Демонтаж РЛНД | 1 шт. | 3153 | 3783.6 | 0 | 0
66 | Демонтаж ТМГ | 1 шт. | 12583 | 15099.6 | 0 | 0
67 | Демонтаж АВ | 1 шт. | 1030 | 1236 | 0 | 0
68 | Демонтаж рубильника 0,4 кВ | 1 шт. | 2694 | 3232.8 | 0 | 0
69 | Демонтаж ТТ | 1 компл. (3 фазы) | 2122 | 2546.4 | 0 | 0
70 | Демонтаж ошиновки | 10 м | 7507 | 9008.4 | 0 | 0
71 | ГНБ-переход КЛ-6(10) кВ (ААБл 3х240-10) | 100 м | 1284015 | 1540818 | 0 | 0
72.1 | Счетчик однофазный | 1 шт. | 20860 | 25032 | 0 | 0
72.2 | Счетчик фазный косвенного включения | 1 шт. | 210689 | 252826.8 | 0 | 0
72.3 | Счетчик фазный полукосвенного включения | 1 шт. | 76818 | 92181.6 | 0 | 0
72.4 | Счетчик фазный прямого включения | 1 шт. | 34151 | 40981.2 | 0 | 0