## ЛСР 17 граф с оборудованием
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 50
(локальная смета)
|  | на | Установка ТТ-0,4
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________22,961 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________6,373 |  | тыс. руб.
|  |  | прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________11,850 |  | тыс. руб.
|  |  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1,684 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________7,977 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________25,35 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв-л 2021 г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. СМР
1 | ФЕРм08-01-053-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-1-53-1 Индекс Юг 3 кв.2021 г. к ФЕРм8-1-53-1 ОЗП=35,71; ЭМ=10,31; ЗПМ=35,71; МАТ=18,13 НР (2264 руб.): 97% от ФОТ СП (1190 руб.): 51% от ФОТ | шт | 3 | 973.1 | 738.48 | 92.48 | 39.64 |  | 2919 | 2215 | 277 | 119 | 2.15 | 6.45
Итого по разделу 1 СМР | [9 empty] | 6373 |  |  |  |  | 6.45
Раздел 2. Пусконаладочные работы "Вхолостую"
2 | ФЕРп01-02-018-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трансформатор тока измерительный нулевой последовательности: с подмагничиванием (Методика 421/пр. от 04.08.2020 г. ПНР "Вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-2-18-2 Индекс Юг 3 кв.2021 г. к ФЕРп1-2-18-2 ОЗП=24,63; ЗПМ=24,63 НР (3340 руб.): 74% от ФОТ СП (1625 руб.): 36% от ФОТ | шт | 3 | 1504.79 | 1504.79 |  |  |  | 4514 | 4514 |  |  | 5.04 | 15.12
Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы "Вхолостую" | [9 empty] | 9479 |  |  |  |  | 15.12
Раздел 3. Пусконаладочные работы "Под нагрузкой"
3 | ФЕРп01-02-018-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трансформатор тока измерительный нулевой последовательности: с подмагничиванием (Методика 421/пр. от 04.08.2020 г. ПНР "Под нагрузкой" ПЗ=0,2 (ОЗП=0,2; ЭМ=0,2; ЗПМ=0,2; МАТ=0,2; ТЗ=0,2; ТЗМ=0,2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-2-18-2 Индекс Юг 3 кв.2021 г. к ФЕРп1-2-18-2 ОЗП=24,63; ЗПМ=24,63 НР (835 руб.): 74% от ФОТ СП (406 руб.): 36% от ФОТ | шт | 3 | 376.2 | 376.2 |  |  |  | 1129 | 1129 |  |  | 1.26 | 3.78
Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы "Под нагрузкой" | [9 empty] | 2370 |  |  |  |  | 3.78
Раздел 4. Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно:
4 О | ФССЦ-62.5.02.01-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трансформатор тока: Т-0,66 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-62.5.02.01-0004 Индекс 3 кв.2021 г. к ФССЦ-62.5.02.01-0004 МАТ=5,16 | шт | 3 | 561.46 |  |  |  | 1684 | 1684
Итого по разделу 4 Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно: | [9 empty] | 1684
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [9 empty] | 10246 | 7858 | 277 | 119 |  | 25.35
Накладные расходы | [9 empty] | 6440
В том числе, справочно:
74% ФОТ (от 5643) (Поз. 2-3) | [9 empty] | 4176
97% ФОТ (от 2334) (Поз. 1) | [9 empty] | 2264
Сметная прибыль | [9 empty] | 3221
В том числе, справочно:
36% ФОТ (от 5643) (Поз. 2-3) | [9 empty] | 2031
51% ФОТ (от 2334) (Поз. 1) | [9 empty] | 1190
Итоги по смете:
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 6373 |  |  |  |  | 6.45
Итого Оборудование | [9 empty] | 1684
Итого Прочие затраты | [9 empty] | 11850 |  |  |  |  | 18.9
Итого | [9 empty] | 19907 |  |  |  |  | 25.35
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 427
Машины и механизмы | [9 empty] | 277
ФОТ | [9 empty] | 7977
Оборудование | [9 empty] | 1684
Накладные расходы | [9 empty] | 6440
Сметная прибыль | [9 empty] | 3221
Итого Монтажные работы для расчета лимитированных затрат | [9 empty] | 6373
Командировочные расходы Постановление №729 от 02.10.2002 г. (ТЗ+ТЗМ)/8*500 | [9 empty] | 1601
Зимнее удорожание ГСН 81-05-02-2007 табл.4 п.2.4 - 7%*0,9= 6,3% | [9 empty] | 401
Итого | [9 empty] | 8375
Итого с оборудованием (1 684) и прочими затратами (11 850) | [9 empty] | 21909
Индекс-дефлятор на 2022 г. 4,8% | [9 empty] | 1052
Справочно: ПНР "под нагрузкой" 20% 11850*0,2 | [9 empty] | 2370
Справочно: ПНР "вхолостую" 80% 11850*0,8 | [9 empty] | 9480
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 22961 |  |  |  |  | 25.35
Составил: ___________________________Инженер-сметчик 2 кат. ГРП Н.А. Паноченко
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________Руководитель ГРП Т.Г. Соловьева
(должность, подпись, расшифровка)