## 1
Приложение
Сводный расчёт стоимости работ на 1 усл. ед. на 2020 год
№ сметы | Вид работ | Ед. изм. | При условии поставки МТР Заказчиком "Давальческая схема", руб. без НДС/ ед. изм. |  |  |  | При условии поставки МТР подрядчиком, руб. без НДС/ ед. изм.
|  |  | опоры | провод |  | СТП/КТП | опоры | провод |  | СТП/КТП
|  |  | ВЛ-0,4 кВ ВЛ-6-10 кВ | 0,4 кВ | 6-10 кВ | 6-10/0,4 кВ | ВЛ-0,4 кВ ВЛ-6-10 кВ | 0,4 кВ | 6-10 кВ | 6-10/0,4 кВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Установка одностоечной опоры 6(10) кВ | 1 опора | 16121.19 | -* | -* | -* | 28403.52 | - | - | -
2 | Установка одностоечной опоры с 1 подкосом 6(10) кВ | 1 опора | 33290.74 | -* | -* | -* | 57855.38 | - | - | -
3 | Установка одностоечной опоры с 2 подкосами 6(10) кВ | 1 опора | 41185.08 | -* | -* | -* | 78032.07 | - | - | -
4 | Подвеска провода АС-50 (6-10 кВ) | 1 км (3 провода) | -* | -* | 88925.53 | -* | - | - | 213412.19 | -
5 | Подвеска провода СИП3 1*50 | 1 км (3 провода) | -* | -* | 88925.53 | -* | - | - | 284068.82 | -
6 | Подвеска провода СИП3 1*70 | 1 км (3 провода) | -* | -* | 88925.53 | -* | - | - | 368752.97 | -
7 | Подвеска провода СИП3 1*95 | 1 км (3 провода) | -* | -* | 88925.53 | -* | - | - | 427262.67 | -
8 | Переход ВЛ-6(10) кВ через автодорогу 2-3 кат. | 1 переход | -* | -* | -* | -* | - | - | 17297.92 | -
9 | Переход ВЛ-6(10) кВ через автодорогу 1-2 кат. | 1 переход | -* | -* | -* | -* | - | - | 11964.09 | -
10 | Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: водные преграды | 1 переход | -* | -* | -* | -* | - | - | 14201.23 | -
11 | Установка РЛНД | 1 шт. | -* | -* | -* | -* | 30621.04 | - | - | -
12 | Установка одностоечной опоры 0,4 кВ | 1 опора | 13164.81 | -* | -* | -* | 22582.59 | - | - | -
13 | Установка одностоечной опоры с 1 подкосом 0,4 кВ | 1 опора | 22031.09 | -* | -* | -* | 40866.62 | - | - | -
14 | Установка одностоечной опоры с 2 подкосами 0,4 кВ | 1 опора | 29119.62 | -* | -* | -* | 57372.91 | - | - | -
15 | Подвеска провода СИП2А 3*50 + 1*70 | 1 км | -* | 40626.42 | -* | -* | - | 288916.47 | - | -
16 | Подвеска провода СИП2А 3*70 + 1*70 | 1 км | -* | 40626.42 | -* | -* | - | 341835.46 | - | -
17 | Подвеска провода СИП2А 3*95 + 1*70 | 1 км | -* | 40626.42 | -* | -* | - | 419714.05 | - | -
18 | Подвеска провода СИП2А 3*50 + 1*70 по сущ.опорам | 1 км | -* | 83387.51 | -* | -* | - | 331677.56 | - | -
19 | Подвеска провода СИП2А 3*70 + 1*70 по сущ.опорам | 1 км | -* | 83387.51 | -* | -* | - | 384596.54 | - | -
20 | Подвеска провода СИП2А 3*95 + 1*70 по сущ.опорам | 1 км | -* | 83387.51 | -* | -* | - | 462475.14 | - | -
21 | Переход ВЛ-0,4 кВ через автодорогу 2-3 кат. | 1 переход | -* | -* | -* | -* | - | 6201.72 | - | -
22 | Переход ВЛ-0,4 кВ через автодорогу 1-2 кат. | 1 переход | -* | -* | -* | -* | - | 13763.74 | - | -
23 | Ответвление к зданию ВЛ 0,4 кВ в 2 провода | 1 шт. | -* | 2977.07 | -* | -* | - | 4210.21 | - | -
24 | Ответвление к зданию ВЛ 0,4 кВ в 4 провода | 1 шт. | -* | 4872.45 | -* | -* | - | 7102.33 | - | -
25 | Довеска фазных проводов АС на существующие опоры 0,4 кВ | 1 км | -* | 81319.82 | -* | -* | - | 164991.18 | - | -
26 | Строительство КЛ-0,4 кВ (ААБл-1 4х120) | 1 км | -* | 2053553.24 | -* | -* | - | 3125519.84 | - | -
27 | Строительство КЛ-6(10) кВ (ААБл 3х240-10) | 1 км | -* | -* | 2104107.04 | -* | - | - | 3401840.89 | -
28 | Строительство СТП-25 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 107500.11 | - | - | - | 464127.29
29 | Строительство СТП-40 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 107500.11 | - | - | - | 476513.36
30 | Строительство СТП-63 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 107500.11 | - | - | - | 521705.3
31 | Строительство СТП-100 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 107500.11 | - | - | - | 576932.66
32 | Строительство СТП-160 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 112624.6 | - | - | - | 644648.17
33 | Строительство КТПН-40 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 157505.21 | - | - | - | 712540.18
34 | Строительство КТПН-63 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 157505.21 | - | - | - | 785256.2
35 | Строительство КТПН-100 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 157505.21 | - | - | - | 851667.74
36 | Строительство КТПН-160 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 157505.21 | - | - | - | 902039.9
37 | Строительство КТПН-250 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 157505.21 | - | - | - | 944223.59
38 | Строительство КТПН-400 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 175799.94 | - | - | - | 1092912.56
39 | Строительство КТПН-630 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 175799.94 | - | - | - | 1590792.8
40 | Установка ТМГ-40 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 31783.53 | - | - | - | 142238.25
41 | Установка ТМГ-63 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 31783.53 | - | - | - | 169851.93
42 | Установка ТМГ-100 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 31783.53 | - | - | - | 197465.61
43 | Установка ТМГ-160 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 31783.53 | - | - | - | 219556.55
44 | Установка ТМГ-250 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 31783.53 | - | - | - | 274783.91
45 | Установка ТМГ-400 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 50078.26 | - | - | - | 368556.03
46 | Установка ТМГ-630 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 50078.26 | - | - | - | 456919.81
47 | Установка ТМГ-1000 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 50078.26 | - | - | - | 740420.26
48 | Установка АВ-0,4 кВ | 1 шт. | -* | -* | -* | -* | - | - | - | 17059.7
49 | Установка рубильника 0,4 кВ | 1 шт. | -* | -* | -* | -* | - | - | - | 12166.98
50 | Установка ТТ 0,4 кВ | 1 компл. (3 фазы) | -* | -* | -* | -* | - | - | - | 17109.13
51 | Монтаж ошиновки | 10 м | -* | -* | -* | -* | - | - | - | 41981.37
52 | Чистка просеки | 1 Га | -* | -* | -* | -* | 1566658.18 | - | - | -
53 | Валка ОСД | 1 дерево | -* | -* | -* | -* | 972.58 | - | - | -
54 | Подрезка крон | 1 дерево | -* | -* | -* | -* | 747.4 | - | - | -
55 | Демонтаж одностоечной ж/б опоры | 1 опора | -* | -* | -* | -* | 1598.72 | - | - | -
56 | Демонтаж одностоечной ж/б опоры с 1 подкосом | 1 опора | -* | -* | -* | -* | 4676.42 | - | - | -
57 | Демонтаж одностоечной ж/б опоры с 2 подкосами | 1 опора | -* | -* | -* | -* | 6818.1 | - | - | -
58 | Демонтаж одностоечной опоры (с приставками) | 1 опора | -* | -* | -* | -* | 3202.39 | - | - | -
59 | Демонтаж одностоечной опоры с 1 подкосом (с приставками) | 1 опора | -* | -* | -* | -* | 6249.15 | - | - | -
60 | Демонтаж одностоечной опоры с 2 подкосами (с приставками) | 1 опора | -* | -* | -* | -* | 9604.57 | - | - | -
61 | Демонтаж провода ВЛ-0,4 кВ | 1 опора | -* | - | -* | -* | - | 1730.52 | - | -
62 | Демонтаж провода ВЛ-6(10) кВ | 1 опора | -* | -* | -* | -* | - | - | 2285.61 | -
63 | Демонтаж СТП | 1 шт. | -* | -* | -* | -* | - | - | - | 19532.52
64 | Демонтаж КТПН | 1 шт. | -* | -* | -* | -* | - | - | - | 37591.07
65 | Демонтаж РЛНД | 1 шт. | -* | -* | -* | -* |  | - | - | 2219.68
66 | Демонтаж ТМГ | 1 шт. | -* | -* | -* | -* | - | - | - | 10253.27
67 | Демонтаж АВ | 1 шт. | -* | -* | -* | -* | - | - | - | 797.7
68 | Демонтаж рубильника 0,4 кВ | 1 шт. | -* | -* | -* | -* | - | - | - | 2085.09
69 | Демонтаж ТТ | 1 компл. (3 фазы) | -* | -* | -* | -* | - | - | - | 1609.63
70 | Демонтаж ошиновки | 10 м | -* | -* | -* | -* | - | - | - | 5876.32
71 | ГНБ-переход КЛ-6(10) кВ (ААБл 3х240-10) | 100 м | -* | -* | 1729549.86 | -* | - | - | 1859323.23 | -
Составил:________________________ Проверил:________________________

## изм.
Сводный расчёт стоимости работ на 1 усл. ед. на 2022 год
№ сметы | Вид работ | Ед. изм. | При условии поставки МТР Заказчиком "Давальческая схема", руб. без НДС/ ед. изм. |  |  |  | При условии поставки МТР подрядчиком, руб. без НДС/ ед. изм.
|  |  | опоры | провод |  | СТП/КТП | опоры | провод |  | СТП/КТП
|  |  | ВЛ-0,4 кВ ВЛ-6-10 кВ | 0,4 кВ | 6-10 кВ | 6-10/0,4 кВ | ВЛ-0,4 кВ ВЛ-6-10 кВ | 0,4 кВ | 6-10 кВ | 6-10/0,4 кВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Установка одностоечной опоры 6(10) кВ | 1 опора | 23370 | -* | -* | -* | 39416 | - | - | -
2 | Установка одностоечной опоры с 1 подкосом 6(10) кВ | 1 опора | 42728 | -* | -* | -* | 74818 | - | - | -
2.1. | Установка одностоечной опоры с 1 подкосом 6(10) кВ, с ПЗУ | 1 опора | 45704 | -* | -* | -* | 77794
3 | Установка одностоечной опоры с 2 подкосами 6(10) кВ | 1 опора | 50738 | -* | -* | -* | 98874 | - | - | -
3.1. | Установка одностоечной опоры с 2 подкосами 6(10) кВ, с ПЗУ | 1 опора | 53715 | -* | -* | -* | 101851
4 | Подвеска провода АС-50 (6-10 кВ) | 1 км (3 провода) | -* | -* | 99135 | -* | - | - | 298686 | -
5 | Подвеска провода СИП3 1*50 | 1 км (3 провода) | -* | -* | 99135 | -* | - | - | 258725 | -
6 | Подвеска провода СИП3 1*70 | 1 км (3 провода) | -* | -* | 99135 | -* | - | - | 323529 | -
7 | Подвеска провода СИП3 1*95 | 1 км (3 провода) | -* | -* | 99135 | -* | - | - | 438594 | -
8 | Переход ВЛ-6(10) кВ через автодорогу 2-3 кат. | 1 переход | -* | -* | -* | -* | - | - | 22167 | -
9 | Переход ВЛ-6(10) кВ через автодорогу 1-2 кат. | 1 переход | -* | -* | -* | -* | - | - | 15333 | -
10 | Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: водные преграды | 1 переход | -* | -* | -* | -* | - | - | 18199 | -
11 | Установка РЛНД | 1 шт. | -* | -* | -* | -* | 44825 | - | - | -
11.1. | Установка РЛНД, с ПЗУ | 1 шт. | -* | -* | -* | -* | 58104
12 | Установка одностоечной опоры 0,4 кВ | 1 опора | 14382 | -* | -* | -* | 27156 | - | - | -
13 | Установка одностоечной опоры с 1 подкосом 0,4 кВ | 1 опора | 24003 | -* | -* | -* | 49549 | - | - | -
14 | Установка одностоечной опоры с 2 подкосами 0,4 кВ | 1 опора | 31107 | -* | -* | -* | 69428 | - | - | -
15 | Подвеска провода СИП2А 3*50 + 1*70 | 1 км | -* | 50775 | -* | -* | - | 327376 | - | -
16 | Подвеска провода СИП2А 3*70 + 1*70 | 1 км | -* | 50775 | -* | -* | - | 330886 | - | -
17 | Подвеска провода СИП2А 3*95 + 1*70 | 1 км | -* | 50775 | -* | -* | - | 425437 | - | -
18 | Подвеска провода СИП2А 3*50 + 1*70 по сущ.опорам | 1 км | -* | 91562 | -* | -* | - | 368163 | - | -
19 | Подвеска провода СИП2А 3*70 + 1*70 по сущ.опорам | 1 км | -* | 91562 | -* | -* | - | 371674 | - | -
20 | Подвеска провода СИП2А 3*95 + 1*70 по сущ.опорам | 1 км | -* | 91562 | -* | -* | - | 466225 | - | -
21 | Переход ВЛ-0,4 кВ через автодорогу 2-3 кат. | 1 переход | -* | -* | -* | -* | - | 7948 | - | -
22 | Переход ВЛ-0,4 кВ через автодорогу 1-2 кат. | 1 переход | -* | -* | -* | -* | - | 17638 | - | -
23 | Ответвление к зданию ВЛ 0,4 кВ в 2 провода | 1 шт. | -* | 3974 | -* | -* | - | 4998 | - | -
24 | Ответвление к зданию ВЛ 0,4 кВ в 4 провода | 1 шт. | -* | 6652 | -* | -* | - | 8742 | - | -
25 | Довеска фазных проводов АС на существующие опоры 0,4 кВ | 1 км | -* | 47626 | -* | -* | - | 181751 | - | -
26 | Строительство КЛ-0,4 кВ (ААБл-1 4х120) | 1 км | -* | 1312248 | -* | -* | - | 2226635 | - | -
27 | Строительство КЛ-6(10) кВ (ААБл 3х240-10) | 1 км | -* | -* | 1313858 | -* | - | - | 3722727 | -
28 | Строительство СТП-25 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 154179 | - | - | - | 908871
29 | Строительство СТП-40 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 154179 | - | - | - | 918673
30 | Строительство СТП-63 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 154179 | - | - | - | 1001140
31 | Строительство СТП-100 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 154179 | - | - | - | 969342
32 | Строительство СТП-160 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 161789 | - | - | - | 1083111
33 | Строительство КТПН-40 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 196864 | - | - | - | 1023847
34 | Строительство КТПН-63 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 196864 | - | - | - | 1140174
35 | Строительство КТПН-100 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 196864 | - | - | - | 1334798
36 | Строительство КТПН-160 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 196864 | - | - | - | 1589195
37 | Строительство КТПН-250 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 196864 | - | - | - | 1842680
38 | Строительство КТПН-400 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 222856 | - | - | - | 2126857
39 | Строительство КТПН-630 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 222856 | - | - | - | 2497768
40 | Установка ТМГ-40 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 39167 | - | - | - | 160140
41 | Установка ТМГ-63 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 39167 | - | - | - | 181716
42 | Установка ТМГ-100 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 39167 | - | - | - | 213526
43 | Установка ТМГ-160 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 39167 | - | - | - | 276147
44 | Установка ТМГ-250 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 39167 | - | - | - | 354878
45 | Установка ТМГ-400 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 65158 | - | - | - | 460812
46 | Установка ТМГ-630 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 65158 | - | - | - | 591293
47 | Установка ТМГ-1000 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 65158 | - | - | - | 827986
48 | Установка АВ-0,4 кВ | 1 шт. | -* | -* | -* | -* | - | - | - | 35074
49 | Установка рубильника 0,4 кВ | 1 шт. | -* | -* | -* | -* | - | - | - | 17246
50 | Установка ТТ 0,4 кВ | 1 компл. (3 фазы) | -* | -* | -* | -* | - | - | - | 22961
51 | Монтаж ошиновки | 10 м | -* | -* | -* | -* | - | - | - | 52594
52.1 | Лесосечные работы твердых пород, диаметр стволов: до 16 см | 100 шт. | -* | -* | -* | -* | 46008 | - | - | -
52.2 | Лесосечные работы твердых пород, диаметр стволов до 24 см | 100 шт. | -* | -* | -* | -* | 85303 | - | - | -
52.3 | Лесосечные работы твердых пород, диаметр стволов до 32 см | 100 шт. | -* | -* | -* | -* | 140895 | - | - | -
52.4 | Лесосечные работы твердых пород, диаметр стволов более 32 см | 100 шт. | -* | -* | -* | -* | 181966 | - | - | -
52.5 | Лесосечные работы мягких пород, диаметр стволов: до 16 см | 100 шт. | -* | -* | -* | -* | 43106 | - | - | -
52.6 | Лесосечные работы мягких пород, диаметр стволов: до 24 см | 100 шт. | -* | -* | -* | -* | 79067 | - | - | -
52.7 | Лесосечные работы мягких пород, диаметр стволов: до 32 см | 100 шт. | -* | -* | -* | -* | 129462 | - | - | -
52.8 | Лесосечные работы мягких пород, диаметр стволов: более 32 см | 100 шт. | -* | -* | -* | -* | 163527 | - | - | -
52.9 | Чистка просеки | 1 Га | -* | -* | -* | -* | 372154 | - | - | -
53 | Валка ОСД | 1 дерево | -* | -* | -* | -* | 1411 | - | - | -
54 | Подрезка крон | 1 дерево | -* | -* | -* | -* | 1068 | - | - | -
55 | Демонтаж одностоечной ж/б опоры | 1 опора | -* | -* | -* | -* | 1893 | - | - | -
56 | Демонтаж одностоечной ж/б опоры с 1 подкосом | 1 опора | -* | -* | -* | -* | 5504 | - | - | -
57 | Демонтаж одностоечной ж/б опоры с 2 подкосами | 1 опора | -* | -* | -* | -* | 8025 | - | - | -
58 | Демонтаж одностоечной опоры (с приставками) | 1 опора | -* | -* | -* | -* | 3736 | - | - | -
59 | Демонтаж одностоечной опоры с 1 подкосом (с приставками) | 1 опора | -* | -* | -* | -* | 7368 | - | - | -
60 | Демонтаж одностоечной опоры с 2 подкосами (с приставками) | 1 опора | -* | -* | -* | -* | 11322 | - | - | -
61 | Демонтаж провода ВЛ-0,4 кВ | 1 опора | -* | - | -* | -* | - | 2138 | - | -
62 | Демонтаж провода ВЛ-6(10) кВ | 1 опора | -* | -* | -* | -* | - | - | 2844 | -
63 | Демонтаж СТП | 1 шт. | -* | -* | -* | -* | - | - | - | 29585
64 | Демонтаж КТПН | 1 шт. | -* | -* | -* | -* | - | - | - | 54611
65 | Демонтаж РЛНД | 1 шт. | -* | -* | -* | -* |  | - | - | 3153
66 | Демонтаж ТМГ | 1 шт. | -* | -* | -* | -* | - | - | - | 12583
67 | Демонтаж АВ | 1 шт. | -* | -* | -* | -* | - | - | - | 1030
68 | Демонтаж рубильника 0,4 кВ | 1 шт. | -* | -* | -* | -* | - | - | - | 2694
69 | Демонтаж ТТ | 1 компл. (3 фазы) | -* | -* | -* | -* | - | - | - | 2122
70 | Демонтаж ошиновки | 10 м | -* | -* | -* | -* | - | - | - | 7507
71 | ГНБ-переход КЛ-6(10) кВ (ААБл 3х240-10) | 100 м | -* | -* | 1048891 | -* | - | - | 1284015 | -
72.1 | Счетчик однофазный | 1 шт. |  |  |  |  | 20860
72.2 | Счетчик фазный косвенного включения | 1 шт. |  |  |  |  | 210689
72.3 | Счетчик фазный полукосвенного включения | 1 шт. |  |  |  |  | 76818
72.4 | Счетчик фазный прямого включения | 1 шт. |  |  |  |  | 34151
Составил:________________________ Н.А. Паноченко
Проверил:_______________________ Т.Г. Соловьева