## ЛСР 13 граф
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 5
(локальная смета)
| на | ВЛ-10 кВ Ф–50 "Дежнево–Новое" инв. № ЕО0003639
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________5737,006 |  | тыс. руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________3157,424 |  | тыс. руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________126,111 |  | тыс. руб.
|  | прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1182,659 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________42,481 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________2858,45 |  | чел.час
|  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________ |  |  | 1 кв. 2021
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. ВЛ-10 кВ Ф.50
1
1 | ФЕР33-04-040-03 | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=6,06 | шт | 26 | 85.25 | 24.25 | 61 | 7.97 | 2217 | 631 | 1586 | 207
2 | ФЕР33-04-009-06 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=6,06 | км | 1.75 | 3262.35 | 680.34 | 2477.1 | 359.39 | 5709 | 1191 | 4335 | 629
3 | ВУЕР_РС-2-8 | Демонтаж опоры железобетонной сложной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=6,06 | 1 опора | 25 | 395.69 | 57.9 | 337.79 |  | 9892 | 1448 | 8444
4 | ВУЕР_РС-2-6 | Демонтаж опоры железобетонной промежуточной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=6,06 | 1 опора | 1 | 200.51 | 29.3 | 171.21 |  | 201 | 29 | 172
5 | ФЕР33-04-003-02 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=6,06 | шт | 25 | 430.23 | 74.17 | 347.12 | 32.48 | 10756 | 1854 | 8678 | 812
6 | ФЕРм08-02-305-04 | Траверса на опоре ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=6,06 | шт | 12 | 20.58 | 3.21 | 17.31 | 2.03 | 247 | 39 | 208 | 24
7 | ВУЕР_РС-3-17 | Замена спусков от КТП до первой опоры ВЛ напряжением 1-20 кВ количество проводов в спуске 3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=6,06 | 1 спуск | 4 | 135.67 | 30.66 | 99.79 |  | 543 | 123 | 399
8 | ВУЕР_КЛ-060101 | Оконцевание жил кабеля Сечение жил кабеля до 120 мм : опрессовка наконечника ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=6,06 | 1 наконечник | 24 | 14.13 | 14.13 |  |  | 339 | 339
9 | ВУЕР_РС-3-19 Монтаж | Замена шлейфа отпайки ВЛ напряжением 1-20 кВ (Применительно к замене шлейфа ОПН) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=6,06 | 1 шлейф | 12 | 34.74 | 7.01 | 27.73 |  | 417 | 84 | 333
10 | ФЕРм08-02-146-05 Демонтаж | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 6 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=6,06 | 100 м | 0.1 | 956.97 | 160.03 | 796.94 | 73.63 | 96 | 16 | 80 | 7
11 | ФЕРм08-02-146-05 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 6 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=6,06 | 100 м | 0.1 | 1429.93 | 228.61 | 1138.49 | 105.19 | 143 | 23 | 114 | 11
12 | ФЕРм08-03-545-17 Демонтаж | Кожух металлический для защиты вводов и электрооборудования ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=6,06 | кг | 37 | 0.89 | 0.83 | 0.06 |  | 33 | 31 | 2
13 | ФЕРм08-03-545-17 | Кожух металлический для защиты вводов и электрооборудования ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=6,06 | кг | 37 | 7.58 | 1.19 | 0.08 |  | 280 | 44 | 3
16 | ВУЕР_РС-1-84 | Устройство повторного заземления опоры ВЛ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=6,06 | 1 заземление | 25 | 307.87 | 48.16 | 225.54 |  | 7697 | 1204 | 5639
17 | ФЕРм08-02-472-01 | Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=6,06 | 100 м | 0.125 | 686.91 | 155.1 | 45.41 | 3.27 | 86 | 19 | 6
18 | ФЕР01-02-055-01 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=6,06 | 100 м3 | 0.01875 | 1047.5 | 1047.5 |  |  | 20 | 20
19 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=6,06 | 100 м3 | 0.01875 | 663.75 | 663.75 |  |  | 12 | 12
20 | ФЕР01-02-087-03 | Уборка снега со строительных площадок и дорог: бульдозерами с перемещениями на расстояние до 20 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=6,06 | 1000 м3 | 28 | 166.05 |  | 166.05 | 28.35 | 4649 |  | 4649 | 794
21 | ФЕР01-01-036-03 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=6,06 | 1000 м2 | 0.025 | 22.57 |  | 22.57 | 2.3 | 1 |  | 1
22 | ФЕР01-02-044-01 | Устройство каменной наброски или призмы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=6,06 | 100 м3 | 0.39 | 2335.11 | 2335.11 |  |  | 911 | 911
2
23 | ФЕР33-04-040-03 | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=6,06 | шт | 3 | 85.25 | 24.25 | 61 | 7.97 | 256 | 73 | 183 | 24
24 | ФЕР33-04-009-06 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=6,06 | км | 0.21 | 3262.35 | 680.34 | 2477.1 | 359.39 | 685 | 143 | 520 | 75
25 | ФЕРм08-02-305-04 демонтаж | Траверса на опоре ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=6,06 | шт | 12 | 14.43 | 2.25 | 12.12 | 0.99 | 173 | 27 | 145 | 12
26 | ФЕРм08-02-305-04 | Траверса на опоре ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=6,06 | шт | 8 | 20.58 | 3.21 | 17.31 | 2.03 | 165 | 26 | 138 | 16
27 | ФЕРм08-01-052-01 | Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=6,06 | шт | 13 | 5.37 | 3.85 | 0.72 | 0.1 | 70 | 50 | 9 | 1
28 | ВУЕР_РС-4-10 монтаж | Замена натяжной гирлянды изоляторов на ВЛ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=6,06 | 1 гирлянда | 18 | 167.28 | 64.82 | 102.46 |  | 3011 | 1167 | 1844
29 | ВУЕР_РС-3-19 Монтаж | Замена шлейфа отпайки ВЛ напряжением 1-20 кВ (Применительно к замене шлейфа ОПН) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=6,06 | 1 шлейф | 9 | 48.63 | 9.81 | 38.82 |  | 438 | 88 | 350
31 | ВУЕР_РС-1-84 | Устройство повторного заземления опоры ВЛ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=6,06 | 1 заземление | 3 | 307.87 | 48.16 | 225.54 |  | 924 | 144 | 677
32 | ФЕРм08-02-472-01 | Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=6,06 | 100 м | 0.015 | 686.91 | 155.1 | 45.41 | 3.27 | 10 | 2 | 1
33 | ФЕР01-02-055-01 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=6,06 | 100 м3 | 0.00225 | 1047.5 | 1047.5 |  |  | 2 | 2
34 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=6,06 | 100 м3 | 0.00225 | 663.75 | 663.75 |  |  | 1 | 1
3
35 | ФЕР33-04-040-03 | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=6,06 | шт | 7 | 85.25 | 24.25 | 61 | 7.97 | 597 | 170 | 427 | 56
36 | ФЕР33-04-009-06 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=6,06 | км | 0.41 | 3262.35 | 680.34 | 2477.1 | 359.39 | 1338 | 279 | 1016 | 147
37 | ВУЕР_РС-2-6 | Демонтаж опоры железобетонной промежуточной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=6,06 | 1 опора | 7 | 200.51 | 29.3 | 171.21 |  | 1404 | 205 | 1199
38 | ФЕР33-04-003-02 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=6,06 | шт | 7 | 430.23 | 74.17 | 347.12 | 32.48 | 3012 | 519 | 2430 | 227
39 | ВУЕР_РС-1-84 | Устройство повторного заземления опоры ВЛ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=6,06 | 1 заземление | 7 | 307.87 | 48.16 | 225.54 |  | 2155 | 337 | 1579
40 | ФЕРм08-02-472-01 | Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=6,06 | 100 м | 0.035 | 686.91 | 155.1 | 45.41 | 3.27 | 24 | 5 | 2
41 | ФЕР01-02-055-01 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=6,06 | 100 м3 | 0.00525 | 1047.5 | 1047.5 |  |  | 5 | 5
42 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=6,06 | 100 м3 | 0.00525 | 663.75 | 663.75 |  |  | 3 | 3
43 | ФЕР01-01-036-03 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=6,06 | 1000 м2 | 0.175 | 22.57 |  | 22.57 | 2.3 | 4 |  | 4
44 | ФЕР01-02-044-01 | Устройство каменной наброски или призмы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=6,06 | 100 м3 | 1.82 | 2335.11 | 2335.11 |  |  | 4250 | 4250
4
45 | ВУЕР_РС-4-22 Демонтаж | Установка линейного разъединителя на железобетонной промежуточной опоре ВЛ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=6,06 | 1 разъединитель | 5 | 188.4 | 34.62 | 153.78 |  | 942 | 173 | 769
46 | ВУЕР_РС-4-22 | Установка линейного разъединителя на железобетонной промежуточной опоре ВЛ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=6,06 | 1 разъединитель | 8 | 628.02 | 115.42 | 512.6 |  | 5024 | 923 | 4101
47 | ВУЕР_КЛ-060101 | Оконцевание жил кабеля Сечение жил кабеля до 120 мм : опрессовка наконечника ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=6,06 | 1 наконечник | 48 | 14.13 | 14.13 |  |  | 678 | 678
48 | ФЕРм08-02-305-04 | Траверса на опоре ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=6,06 | шт | 8 | 20.58 | 3.21 | 17.31 | 2.03 | 165 | 26 | 138 | 16
49 | ФЕРм08-01-052-01 | Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=6,06 | шт | 24 | 5.37 | 3.85 | 0.72 | 0.1 | 129 | 92 | 17 | 2
5
50 | ФЕР27-09-012-01 | При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц c 27-09-008 по 27-09-011 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=6,06 | 100 шт | 2.03 | 876.04 | 588.57 |  |  | 1778 | 1195
6
51 | ФЕР33-04-040-03 | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=6,06 | шт | 8 | 85.25 | 24.25 | 61 | 7.97 | 682 | 194 | 488 | 64
52 | ФЕР33-04-009-06 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=6,06 | км | 0.55 | 3262.35 | 680.34 | 2477.1 | 359.39 | 1794 | 374 | 1362 | 198
53 | ФЕРм08-02-305-04 демонтаж | Траверса на опоре ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=6,06 | шт | 8 | 14.43 | 2.25 | 12.12 | 0.99 | 115 | 18 | 97 | 8
54 | ФЕРм08-02-305-04 | Траверса на опоре ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=6,06 | шт | 8 | 20.58 | 3.21 | 17.31 | 2.03 | 165 | 26 | 138 | 16
55 | ФЕРм08-01-052-01 | Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=6,06 | шт | 46 | 5.37 | 3.85 | 0.72 | 0.1 | 247 | 177 | 33 | 5
56 | ВУЕР_РС-1-84 | Устройство повторного заземления опоры ВЛ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=6,06 | 1 заземление | 8 | 307.87 | 48.16 | 225.54 |  | 2463 | 385 | 1804
57 | ФЕРм08-02-472-01 | Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=6,06 | 100 м | 0.04 | 686.91 | 155.1 | 45.41 | 3.27 | 27 | 6 | 2
58 | ФЕР01-02-055-01 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=6,06 | 100 м3 | 0.006 | 1047.5 | 1047.5 |  |  | 6 | 6
59 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=6,06 | 100 м3 | 0.006 | 663.75 | 663.75 |  |  | 4 | 4
7
60 | ВУЕР_РС-4-8 | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 1-20 кВ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=6,06 | 1 изолятор | 369 | 64.16 | 11.17 | 51.25 |  | 23675 | 4122 | 18911
8
61 | ВУЕР_РС-1-84 | Устройство повторного заземления опоры ВЛ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=6,06 | 1 заземление | 123 | 307.87 | 48.16 | 225.54 |  | 37868 | 5924 | 27741
62 | ФЕРм08-02-472-01 | Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=6,06 | 100 м | 0.615 | 686.91 | 155.1 | 45.41 | 3.27 | 422 | 95 | 28 | 2
63 | ФЕР01-02-055-01 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=6,06 | 100 м3 | 0.09225 | 1047.5 | 1047.5 |  |  | 97 | 97
64 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=6,06 | 100 м3 | 0.09225 | 663.75 | 663.75 |  |  | 61 | 61
Развозка конструкций и материалов опор
65 | ФЕР33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=6,06 | шт | 57 | 50.16 | 3.59 | 46.57 | 6.48 | 2859 | 205 | 2654 | 369
66 | ФЕР33-04-016-05 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=6,06 | шт | 7 | 13.05 | 2.04 | 11.01 | 1.89 | 91 | 14 | 77 | 13
67 | ФЕР33-04-016-06 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=6,06 | шт | 25 | 15.03 | 2.45 | 12.58 | 2.16 | 376 | 61 | 315 | 54
Итого по разделу 1 ВЛ-10 кВ Ф.50 | [8 empty] | 1532331
Раздел 2. Материалы не учтенные ценником
68 | прайс-лист | Изолятор ЛК-70 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Материалы | шт. | 165 | 1100 |  |  |  | 181500
69 | прайс-лист | Траверса ТМ-56 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Материалы | шт. | 8 | 2300 |  |  |  | 18400
70 | прайс-лист | Траверса ТМ-1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Материалы | шт. | 7 | 2200 |  |  |  | 15400
71 | прайс-лист | Траверса ТМ-3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Материалы | шт. | 8 | 2200 |  |  |  | 17600
72 | прайс-лист | Траверса ТМ-6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Материалы | шт. | 29 | 2300 |  |  |  | 66700
73 | прайс-лист | Оголовок ОГ-13 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Материалы | шт. | 24 | 800 |  |  |  | 19200
74 | прайс-лист | Надставка ТС-6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Материалы | шт. | 3 | 4000 |  |  |  | 12000
75 | прайс-лист | хомут Х1-Х4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Материалы | шт. | 84 | 250 |  |  |  | 21000
76 | прайс-лист | Изолятор штыревой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Материалы | шт. | 573 | 600 |  |  |  | 343800
77 | прайс-лист | колпачок К-7,К-9 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Материалы | шт. | 573 | 25 |  |  |  | 14325
78 | прайс-лист | Кронштейн КМ1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Материалы | шт. | 1 | 530 |  |  |  | 530
79 | прайс-лист | хомут Х7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Материалы | шт. | 1 | 200 |  |  |  | 200
80 | прайс-лист | хомут Х23 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Материалы | шт. | 4 | 220 |  |  |  | 880
81 | прайс-лист | Накладка КМ3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Материалы | шт. | 6 | 60 |  |  |  | 360
82 | прайс-лист | Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, размером 120х120х8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Материалы | т | 0.037 | 70500 |  |  |  | 2609
83 | прайс-лист | Заземляющий проводник ЗП-1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Материалы | шт. | 25 | 150 |  |  |  | 3750
84 | прайс-лист | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Материалы | т | 0.787 | 70500 |  |  |  | 55484
85 | прайс-лист | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Материалы | т | 0.074 | 70500 |  |  |  | 5217
86 | прайс-лист | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Материалы | т | 0.961 | 70500 |  |  |  | 67751
87 | прайс-лист | Разъединитель РЛНД-2-10/400 Н УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 У1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Материалы | шт. | 8 | 14000 |  |  |  | 112000
88 | прайс-лист | Кронштейн установки ЛР тип М-3 с хомутами Х1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Материалы | шт. | 8 | 2850 |  |  |  | 22800
89 | прайс-лист | Кронштейн установки привода ЛР тип РА-2 с хомутами Х8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Материалы | шт. | 8 | 700 |  |  |  | 5600
90 | прайс-лист | хомут Х8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Материалы | шт. | 8 | 200 |  |  |  | 1600
91 | прайс-лист | Кронштейн тип РА-4 с хомутом Х1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Материалы | шт. | 8 | 300 |  |  |  | 2400
92 | прайс-лист | Кронштейн тип РА-3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Материалы | шт. | 24 | 300 |  |  |  | 7200
93 | прайс-лист | Зажим А2А-70 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Материалы | шт. | 63 | 250 |  |  |  | 15750
94 | прайс-лист | Ограничитель перенапряжения ОПН ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Материалы | шт. | 12 | 1450 |  |  |  | 17400
95 | прайс-лист | Сталь угловая: 50х50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Материалы | т | 0.01 | 70500 |  |  |  | 705
Итого по разделу 2 Материалы не учтенные ценником | [8 empty] | 1032161
Раздел 3. Материалы
96 | ФССЦ-05.1.02.07-0069 | Стойка опоры СВ 105-5, бетон B30, объем 0,47 м3, расход арматуры 92,0 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=8,69 | шт | 57 | 1672.09 |  |  |  | 95309
97 | ФССЦ-20.1.02.21-0064 | Узел крепления УК-У-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=8,69 | шт | 25 | 77.88 |  |  |  | 1947
98 | ФССЦ-20.5.04.04-0007 | Зажим натяжной клиновый НКК-1-1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=8,69 | шт | 165 | 71.87 |  |  |  | 11859
99 | ФССЦ-02.2.04.03-0002 | Смеси песчано-гравийные, валунные несортированные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=8,69 | м3 | 221 | 66.95 |  |  |  | 14796
100 | ФССЦ-20.1.01.11-0001 | Зажим плашечный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=8,69 | шт | 224 | 13.75 |  |  |  | 3080
101 | ФССЦ-20.2.10.01-0014 | Наконечники кабельные алюминиевые ТА 50-10-9 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=8,69 | 100 шт | 0.12 | 247.27 |  |  |  | 30
102 | ФССЦ-21.2.01.02-0085 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 50/8 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=8,69 | т | 0.11 | 31955.28 |  |  |  | 3515
103 | ФССЦ-02.2.04.03-0002 | Смеси песчано-гравийные, валунные несортированные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=8,69 | м3 | 28.5 | 66.95 |  |  |  | 1908
104 | ФССЦ-20.1.02.23-0091 | Плакат по ТБ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=8,69 | 100 шт | 2.4 | 4000 |  |  |  | 9600
105 | ФССЦ-25.2.02.11-0021 | Лента крепления, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м, из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=8,69 | шт | 8.6 | 943.06 |  |  |  | 8110
106 | ФССЦ-25.2.02.11-0051 | Скрепа для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=8,69 | 100 шт | 4.3 | 582 |  |  |  | 2503
Итого по разделу 3 Материалы | [8 empty] | 1326589
Раздел 4. Машины и механизмы
107 | ФССЦпг-03-01-01-163 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 163 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=8,69 | 1 т груза | 62.7 | 54.75 |  |  |  | 3433
108 | ФССЦпг-03-02-01-163 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 163 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=8,69 | 1 т груза | 54.1 | 115.33 |  |  |  | 6239
109 | ФССЦпг-03-02-01-040 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 40 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=8,69 | 1 т груза | 80 | 40.27 |  |  |  | 3222
110 | ФССЦпг-03-21-01-163 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 163 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=8,69 | 1 т груза | 399.2 | 71.64 |  | 71.64 |  | 28599 |  | 28599
111 | ФСЭМ-91.14.04-002 | Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=8,69 | маш.-ч | 24 | 94.38 |  | 94.38 | 13.5 | 2265 |  | 2265 | 324
112 | ФСЭМ-91.14.05-012 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=8,69 | маш.-ч | 24 | 19.76 |  | 19.76 |  | 474 |  | 474
113 | ФСЭМ-91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=8,69 | маш.-ч | 24 | 113.14 |  | 113.14 | 10.06 | 2715 |  | 2715 | 241
114 | ФСЭМ-91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=8,69 | маш.-ч | 24 | 111.99 |  | 111.99 | 13.5 | 2688 |  | 2688 | 324
115 | ФСЭМ-91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=8,69 | маш.-ч | 24 | 138.54 |  | 138.54 | 11.6 | 3325 |  | 3325 | 278
116 | ФСЭМ-91.13.03-031 | Автофургоны-мастерские тип Кунг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=8,69 | маш.-ч | 24 | 179.02 |  | 179.02 | 13.5 | 4296 |  | 4296 | 324
Итого по разделу 4 Машины и механизмы | [8 empty] | 511745
Раздел 5. Погрузка разгрузка
117 | ФССЦпг-01-01-01-004 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=8,69 | 1 т груза | 62.7 | 10.4 |  | 10.4 |  | 652 |  | 652
118 | ФССЦпг-01-01-02-004 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=8,69 | 1 т груза | 62.7 | 10.4 |  | 10.4 |  | 652 |  | 652
119 | ФССЦпг-01-01-01-015 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=8,69 | 1 т груза | 134.1 | 22.33 |  | 22.33 |  | 2994 |  | 2994
120 | ФССЦпг-01-01-02-015 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка металлических конструкций массой до 1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Минстрой России Письмо № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 СМР=8,69 | 1 т груза | 134.1 | 22.33 |  | 22.33 |  | 2994 |  | 2994
Итого по разделу 5 Погрузка разгрузка | [8 empty] | 63367
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [8 empty] | 1391810 | 30370 | 155502 | 5280
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1-2, 5, 23-24, 35-36, 38, 51-52, 65-67, 18-19, 33-34, 41-42, 58-59, 63-64, 20, 22, 44, 21, 43, 50, 6, 10-13, 17, 25-27, 32, 40, 48-49, 53-55, 57, 62, 3-4, 7, 9, 16, 28-29, 31, 37, 39, 45-46, 56, 60-61, 8, 47)) | [8 empty] | 1418652 | 36443 | 176271 | 6038
Накладные расходы | [8 empty] | 60781
Сметная прибыль | [8 empty] | 24426
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 3157424
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 126111
Итого Прочие затраты | [8 empty] | 1182659
Итого | [8 empty] | 4466194
Справочно, в базисных ценах:
Материалы | [8 empty] | 1024438
Машины и механизмы | [8 empty] | 176271
ФОТ | [8 empty] | 42481
Накладные расходы | [8 empty] | 60781
Сметная прибыль | [8 empty] | 24426
Итого СМР для расчета лимитированных затрат | [8 empty] | 3283535
Зимнее удорожание ГСН81.05-02-2007 6,71%*0,9*1,05 6,34% | [8 empty] | 208176
Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*200 | [8 empty] | 106468
Итого | [8 empty] | 3598179
Итого с прочими затратами (1 182 659) | [8 empty] | 4780838
НДС 20% | [8 empty] | 956167.6
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 5737005.6