## Протокол согласования
Приложение №1 к Техническим требованиям
Протокол согласования (ведомость) договорной цены/Коммерческое предложение
Участник предлагает понижающий коэффициент K1 - тендерный коэффициент, сведения о коэффициенте указываются с точностью до третьего знака после запятой, указываемый Участником в заявке понижающий коэффициент K1 -тендерный коэффициент должен быть един для всех позиций Таблицы 1 Протокола согласования договорной цены (Приложения 1 Технических требований), применение разных понижающих коэффициентов при формировании Участником единичных расценок Таблицы 1 (к сметам №№1-12) недопустимо.
Понижающий коэффициент K1 - тендерный коэффициент, предложенный участником: |  |  |  | К1= (Участнику требуется заполнить значение - представить сведения о коэффициенте, коэффициент указывается с точностью до 3 знака после запятой)
Таблица 1
|  | Требование Заказчика |  |  | Предложение Участника
№ сметы | Обоснование | Вид работ | Ед. изм. | Предельная стоимость Заказчика единицы, руб. без НДС | Предложение Участника за единицу* с учетом тендерного коэффициента (К1), руб. без НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | ЛСР №1 | 1 км ВЛЗ 6(10) кВ | 1 усл.ед. | 806507.001
2 | ЛСР №2 | 1 км ВЛИ 0,4 кВ | 1 усл.ед. | 814724.9986
3 | ЛСР №3 | 1 ед СТП 25кВА ВВ | 1 усл.ед. | 566555
4 | ЛСР №4 | 1 ед СТП 40кВА ВВ | 1 усл.ед. | 587523
5 | ЛСР №5 | 1 ед МТП 40кВА ВВ | 1 усл.ед. | 608273
6 | ЛСР №6 | 1 ед МТП 63кВА ВВ | 1 усл.ед. | 676558
7 | ЛСР №7 | 1 ед МТП 100кВА ВВ | 1 усл.ед. | 708803
8 | ЛСР №8 | 1 ед МТП 160кВА ВВ | 1 усл.ед. | 806682
9 | ЛСР №9 | 1 ед МПН-250кВА ВВ | 1 усл.ед. | 905026
10 | ЛСР №10 | 1 ед КТПН-400кВА ВВ | 1 усл.ед. | 1557755
11 | ЛСР №11 | 1 ед учет ЭЭ | 1 усл.ед. | 486969
12 | ЛСР №12 | Проектные работы | 1 усл.ед. | 103671.8671
ИТОГО |  |  |  | 8629047.8667
* - фиксируются в договоре по результатам проведенной конкурентной процедуры

## Протокол ВЛ-10
Приложение №1.1
к техническому задание договора
поставка МТР подрядчиком
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ (ВЕДОМОСТЬ)
ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
Строительство, демонтаж ВЛ-6 (10 ) кВ на единицу объема (2022)
Обоснование: Локальный сметный расчет № 1
"Строительство, демонтаж ВЛ-6 (10) кВ на единицу объема"
Коэффициенты, учитывающие прогнозные цены и лимитированные затраты
для строительно-монтажных и демонтажных работ: | [5 empty] | для пусконаладочных работ
К=1,06075*1,034965*1,015= |  | 1.1143 |  |  |  | К=1,06075*1,015= |  | 1.0767
1,06075 (5,1%/4+4,8%) - индекс-дефлятор для перевода в прогнозные цены на 4 квартал 2022 года | [5 empty] | 1,06075 (5,1%/4+4,8%) - индекс-дефлятор для перевода в прогнозные цены на 4 квартал 2022 года
1,034965 (3,7%*1,05*0,9) производство работ в зимнее время | [5 empty] | 1,015 непредвиденные затраты
1,015 непредвиденные затраты
№. поз. | Шифр и № расценки | Наименование работ |  |  |  | Количество | Цена за ед. изм | Стоимость, руб. | К или К1 | Договорная цена, руб. (без НДС) | Договораная цена, руб. (с НДС 20%)
1 | 2 | 3 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | ФЕРм08-02-305-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | 1 | 699 | 699 | 1.1143 | 778.9004 | 934.6805
2 | ФЕР33-04-016-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | 1 | 1745 | 1745 | 1.1143 | 1944.4652 | 2333.3583
3 | ФЕР33-04-016-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор (шт) | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор (шт) | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор (шт) | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор (шт) | 1 | 568 | 568 | 1.1143 | 632.9262 | 759.5115
4 | ФЕР33-04-016-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор (шт) | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор (шт) | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор (шт) | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор (шт) | 1 | 664 | 664 | 1.1143 | 739.8997 | 887.8796
5 | ФЕР33-04-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (шт) | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (шт) | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (шт) | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (шт) | 1 | 5698 | 5698 | 1.1143 | 6349.3196 | 7619.1836
6 | ФЕР33-04-003-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом (шт) | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом (шт) | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом (шт) | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом (шт) | 1 | 11675 | 11675 | 1.1143 | 13009.5308 | 15611.437
7 | ФЕР33-04-003-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами (шт) | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами (шт) | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами (шт) | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами (шт) | 1 | 17969 | 17969 | 1.1143 | 20022.9773 | 24027.5727
8 | ФССЦ-05.1.02.07-0070 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Стойка опоры СВ 105, бетон B30, объем 0,47 м3, расход арматуры 74,8 кг (шт) | Стойка опоры СВ 105, бетон B30, объем 0,47 м3, расход арматуры 74,8 кг (шт) | Стойка опоры СВ 105, бетон B30, объем 0,47 м3, расход арматуры 74,8 кг (шт) | Стойка опоры СВ 105, бетон B30, объем 0,47 м3, расход арматуры 74,8 кг (шт) | 1 | 11905 | 11905 | 1.1143 | 13265.8214 | 15918.9857
9 | ФССЦ-07.2.02.05-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Траверсы стальные (т) | Траверсы стальные (т) | Траверсы стальные (т) | Траверсы стальные (т) | 0.007 | 539 | 539 | 1.1143 | 600.6113 | 720.7336
10 | ФССЦ-07.2.02.05-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Траверсы стальные (Траверса TM63) (т) | Траверсы стальные (Траверса TM63) (т) | Траверсы стальные (Траверса TM63) (т) | Траверсы стальные (Траверса TM63) (т) | 0.0223 | 1717 | 1717 | 1.1143 | 1913.2646 | 2295.9175
11 | ФССЦ-07.2.02.05-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Траверсы стальные (Траверса ТМ65) (т) | Траверсы стальные (Траверса ТМ65) (т) | Траверсы стальные (Траверса ТМ65) (т) | Траверсы стальные (Траверса ТМ65) (т) | 0.0188 | 1448 | 1448 | 1.1143 | 1613.5161 | 1936.2193
12 | ФССЦ-07.2.02.05-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Траверсы стальные (Траверса ТМ66) (т) | Траверсы стальные (Траверса ТМ66) (т) | Траверсы стальные (Траверса ТМ66) (т) | Траверсы стальные (Траверса ТМ66) (т) | 0.0067 | 516 | 516 | 1.1143 | 574.9823 | 689.9787
13 | ФССЦ-07.2.02.05-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Траверсы стальные (Траверса ТМ67) (т) | Траверсы стальные (Траверса ТМ67) (т) | Траверсы стальные (Траверса ТМ67) (т) | Траверсы стальные (Траверса ТМ67) (т) | 0.0039 | 300 | 300 | 1.1143 | 334.292 | 401.1504
14 | ФССЦ-07.2.02.05-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Траверсы стальные (Траверса ТМ68) (т) | Траверсы стальные (Траверса ТМ68) (т) | Траверсы стальные (Траверса ТМ68) (т) | Траверсы стальные (Траверса ТМ68) (т) | 0.033 | 2542 | 2542 | 1.1143 | 2832.5677 | 3399.0812
15 | ФССЦ-07.2.02.05-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Траверсы стальные (Хомут X51) (т) | Траверсы стальные (Хомут X51) (т) | Траверсы стальные (Хомут X51) (т) | Траверсы стальные (Хомут X51) (т) | 0.0019 | 146 | 146 | 1.1143 | 162.6888 | 195.2265
16 | ФЕР33-04-030-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка разъединителей: с помощью механизмов (компл) | Установка разъединителей: с помощью механизмов (компл) | Установка разъединителей: с помощью механизмов (компл) | Установка разъединителей: с помощью механизмов (компл) | 1 | 9432 | 9432 | 1.1143 | 10510.1409 | 12612.1691
17 | КП поставщика | Разъединитель РЛНД 1-10/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ (шт) ПЗ=10416,67/5,37 | Разъединитель РЛНД 1-10/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ (шт) ПЗ=10416,67/5,37 | Разъединитель РЛНД 1-10/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ (шт) ПЗ=10416,67/5,37 | Разъединитель РЛНД 1-10/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ (шт) ПЗ=10416,67/5,37 | 1 | 10417 | 10417 | 1.0767 | 11215.5802 | 13458.6963
18 | ФССЦ-22.2.02.07-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Конструкции стальные порталов ОРУ (т) | Конструкции стальные порталов ОРУ (т) | Конструкции стальные порталов ОРУ (т) | Конструкции стальные порталов ОРУ (т) | 0.05402 | 4160 | 4160 | 1.1143 | 4635.5159 | 5562.6191
19 | ФЕРм08-02-472-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм (100 м) | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм (100 м) | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм (100 м) | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм (100 м) | 0.1 | 1900 | 1900 | 1.1143 | 2117.1828 | 2540.6193
20 | ФССЦ-08.3.04.02-0092 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 10 мм (т) | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 10 мм (т) | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 10 мм (т) | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 10 мм (т) | 0.00616 | 410 | 410 | 1.1143 | 456.8658 | 548.2389
21 | ФЕРм08-02-472-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (100 м) | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (100 м) | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (100 м) | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (100 м) | 0.04 | 621 | 621 | 1.1143 | 691.9845 | 830.3814
22 | ФССЦ-08.3.07.01-0042 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Сталь полосовая: 40х4 мм, кипящая (т) | Сталь полосовая: 40х4 мм, кипящая (т) | Сталь полосовая: 40х4 мм, кипящая (т) | Сталь полосовая: 40х4 мм, кипящая (т) | 0.00504 | 392 | 392 | 1.1143 | 436.8082 | 524.1699
23 | ФЕРм08-02-471-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм (10 шт) | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм (10 шт) | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм (10 шт) | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм (10 шт) | 0.3 | 3001 | 3001 | 1.1143 | 3344.0344 | 4012.8413
24 | ФССЦ-08.3.08.02-0052 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Уголок горячекатаный, марка стали ВСт3кп2, размер 50х50х5 мм (т) | Уголок горячекатаный, марка стали ВСт3кп2, размер 50х50х5 мм (т) | Уголок горячекатаный, марка стали ВСт3кп2, размер 50х50х5 мм (т) | Уголок горячекатаный, марка стали ВСт3кп2, размер 50х50х5 мм (т) | 0.03393 | 2226 | 2226 | 1.1143 | 2480.4467 | 2976.5361
25 | ФЕРп01-11-010-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м (измерение) | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м (измерение) | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м (измерение) | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м (измерение) | 1 | 1533 | 1533 | 1.0767 | 1650.5217 | 1980.626
26 | ФЕРм08-02-144-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 (100 шт) | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 (100 шт) | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 (100 шт) | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 (100 шт) | 0.03 | 430 | 430 | 1.1143 | 479.1519 | 574.9823
27 | КП поставщика | Ответвительный зажим RР 150 (шт.) МАТ=1012,65/5,43 | Ответвительный зажим RР 150 (шт.) МАТ=1012,65/5,43 | Ответвительный зажим RР 150 (шт.) МАТ=1012,65/5,43 | Ответвительный зажим RР 150 (шт.) МАТ=1012,65/5,43 | 3 | 3099 | 3099 | 1.1143 | 3453.2365 | 4143.8838
28 | ФЕР33-04-009-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии (км) | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии (км) | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии (км) | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии (км) | 1 | 82667 | 82667 | 1.1143 | 92116.3928 | 110539.6714
29 | ФЕР33-04-009-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: к расценке 33-04-009-02 (шт) | При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: к расценке 33-04-009-02 (шт) | При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: к расценке 33-04-009-02 (шт) | При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: к расценке 33-04-009-02 (шт) | 1 | 4894 | 4894 | 1.1143 | 5453.417 | 6544.1005
30 | ФССЦ-21.2.01.01-0046 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х35-35 (1000 м) | Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х35-35 (1000 м) | Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х35-35 (1000 м) | Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х35-35 (1000 м) | 3.135 | 109991 | 109991 | 1.1143 | 122563.7094 | 147076.4513
31 | ФССЦ-21.2.01.01-0048 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х50-35 (1000 м) | Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х50-35 (1000 м) | Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х50-35 (1000 м) | Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х50-35 (1000 м) | 3.135 | 156978 | 156978 | 1.1143 | 174921.6388 | 209905.9666
32 | ФССЦ-21.2.01.01-0050 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х70-35 (1000 м) | Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х70-35 (1000 м) | Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х70-35 (1000 м) | Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х70-35 (1000 м) | 3.135 | 203477 | 203477 | 1.1143 | 226735.7866 | 272082.9439
33 | КП поставщика | Изолятор ШC-20УО УХЛ1 (шт.) МАТ=795,42/5,43 | Изолятор ШC-20УО УХЛ1 (шт.) МАТ=795,42/5,43 | Изолятор ШC-20УО УХЛ1 (шт.) МАТ=795,42/5,43 | Изолятор ШC-20УО УХЛ1 (шт.) МАТ=795,42/5,43 | 1 | 811 | 811 | 1.1143 | 903.7027 | 1084.4433
34 | КП поставщика | (Ensto) Вязка спиральная CO 35 (35-50) (шт.) МАТ=76,39/5,43 | (Ensto) Вязка спиральная CO 35 (35-50) (шт.) МАТ=76,39/5,43 | (Ensto) Вязка спиральная CO 35 (35-50) (шт.) МАТ=76,39/5,43 | (Ensto) Вязка спиральная CO 35 (35-50) (шт.) МАТ=76,39/5,43 | 2 | 156 | 156 | 1.1143 | 173.8318 | 208.5982
35 | КП поставщика | Изолятор ЛК-70/20-И-З СП (шт.) МАТ=898,33/5,43 | Изолятор ЛК-70/20-И-З СП (шт.) МАТ=898,33/5,43 | Изолятор ЛК-70/20-И-З СП (шт.) МАТ=898,33/5,43 | Изолятор ЛК-70/20-И-З СП (шт.) МАТ=898,33/5,43 | 1 | 916 | 916 | 1.1143 | 1020.7049 | 1224.8459
36 | ФССЦ-20.5.04.04-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Зажим натяжной болтовый НБ-2-6 (шт) | Зажим натяжной болтовый НБ-2-6 (шт) | Зажим натяжной болтовый НБ-2-6 (шт) | Зажим натяжной болтовый НБ-2-6 (шт) | 1 | 598 | 598 | 1.1143 | 666.3554 | 799.6265
37 | ФССЦ-01.7.15.10-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Скобы СК-7-1А (шт) | Скобы СК-7-1А (шт) | Скобы СК-7-1А (шт) | Скобы СК-7-1А (шт) | 1 | 137 | 137 | 1.1143 | 152.66 | 183.192
38 | КП поставщика | Зажим ПС 2-1 (шт.) МАТ=41,25/5,43 | Зажим ПС 2-1 (шт.) МАТ=41,25/5,43 | Зажим ПС 2-1 (шт.) МАТ=41,25/5,43 | Зажим ПС 2-1 (шт.) МАТ=41,25/5,43 | 1 | 42 | 42 | 1.1143 | 46.8009 | 56.1611
39 | ФЕР33-04-030-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка разрядников: с помощью механизмов (компл) | Установка разрядников: с помощью механизмов (компл) | Установка разрядников: с помощью механизмов (компл) | Установка разрядников: с помощью механизмов (компл) | 1 | 4864 | 4864 | 1.1143 | 5419.9878 | 6503.9854
40 | КП поставщика | ОПНп-10/12/10/400 УХЛ 1 (шт) ПЗ=1733,33/5,37 | ОПНп-10/12/10/400 УХЛ 1 (шт) ПЗ=1733,33/5,37 | ОПНп-10/12/10/400 УХЛ 1 (шт) ПЗ=1733,33/5,37 | ОПНп-10/12/10/400 УХЛ 1 (шт) ПЗ=1733,33/5,37 | 3 | 5200 | 5200 | 1.0767 | 5598.6385 | 6718.3662
41 | КП поставщика | Разрядник УЗД 1.3 (шт) МАТ=650,83/5,43 | Разрядник УЗД 1.3 (шт) МАТ=650,83/5,43 | Разрядник УЗД 1.3 (шт) МАТ=650,83/5,43 | Разрядник УЗД 1.3 (шт) МАТ=650,83/5,43 | 3 | 1992 | 1992 | 1.1143 | 2219.699 | 2663.6388
42 | ФЕРм08-02-471-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм (10 шт) | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм (10 шт) | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм (10 шт) | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм (10 шт) | 0.1 | 1000 | 1000 | 1.1143 | 1114.3067 | 1337.1681
43 | ФССЦ-08.3.08.02-0052 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Уголок горячекатаный, марка стали ВСт3кп2, размер 50х50х5 мм (т) | Уголок горячекатаный, марка стали ВСт3кп2, размер 50х50х5 мм (т) | Уголок горячекатаный, марка стали ВСт3кп2, размер 50х50х5 мм (т) | Уголок горячекатаный, марка стали ВСт3кп2, размер 50х50х5 мм (т) | 0.01131 | 742 | 742 | 1.1143 | 826.8156 | 992.1787
44 | ФЕРм08-02-472-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм (100 м) | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм (100 м) | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм (100 м) | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм (100 м) | 0.16 | 3036 | 3036 | 1.1143 | 3383.0352 | 4059.6422
45 | ФССЦ-08.3.04.02-0092 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 10 мм (т) | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 10 мм (т) | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 10 мм (т) | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 10 мм (т) | 0.009856 | 656 | 656 | 1.1143 | 730.9852 | 877.1822
46 | ФЕР01-02-055-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 3 (100 м3) | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 3 (100 м3) | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 3 (100 м3) | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 3 (100 м3) | 0.001 | 194 | 194 | 1.1143 | 216.1755 | 259.4106
47 | ФЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3) | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3) | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3) | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3) | 0.001 | 61 | 61 | 1.1143 | 67.9727 | 81.5673
48 | ФЕРм08-02-472-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (100 м) | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (100 м) | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (100 м) | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (100 м) | 0.01 | 156 | 156 | 1.1143 | 173.8318 | 208.5982
49 | ФССЦ-08.3.07.01-0042 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Сталь полосовая: 40х4 мм, кипящая (т) | Сталь полосовая: 40х4 мм, кипящая (т) | Сталь полосовая: 40х4 мм, кипящая (т) | Сталь полосовая: 40х4 мм, кипящая (т) | 0.00126 | 98 | 98 | 1.1143 | 109.2021 | 131.0425
50 | ФЕР01-02-112-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью: 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье густые (га) | Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью: 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье густые (га) | Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью: 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье густые (га) | Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью: 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье густые (га) | 1 | 7694 | 7694 | 1.1143 | 8573.4758 | 10288.171
51 | ФЕР01-02-119-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли (100 м2) | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли (100 м2) | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли (100 м2) | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли (100 м2) | 1 | 3065 | 3065 | 1.1143 | 3415.3501 | 4098.4201
52 | ФЕР01-02-099-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 24 см (100 шт) | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 24 см (100 шт) | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 24 см (100 шт) | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 24 см (100 шт) | 0.01 | 65 | 65 | 1.1143 | 72.4299 | 86.9159
53 | ФЕР01-02-100-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см (100 шт) | Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см (100 шт) | Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см (100 шт) | Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см (100 шт) | 0.01 | 231 | 231 | 1.1143 | 257.4049 | 308.8858
54 | ФЕР01-02-101-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см (100 деревьев) | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см (100 деревьев) | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см (100 деревьев) | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см (100 деревьев) | 0.01 | 196 | 196 | 1.1143 | 218.4041 | 262.0849
55 | ФЕР47-01-108-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Обрезка и прореживание крон деревьев: при диаметре ствола до 250 мм, количеством срезов 15-20 (шт) | Обрезка и прореживание крон деревьев: при диаметре ствола до 250 мм, количеством срезов 15-20 (шт) | Обрезка и прореживание крон деревьев: при диаметре ствола до 250 мм, количеством срезов 15-20 (шт) | Обрезка и прореживание крон деревьев: при диаметре ствола до 250 мм, количеством срезов 15-20 (шт) | 1 | 1024 | 1024 | 1.1143 | 1141.0501 | 1369.2601
56 | ФСЭМ-91.14.02-001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т (маш.-ч) | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т (маш.-ч) | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т (маш.-ч) | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т (маш.-ч) | 1 | 736 | 736 | 1.1143 | 820.1297 | 984.1557
57 | ФЕР33-02-013-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр Применительно | Установка стальных: сварных траверс порталов массой до 0,2 т (т) | Установка стальных: сварных траверс порталов массой до 0,2 т (т) | Установка стальных: сварных траверс порталов массой до 0,2 т (т) | Установка стальных: сварных траверс порталов массой до 0,2 т (т) | 0.0552 | 3705 | 3705 | 1.1143 | 4128.5064 | 4954.2076
58 | ФССЦ-08.3.11.01-0060 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Швеллеры: № 20 сталь марки Ст3пс (т) | Швеллеры: № 20 сталь марки Ст3пс (т) | Швеллеры: № 20 сталь марки Ст3пс (т) | Швеллеры: № 20 сталь марки Ст3пс (т) | 0.0552 | 4160 | 4160 | 1.1143 | 4635.5159 | 5562.6191
59 | Справочник базовых цен на инженерно-геодезические изыскания для строительства СБЦ | Определение и закрепление мест установки опор по трассам ВЛ (1 ед.) МАТ=3368/10,62 | Определение и закрепление мест установки опор по трассам ВЛ (1 ед.) МАТ=3368/10,62 | Определение и закрепление мест установки опор по трассам ВЛ (1 ед.) МАТ=3368/10,62 | Определение и закрепление мест установки опор по трассам ВЛ (1 ед.) МАТ=3368/10,62 | 1 | 3435 | 3435 | 1.1143 | 3827.6436 | 4591.9523
60 | ФЕР33-04-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр Применительно | Выправка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (шт) | Выправка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (шт) | Выправка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (шт) | Выправка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (шт) | 1 | 5566 | 5566 | 1.1143 | 6202.2312 | 7442.6774
61 | ФЕР33-04-042-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных (шт) | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных (шт) | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных (шт) | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных (шт) | 1 | 2082 | 2082 | 1.1143 | 2319.9866 | 2783.9839
62 | ФЕР33-04-042-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом (шт) | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом (шт) | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом (шт) | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом (шт) | 1 | 6065 | 6065 | 1.1143 | 6758.2702 | 8109.9242
63 | ФЕР33-04-042-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с двумя подкосами (шт) | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с двумя подкосами (шт) | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с двумя подкосами (шт) | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с двумя подкосами (шт) | 1 | 8845 | 8845 | 1.1143 | 9856.0429 | 11827.2514
64 | ФЕР33-04-040-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры (шт) | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры (шт) | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры (шт) | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры (шт) | 1 | 3068 | 3068 | 1.1143 | 3418.693 | 4102.4316
Итого | [7 empty] | 724355 |  |  | 967808.4013
в т.ч. по конструктивным решениям
1 | Установка жб опоры 6,10 кВ одностоечная |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 28926.9565
2 | Установка жб опоры 6,10 кВ одностоечная с 1 подкосом |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 55630.2025
3 | Установка жб опоры 6,10 кВ одностоечная с 2 подкосами |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 83472.7157
4 | Подвеска провода 6,10 кВ (СИП-3 1х50-20) |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 331970.6894
5 | Подвеска провода 6,10 кВ (СИП-3 1х35-20) |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 394800.2047
6 | Подвеска провода 6,10 кВ (СИП-3 1х70-20) |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 456977.182
7 | Выправка жб опоры одностоечной |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7442.6774
8 | Демонтаж жб опоры одностоечной |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2783.9839
9 | Демонтаж жб опоры с подкосом |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8109.9242
10 | Демонтаж жб опоры одностоечной с двумя подкосами |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 11827.2514
11 | Демонтаж провода 6,10 кВ |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4102.4316
12 | Заземление траверс на опорах ВЛ 6,10 кВ |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7266.1712
13 | Контур заземления разъединителя |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 13413.4129
14 | Определение и закрепление мест установки опор по трассам ВЛ |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4591.9523
15 | Валка деревьев, трелевка древесины, обрезка крон |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 657.8867
Составил: Ведущий инженер ОКСиИ ___________________________ Казаков В.В.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: Начальник ОКСиИ ___________________________ Шаркунов М.М.
(должность, подпись, расшифровка)

## Протокол ВЛ-0,4
Приложение №1.2
[11 empty] | к техническому задание договора | Приложение №1
к техническому заданию договора
№ ___ от "_____№ _______________ г.
поставка МТР подрядчиком
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ (ВЕДОМОСТЬ)
ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
Строительство, демонтаж ВЛ-0,4 кВ на единицу объема (2022)
Обоснование: Локальный сметный расчет № 2
"Строительство, демонтаж ВЛ-0,4 кВ на единицу объема"
Коэффициенты, учитывающие прогнозные цены и лимитированные затраты
для строительно-монтажных и демонтажных работ: | [5 empty] | для пусконаладочных работ
К=1,06075*1,034965*1,015= |  | 1.1143 |  |  |  | К=1,06075*1,015= |  | 1.0767
1,06075 (5,1%/4+4,8%) - индекс-дефлятор для перевода в прогнозные цены на 4 квартал 2022 года | [5 empty] | 1,06075 (5,1%/4+4,8%) - индекс-дефлятор для перевода в прогнозные цены на 4 квартал 2022 года
1,034965 (3,7%*1,05*0,9) производство работ в зимнее время | [5 empty] | 1,015 непредвиденные затраты
1,015 непредвиденные затраты
№. поз. | Шифр и № расценки | Наименование работ |  |  |  | Количество | Цена за ед. изм | Стоимость, руб. | К или К1 | Договорная цена, руб. (без НДС) | Договораная цена, руб. (с НДС 20%)
1 | 2 | 3 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | ФЕР33-04-016-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | 1 | 1633 | 1633 | 1.1143 | 1819.6629 | 2183.5954
2 | ФЕР33-04-016-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор (шт) | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор (шт) | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор (шт) | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор (шт) | 1 | 568 | 568 | 1.1143 | 632.9262 | 759.5115
3 | ФЕР33-04-016-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор (шт) | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор (шт) | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор (шт) | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор (шт) | 1 | 664 | 664 | 1.1143 | 739.8997 | 887.8796
4 | ФЕР33-04-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (шт) | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (шт) | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (шт) | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (шт) | 1 | 5695 | 5695 | 1.1143 | 6345.9767 | 7615.1721
5 | ФЕР33-04-003-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом (шт) | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом (шт) | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом (шт) | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом (шт) | 1 | 11667 | 11667 | 1.1143 | 13000.6164 | 15600.7397
6 | ФЕР33-04-003-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами (шт) | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами (шт) | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами (шт) | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами (шт) | 1 | 17957 | 17957 | 1.1143 | 20009.6056 | 24011.5267
7 | ФССЦ-05.1.02.07-0066 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Стойка опоры СВ 95-3,5-а, бетон B22,5, объем 0,36 м3, расход арматуры 39,4 кг (шт) | Стойка опоры СВ 95-3,5-а, бетон B22,5, объем 0,36 м3, расход арматуры 39,4 кг (шт) | Стойка опоры СВ 95-3,5-а, бетон B22,5, объем 0,36 м3, расход арматуры 39,4 кг (шт) | Стойка опоры СВ 95-3,5-а, бетон B22,5, объем 0,36 м3, расход арматуры 39,4 кг (шт) | 1 | 9906 | 9906 | 1.1143 | 11038.3223 | 13245.9867
8 | ФЕРм08-02-144-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 (100 шт) | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 (100 шт) | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 (100 шт) | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 (100 шт) | 0.04 | 573 | 573 | 1.1143 | 638.4977 | 766.1973
9 | ФССЦ-20.1.01.08-0014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): P 645 (100 шт) | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): P 645 (100 шт) | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): P 645 (100 шт) | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): P 645 (100 шт) | 0.04 | 797 | 797 | 1.1143 | 888.1024 | 1065.7229
10 | ФЕР33-04-017-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника (1000 м) | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника (1000 м) | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника (1000 м) | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника (1000 м) | 1 | 180672 | 180672 | 1.1143 | 201324.022 | 241588.8264
11 | ФССЦ-21.2.01.01-0032 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3 х70+54,6-0,6/1 (1000 м) | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3 х70+54,6-0,6/1 (1000 м) | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3 х70+54,6-0,6/1 (1000 м) | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3 х70+54,6-0,6/1 (1000 м) | 1.045 | 201213 | 201213 | 1.1143 | 224212.9962 | 269055.5954
12 | ФССЦ-21.2.01.01-0029 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3 х50+54,6 (1000 м) | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3 х50+54,6 (1000 м) | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3 х50+54,6 (1000 м) | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3 х50+54,6 (1000 м) | 1.045 | 168017 | 168017 | 1.1143 | 187222.4706 | 224666.9647
13 | ФССЦ-25.2.02.09-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Хомут стяжной, диаметр 10-45 мм, длина 175 мм, разрушающая нагрузка 0,3 кН (100 шт) | Хомут стяжной, диаметр 10-45 мм, длина 175 мм, разрушающая нагрузка 0,3 кН (100 шт) | Хомут стяжной, диаметр 10-45 мм, длина 175 мм, разрушающая нагрузка 0,3 кН (100 шт) | Хомут стяжной, диаметр 10-45 мм, длина 175 мм, разрушающая нагрузка 0,3 кН (100 шт) | 0.01 | 6 | 6 | 1.1143 | 6.6858 | 8.023
14 | ФССЦ-25.2.02.11-0051 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Скрепа для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм (100 шт) | Скрепа для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм (100 шт) | Скрепа для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм (100 шт) | Скрепа для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм (100 шт) | 0.01 | 8 | 8 | 1.1143 | 8.9145 | 10.6973
15 | ФССЦ-25.2.02.11-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Лента крепления, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м, из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) (шт) | Лента крепления, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м, из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) (шт) | Лента крепления, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м, из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) (шт) | Лента крепления, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м, из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) (шт) | 0.02 | 81 | 81 | 1.1143 | 90.2588 | 108.3106
16 | ФССЦ-20.1.02.07-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Наконечник изолированный алюминиевый, с медной клеммой типа CPTAU 50 (100 шт) | Наконечник изолированный алюминиевый, с медной клеммой типа CPTAU 50 (100 шт) | Наконечник изолированный алюминиевый, с медной клеммой типа CPTAU 50 (100 шт) | Наконечник изолированный алюминиевый, с медной клеммой типа CPTAU 50 (100 шт) | 0.01 | 247 | 247 | 1.1143 | 275.2338 | 330.2805
17 | ФССЦ-20.1.02.07-0005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Наконечник изолированный алюминиевый, с медной клеммой типа CPTAU 54 (100 шт) | Наконечник изолированный алюминиевый, с медной клеммой типа CPTAU 54 (100 шт) | Наконечник изолированный алюминиевый, с медной клеммой типа CPTAU 54 (100 шт) | Наконечник изолированный алюминиевый, с медной клеммой типа CPTAU 54 (100 шт) | 0.01 | 216 | 216 | 1.1143 | 240.6902 | 288.8283
18 | ФССЦ-20.1.02.07-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП): CPTAU 70 (100 шт) | Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП): CPTAU 70 (100 шт) | Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП): CPTAU 70 (100 шт) | Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП): CPTAU 70 (100 шт) | 0.01 | 224 | 224 | 1.1143 | 249.6047 | 299.5256
19 | ФЕРм08-02-144-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 (100 шт) | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 (100 шт) | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 (100 шт) | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 (100 шт) | 0.04 | 573 | 573 | 1.1143 | 638.4977 | 766.1973
20 | КП поставщика | Зажим для временного заземления РС 481 (Niled) (шт.) МАТ=637,5/5,43 | Зажим для временного заземления РС 481 (Niled) (шт.) МАТ=637,5/5,43 | Зажим для временного заземления РС 481 (Niled) (шт.) МАТ=637,5/5,43 | Зажим для временного заземления РС 481 (Niled) (шт.) МАТ=637,5/5,43 | 4 | 2601 | 2601 | 1.1143 | 2898.3118 | 3477.9741
21 | ФЕРм08-02-471-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм (10 шт) | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм (10 шт) | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм (10 шт) | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм (10 шт) | 0.1 | 994 | 994 | 1.1143 | 1107.6209 | 1329.145
22 | ФССЦ-08.3.08.02-0052 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Уголок горячекатаный, марка стали ВСт3кп2, размер 50х50х5 мм (т) | Уголок горячекатаный, марка стали ВСт3кп2, размер 50х50х5 мм (т) | Уголок горячекатаный, марка стали ВСт3кп2, размер 50х50х5 мм (т) | Уголок горячекатаный, марка стали ВСт3кп2, размер 50х50х5 мм (т) | 0.01131 | 742 | 742 | 1.1143 | 826.8156 | 992.1787
23 | ФЕРм08-02-472-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм (100 м) | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм (100 м) | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм (100 м) | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм (100 м) | 0.07 | 1365 | 1365 | 1.1143 | 1521.0287 | 1825.2344
24 | ФССЦ-08.3.04.02-0091 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 8 мм (т) | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 8 мм (т) | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 8 мм (т) | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 8 мм (т) | 0.002765 | 182 | 182 | 1.1143 | 202.8038 | 243.3646
25 | ФЕРп01-11-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя (измерение) | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя (измерение) | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя (измерение) | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя (измерение) | 1 | 965 | 965 | 1.0767 | 1038.9781 | 1246.7737
26 | ФЕР01-02-055-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 3 (100 м3) | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 3 (100 м3) | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 3 (100 м3) | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 3 (100 м3) | 0.001 | 194 | 194 | 1.1143 | 216.1755 | 259.4106
27 | ФЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3) | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3) | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3) | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3) | 0.001 | 61 | 61 | 1.1143 | 67.9727 | 81.5673
28 | ФЕРм08-02-472-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (100 м) | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (100 м) | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (100 м) | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (100 м) | 0.01 | 155 | 155 | 1.1143 | 172.7175 | 207.261
29 | ФССЦ-08.3.07.01-0042 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Сталь полосовая: 40х4 мм, кипящая (т) | Сталь полосовая: 40х4 мм, кипящая (т) | Сталь полосовая: 40х4 мм, кипящая (т) | Сталь полосовая: 40х4 мм, кипящая (т) | 0.00126 | 98 | 98 | 1.1143 | 109.2021 | 131.0425
30 | ФЕР01-02-112-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью: 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье густые (га) | Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью: 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье густые (га) | Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью: 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье густые (га) | Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью: 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье густые (га) | 1 | 7694 | 7694 | 1.1143 | 8573.4758 | 10288.171
31 | ФЕР01-02-119-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли (100 м2) | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли (100 м2) | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли (100 м2) | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли (100 м2) | 1 | 3065 | 3065 | 1.1143 | 3415.3501 | 4098.4201
32 | ФЕР01-02-099-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 24 см (100 шт) | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 24 см (100 шт) | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 24 см (100 шт) | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 24 см (100 шт) | 0.01 | 65 | 65 | 1.1143 | 72.4299 | 86.9159
33 | ФЕР01-02-100-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см (100 шт) | Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см (100 шт) | Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см (100 шт) | Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см (100 шт) | 0.01 | 231 | 231 | 1.1143 | 257.4049 | 308.8858
34 | ФЕР01-02-101-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 20 см (100 деревьев) | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 20 см (100 деревьев) | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 20 см (100 деревьев) | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 20 см (100 деревьев) | 0.01 | 174 | 174 | 1.1143 | 193.8894 | 232.6672
35 | ФЕР47-01-108-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Обрезка и прореживание крон деревьев: при диаметре ствола до 250 мм, количеством срезов 15-20 (шт) | Обрезка и прореживание крон деревьев: при диаметре ствола до 250 мм, количеством срезов 15-20 (шт) | Обрезка и прореживание крон деревьев: при диаметре ствола до 250 мм, количеством срезов 15-20 (шт) | Обрезка и прореживание крон деревьев: при диаметре ствола до 250 мм, количеством срезов 15-20 (шт) | 1 | 1024 | 1024 | 1.1143 | 1141.0501 | 1369.2601
36 | ФСЭМ-91.14.02-001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т (маш.-ч) | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т (маш.-ч) | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т (маш.-ч) | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т (маш.-ч) | 1 | 736 | 736 | 1.1143 | 820.1297 | 984.1557
37 | ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Прибор или аппарат (шт) | Прибор или аппарат (шт) | Прибор или аппарат (шт) | Прибор или аппарат (шт) | 1 | 988 | 988 | 1.1143 | 1100.935 | 1321.122
38 | ФССЦ-62.1.01.09-0281 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Выключатели автоматические: ВА57Ф35-34-0010 I-250А (шт) | Выключатели автоматические: ВА57Ф35-34-0010 I-250А (шт) | Выключатели автоматические: ВА57Ф35-34-0010 I-250А (шт) | Выключатели автоматические: ВА57Ф35-34-0010 I-250А (шт) | 1 | 2825 | 2825 | 1.0767 | 3041.568 | 3649.8816
39 | ФЕРп01-03-002-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600 А (шт) | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600 А (шт) | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600 А (шт) | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600 А (шт) | 1 | 2501 | 2501 | 1.0767 | 2692.7298 | 3231.2757
40 | ФЕРм08-02-411-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава: до 60 мм (шт) | Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава: до 60 мм (шт) | Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава: до 60 мм (шт) | Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава: до 60 мм (шт) | 1 | 879 | 879 | 1.1143 | 979.4756 | 1175.3707
41 | ФССЦ-20.2.12.03-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трубы гибкие гофрированные двустенные из ПВХ, диаметр 63 мм (м) | Трубы гибкие гофрированные двустенные из ПВХ, диаметр 63 мм (м) | Трубы гибкие гофрированные двустенные из ПВХ, диаметр 63 мм (м) | Трубы гибкие гофрированные двустенные из ПВХ, диаметр 63 мм (м) | 0.8 | 80 | 80 | 1.1143 | 89.1445 | 106.9734
42 | ФЕР33-02-013-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр Применительно | Установка стальных: сварных траверс порталов массой до 0,2 т (т) | Установка стальных: сварных траверс порталов массой до 0,2 т (т) | Установка стальных: сварных траверс порталов массой до 0,2 т (т) | Установка стальных: сварных траверс порталов массой до 0,2 т (т) | 0.0552 | 3583 | 3583 | 1.1143 | 3992.5609 | 4791.0731
43 | ФССЦ-08.3.11.01-0060 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Швеллеры: № 20 сталь марки Ст3пс (т) | Швеллеры: № 20 сталь марки Ст3пс (т) | Швеллеры: № 20 сталь марки Ст3пс (т) | Швеллеры: № 20 сталь марки Ст3пс (т) | 0.0552 | 4160 | 4160 | 1.1143 | 4635.5159 | 5562.6191
44 | Справочник базовых цен на инженерно-геодезические изыскания для строительства СБЦ | Определение и закрепление мест установки опор по трассам ВЛ (1 ед.) МАТ=3368/10,62 | Определение и закрепление мест установки опор по трассам ВЛ (1 ед.) МАТ=3368/10,62 | Определение и закрепление мест установки опор по трассам ВЛ (1 ед.) МАТ=3368/10,62 | Определение и закрепление мест установки опор по трассам ВЛ (1 ед.) МАТ=3368/10,62 | 1 | 3435 | 3435 | 1.1143 | 3827.6436 | 4593.4623
45 | ФЕР33-04-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр Применительно | Выправка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (шт) | Выправка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (шт) | Выправка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (шт) | Выправка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (шт) | 1 | 5563 | 5563 | 1.1143 | 6198.8882 | 7438.6659
46 | ФЕР33-04-042-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных (шт) | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных (шт) | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных (шт) | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных (шт) | 1 | 2082 | 2082 | 1.1143 | 2319.9866 | 2783.9839
47 | ФЕР33-04-042-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом (шт) | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом (шт) | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом (шт) | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом (шт) | 1 | 6065 | 6065 | 1.1143 | 6758.2702 | 8109.9242
48 | ФЕР33-04-042-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с двумя подкосами (шт) | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с двумя подкосами (шт) | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с двумя подкосами (шт) | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с двумя подкосами (шт) | 1 | 8845 | 8845 | 1.1143 | 9856.0429 | 11827.2514
49 | ФЕР33-04-017-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр Демонтаж | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника (1000 м) | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника (1000 м) | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника (1000 м) | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника (1000 м) | 1 | 69293 | 69293 | 1.1143 | 77213.6549 | 92656.3859
Итого | [10 empty] | 977669.9983
в т.ч. по конструктивным решениям
1 | Установка жб опоры 0,4 кВ одностоечная |  |  |  |  | 1 усл.ед. |  |  |  |  | 23804.2657
2 | Установка жб опоры 0,4 кВ одностоечная с 1 подкосом |  |  |  |  | 1 усл.ед. |  |  |  |  | 47347.7836
3 | Установка жб опоры 0,4 кВ одностоечная с 2 подкосами |  |  |  |  | 1 усл.ед. |  |  |  |  | 71188.1528
4 | Подвеска провода 0,4 кВ (СИП-2 3х70+1х54,6-0,6/1,0) |  |  |  |  | 1 усл.ед. |  |  |  |  | 510644.4218
5 | Подвеска провода 0,4 кВ (СИП-2 3х50+1х54,6-0,6/1,0) |  |  |  |  | 1 усл.ед. |  |  |  |  | 466255.7911
6 | Выправка жб опоры одностоечной |  |  |  |  | 1 усл.ед. |  |  |  |  | 7438.6659
7 | Демонтаж жб опоры одностоечной |  |  |  |  | 1 усл.ед. |  |  |  |  | 2783.9839
8 | Демонтаж жб опоры с подкосом |  |  |  |  | 1 усл.ед. |  |  |  |  | 8109.9242
9 | Демонтаж жб опоры одностоечной с двумя подкосами |  |  |  |  | 1 усл.ед. |  |  |  |  | 11827.2514
10 | Демонтаж провода 0,4 кВ |  |  |  |  | 1 усл.ед. |  |  |  |  | 92656.3859
11 | Повторное заземление нулевого провода ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  | 1 усл.ед. |  |  |  |  | 5636.6964
12 | Определение и закрепление мест установки опор по трассам ВЛ |  |  |  |  | 1 усл.ед. |  |  |  |  | 4593.4623
13 | Валка деревьев, трелевка древесина, обрезка крон |  |  |  |  | 1 усл.ед. |  |  |  |  | 628.469
Составил: Ведущий инженер ОКСиИ ___________________________ Казаков В.В.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: Начальник ОКСиИ ___________________________ Шаркунов М.М.
(должность, подпись, расшифровка)

## Протокол МТП, ТП, СТП, учет ЭЭ
Приложение №1.3
к техническому заданию договора
поставка МТР подрядчиком
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ (ВЕДОМОСТЬ)
ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
Монтаж СТП, МТП, КТПН, учёта ЭЭ единицу объема (2022)
Обоснование: Локальный сметный расчет № 3-11
Коэффициенты, учитывающие прогнозные цены и лимитированные затраты:
1,06075 (5,1%/4+4,8%) - индекс-дефлятор для перевода в прогнозные цены на 4 квартал 2022 года
1,034965 (3,7%*1,05*0,9) производство работ в зимнее время
1,015 непредвиденные затраты
№ п/п | Обоснование | Вид работ | Ед. изм. | Договорная цена (без НДС) | Договорная цена (с НДС -20%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | ЛСР №3 | Монтаж СТП 25кВА ВВ, тупиковая | 1 усл.ед. | 566555 | 679866
2 | ЛСР №4 | Монтаж СТП 40кВА ВВ, тупиковая | 1 усл.ед. | 587523 | 705027.6
3 | ЛСР №5 | Монтаж МТП 40кВА ВВ, тупиковая | 1 усл.ед. | 608273 | 729927.6
4 | ЛСР №6 | Монтаж МТП 63кВА ВВ, тупиковая | 1 усл.ед. | 676558 | 811869.6
5 | ЛСР №7 | Монтаж МТП 100кВА ВВ, тупиковая | 1 усл.ед. | 708803 | 850563.6
6 | ЛСР №8 | Монтаж МТП-160кВА ВВ, тупиковая | 1 усл.ед. | 806682 | 968018.4
7 | ЛСР №9 | Монтаж МТП-250кВА ВВ, тупиковая | 1 усл.ед. | 905026 | 1086031.2
8 | ЛСР №10 | Монтаж КТПН-400кВА ВВ, тупиковая | 1 усл.ед. | 1557755 | 1869306
9 | ЛСР №11 | Монтаж учета ЭЭ | 1 усл.ед. | 486969 | 584362.8
Составил: Ведущий инженер ОКСиИ ___________________________ Казаков В.В.
(должность, подпись, расшифровка)
|  | Проверил: Начальник ОКСиИ __________________ | __________________Шаркунов М.М.
(должность, подпись, расшифровка)

## ПИРы
Приложение №1.4
[9 empty] | к техническому задание договора | Приложение №1
к техническому заданию договора
№ ___ от "_____№ _______________ г.
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ (ВЕДОМОСТЬ)
ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
Разработка проектно-сметной документации на единицу объема (2022)
Обоснование: сметный расчет № 12
"Разработка проектно-сметной документации на единицу объема"
Коэффициент, учитывающий условия производства работ и лимитированные затраты
1,06075 (5,1%/4+4,8%) - индекс-дефлятор для перевода в прогнозные цены на 4 квартал 2022 года
№. поз. | Шифр и № расценки | Наименование работ | Еденица измерения | Количество | Цена за ед. изм | Стоимость, руб. | К или К1 | Договорная цена, руб. (без НДС) | Договораная цена, руб. (с НДС 20%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Раздел 1. Разработка проектно-сметной документации
1 | Справочник базовых цен на проектные работы для строительства КИСиС. Москва 2012 г. | Рабочий проект ВЛ-6 (10) кВ | 1 усл.ед. | 1 | 50455.2812 | 50455.2812 | 1.055 | 53230.3217 | 63876.386
2 |  | Рабочий проект ВЛ-0,4 кВ | 1 усл.ед. | 1 | 34136.4114 | 34136.4114 | 1.055 | 36013.914 | 43216.6968
3 |  | Рабочий проект СТП | 1 усл.ед. | 1 | 2654.652 | 2654.652 | 1.055 | 2800.6579 | 3360.7894
4 |  | Рабочий проект МТП | 1 усл.ед. | 1 | 2654.652 | 2654.652 | 1.055 | 2800.6579 | 3360.7894
5 |  | Рабочий проект КТП | 1 усл.ед. | 1 | 8366.176 | 8366.176 | 1.055 | 8826.3157 | 10591.5788
Итого | [8 empty] | 124406.2406
Составил: Ведущий инженер ОКСиИ ___________________________ Казаков В.В.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: Начальник ОКСиИ ___________________________ Шаркунов М.М.
(должность, подпись, расшифровка)