Приложение № 1 к техническому требованию на услуги по ТО систем пожарной сигнализации для СП «ВЭС»

Объем технического обслуживания системы пожарной сигнализации базы СП «ВЭС», расположенной в г. Райчихинске, ул. Транспортная 14

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во (У.У.) | Кол-во прибор | Всего (У.У.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АБК |  |  |  |  |  |
| 1 | Пульт контроля и управления «С-2000» | шт. | 1,80 | 1 | 1,80 |
| 2 | Речевой оповещатель «Набат» | шт. | 0,10 | 2 | 0,20 |
| 3 | Шлейф с ручными извещателями | шт. | 0,10 | 8 | 0,80 |
| 4 | Шлейф с дымовыми извещателями | шт. | 0,10 | 69 | 6,90 |
| Административное здание, Райчихинский РЭС |  |  |  |  |  |
| 5 | ППК «Гранит-8» | шт. | 1,80 | 1 | 1,80 |
| 6 | Шлейф с дымовыми извещателями | шт. | 0,10 | 20 | 2,00 |
| 7 | Шлейф с тепловыми извещателями | шт. | 0,10 | 24 | 2,40 |
| Гараж № 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | ППКП «Гранит-3» | шт. | 1,80 | 1 | 1,80 |
| 9 | Шлейф с тепловыми извещателями | шт. | 0,10 | 24 | 2,40 |
| Гараж № 2 |  |  |  |  |  |
| 10 | ППКП «Гранит-3» | шт. | 1,80 | 1 | 1,80 |
| 11 | Шлейф с тепловыми извещателями | шт. | 0,10 | 38 | 3,80 |
| Склад МТЦ № 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | ППКП «Гранит-5» | шт. | 1,80 | 1 | 1,80 |
| 13 | Шлейф с тепловыми извещателями | шт. | 0,10 | 20 | 2,00 |
| Здание РУ(Ремонтный участок) |  |  |  |  |  |
| 14 | Пульт контроля и управл. «Рубеж-2А» | шт. | 1,80 | 1 | 1,80 |
| 15 | Шлейф с дымовыми извещателями | шт. | 0,10 | 19 | 1,90 |
| 16 | Извещатель пожарный тепловой | шт. | 0,10 | 10 | 1,00 |
| Здание СМТ(Служба механизации и транспорта) |  |  |  |  |  |
| 17 | Пульт контроля и управл. «Рубеж-2А» | шт. | 1,80 | 1 | 1,80 |
| 18 | Извещатель пожарный дымовой | шт. | 0,10 | 13 | 1,30 |
| 19 | Извещатель пожарный тепловой | шт. | 0,10 | 6 | 0,60 |
| Здание ЦРО(Цех по ремонту оборудования) |  |  |  |  |  |
| 20 | Пульт контроля и управления «Сигнал-20» | шт. | 1,80 | 1 | 1,80 |
| 21 | Свето-звуковой оповещатель «БИЯ-12» | шт. | 0,10 | 1 | 0,10 |
| 22 | Извещатель пожарный дымовой | шт. | 0,10 | 30 | 3,00 |
| 23 | Извещатель пожарный тепловой | шт. | 0,10 | 52 | 5,20 |
| Здание диспетчерского пункта |  |  |  |  |  |
| 24 | ППК «Сигнал-20» | шт. | 1,80 | 1 | 1,80 |
| 25 | Извещатель пожарный дымовой | шт. | 0,10 | 40 | 4,00 |
| 26 | Извещатель пожарный тепловой | шт. | 0,10 | 174 | 17,40 |
| 27 | Звуковой оповещатель «Маяк-12-3М» | шт. | 0,10 | 7 | 0,70 |
| Здание столовой и фельдшерского пункта. |  |  |  |  |  |
| 28 | ППК «ВЭРС ПК» | шт. | 1,80 | 1 | 1,80 |
| 29 | Извещатель пожарный дымовой | шт. | 0,10 | 12 | 1,20 |
| Теплотехнический участок. Производственное здание |  |  |  |  |  |
| 30 | ППК «Гранит-8» | шт. | 1,80 | 1 | 1,80 |
| 31 | Извещатель пожарный дымовой | шт. | 0,10 | 22 | 2,20 |
| 32 | Извещатель пожарный тепловой | шт. | 0,10 | 4 | 0,40 |
| Столярный цех |  |  |  |  |  |
| 33 | Прибор «Сигнал-10 болид» | шт. | 1,80 | 1 | 1,80 |
| 34 | Шлейф с ручными извещателями | шт. | 0,10 | 3 | 0,30 |
| 35 | Шлейф с тепловыми извещателями | шт. | 0,10 | 11 | 1,10 |
| 36 | Шлейф с дымовыми извещателями | шт. | 0,10 | 8 | 0,80 |
| 37 | ИБП «Скат-1200м» | шт. | 0,3 | 1 | 0,30 |
| 38 | АКБ GS-12.7,2 Ач | шт. | 1,5 | 1 | 1,50 |
| Сауна |  |  |  |  |  |
| 39 | Прибор «Сигнал-10 болид» | шт. | 1,80 | 1 | 1,80 |
| 40 | Шлейф с ручными извещателями | шт. | 0,10 | 2 | 0,20 |
| 41 | Шлейф с дымовыми извещателями | шт. | 0,10 | 12 | 1,20 |
| 42 | ИБП «Скат-1200м» | шт. | 0,3 | 1 | 0,30 |
| 43 | АКБ GS-12.7,2 Ач | шт. | 1,5 | 1 | 1,50 |
| Гараж AS0002975 |  |  |  |  |  |
| 44 | Прибор «Сигнал-10 болид» | шт. | 1,80 | 1 | 1,80 |
| 45 | Шлейф с ручными извещателями | шт. | 0,10 | 6 | 0,60 |
| 46 | Шлейф с дымовыми извещателями | шт. | 0,10 | 14 | 1,40 |
| 47 | ИБП «Скат-1200м» | шт. | 0,3 | 1 | 0,30 |
| 48 | АКБ GS-12.7,2 Ач | шт. | 1,5 | 1 | 1,50 |
| Склад № 47 |  |  |  |  |  |
| 49 | Прибор «Сигнал-10 болид» | шт. | 1,80 | 1 | 1,80 |
| 50 | Шлейф с ручными извещателями | шт. | 0,10 | 1 | 0,10 |
| 51 | Шлейф с тепловыми извещателями | шт. | 0,10 | 18 | 1,80 |
| 52 | Шлейф с дымовыми извещателями | шт. | 0,10 | 4 | 0,40 |
| 53 | ИБП «Скат-1200м» | шт. | 0,3 | 1 | 0,30 |
| 54 | АКБ GS-12.7,2 Ач | шт. | 1,5 | 1 | 1,50 |
| Котельная |  |  |  |  |  |
| 55 | Прибор «Сигнал-10 болид» | шт. | 1,80 | 1 | 1,80 |
| 56 | Шлейф с ручными извещателями | шт. | 0,10 | 3 | 0,30 |
| 57 | Шлейф с дымовыми извещателями | шт. | 0,10 | 8 | 0,80 |
| 58 | ИБП «Скат-1200м» | шт. | 0,3 | 1 | 0,30 |
| 59 | АКБ GS-12.7,2 Ач | шт. | 1,5 | 1 | 1,50 |
| ПС «База», КРУН |  |  |  |  |  |
| 60 | ППКП «Гранит-3» | шт. | 1,80 | 1 | 1,80 |
| 61 | Шлейф с ручными извещателями | шт. | 0,10 | 1 | 0,10 |
| 62 | Шлейф с дымовыми извещателями | шт. | 0,10 | 4 | 0,40 |
| ИТОГО по регламенту 1 за месяц: |  |  |  | (у.у.) | 109,60 |
| ИТОГО по регламенту 1 за год: |  |  |  | (у.у.) | 1315,20 |