Приложение № 2 к техническому требованию на услуги по ТО систем пожарной сигнализации для СП «ВЭС»

Объем технического обслуживания системы пожарной сигнализации Райчихинского РЭС СП «ВЭС», расположенной в г. Райчихинске, с. Виноградовка, с. Гомелевка, с. Старая Райчиха, п. Широкий

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во (У.У.) | Кол-во прибор | Всего (У.У.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Райчихинск, ПС «Обувная» |  |  |  |  |  |
| 1 | ППКП «Гранит-3л лавина» | шт. | 1,80 | 1 | 1,80 |
| 2 | Шлейф с ручными извещателями | шт. | 0,10 | 2 | 0,20 |
| 3 | Шлейф с дымовыми извещателями | шт. | 0,10 | 2 | 0,20 |
| г. Райчихинск, ПС «Угольная» |  |  |  |  |  |
| 4 | ППКП «Гранит-3л лавина» | шт. | 1,80 | 1 | 1,80 |
| 5 | Шлейф с ручными извещателями | шт. | 0,10 | 1 | 0,10 |
| 6 | Шлейф с дымовыми извещателями | шт. | 0,10 | 8 | 0,80 |
| г. Райчихинск, ПС «Восток» |  |  |  |  |  |
| 7 | ППКП «Гранит-3л лавина» | шт. | 1,80 | 1 | 1,80 |
| 8 | Шлейф с ручными извещателями | шт. | 0,10 | 1 | 0,10 |
| 9 | Шлейф с дымовыми извещателями | шт. | 0,10 | 8 | 0,80 |
| г. Райчихинск, ПС «Энергетик» |  |  |  |  |  |
| 10 | ППКП «Гранит-3л лавина» | шт. | 1,80 | 1 | 1,80 |
| 11 | Шлейф с ручными извещателями | шт. | 0,10 | 1 | 0,10 |
| 12 | Шлейф с дымовыми извещателями | шт. | 0,10 | 2 | 0,20 |
| г. Райчихинск, ПС «Мебельная» |  |  |  |  |  |
| 13 | ППКП «Гранит-5А» | шт. | 1,80 | 2 | 1,80 |
| 14 | Шлейф с ручными извещателями | шт. | 0,10 | 3 | 0,10 |
| 15 | Шлейф с дымовыми извещателями | шт. | 0,10 | 6 | 0,20 |
| г. Райчихинск, ПС «А» |  |  |  |  |  |
| 16 | ППКП «Гранит-3» | шт. | 1,80 | 1 | 1,80 |
| 17 | Шлейф с ручными извещателями | шт. | 0,10 | 1 | 0,10 |
| 18 | Шлейф с дымовыми извещателями | шт. | 0,10 | 2 | 0,20 |
| с. Виноградовка, ПС «Виноградовка» |  |  |  |  |  |
| 19 | ППКП «Гранит-3л лавина» | шт. | 1,80 | 1 | 1,80 |
| 20 | Шлейф с ручными извещателями | шт. | 0,10 | 1 | 0,10 |
| 21 | Шлейф с дымовыми извещателями | шт. | 0,10 | 2 | 0,20 |
| с. Гомелевка, ПС «Усть-Кивда» |  |  |  |  |  |
| 22 | ППКП «Гранит-3л лавина» | шт. | 1,80 | 1 | 1,80 |
| 23 | Шлейф с ручными извещателями | шт. | 0,10 | 1 | 0,10 |
| 24 | Шлейф с дымовыми извещателями | шт. | 0,10 | 2 | 0,20 |
| с. Старая Райчиха, помещение склада. |  |  |  |  |  |
| 25 | ППКП «Гранит-3» | шт. | 1,80 | 1 | 1,80 |
| 26 | Шлейф с ручными извещателями | шт. | 0,10 | 2 | 0,20 |
| 27 | Шлейф с дымовыми извещателями | шт. | 0,10 | 10 | 1,00 |
| с. Старая Райчиха, монтерский пункт |  |  |  |  |  |
| 28 | ППКП «Гранит-3л лавина» | шт. | 1,80 | 1 | 1,80 |
| 29 | Шлейф с ручными извещателями | шт. | 0,10 | 3 | 0,30 |
| 30 | Шлейф с дымовыми извещателями | шт. | 0,10 | 8 | 1,00 |
| 31 | Шлейф с тепловыми извещателями | шт. | 0,10 | 32 | 3,20 |
| п. Широкий, ПС «Широкий» |  |  |  |  |  |
| 32 | ППКП «Гранит-3л лавина» | шт. | 1,80 | 1 | 1,80 |
| 33 | Шлейф с ручными извещателями | шт. | 0,10 | 1 | 0,10 |
| 34 | Шлейф с дымовыми извещателями | шт. | 0,10 | 2 | 0,20 |
| ИТОГО по регламенту 1 за месяц: |  |  |  | (у.у.) | 29,5 |
| ИТОГО по регламенту 1 за год: |  |  |  | (у.у.) | 354,00 |