Приложение № 3 к техническому требованию на услуги по ТО систем пожарной сигнализации для СП «ВЭС»

Объем технического обслуживания системы пожарной сигнализации Бурейского РЭС, расположенного в п. Бурея, пгт. Прогресс, с. Малиновка, п. Новобурейский, п. Новорайчихинск, п. Талакан

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во (У.У.) | Кол-во прибор | Всего (У.У.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Бурея, Партизанская 42, гараж, АБК |  |  |  |  |  |
| 1 | Пульт контроля и управления «С-2000» | шт. | 1,80 | 1 | 1,80 |
| 2 | Промежуточный прибор «Сигнал-20» | шт. | 1,80 | 1 | 1,80 |
| 3 | Извещатель пожарный тепловой | шт. | 0,10 | 9 | 0,90 |
| 4 | Извещатель пожарный дымовой | шт. | 0,10 | 12 | 1,20 |
| 5 | Шлейф с ручными извещателями | шт. | 0,10 | 5 | 0,50 |
| п. Бурея, Партизанская 42, Административное здание со складом |  |  |  |  |  |
| 5 | Промежуточный прибор «Сигнал-20» | шт. | 1,80 | 1 | 1,80 |
| 6 | Извещатель пожарный дымовой | шт. | 0,10 | 20 | 2,00 |
| 7 | Шлейф с ручными извещателями | шт. | 0,10 | 4 | 0,40 |
| пгт. Прогресс, ул. Набережная, Прогрессовский участок, гараж |  |  |  |  |  |
| 8 | ППК «Гранит-16» | шт. | 1,80 | 1 | 1,80 |
| 9 | ППК «Гранит-5» | шт. | 1,80 | 1 | 1,80 |
| 10 | Шлейф с ручными извещателями | шт. | 0,10 | 5 | 0,50 |
| 11 | Извещатель пожарный дымовой | шт. | 0,10 | 28 | 2,80 |
| 12 | Извещатель пожарный тепловой | шт. | 0,10 | 28 | 2,80 |
| пгт. Прогресс, ул. Набережная, ПС «ЖБИ» |  |  |  |  |  |
| 13 | ППКП «Гранит-3л лавина» | шт. | 1,80 | 1 | 1,80 |
| 14 | Шлейф с ручными извещателями | шт. | 0,10 | 2 | 0,20 |
| 15 | Шлейф с дымовыми извещателями | шт. | 0,10 | 14 | 1,40 |
| пгт. Прогресс, ПС «Прогресс» |  |  |  |  |  |
| 16 | ППКП «Гранит-3л лавина» | шт. | 1,80 | 1 | 1,80 |
| 17 | Шлейф с ручными извещателями | шт. | 0,10 | 1 | 0,10 |
| 18 | Шлейф с тепловыми извещателями | шт. | 0,10 | 4 | 0,40 |
| 19 | Шлейф с дымовыми извещателями | шт. | 0,10 | 2 | 0,20 |
| с. Малиновка, ПС «Малиновка» |  |  |  |  |  |
| 20 | ППКП «Гранит-3л лавина» | шт. | 1,80 | 1 | 1,80 |
| 21 | Шлейф с ручными извещателями | шт. | 0,10 | 1 | 0,10 |
| 22 | Шлейф с дымовыми извещателями | шт. | 0,10 | 2 | 0,20 |
| п. Новобурейский, ПС «Бурейск» |  |  |  |  |  |
| 23 | ППКП «Гранит-12» | шт. | 1,80 | 1 | 1,80 |
| 24 | Шлейф с ручными извещателями | шт. | 0,10 | 4 | 0,40 |
| 25 | Шлейф с дымовыми извещателями | шт. | 0,10 | 32 | 3,20 |
| п. Новорайчихинск, ПС «Новорайчиха» |  |  |  |  |  |
| 26 | ППКП «Гранит-8л лавина» | шт. | 1,80 | 1 | 1,80 |
| 27 | Шлейф с ручными извещателями | шт. | 0,10 | 3 | 0,30 |
| 28 | Шлейф с дымовыми извещателями | шт. | 0,10 | 30 | 3,00 |
| п. Талакан, Талаканский участок |  |  |  |  |  |
| 29 | ППКП «Гранит-12л лавина» | шт. | 1,80 | 1 | 1,80 |
| 30 | Источник резервного питания | шт. | 0,10 | 1 | 0,10 |
| 31 | Шлейф с ручными извещателями | шт. | 0,10 | 5 | 0,50 |
| 32 | Шлейф с дымовыми извещателями | шт. | 0,10 | 52 | 5,20 |
| 33 | Шлейф с тепловыми извещателями | шт. | 0,10 | 30 | 3,00 |
| 34 | Светоуказатель «Выход» | шт. | 0,20 | 4 | 0,80 |
| 35 | Светоуказатель «Запасный выход» | шт. | 0,20 | 2 | 0,40 |
| 36 | Оповещатель звуковой | шт. | 0,10 | 4 | 0,40 |
| 37 | Оповещатель комбинированный | шт. | 0,10 | 1 | 0,10 |
| 38 | Аккумуляторная батарея | шт. | 1,5 | 2 | 3,00 |
| 39 | Светильник аварийного освещения с аккумулятором | шт. | 0,20 | 1 | 0,20 |
| 40 | Коробка распределительная | шт. | 0,02 | 3 | 0,06 |
| 41 | Кабель | м. | 0,02/0,01 | 430 | 4,06 |
| 42 | Провод | м. | 0,02/0,01 | 60 | 0,44 |
| ИТОГО по регламенту 1 за месяц: |  |  |  | (у.у.) | 58,66 |
| ИТОГО по регламенту 1 за год: |  |  |  | (у.у.) | 703,92 |