Приложение № 4 к техническому требованию на услуги по ТО систем пожарной сигнализации для СП «ВЭС»

Объем технического обслуживания системы пожарной сигнализации Михайловского РЭС, расположенного в с. Поярково

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во (У.У.) | Кол-во прибор | Всего (У.У.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Административное здание, склад. |  |  |  |  |  |
| 1 | Пульт контроля и управления «С-2000» | шт. | 1,80 | 1 | 1,80 |
| 2 | ППК «Астра-712» | шт. | 1,80 | 1 | 1,80 |
| 3 | Извещатель пожарный дымовой | шт. | 0,10 | 27 | 2,70 |
| 4 | Шлейф с тепловыми извещателями | шт. | 0,10 | 8 | 0,80 |
| Дежурное помещение ПС «Поярково» |  |  |  |  |  |
| 5 | ППК «Гранит-3» | шт. | 1,80 | 1 | 1,80 |
| 6 | Шлейф с ручными извещателями | шт. | 0,10 | 1 | 0,10 |
| 7 | Извещатель пожарный дымовой | шт. | 0,10 | 12 | 1,20 |
| ИТОГО по регламенту 1 за месяц: |  |  |  | (у.у.) | 10,20 |
| ИТОГО по регламенту 1 за год: |  |  |  | (у.у.) | 122,40 |