Приложение № 5 к техническому требованию на услуги по ТО систем пожарной сигнализации для СП «ВЭС»

Объем технического обслуживания системы пожарной сигнализации Тренировочного полигона, расположенного в с. Гомелевка

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во (У.У.) | Кол-во прибор | Всего (У.У.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Административное здание № 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | ППКП «ВЭРС ПК» | шт. | 1,80 | 1 | 1,80 |
| 2 | Речевой оповещатель «Набат» | шт. | 0,10 | 1 | 0,10 |
| 3 | Шлейф с ручными извещателями | шт. | 0,10 | 5 | 0,50 |
| 4 | Извещатель пожарный тепловой | шт. | 0,10 | 16 | 1,60 |
| 5 | Извещатель пожарный дымовой | шт. | 0,10 | 70 | 7,00 |
| Административное здание № 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | ППКП «ВЭРС ПК» | шт. | 1,80 | 1 | 1,80 |
| 7 | ППКП «Гранит-3» | шт. | 1,80 | 1 | 1,80 |
| 8 | Речевой оповещатель «Набат» | шт. | 0,10 | 1 | 0,10 |
| 9 | Шлейф с ручными извещателями | шт. | 0,10 | 2 | 0,20 |
| 10 | Извещатель пожарный тепловой | шт. | 0,10 | 2 | 0,20 |
| 11 | Извещатель пожарный дымовой | шт. | 0,10 | 31 | 3,10 |
| Гараж |  |  |  |  |  |
| 12 | ППКП «ВЭРС ПК» | шт. | 1,80 | 1 | 1,80 |
| 13 | Извещатель пожарный ручной | шт. | 0,10 | 4 | 0,40 |
| 14 | Извещатель пожарный тепловой | шт. | 0,10 | 34 | 3,40 |
| ИТОГО по регламенту 1 за месяц: |  |  |  | (у.у.) | 23,80 |
| ИТОГО по регламенту 1 за год: |  |  |  | (у.у.) | 285,60 |