Приложение № 6 к техническому требованию на услуги по ТО систем пожарной сигнализации для СП «ВЭС»

Объем технического обслуживания системы пожарной сигнализации Архаринского РЭС и его участков, расположенных в п. Архара, с. Отважное, с. Касаткино, с. Новоспасск, с. Иннокентьевка, с. Ленинское, с. Ярцево, с. Северное, с. Кундур.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во (У.У.) | Кол-во прибор | Всего (У.У.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Архара, ул. Пионерская 63, Административное здание |  |  |  |  |  |
| 1 | ППК «Гранит-8» | шт. | 1,80 | 2 | 3,60 |
| 2 | Извещатель пожарный тепловой | шт. | 0,10 | 20 | 2,00 |
| 3 | Извещатель пожарный дымовой | шт. | 0,10 | 35 | 3,50 |
| 4 | Извещатель пожарный ручной | шт. | 0,10 | 4 | 0,40 |
| п. Архара, ул. Пионерская 63, Гараж |  |  |  |  |  |
| 5 | ППКП «Гранит-3» | шт. | 1,80 | 1 | 1,80 |
| 6 | Извещатель пожарный тепловой | шт. | 0,10 | 48 | 4,80 |
| 7 | Извещатель пожарный ручной | шт. | 0,10 | 3 | 0,30 |
| п. Архара, ул. Пионерская 63, Склад ВВУ |  |  |  |  |  |
| 8 | ППК «Гранит-8» | шт. | 1,80 | 1 | 1,80 |
| 9 | Извещатель пожарный дымовой | шт. | 0,10 | 21 | 2,10 |
| 10 | Извещатель пожарный ручной | шт. | 0,10 | 4 | 0,40 |
| с. Отважное, Богучанский участок |  |  |  |  |  |
| 11 | ППК «Гранит-8А» | шт. | 1,80 | 1 | 1,80 |
| 12 | Извещатель пожарный ручной | шт. | 0,10 | 3 | 0,30 |
| 13 | Извещатель пожарный тепловой | шт. | 0,10 | 9 | 0,90 |
| 14 | Извещатель пожарный дымовой | шт. | 0,10 | 4 | 0,40 |
| с. Отважное, ПС «Отважное» |  |  |  |  |  |
| 15 | ППК «Гранит-5А» | шт. | 1,80 | 1 | 1,80 |
| 16 | Извещатель пожарный дымовой | шт. | 0,10 | 2 | 0,20 |
| 17 | Извещатель пожарный ручной | шт. | 0,10 | 1 | 0,10 |
| с. Касаткино, Касаткинский участок |  |  |  |  |  |
| 18 | ППК «Гранит-8А» | шт. | 1,80 | 1 | 1,80 |
| 19 | Извещатель пожарный ручной | шт. | 0,10 | 3 | 0,30 |
| 20 | Извещатель пожарный тепловой | шт. | 0,10 | 9 | 0,90 |
| 21 | Извещатель пожарный дымовой | шт. | 0,10 | 4 | 0,40 |
| с. Касаткино, ПС «Касаткино» |  |  |  |  |  |
| 22 | ППК «Гранит-8А» | шт. | 1,80 | 1 | 1,80 |
| 23 | Извещатель пожарный дымовой | шт. | 0,10 | 2 | 0,20 |
| 24 | Извещатель пожарный ручной | шт. | 0,10 | 1 | 0,10 |
| с. Новоспасск, Новоспасский участок |  |  |  |  |  |
| 25 | ППК «Гранит-8А» | шт. | 1,80 | 1 | 1,80 |
| 26 | Извещатель пожарный ручной | шт. | 0,10 | 4 | 0,40 |
| 27 | Извещатель пожарный тепловой | шт. | 0,10 | 22 | 2,20 |
| 28 | Извещатель пожарный дымовой | шт. | 0,10 | 4 | 0,40 |
| с. Новоспасск, ПС «Спасск» |  |  |  |  |  |
| 29 | ППК «Гранит-8А» | шт. | 1,80 | 1 | 1,80 |
| 30 | Извещатель пожарный дымовой | шт. | 0,10 | 2 | 0,20 |
| 31 | Извещатель пожарный ручной | шт. | 0,10 | 1 | 0,10 |
| с. Иннокентьевка, Иннокентьевский участок |  |  |  |  |  |
| 32 | ППК «Гранит-8А» | шт. | 1,80 | 1 | 1,80 |
| 33 | Извещатель пожарный ручной | шт. | 0,10 | 3 | 0,30 |
| 34 | Извещатель пожарный тепловой | шт. | 0,10 | 24 | 2,40 |
| 35 | Извещатель пожарный дымовой | шт. | 0,10 | 24 | 2,40 |
| п. Архара, ПС «Набережная» |  |  |  |  |  |
| 36 | ППК «Гранит-8А» | шт. | 1,80 | 1 | 1,80 |
| 37 | Извещатель пожарный дымовой | шт. | 0,10 | 4 | 0,40 |
| 38 | Извещатель пожарный ручной | шт. | 0,10 | 1 | 0,10 |
| с. Ленинское, ПС «Ленинское» |  |  |  |  |  |
| 39 | ППК «Гранит-8А» | шт. | 1,80 | 1 | 1,80 |
| 40 | Извещатель пожарный дымовой | шт. | 0,10 | 2 | 0,20 |
| 41 | Извещатель пожарный ручной | шт. | 0,10 | 1 | 0,10 |
| с. Северное, ПС «Ярцево» |  |  |  |  |  |
| 42 | ППК «Гранит-8А» | шт. | 1,80 | 1 | 1,80 |
| 43 | Извещатель пожарный дымовой | шт. | 0,10 | 2 | 0,20 |
| 44 | Извещатель пожарный ручной | шт. | 0,10 | 1 | 0,10 |
| с. Кундур, Кундурского участок |  |  |  |  |  |
| 45 | ППКП «Гранит-5» | шт. | 1,80 | 1 | 1,80 |
| 46 | Шлейф с ручными извещателями | шт. | 0,10 | 1 | 0,10 |
| 47 | Шлейф с дымовыми извещателями | шт. | 0,10 | 6 | 0,60 |
| ИТОГО по регламенту 1 за месяц: |  |  |  | (у.у.) | 52,4 |
| ИТОГО по регламенту 1 за год: |  |  |  | (у.у.) | 628,80 |