Приложение № 7 к техническому требованию на услуги по ТО систем пожарной сигнализации для СП «ВЭС»

Объем технического обслуживания системы пожарной сигнализации Завитинского РЭС, ПС «Городская» и его участков, расположенных в г. Завитинск и с. Куприяновка

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во (У.У.) | Кол-во прибор | Всего (У.У.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Завитинск, ул. Комсомольская 87, Административное здание, гараж |  |  |  |  |  |
| 1 | ППКП «Гранит-16» | шт. | 1,80 | 1 | 1,80 |
| 2 | Извещатель пожарный ручной | шт. | 0,10 | 5 | 0,50 |
| 3 | Извещатель пожарный дымовой | шт. | 0,10 | 36 | 3,60 |
| 4 | Извещатель пожарный тепловой | шт. | 0,10 | 16 | 1,60 |
| с. Куприяновка, Куприяновский участок |  |  |  |  |  |
| 4 | ППКП «Гранит-3» | шт. | 1,80 | 1 | 1,80 |
| 5 | Извещатель пожарный ручной | шт. | 0,10 | 3 | 0,30 |
| 6 | Извещатель пожарный дымовой | шт. | 0,10 | 18 | 1,80 |
| 7 | Извещатель пожарный тепловой | шт. | 0,10 | 16 | 1,60 |
| г. Завитинск, ПС «Городская» |  |  |  |  |  |
| 8 | ППКП «Гранит-3А» | шт. | 1,80 | 1 | 1,80 |
| 9 | Извещатель пожарный ручной | шт. | 0,10 | 1 | 0,10 |
| 10 | Извещатель пожарный дымовой | шт. | 0,10 | 3 | 0,30 |
| 11 | ИБП «Рапан-20» | шт. | 0,10 | 1 | 0,10 |
| 12 | Аккумуляторная батарея | шт. | 1,5 | 1 | 1,50 |
| 13 | Светоуказатель «Выход» | шт. | 0,20 | 1 | 0,20 |
| 14 | Оповещатель звуковой | шт. | 0,10 | 1 | 0,10 |
| 15 | Кабель | м. | 0,02/0,01 | 15 | 0,03 |
| ИТОГО по регламенту 1 за месяц: |  |  |  | (у.у.) | 17,13 |
| ИТОГО по регламенту 1 за год: |  |  |  | (у.у.) | 205,56 |