Приложение № 8 к техническому требованию на услуги по ТО систем пожарной сигнализации для СП «ВЭС»

Объем технического обслуживания системы пожарной сигнализации Октябрьского РЭС и его участков, расположенных в п. Екатеринославка, с. Песчаноозерка, с. Максимовка

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во (У.У.) | Кол-во прибор | Всего (У.У.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Екатеринославка ул. Рабочая 86, Административное здание, помещения мастерских участков, склады, помещение гостиницы. |  |  |  |  |  |
| 1 | ППК «Гранит-5», гостиница, мастерские, склады. | шт. | 1,80 | 3 | 5,40 |
| 2 | ППК «С-2000» | шт. | 1,80 | 1 | 1,80 |
| 3 | Извещатель пожарный ручной | шт. | 0,10 | 7 | 0,70 |
| 4 | Извещатель пожарный тепловой | шт. | 0,10 | 18 | 1,80 |
| 5 | Извещатель пожарный дымовой | шт. | 0,10 | 32 | 3,20 |
| п. Екатеринославка ул. Рабочая 86, гараж |  |  |  |  |  |
| 6 | ППК «Гранит-5» | шт. | 1,80 | 1 | 1,80 |
| 7 | Извещатель пожарный ручной | шт. | 0,10 | 4 | 0,40 |
| 8 | Извещатель пожарный тепловой | шт. | 0,10 | 22 | 2,20 |
| 9 | Извещатель пожарный дымовой | шт. | 0,10 | 4 | 0,40 |
| с. Песчаноозерка, Песчаноозерский участок |  |  |  |  |  |
| 10 | ППК «Гранит-5» | шт. | 1,80 | 1 | 1,80 |
| 11 | Шлейф с ручными извещателями | шт. | 0,10 | 2 | 0,40 |
| 12 | Извещатель пожарный дымовой | шт. | 0,10 | 8 | 0,80 |
| 13 | Извещатель пожарный тепловой | шт. | 0,10 | 27 | 2,70 |
| с. Песчаноозерка, ПС «Озерная», ОПУ-1, ОПУ-2. |  |  |  |  |  |
| 14 | ППК «Гранит-3А» | шт. | 1,80 | 1 | 1,80 |
| 15 | Шлейф с ручными извещателями | шт. | 0,10 | 3 | 0,30 |
| 16 | Извещатель пожарный дымовой | шт. | 0,10 | 9 | 0,90 |
| с. Максимовка, Максимовский участок |  |  |  |  |  |
| 12 | ППК «Гранит-8» | шт. | 1,80 | 1 | 1,80 |
| 13 | Извещатель пожарный ручной | шт. | 0,10 | 3 | 0,30 |
| 14 | Извещатель пожарный тепловой | шт. | 0,10 | 9 | 0,90 |
| 15 | Извещатель пожарный дымовой | шт. | 0,10 | 8 | 0,80 |
| ИТОГО по регламенту 1 за месяц: |  |  |  | (у.у.) | 30,20 |
| ИТОГО по регламенту 1 за год: |  |  |  | (у.у.) | 362,40 |