Филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ «ВОСТОЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»

ул. Транспортная, 14, г. Райчихинск, Амурская область, Российская Федерация, 676770

doc@ves.amur.drsk.ru; www.drsk.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Техническое обслуживание автоматических систем и установки противопожарной защиты СП "Восточные ЭС", лот №23601-ЭКСП ПРОД-2022 ДРСК.

1. Объект торгов: Техническое обслуживание автоматических систем и установки противопожарной защиты СП «Восточные ЭС» филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети», расположенных по адресу:

| 1. | г. Райчихинск, ул. Транспортная 14, База СП ВЭС. АБК |
| --- | --- |
| 2. | г. Райчихинск, ул. Транспортная 14, База СП ВЭС. Административное здание, Райчихинский РЭС |
| 3. | г. Райчихинск, ул. Транспортная 14, База СП ВЭС. Гараж №1 |
| 4. | г. Райчихинск, ул. Транспортная 14, База СП ВЭС. Гараж №2 |
| 5. | г. Райчихинск, ул. Транспортная 14, База СП ВЭС. Склад МТЦ №1 |
| 6. | г. Райчихинск, ул. Транспортная 14, База СП ВЭС Здание РУ. |
| 7. | г. Райчихинск, ул. Транспортная 14, База СП ВЭС. Здание СМТ |
| 8. | г. Райчихинск, ул. Транспортная 14, База СП ВЭС Здание ЦРО. |
| 9. | г. Райчихинск, ул. Транспортная 14, База СП ВЭС Здание диспетчерского пункта. |
| 10. | г. Райчихинск, ул. Транспортная 14, База СП ВЭС Здание столовой и фельдшерского пункта. |
| 11. | г. Райчихинск, ул. Транспортная 14, База ТТУ, Производственное здание. |
| 12. | г. Райчихинск, ул. Транспортная 14, База СП ВЭС, Столярный цех. |
| 13. | г. Райчихинск, ул. Транспортная 14, База СП ВЭС, Сауна. |
| 14. | г. Райчихинск, ул. Транспортная 14, База СП ВЭС, Гараж AS0002975. |
| 15. | г. Райчихинск, ул. Транспортная 14, База СП ВЭС, Склад № 47. |
| 16. | г. Райчихинск, ул. Транспортная 14, База СП ВЭС, Котельная. |
| 17. | г. Райчихинск, ул. Транспортная 14, ПС «База», Райчихинский РЭС. |
| 18. | г. Райчихинск, ул. Победы, ПС «Обувная», Райчихинский РЭС. |
| 19. | г. Райчихинск, ПС «А», ул. Литейная, 1, Райчихинский РЭС. |
| 20. | г. Райчихинск, ПС «Мебельная», ул. Б. Хмельницкого, 6А, Райчихинский РЭС. |
| 21. | г. Райчихинск, ПС «Угольная», восточная окраина п. Угольный, Райчихинский РЭС. |
| 22. | г. Райчихинск, ПС «Восток», северо-восточная часть п. Восток, Райчихинский РЭС. |
| 23. | г. Райчихинск, ПС «Энергетик», ул. Вишневая-Рябиновая, Райчихинский РЭС |
| 24. | с. Виноградовка, ПС «Виноградовка», Бурейский район, северная окраина с. Виноградовка, Райчихинский РЭС. |
| 25. | с. Гомелевка, ПС «Усть-Кивда», с. Гомелевка, Райчихинский РЭС. |
| 26. | с. Старая Райчиха, ул. Заречная, 6/1, Старорайчихинский участок помещение склада Райчихинский РЭС. |
| 27. | с. Старая Райчиха, ул. Заречная, 6/2,Старорайчихинский участок, монтерский пункт, Райчихинский РЭС. |
| 28. | п. Широкий, ПС «Широкий», п. Широкий, западная окраина, Райчихинский РЭС. |
| 29. | п. Бурея, ул. Партизанская 42, Гараж, АБК, Бурейский РЭС. |
| 30. | п. Бурея, ул. Партизанская 42, Административное здание, со складом, Бурейский РЭС. |
| 31. | п. Прогресс, ул. Набережная, Прогрессовский участок, гараж, Бурейский РЭС. |
| 32. | п. Прогресс, ул. Набережная, ПС «ЖБИ», Бурейский РЭС. |
| 33. | п. Прогресс, пересечение улиц Мостовая-Спартака, ПС «Прогресс», Бурейский РЭС. |
| 34. | с. Малиновка, ПС «Малиновка», Бурейский РЭС. |
| 35. | п. Новобурейский, ПС «Бурейск», Бурейский РЭС. |
| 36. | п. Новорайчихинск, ПС «Новорайчиха», Бурейский РЭС. |
| 37. | п.г.т. Талакан, склад смешанных товаров, трансформаторно-масляное хозяйство Талаканский участок, Бурейский РЭС. |
| 38. | с. Поярково, ул. Кольцевая 2, Административное здание, склад, Михайловский РЭС. |
| 39. | с. Поярково, Дежурное помещение ПС «Поярково», Михайловский РЭС. |
| 40. | с. Гомелевка, ТП «Гомелевка», Административное здание №1 |
| 41. | с. Гомелевка, ТП «Гомелевка», Административное здание №2 |
| 42. | с. Гомелевка, ТП «Гомелевка», Гараж. |
| 43. | п. Архара, ул. Пионерская 63, Административное здание, Архаринский РЭС. |
| 44. | п. Архара, ул. Пионерская 63, Гараж, Архаринский РЭС. |
| 45. | п. Архара, ул. Пионерская 63, Склад ВВУ, Архаринский РЭС. |
| 46. | c. Отважное, Богучанский СУ, Архаринский РЭС. |
| 47. | c. Отважное, ПС «Отважное», Архаринский РЭС. |
| 48. | c. Касаткино, Касаткинский участок, Архаринский РЭС. |
| 49. | c. Касаткино, ПС «Касаткино», Архаринский РЭС. |
| 50. | c. Новоспасск, Новоспасский участок, Архаринский РЭС. |
| 51. | c. Новоспасск, ПС «Спасск», Архаринский РЭС. |
| 52. | c. Иннокентьевка, Иннокентьевский участок, Архаринский РЭС. |
| 53. | п. Архара, ул. Правобережная 9, ПС «Набережная», Архаринский РЭС. |
| 54. | с. Ленинское, ПС «Ленинское», Архаринский РЭС. |
| 55. | с. Северное, ПС «Ярцево», Архаринский РЭС. |
| 56. | с. Кундур, Кундурский участок, Архаринский РЭС. |
| 57. | г. Завитинск, ул Комсомольская 87, Административное здание, гараж, Завитинский РЭС. |
| 58. | г. Завитинск, 1-ый км трассы Завитинск - Райчихинск, ПС «Городская», Завитинский РЭС. |
| 59. | с. Куприяновка, Куприяновский участок, Завитинский РЭС. |
| 60. | п. Екатеринославка ул. Рабочая 86, Административное здание, помещения мастерских участков, склады, помещение гостиницы, Октябрьский РЭС. |
| 61. | п. Екатеринославка, ул. Рабочая 86, Гараж, Октябрьский РЭС. |
| 62. | с. Песчаноозерка, Песчаноозерский участок, Октябрьский РЭС. |
| 63. | с. Песчаноозерка, ПС «Озерная» помещения ОПУ №2, ОПУ №1, Октябрьский РЭС. |
| 64. | с. Максимовка, Максимовский участок, Октябрьский РЭС. |

2. Объем работ:

Объём технического обслуживания системы пожарной сигнализации определяется по списку оборудования (приложение №1-9), подлежащего техническому обслуживанию и должен соответствовать ГОСТ Р 54101-2010 (Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»).

3. Дополнительные условия:

Работы производятся в зданиях, сооружениях и помещениях предприятия на правах персонала строительно-монтажной организации (СМО) с соблюдением норм и правил охраны труда и пожарной безопасности в соответствии с действующими нормами и правилами. На основании федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04 мая 2011 г. № 99-ФЗ ст. 12 п. 15 наличие лицензии обязательно.

- Сроки выполнения работ:

Срок выполнения работ    –        36 месяцев

Начало работ             –               с момента заключения договора

Окончание работ       –              31 декабря 2024 года.

5. Заказчик:

Филиал АО ДРСК «Амурские электрические сети»

6. Требования к выполнению работ:

Работы выполнить в соответствии с действующими государственными нормами и правилами (СНиП, ГОСТ, санитарно-эпидемиологическими, пожарными и другими государственными стандартами), а также требованиями «Правил устройства электроустановок».

7. Требования к «участникам»

Наличие лицензии, выданной МЧС России, на осуществление деятельности по монтажу и техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений обязательно (участник закупки обязан предоставить копию вышеуказанной лицензии).

8.Материально-техническое обеспечение:

Работы выполняются подрядчиком «под ключ» с полной комплектацией материально-техническими ресурсами.

9. Ответственное лицо:

Начальник СОТН СП «Восточные электрические сети» Андрей Петрович Ткачев

тел. 8 (41647)2-24-09;  e-mail: sntb2@ves.amur.drsk.ru

Приложения:

- Объем технического обслуживания системы пожарной сигнализации базы СП «ВЭС», расположенной в г. Райчихинске, ул. Транспортная 14, на 2л. в 1 экз.;

- Объем технического обслуживания системы пожарной сигнализации Райчихинского РЭС СП «ВЭС», расположенной в г. Райчихинске, с. Виноградовка, с. Гомелевка, с. Старая Райчиха, п. Широкий, на 2л. в 1 экз.;

- Объем технического обслуживания системы пожарной сигнализации Бурейского РЭС, расположенного в п. Бурея, пгт. Прогресс, с. Малиновка, п. Новобурейский, п. Новорайчихинск, п. Талакан, на 2л. в 1 экз.;

- Объем технического обслуживания системы пожарной сигнализации Михайловского РЭС, расположенного в с. Поярково, на 1л. в 1 экз.;

- Объем технического обслуживания системы пожарной сигнализации Тренировочного полигона, расположенного в с. Гомелевка, на 1л. в 1 экз.;

- Объем технического обслуживания системы пожарной сигнализации Архаринского РЭС и его участков, расположенных в п. Архара, с. Отважное, с. Касаткино, с. Новоспасск, с. Иннокентьевка, с. Ленинское, с. Ярцево, с. Северное, с. Кундур, на 2л. в 1 экз.;

- Объем технического обслуживания системы пожарной сигнализации Завитинского РЭС, ПС «Городская» и его участков, расположенных в г. Завитинск и с. Куприяновка, на 1л. в 1 экз.;

- Объем технического обслуживания системы пожарной сигнализации Октябрьского РЭС и его участков, расположенных в п. Екатеринославка, с. Песчаноозерка, с. Максимовка, на 1л. в 1 экз.;

- Сводная таблица ТО за год, на 1л. в 1 экз.