ОБОСНОВАНИЕ начальной (максимальной) цены договора / цены единицы товара, работы, услуги

- Общая информация

| № п/п | Наименование | Информация по лоту |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование лота | Реконструкция распределительных сетей 0,4 кВ Артемовского ГО |
|  | Номер лота | 17401-ТПИР ОБСЛ-2022-ДРСК |
|  | НМЦ лота | 11 450 583, 29 руб. без НДС |

- Использованный метод (методы) расчета НМЦ / цены единицы товара, работы, услуги:

Метод укрупненных сметных расчетов

Обоснование расчета НМЦ: прилагаемые сметные расчеты

| Сметный расчет стоимости реализации инвестиционного проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция распределительных сетей 0,4 кВ Артемовского ГО |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составлена в ценах по состоянию на 4 кв 2020 и прогнозном уровне цен 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб. |
|  |  |  | ПИР | СМР | оборудования, мебели, инвентаря | прочих |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Глава 2. Основные объекты строительства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МРСК | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ |  | 955 538,00 | 0,00 |  | 955 538,00 |
| 2 | МРСК | Реконструкция ВЛ 6 кВ |  | 3 759 814,00 | 0,00 |  | 3 759 814,00 |
| 3 | МРСК | Реконструкция и строительство ТП |  | 4 581 399,00 | 0,00 |  | 4 581 399,00 |
|  | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 0 | 9 296 751,00 | 0,00 | 0,00 | 9 296 751,00 |
| Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Глава 7. Благоустройство и озеленение территории |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории" |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Главам 1-7 |  | 0 | 9 296 751,00 | 0,00 | 0,00 | 9 296 751,00 |
| Глава 8. Временные здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Главам 1-8 |  | 0 | 9 296 751,00 | 0,00 | 0,00 | 9 296 751,00 |
| Глава 9. Прочие работы и затраты |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | МРСК | ПНР КЛ |  | 30 116,00 | 0,00 |  | 30 116,00 |
| 5 | МРСК | ПНР КТП |  | 339 364,00 | 0,00 |  | 339 364,00 |
|  | Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 0,00 | 369 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Главам 1-9 |  | 0,00 | 9 666 231,00 | 0,00 | 0,00 | 9 666 231,00 |
| Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | МРСК | ПИР | 729 706,00 |  |  |  | 729 706,00 |
|  | Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы" |  | 729 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 729 706,00 |
|  | Итого по Главам 1-12 |  | 729 706,00 | 9 666 231,00 | 0,00 | 0,00 | 10 395 937,00 |
| НЗС. ФАКТ освоения на 01.01.2021 (без НДС 20%) |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОСТАТОК освоения на 01.01.2021 (без НДС) |  |  | 729 706,00 | 9 666 231,00 | 0,00 | 0,00 | 10 395 937,00 |
| Справочно стоимость объекта в прогнозных ценах без НДС |  |  |  |  |  |  |  |
| d | 2021 | 1,051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d+1 | 2022 | 1,048 | 803 732,96 | 10 646 851,00 | 0,00 | 0,00 | 11 450 583,96 |
| ИТОГО стоимость в прогнозных ценах без НДС |  |  | 803 732,96 | 10 646 851,00 | 0,00 | 0,00 | 11 450 583,96 |
| НДС 20% |  |  | 160 746,59 | 2 129 370,20 | 0,00 | 0,00 | 2 290 116,79 |
| ВСЕГО стоимость в прогнозных ценах с НДС |  |  | 964 479,55 | 12 776 221,20 | 0,00 | 0,00 | 13 740 700,75 |

| Расчет стоимости строительства для подключения объекта заявителя по укрупненным показателям стоимости строительства (реконструкции) подстанций и линий электропередач |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет произведен согласно сборнику укрупненных показателей стоимости строительства (реконструкции) подстанций и линий электропередач для нужд ОАО "Холдинг МРСК", 2012 г.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевод в текущие цены, 4 квартал 2020 г.,осуществлен с учетом индексов, указанных в письме Минстроя России №44016-ИФ/09 от 02.11.2020, №45484-ИФ/09 от 12.11.2020 г.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектная документация учтена в стадии рабочей документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция распределительных сетей 0,4 кВ Артемовского ГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п.п. | Наименование | Обоснование | Цена за ед. объема работ, в ценах 2001г, тыс.руб. | Объем работ | Коэффициенты, учитывающие лимитированные затраты, условия производства работ, прочие затраты и т.д. | Стоимость в ценах 2001г, тыс.руб. | Стоимость в ценах по состоянию на 4 кв. 2020 год с учетом ДВ* с учетом тендерного коэффициента К=0,4721634448343, руб. |  |  |  | Всего, руб. |
|  |  |  |  |  |  |  | СМР, руб. | ПНР, руб. | РД, руб. | Изыскания и кадастровые, руб. |  |
|  | Раздел 1. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП № 5040 п. Олений | табл.2 (замена провода) | 229,2 | 0,390 | 0,91 | 81,34 | 65 205,00 | 0,00 | 7 859,00 | 16 841,00 | 89 905,00 |
| 2 | ВЛ-0,4 кВ Ф-4 ТП № 5038 п. Олений | табл.2 (замена провода) | 229,2 | 0,305 | 0,91 | 63,61 | 50 992,00 | 0,00 | 6 146,00 | 13 170,00 | 70 308,00 |
| 3 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП № 5217 п. Олений | табл.2 (замена провода) | 229,2 | 0,120 | 0,91 | 25,03 | 20 065,00 | 0,00 | 2 418,00 | 5 182,00 | 27 665,00 |
| 4 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП № 5217 п. Олений | табл.2 (замена провода) | 229,2 | 0,120 | 0,91 | 25,03 | 20 065,00 | 0,00 | 2 418,00 | 5 182,00 | 27 665,00 |
| 5 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2 от ТП-5005 с. Кневичи | табл.2 | 229,2 | 0,890 | 0,91 | 185,63 | 297 614,00 | 0,00 | 17 936,00 | 38 434,00 | 353 984,00 |
| 6 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2 от ТП-5001 с. Кневичи | табл.2 | 229,2 | 1,500 | 0,91 | 312,86 | 501 597,00 | 0,00 | 30 229,00 | 64 777,00 | 596 603,00 |
|  | Итого по разделу 1. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |  | 955 538,00 | 0,00 | 67 006,00 | 143 586,00 | 1 166 130,00 |
|  | Раздел 2. Реконструкция ВЛ-6 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ВЛ 6кВ Ф-1 ПС Птицефабрика с. Суражевка | табл.9 | 336,1 | 0,300 | 1,03 | 103,85 | 341 287,00 | 7 467,00 | 10 034,00 | 23 891,00 | 382 679,00 |
| 2 | ВЛ 6кВ Ф-2 ПС Птицефабрика с. Суражевка | табл.9 | 276,0 | 0,200 | 1,03 | 56,86 | 186 862,00 | 0,00 | 4 578,00 | 11 773,00 | 203 213,00 |
| 3 | ВЛ 6кВ Ф-3 ПС Птицефабрика с. Суражевка | табл.9 | 336,1 | 0,570 | 1,03 | 197,32 | 648 463,00 | 14 187,00 | 19 065,00 | 45 394,00 | 727 109,00 |
| 4 | ВЛ 6кВ Ф-20 ПС Птицефабрика с. Суражевка | табл.9 | 276,0 | 1,991 | 1,03 | 566,00 | 1 860 074,00 | 0,00 | 45 573,00 | 117 189,00 | 2 022 836,00 |
| 5 | ВЛ 6кВ Ф-22 ПС Птицефабрика с. Суражевка | табл.9 | 336,1 | 0,340 | 1,03 | 117,70 | 386 803,00 | 8 462,00 | 11 372,00 | 27 077,00 | 433 714,00 |
| 6 | ВЛ 6кВ Ф-7 ПС Суражевка с. Суражевка | табл.9 | 276,0 | 0,120 | 1,03 | 34,11 | 112 097,00 | 0,00 | 2 746,00 | 7 062,00 | 121 905,00 |
| 7 | ВЛ 6кВ Ф-8 ПС Суражевка с. Суражевка | табл.9 | 276,0 | 0,240 | 1,03 | 68,23 | 224 228,00 | 0,00 | 5 494,00 | 14 127,00 | 243 849,00 |
|  | Итого по разделу 2. Реконструкция ВЛ-6 кВ |  |  |  |  |  | 3 759 814,00 | 30 116,00 | 98 862,00 | 246 513,00 | 4 135 305,00 |
|  | Раздел 3. Замена и строительство ТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция ТП 5013 ПС Птицефабрика п. Трудовое с заменой трансформатора с 0,25 МВА на 0,63 МВА | табл.6 | 154,0 | 1 | 0,85 | 130,90 | 198 937,00 | 47 057,00 | 24 091,00 | 0,00 | 270 085,00 |
| 2 | Реконструкция ТП 5422 ПС Птицефабрика п. Трудовое с заменой трансформатора с 0,16 МВА на 0,4 МВА | табл.6 | 154,0 | 1 | 0,85 | 130,90 | 198 937,00 | 47 057,00 | 24 091,00 | 0,00 | 270 085,00 |
| 3 | Реконструкция ТП 5323 ПС Птицефабрика с. Многоудобное с заменой трансформатора с 0,25 МВА на 0,4 МВА | табл.6 | 154,0 | 1 | 0,85 | 130,90 | 198 937,00 | 47 057,00 | 24 091,00 | 0,00 | 270 085,00 |
| 4 | Реконструкция ТП 5324 ПС Птицефабрика с. Многоудобное с заменой трансформатора с 0,4 МВА на 0,63 МВА | табл.6 | 154,0 | 1 | 0,85 | 130,90 | 99 468,00 | 23 529,00 | 24 091,00 | 0,00 | 147 088,00 |
| 5 | Строительство ТП 6/0,4 кВПС Птицефабрика с. Суражевка с. Прохладное ул. Яблоневая с установкой трансформатора мощностью 0,63 МВА | табл.6 | 154,0 | 1 | 1,03 | 158,62 | 120 532,00 | 28 511,00 | 29 193,00 | 0,00 | 178 236,00 |
| 6 | Строительство ТП 6/0,4 кВПС Касатка п. Кневичи с. Кневичи ул. Вторая с установкой трансформатора мощностью 0,25 МВА | табл.6 | 154,0 | 1 | 1,03 | 158,62 | 241 064,00 | 57 022,00 | 29 193,00 | 0,00 | 327 279,00 |
| 7 | Реконструкция ТП 5205 ПС Птицефабрика п. Тавричанка с заменой трансформатора с 0,25 МВА на 0,4 МВА | табл.6 | 154,0 | 1 | 0,85 | 130,90 | 198 937,00 | 47 057,00 | 24 091,00 | 0,00 | 270 085,00 |
| 8 | Реконструкция ТП 5190 ПС Птицефабрика п. Тавричанка с заменой трансформатора с 0,56 МВА на 0,63 МВА | табл.6 | 154,0 | 1 | 0,85 | 130,90 | 99 468,00 | 23 529,00 | 24 091,00 | 0,00 | 147 088,00 |
| 9 | Реконструкция ТП 5218 ПС Птицефабрика с. Суражевка с заменой трансформатора с 0,1 МВА на 0,25 МВА | табл.6 | 154,0 | 1 | 0,85 | 130,90 | 198 937,00 | 47 057,00 | 24 091,00 | 0,00 | 270 085,00 |
| 10 | Реконструкция ТП 5090 ПС Птицефабрика с. Суражевка с заменой трансформатора с 0,4 МВА на 0,63 МВА | табл.6 | 154,0 | 1 | 0,85 | 130,90 | 198 937,00 | 47 057,00 | 24 091,00 | 0,00 | 270 085,00 |
| 11 | Реконструкция ТП 5091 ПС Птицефабрика с. Суражевка с заменой трансформатора с 0,4 МВА на 0,63 МВА | табл.6 | 154,0 | 1 | 0,85 | 130,90 | 198 937,00 | 47 057,00 | 24 091,00 | 0,00 | 270 085,00 |
| 12 | Реконструкция ТП 5107 ПС Птицефабрика с. Прохладное с заменой трансформатора с 0,4 МВА на 0,63 МВА | табл.6 | 154,0 | 1 | 0,85 | 130,90 | 198 937,00 | 47 057,00 | 24 091,00 | 0,00 | 270 085,00 |
| 13 | Реконструкция ТП 5303 ПС Суражевка с. Штыково с заменой трансформатора с 0,32 МВА на 0,63 МВА | табл.6 | 154,0 | 1 | 0,85 | 130,90 | 198 937,00 | 47 057,00 | 24 091,00 | 0,00 | 270 085,00 |
| 14 | Реконструкция ТП 5305 ПС Суражевка с. Штыково с заменой трансформатора с 0,25 МВА на 0,63 МВА | табл.6 | 154,0 | 1 | 0,85 | 130,90 | 198 937,00 | 47 057,00 | 24 091,00 | 0,00 | 270 085,00 |
| 15 | Реконструкция ТП 5306 ПС Суражевка с. Штыково с заменой трансформатора с 0,25 МВА на 0,4 МВА | табл.6 | 154,0 | 1 | 0,85 | 130,90 | 198 937,00 | 47 057,00 | 24 091,00 | 0,00 | 270 085,00 |
| 16 | Реконструкция ТП 5307 ПС Суражевка с. Кучелиново с заменой трансформатора с 0,4 МВА на 0,63 МВА | табл.6 | 154,0 | 1 | 0,85 | 130,90 | 198 937,00 | 47 057,00 | 24 091,00 | 0,00 | 270 085,00 |
| 17 | Реконструкция ТП 5153 ПС Суражевка с. Оленевод с заменой трансформатора с 0,5 МВА на 0,63 МВА | табл.6 | 154,0 | 1 | 0,85 | 130,90 | 198 937,00 | 47 057,00 | 24 091,00 | 0,00 | 270 085,00 |
| 18 | Реконструкция ТП 5214 ПС Суражевка с. Оленевод с заменой трансформатора с 0,25 МВА на 0,63 МВА | табл.6 | 154,0 | 1 | 0,85 | 130,90 | 198 937,00 | 47 057,00 | 24 091,00 | 0,00 | 270 085,00 |
| 19 | Реконструкция ТП 5008 ПС Суражевка г. Артем (Шахты) с заменой трансформатора с 0,63 МВА на 0,63 МВА | табл.6 | 154,0 | 1 | 0,85 | 130,90 | 198 937,00 | 47 057,00 | 24 091,00 | 0,00 | 270 085,00 |
| 20 | Реконструкция ТП 5101 Кр. Казармы с заменой трансформатора с 0,25 МВА на 0,4 МВА | табл.6 | 154,0 | 1 | 0,85 | 130,90 | 198 937,00 | 47 057,00 | 24 091,00 | 0,00 | 270 085,00 |
| 21 | Реконструкция ТП 5198 ПС Суражевка с. Суражевка с заменой трансформатора с 0,4 МВА на 0,63 МВА | табл.6 | 154,0 | 1 | 0,85 | 130,90 | 198 937,00 | 47 057,00 | 24 091,00 | 0,00 | 270 085,00 |
| 22 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ПС Суражевка с. Суражевка г. Артем улица Тигровая. с установкой трансформатора мощностью 0,63 МВА | табл.6 | 154,0 | 1 | 1,03 | 158,62 | 241 064,00 | 57 022,00 | 29 193,00 | 0,00 | 327 279,00 |
| 23 | Реконструкция ТП 5042 Пл. Ягодное с заменой трансформатора с 0,4 МВА на 0,4 МВА | табл.6 | 154,0 | 1 | 0,85 | 130,90 | 198 937,00 | 47 057,00 | 24 091,00 | 0,00 | 270 085,00 |
| 24 | Реконструкция ТП 5043 Пл. Ягодное с заменой трансформатора с 0,4 МВА на 0,63 МВА | табл.6 | 154,0 | 1 | 0,85 | 130,90 | 198 937,00 | 47 057,00 | 24 091,00 | 0,00 | 270 085,00 |
|  | Итого по разделу 3. Замена и строительство ТП |  |  |  |  |  | 4 581 399,00 | 339 364,00 | 173 739,00 | 0,00 | 5 094 502,00 |
| Итого по расчету: |  |  |  |  |  |  | 9 296 751,00 | 369 480,00 | 339 607,00 | 390 099,00 | 10 395 937,00 |
| Итого по сметному расчету : |  |  |  |  |  |  | 9 296 751,00 | 369 480,00 | 339 607,00 | 390 099,00 | 10 395 937,00 |
| Итого по сметному расчету с учетом индексов дефляторов на 2022 1,051*1,048: |  |  |  |  |  |  | 10 239 887,96 | 406 963,00 | 374 059,00 | 429 674,00 | 11 450 583,96 |