## Альбом
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 874/пр, 875/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, от 01.06.2020 295/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, от 24.06.2021 № 407/пр) | [10 empty] | Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 874/пр, 875/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, от 01.06.2020 295/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, от 24.06.2021 № 407/пр)
Наименование программного продукта |  |  | "ГРАНД-Смета 2021"
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
14 СТП 100 кВА | [14 empty] | 14 СТП 100 кВА
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен
Сметная стоимость |  | 1201.26 | (198,4) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 119.98 | (4,91) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 60 | (1,78) | тыс.руб.
| монтажных работ | 4.63 | (0,43) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 175.53 | чел.час.
| оборудования | 755.06 | (136,97) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 9.53 | чел.час.
| прочих затрат | 44.5 | (1,32) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. СТП | [15 empty] | Раздел 1. СТП
1 | ФЕР33-04-027-01 | Установка столбовых трансформаторных подстанций мощностью до 100 кВ·А: установка строительных конструкций | [14 empty] | Установка столбовых трансформаторных подстанций мощностью до 100 кВ·А: установка строительных конструкций | bar: 4; 7
|  | 1.8.3.ОП При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 | [15 empty] | 1.8.3.ОП При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.9 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 17.81; 9: 1,449; 10: 25.81; 11: 33,65; 12: 869 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 120.53; 9: 1,38; 10: 166.33; 11: 9,52; 12: 1583 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.09; 9: 1,38; 10: 13.92; 11: 33,65; 12: 468 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2.98; 10: 2.98; 11: 8,96; 12: 27 | [5 empty] | М
| 02.2.04.03-0003 | Смесь песчано-гравийная природная |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0 | [6 empty] | Смесь песчано-гравийная природная
| 05.1.02.07-0038 | Стойка железобетонная сборная под электрооборудование |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0 | [6 empty] | Стойка железобетонная сборная под электрооборудование
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,01; 6: 1,449; 7: 2,91249 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,87; 6: 1,38; 7: 1,2006 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 141.32; 10: 195.12 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 39.73; 12: 1337 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 40.92; 12: 1377 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 23.84; 12: 802 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 259.88; 12: 4658 | [9 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕР33-04-027-02 | Установка столбовых трансформаторных подстанций мощностью до 100 кВ·А: установка оборудования | [14 empty] | Установка столбовых трансформаторных подстанций мощностью до 100 кВ·А: установка оборудования | bar: 4; 7
|  | 1.8.3.ОП При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 | [15 empty] | 1.8.3.ОП При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.9 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 590.1; 9: 1,449; 10: 855.05; 11: 33,65; 12: 28772 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 373.28; 9: 1,38; 10: 515.13; 11: 13,85; 12: 7135 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 44.62; 9: 1,38; 10: 61.58; 11: 33,65; 12: 2072 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 07.1.04.02 | Детали крепления стальные |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [6 empty] | Детали крепления стальные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 62,05; 6: 1,449; 7: 89,91045 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3,85; 6: 1,38; 7: 5,313 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 963.38; 10: 1370.18 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 916.63; 12: 30844 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 944.13; 12: 31769 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 549.98; 12: 18506 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2864.29; 12: 86182 | [9 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 СТП : | [21 empty] | Итоги по разделу 1 СТП :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 1565.3 | [11 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 880.86 | [11 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 681.46 | [11 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 75.5 | [11 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 2.98 | [11 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 3124.17 | [11 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 880.86 | [11 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 681.46 | [11 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 75.5 | [11 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 2.98 | [11 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 985.05 | [11 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 573.82 | [11 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 956.36 | [11 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 985.05 | [11 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 573.82 | [11 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 СТП |  |  | 10: 3124.17 | [12 empty] | Итого по разделу 1 СТП
Раздел 2. Погрузо-разгрузочные работы, перевозка и развозка по линии материалов | [15 empty] | Раздел 2. Погрузо-разгрузочные работы, перевозка и развозка по линии материалов
3 | ФССЦпг-03-01-02-015 Демонтированное КТП партизанск- Новицкое | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: II класс груза до 15 км |  |  | 1 т груза |  |  | 1,923 | 16.51 |  | 31.75 | 14,1 | 448 |  |  |  | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: II класс груза до 15 км
(Перевозка грузов автотранспортом)
4 | ФССЦпг-01-01-01-045 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) |  |  | 1 т груза |  |  | 1,923 | 17.95 |  | 34.52 | 21,59 | 745 |  |  |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)
(Погрузо-разгрузочные работы)
5 | ФССЦпг-01-01-01-045 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) |  |  | 1 т груза |  |  | 1,923 | 17.95 |  | 34.52 | 21,59 | 745 |  |  |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)
(Погрузо-разгрузочные работы)
Заземление КТПН | [26 empty] | Заземление КТПН
6 | ФЕР01-02-057-03 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0,0495 |  |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
|  | Объем=4,95 / 100 | [25 empty] | Объем=4,95 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1934.4; 10: 95.75; 11: 33,65; 12: 3222 | [5 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 248; 7: 12,276 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1934.4; 10: 95.75 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 95.75; 12: 3222 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 85.22; 12: 2868 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 38.3; 12: 1289 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 219.27; 12: 7379 | [9 empty] | Всего по позиции
7 | ФЕР01-02-061-03 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0,0495 |  |  |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3
|  | Объем=4,95 / 100 | [25 empty] | Объем=4,95 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 907.5; 10: 44.92; 11: 33,65; 12: 1512 | [5 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 121; 7: 5,9895 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 907.5; 10: 44.92 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 44.92; 12: 1512 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 39.98; 12: 1346 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 17.97; 12: 605 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 102.87; 12: 3463 | [9 empty] | Всего по позиции
8 | ФЕР33-03-004-01 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м |  |  | 4: шт; 7: 9 |  |  |  | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.81; 10: 34.29; 11: 33,65; 12: 1154 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 59.64; 10: 536.76; 11: 5,06; 12: 2716 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.22; 10: 28.98; 11: 33,65; 12: 975 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 32.85; 10: 295.65; 11: 12,26; 12: 3625 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,45; 7: 4,05 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,32; 7: 2,88 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 96.3; 10: 866.7 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 63.27; 12: 2129 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 65.17; 12: 2193 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 37.96; 12: 1277 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 969.83; 12: 10965 | [9 empty] | Всего по позиции
9 | ФЕРм08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 0,33 |  |  |  | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2
|  | Объем=33 / 100 | [25 empty] | Объем=33 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 135.36; 10: 44.67; 11: 33,65; 12: 1503 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 58.09; 10: 19.17; 11: 10,98; 12: 210 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.02; 10: 1.66; 11: 33,65; 12: 56 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 894.6; 10: 295.22; 11: 2,07; 12: 611 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14,4; 7: 4,752 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,4; 7: 0,132 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1088.05; 10: 359.06 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 46.33; 12: 1559 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 44.94; 12: 1512 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 23.63; 12: 795 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 427.63; 12: 4631 | [9 empty] | Всего по позиции
10 | ФЕР13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками |  |  | 4: м2; 7: 6 |  |  |  | Очистка поверхности щетками
| 1 | ОТ |  |  | 8: 7.68; 10: 46.08; 11: 33,65; 12: 1551 | [5 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,9; 7: 5,4 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 7.68; 10: 46.08 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 46.08; 12: 1551 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 43.32; 12: 1458 | [7 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 23.5; 12: 791 | [7 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 112.9; 12: 3800 | [9 empty] | Всего по позиции
11 | ФЕР13-03-002-10 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭП-057 |  |  | 4: 100 м2; 7: 0,12 |  |  |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭП-057
| 1 | ОТ |  |  | 8: 43.1; 10: 5.17; 11: 33,65; 12: 174 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 10.53; 10: 1.26; 11: 5,14; 12: 6 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.45; 10: 0.05; 11: 33,65; 12: 2 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1538.25; 10: 184.59; 11: 3,86; 12: 713 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3,94; 7: 0,4728 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,04; 7: 0,0048 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1591.88; 10: 191.02 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.22; 12: 176 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 4.91; 12: 165 | [7 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 2.66; 12: 90 | [7 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 198.59; 12: 1148 | [9 empty] | Всего по позиции
12 | ФЕР13-03-004-01 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-436 |  |  | 4: 100 м2; 7: 0,06 |  |  |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-436
| 1 | ОТ |  |  | 8: 25.21; 10: 1.51; 11: 33,65; 12: 51 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 16.19; 10: 0.97; 11: 4,12; 12: 4 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.45; 10: 0.03; 11: 33,65; 12: 1 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1354.02; 10: 81.24; 11: 3,85; 12: 313 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,78; 7: 0,1668 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,04; 7: 0,0024 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1395.42; 10: 83.72 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.54; 12: 52 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 1.45; 12: 49 | [7 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 0.79; 12: 27 | [7 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 85.96; 12: 444 | [9 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Погрузо-разгрузочные работы, перевозка и развозка по линии материалов : | [21 empty] | Итоги по разделу 2 Погрузо-разгрузочные работы, перевозка и развозка по линии материалов :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 1788.04 | [11 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 272.39 | [11 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 558.16 | [11 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 30.72 | [11 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 957.49 | [11 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 1790.21 | [11 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 227.72 | [11 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 538.99 | [11 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 29.06 | [11 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 662.27 | [11 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 240.05 | [11 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 121.18 | [11 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 427.63 | [11 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 44.67 | [11 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 19.17 | [11 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 1.66 | [11 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 295.22 | [11 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 44.94 | [11 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 23.63 | [11 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 303.11 | [11 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 284.99 | [11 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 144.81 | [11 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 Погрузо-разгрузочные работы, перевозка и развозка по линии материалов |  |  | 10: 2217.84 | [12 empty] | Итого по разделу 2 Погрузо-разгрузочные работы, перевозка и развозка по линии материалов
Раздел 3. Пусконаладочные работы | [15 empty] | Раздел 3. Пусконаладочные работы
13 | ФЕРп01-11-010-01 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя |  |  | 4: измерение; 7: 10 |  |  |  | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
|  | п.10.ТЧ При выполнении пусконаладочных работ на высоте свыше 2 до 8 м от уровня пола и над открытыми подвальными помещениями, траншеями и т. п. (при работе в зданиях и сооружениях, не имеющих постоянной площадки обслуживания) или от уровня земли (при работе вне зданий и сооружений ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | [15 empty] | п.10.ТЧ При выполнении пусконаладочных работ на высоте свыше 2 до 8 м от уровня пола и над открытыми подвальными помещениями, траншеями и т. п. (при работе в зданиях и сооружениях, не имеющих постоянной площадки обслуживания) или от уровня земли (при работе вне зданий и сооружений ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 12.81; 9: 1,32; 10: 169.09; 11: 33,65; 12: 5690 | [5 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1; 6: 1,32; 7: 13,2 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 12.81; 10: 169.09 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 169.09; 12: 5690 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 125.13; 12: 4211 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 60.87; 12: 2048 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 355.09; 12: 11949 | [9 empty] | Всего по позиции
14 | ФЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  |  | 4: 100 измерений; 7: 0,1 |  |  |  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
|  | Объем=10/100 | [25 empty] | Объем=10/100
|  | п.10.ТЧ При выполнении пусконаладочных работ на высоте свыше 2 до 8 м от уровня пола и над открытыми подвальными помещениями, траншеями и т. п. (при работе в зданиях и сооружениях, не имеющих постоянной площадки обслуживания) или от уровня земли (при работе вне зданий и сооружений ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | [15 empty] | п.10.ТЧ При выполнении пусконаладочных работ на высоте свыше 2 до 8 м от уровня пола и над открытыми подвальными помещениями, траншеями и т. п. (при работе в зданиях и сооружениях, не имеющих постоянной площадки обслуживания) или от уровня земли (при работе вне зданий и сооружений ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 165.95; 9: 1,32; 10: 21.91; 11: 33,65; 12: 737 | [5 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12,96; 6: 1,32; 7: 1,71072 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 165.95; 10: 21.91 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 21.91; 12: 737 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 16.21; 12: 545 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 7.89; 12: 265 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 46.01; 12: 1547 | [9 empty] | Всего по позиции
15 | ФЕРп01-12-021-02 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ |  |  | 4: испытание; 7: 1 |  |  |  | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ
|  | п.10.ТЧ При выполнении пусконаладочных работ на высоте свыше 2 до 8 м от уровня пола и над открытыми подвальными помещениями, траншеями и т. п. (при работе в зданиях и сооружениях, не имеющих постоянной площадки обслуживания) или от уровня земли (при работе вне зданий и сооружений ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | [15 empty] | п.10.ТЧ При выполнении пусконаладочных работ на высоте свыше 2 до 8 м от уровня пола и над открытыми подвальными помещениями, траншеями и т. п. (при работе в зданиях и сооружениях, не имеющих постоянной площадки обслуживания) или от уровня земли (при работе вне зданий и сооружений ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 32.73; 9: 1,32; 10: 43.2; 11: 33,65; 12: 1454 | [5 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,7; 6: 1,32; 7: 3,564 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 32.73; 10: 43.2 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 43.2; 12: 1454 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 31.97; 12: 1076 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 15.55; 12: 523 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 90.72; 12: 3053 | [9 empty] | Всего по позиции
16 | ФЕРп01-12-021-01 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) |  |  | 4: испытание; 7: 3 |  |  |  | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей)
|  | п.10.ТЧ При выполнении пусконаладочных работ на высоте свыше 2 до 8 м от уровня пола и над открытыми подвальными помещениями, траншеями и т. п. (при работе в зданиях и сооружениях, не имеющих постоянной площадки обслуживания) или от уровня земли (при работе вне зданий и сооружений ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | [15 empty] | п.10.ТЧ При выполнении пусконаладочных работ на высоте свыше 2 до 8 м от уровня пола и над открытыми подвальными помещениями, траншеями и т. п. (при работе в зданиях и сооружениях, не имеющих постоянной площадки обслуживания) или от уровня земли (при работе вне зданий и сооружений ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.63; 9: 1,32; 10: 77.73; 11: 33,65; 12: 2616 | [5 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,62; 6: 1,32; 7: 6,4152 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 19.63; 10: 77.73 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 77.73; 12: 2616 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 57.52; 12: 1936 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 27.98; 12: 942 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 163.23; 12: 5494 | [9 empty] | Всего по позиции
17 | ФЕРп01-11-027-02 | Измерение токов утечки: ограничителя напряжения |  |  | 4: измерение; 7: 6 |  |  |  | Измерение токов утечки: ограничителя напряжения
|  | п.10.ТЧ При выполнении пусконаладочных работ на высоте свыше 2 до 8 м от уровня пола и над открытыми подвальными помещениями, траншеями и т. п. (при работе в зданиях и сооружениях, не имеющих постоянной площадки обслуживания) или от уровня земли (при работе вне зданий и сооружений ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | [15 empty] | п.10.ТЧ При выполнении пусконаладочных работ на высоте свыше 2 до 8 м от уровня пола и над открытыми подвальными помещениями, траншеями и т. п. (при работе в зданиях и сооружениях, не имеющих постоянной площадки обслуживания) или от уровня земли (при работе вне зданий и сооружений ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 23.05; 9: 1,32; 10: 182.56; 11: 33,65; 12: 6143 | [5 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,8; 6: 1,32; 7: 14,256 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 23.05; 10: 182.56 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 182.56; 12: 6143 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 135.09; 12: 4546 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 65.72; 12: 2211 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 383.37; 12: 12900 | [9 empty] | Всего по позиции
18 | ФЕРп01-02-002-01 | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА | [14 empty] | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА | bar: 4; 7
|  | п.10.ТЧ При выполнении пусконаладочных работ на высоте свыше 2 до 8 м от уровня пола и над открытыми подвальными помещениями, траншеями и т. п. (при работе в зданиях и сооружениях, не имеющих постоянной площадки обслуживания) или от уровня земли (при работе вне зданий и сооружений ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | [15 empty] | п.10.ТЧ При выполнении пусконаладочных работ на высоте свыше 2 до 8 м от уровня пола и над открытыми подвальными помещениями, траншеями и т. п. (при работе в зданиях и сооружениях, не имеющих постоянной площадки обслуживания) или от уровня земли (при работе вне зданий и сооружений ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 81.66; 9: 1,32; 10: 107.79; 11: 33,65; 12: 3627 | [5 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6,3; 6: 1,32; 7: 8,316 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 81.66; 10: 107.79 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 107.79; 12: 3627 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 79.76; 12: 2684 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 38.8; 12: 1306 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 226.35; 12: 7617 | [9 empty] | Всего по позиции
19 | ФЕРп01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ | [14 empty] | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ | bar: 4; 7
|  | п.10.ТЧ При выполнении пусконаладочных работ на высоте свыше 2 до 8 м от уровня пола и над открытыми подвальными помещениями, траншеями и т. п. (при работе в зданиях и сооружениях, не имеющих постоянной площадки обслуживания) или от уровня земли (при работе вне зданий и сооружений ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | [15 empty] | п.10.ТЧ При выполнении пусконаладочных работ на высоте свыше 2 до 8 м от уровня пола и над открытыми подвальными помещениями, траншеями и т. п. (при работе в зданиях и сооружениях, не имеющих постоянной площадки обслуживания) или от уровня земли (при работе вне зданий и сооружений ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.75; 9: 1,32; 10: 27.39; 11: 33,65; 12: 922 | [5 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,62; 6: 1,32; 7: 2,1384 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 20.75; 10: 27.39 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 27.39; 12: 922 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 20.27; 12: 682 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 9.86; 12: 332 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 57.52; 12: 1936 | [9 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 Пусконаладочные работы : | [21 empty] | Итоги по разделу 3 Пусконаладочные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 629.67 | [11 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 629.67 | [11 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 1322.29 | [11 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 1322.29 | [11 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 629.67 | [11 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 465.95 | [11 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 226.67 | [11 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 629.67 | [11 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 465.95 | [11 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 226.67 | [11 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы |  |  | 10: 1322.29 | [12 empty] | Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы
Раздел 4. Материалы, не вошедшие в расценки | [15 empty] | Раздел 4. Материалы, не вошедшие в расценки
20 О | прайс-лист поставщика Плановая закупочная цена | Комплектная трансформаторная подстанция КТПС 100/10/0,4 в комплекте с силовым трансформатором ТМГ 100/10/0,4 Y/Yн-0 |  |  | шт. |  |  | 1 | 129846.1 | 1,04236 | 135346.38 | 5,48 | 741698 |  |  |  | Комплектная трансформаторная подстанция КТПС 100/10/0,4 в комплекте с силовым трансформатором ТМГ 100/10/0,4 Y/Yн-0
(Оборудование)
|  | Цена=853867,98/1,2/5,48 | [26 empty] | Цена=853867,98/1,2/5,48
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [15 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [15 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
21 О | ФССЦ-05.1.02.07-0075 | Стойка опоры СВ 110-5, бетон B30, объем 0,45 м3, расход арматуры 77,08 кг |  |  | шт |  |  | 1 | 1606.12 | 1,012 | 1625.39 | 8,22 | 13361 |  |  |  | Стойка опоры СВ 110-5, бетон B30, объем 0,45 м3, расход арматуры 77,08 кг
(Инженерное оборудование)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [15 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
|  | Итоги по разделу 4 Материалы, не вошедшие в расценки : | [21 empty] | Итоги по разделу 4 Материалы, не вошедшие в расценки :
|  | Оборудование |  |  | 10: 136971.77 | [11 empty] | Оборудование
|  | Оборудование |  |  | 10: 135346.38 | [11 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  | 10: 1625.39 | [11 empty] | Инженерное оборудование
|  | Итого по разделу 4 Материалы, не вошедшие в расценки |  |  | 10: 136971.77 | [12 empty] | Итого по разделу 4 Материалы, не вошедшие в расценки
|  | Итоги по смете: | [27 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 3983.01; 12: 78878 | [17 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1782.92; 12: 59997 | [17 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 1239.62; 12: 11654 | [17 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 106.22; 12: 3574 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 960.47; 12: 7227 | [17 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 4914.38; 12: 119977 | [17 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1108.58; 12: 37305 | [17 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1220.45; 12: 11444 | [17 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 104.56; 12: 3518 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 665.25; 12: 6616 | [17 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1225.1; 12: 41225 | [17 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 695; 12: 23387 | [17 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 427.63; 12: 4631 | [17 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 44.67; 12: 1503 | [17 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 19.17; 12: 210 | [17 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 1.66; 12: 56 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 295.22; 12: 611 | [17 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 44.94; 12: 1512 | [17 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 23.63; 12: 795 | [17 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  | 10: 136971.77; 12: 755059 | [17 empty] | Оборудование
|  | Оборудование |  |  | 10: 135346.38; 12: 741698 | [17 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  | 10: 1625.39; 12: 13361 | [17 empty] | Инженерное оборудование
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 1322.29; 12: 44496 | [17 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 1322.29; 12: 44496 | [17 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 629.67; 12: 21189 | [17 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 465.95; 12: 15680 | [17 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 226.67; 12: 7627 | [17 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  | 10: 143636.07; 12: 924163 | [17 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1889.14; 12: 63571 | [17 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1735.99; 12: 58417 | [17 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 945.3; 12: 31809 | [17 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого СМР для расчета лимитированных затрат |  |  | 10: 5342.01; 12: 124608 | [17 empty] | Итого СМР для расчета лимитированных затрат
|  | Командировочные ((175,53036+9,5328)/8)*500 |  |  | 10: 11566.45; 12: 11566 | [17 empty] | Командировочные ((175,53036+9,5328)/8)*500
|  | Зимнее удорожание 4,3% |  |  | 10: 229.71; 12: 5358 | [17 empty] | Зимнее удорожание 4,3%
|  | Итого |  |  | 10: 17138.17; 12: 141532 | [17 empty] | Итого
|  | Итого с оборудованием и прочими затратами |  |  | 10: 155432.23; 12: 941087 | [17 empty] | Итого с оборудованием и прочими затратами
|  | Непредвиденные затраты 1,5% |  |  | 10: 2331.48; 12: 14116 | [17 empty] | Непредвиденные затраты 1,5%
|  | Итого с непредвиденными |  |  | 10: 157763.71; 12: 955203 | [17 empty] | Итого с непредвиденными
|  | Индекс-дефлятор на 2022 г. 4,8% |  |  | 10: 7572.66; 12: 45850 | [17 empty] | Индекс-дефлятор на 2022 г. 4,8%
|  | Итого с учетом доп. работ и затрат |  |  | 10: 165336.37; 12: 1001053 | [17 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
|  | НДС 20% |  |  | 10: 33067.27; 12: 200210.6 | [18 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 198403.64; 12: 1201263.6 | [19 empty] | ВСЕГО по смете