## ЛОТ
Приложение №1.1
Перечень закупаемой продукции
№ п/п |  | Наименование продукции (товары / работы / услуги), являющейся предметом закупки |  | Ед. изм. | Кол-во |  | Технические характеристики
1.1. Грузополучатель: филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» ИНН 2801108200, КПП 280102003 675000, РФ, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28. Отгрузочные реквизиты: Станция Благовещенск Заб. Ж.Д. код – 954704, Код предприятия – 9533 Для автодоставки: 675000, РФ, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Театральная, 179.
1 |  | Изолятор опорный, ИО-10-20 У3 ГОСТ Р 52034-2008 |  | шт. | 46 | 3 | Изолятор опорный керамический: Диаметр - 160 мм Номинальное напряжение – 10 кВ Наибольшее допустимое напряжение - 12 кВ Минимальная механическая разрушающая сила на изгиб, не менее - 20 кН Испытательное напряжение грозового импульса - 80 кВ Установочные размеры: верх: 2 отв. М12. низ: 2отв. М12
2 |  | Изолятор опорный, ИО-10-3,75 II У3 ГОСТ Р 52034-2008 |  | шт. | 5 | 65 | Изолятор опорный керамический: Диаметр - 82 мм Номинальное напряжение – 10 кВ Наибольшее допустимое напряжение - 12 кВ Минимальная механическая разрушающая сила на изгиб, не менее -3,75 кН Испытательное напряжение грозового импульса - 80 кВ Установочные размеры: верх: 2 отв. М8. низ: 1отв. М12
3 |  | Изолятор опорный, ИОР-10-7,5 II УХЛ2 ГОСТ Р 52034-2008 |  | шт. | 15 | 42 | Изолятор опорный керамический: Диаметр - 112 мм Номинальное напряжение – 10 кВ Наибольшее допустимое напряжение - 12 кВ Минимальная механическая разрушающая сила на изгиб, не менее -7,5 кН Испытательное напряжение грозового импульса - 80 кВ Установочные размеры: верх: 2 отв. М10. низ: 1отв. М12
4 |  | Изолятор проходной , ИПУ-10/2000-12,5 УХЛ1 ГОСТ 20454-85 |  | шт. | 13 | 9 | Номинальное напряжение – 10 кВ; Номинальный ток – 2000 А; Минимальная механическая разрушающая сила на изгиб – не менее 12,5 кН; Длина пути утечки - не менее 30,0 мм Строительная высота H, - 685 мм Установочный размер отверстий - ∅13(195) мм 4 отв. Размер флянца - 240 мм
5 |  | Изолятор проходной, ИПТ-1/250-01 |  | шт. | 176 | 16 | Изолятор проходной керамический трансформаторный: Номинальный ток 250 А Номинальное напряжение 1 кВ D-50 мм, H-80 - 95 мм ТУ 16-757.032-86
6 |  | Изолятор проходной, ИПТ-1/630-01 |  | шт. | 229 | 9 | Изолятор проходной керамический трансформаторный: Номинальный ток 630 А Номинальное напряжение 1 кВ D-70 мм, H-90 мм ТУ 16-757.032-86
7 |  | Изолятор проходной, ИПТ-1/400-01 |  | шт. | 58 | 12 | Изолятор проходной керамический трансформаторный для вводов: Номинальный ток 400 А Номинальное напряжение 1 кВ D-70 мм, H-90мм ТУ 16-757.032-86
8 |  | Изолятор проходной, ИПТВ-1/400-630-01 |  | шт. | 81 | 6 | Изолятор проходной керамический трансформаторный для вводов: Номинальный ток 400 А Номинальное напряжение 1 кВ D-85 мм, H-30мм ТУ 16-757.032-86
9 |  | Изолятор проходной, ИПТ 6-10/250 А 01 |  | шт. | 84 | 24 | Изолятор проходной керамический трансформаторный: Номинальный ток 250 А Номинальное напряжение 6-10 кВ Длина пути утечки – не менее 25 см D-130 мм, H-240 мм ТУ 16-757.032-86
10 |  | Изолятор проходной, ИПУ-10/1000-7,5 УХЛ1 ГОСТ 20454-85 |  | шт. | 59 | 36 | Изолятор проходной керамический: Номинальный ток - 1000А Номинальное напряжение – 10 кВ Испытательное напряжение грозового импульса - 80 кВ Минимальная механическая разрушающая сила на изгиб, не менее 7,5 кН Фланец - овальный Длина пути утечки, не менее - 30 см
11 |  | Изолятор проходной квадратный фланец, ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 ГОСТ 20454-85 |  | шт. | 58 | 24 | Изолятор проходной керамический: Номинальный ток - 630А Номинальное напряжение – 10 кВ Испытательное напряжение грозового импульса - 80 кВ Минимальная механическая разрушающая сила на изгиб, не менее 7,5 кН Фланец - квадратный Установочный размер отверстий - ∅13(140 +/- 2,2) мм 4 отв. Длина пути утечки, не менее - 30 см
12 |  | Изолятор проходной овальный фланец, ИПУ-10/630-7.5 УХЛ1 ГОСТ 20454-85 |  | шт. | 3 | 252 | Изолятор проходной керамический: Номинальный ток - 630А Номинальное напряжение – 10 кВ Испытательное напряжение грозового импульса - 80 кВ Минимальная механическая разрушающая сила на изгиб, не менее 7,5 кН Фланец - овальный Длина пути утечки, не менее - 30 см
ИТОГО: | [5 empty] | 498