## ЛОТ
Приложение №1.4
Перечень закупаемой продукции
№ п/п |  | Наименование продукции (товары / работы / услуги), являющейся предметом закупки |  | Ед. изм. | Кол-во |  | Технические характеристики
1.4. филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» Грузополучатель: СП «Центральные электрические сети» филиала «ХЭС» АО «ДРСК» 680009 РФ, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13, ОКПО 98097847 КПП 272402001 Отгрузочные реквизиты: Ст. Хабаровск-2, Дальневосточной ж.д., Код станции – 970001, Код предприятия –9531
1 |  | Изолятор опорный, ИО-10-3,75 II У3 ГОСТ Р 52034-2008 |  | шт. | 46 | 168 | Изолятор опорный керамический Диаметр - 82 мм Номинальное напряжение – 10 кВ Наибольшее допустимое напряжение - 12 кВ Минимальная механическая разрушающая сила на изгиб, не менее -3,75 кН Испытательное напряжение грозового импульса - 80 кВ Установочные размеры, верх: :2 отв. М8 Установочные размеры, низ: :отв. М12 Длина пути утечки внешней изоляции, не менее - 183 мм
2 |  | Изолятор проходной, ИП-10/100-02 |  | шт. | 5 | 18 | Изолятор проходной керамический Номинальный ток – 100 А Номинальное напряжение – 10 кВ Длина утечки пути – 21 см
3 |  | Изолятор проходной овальный фланец, ИПУ-10/630-7.5 УХЛ1 ГОСТ 20454-85 |  | шт. | 15 | 69 | Изолятор проходной керамический Номинальный ток – 630 А Номинальное напряжение – 10 кВ Минимальная механическая разрушающая сила на изгиб, не менее, 7,5 кН Испытательное напряжение грозового импульса - 80 кВ Длина пути утечки, не менее - 30 мм
ИТОГО: |  |  |  |  | 13 | 255