Приложение №1

Технические требования на закупку щита собственных нужд.

Закупка № 19701-ТПИР ОМТ-2022-ДРСК

- Перечень, объемы, срок поставки и характеристики закупаемого оборудования

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер. | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щит собственных нужд для ПС 35 кВ Водозабор согласно Приложению №1.1 | компл | 1 |
| 2 | Шеф-монтажные работы | Усл.ед. | 1 |
| Отгрузочные реквизиты: - При доставке жд транспортом: ст. Благовещенск Заб. Ж.Д. код станции- 954704; - При доставке автотранспортом: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная – 179. |  |  |  |

- Требования к поставляемому оборудованию

2.1.  Оборудование должно соответствовать опросным листам, указанным в проекте «Реконструкция ПС 35 кВ Водозабор» разработанному ООО «Техно Базис», 3041-167-СОЛ5 (Том 1.6) (см. Приложение №1.1).

2.2. Оборудование должно быть новым 2021-2022 г. выпуска, серийного производства, ранее не используемым и соответствовать техническим параметрам, указанным в Приложении №1.1. Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не подвергалось ремонту, в том числе восстановление, замену составных частей.

2.3. Оборудование и приборы управления должны соответствовать требованиям ГОСТов и ПУЭ, руководствам (инструкциям) по эксплуатации завода-изготовителя, техническому описанию, а также техническим параметрам, указанным в Приложении №1.1.

- Требования к условиям поставки оборудования и оплаты

  - . Сроки поставки оборудования на склады Грузополучателей: в течение 120 календарных дней с даты заключения договора.

  - Условия оплаты указаны в проекте договора.

- Общие требования

4.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, шеф-монтажные работы, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

- Требования к Участнику. Перечень документов, подтверждающих соответствие Участника закупки установленным требованиям:

5.1. В составе заявки Участник должен представить отсканированные копии следующих документов:

5.1.1. Заполненные опросные листы на предлагаемое оборудование для подтверждения соответствия требований, указанных в приложении.

5.1.2 Копию сертификата соответствия Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» на низковольтное оборудование.

5.3. Требования к оформлению документов заявки:

5.3.1. Изображения предоставленных документов должно иметь хорошее качество разрешения. Если изображения предоставленных документов имеет низкое качество разрешения (т.е. является неразборчивым и нечитаемым), Заказчик отклоняет такую заявку Участника.

5.3.2. Документация в заявке должна быть разбита на отдельные тематические папки. Обязательные папки: «декларации соответствия», «техническая информация».

5.3.3. Участник должен предусмотреть стоимость шеф – монтажных работ в форме коммерческого предложения, приведенного в Документации о закупке - выделить отдельной строкой. Сметная документация в состав закупки не включается.

5.3.4. Участник должен в форме Технического предложения, приведенного в Документации о закупке отразить указанные в п. 6.1 и п. 6.2 Технических требований гарантийные обязательства.

5.4. Требования к оформлению документов заявки, в случае предложения Участниками эквивалента:

5.4.1. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, указанной в Приложении №1.1 к настоящим ТТ, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются эквивалент требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента (копии паспортов на аналогичное оборудование, руководство по эксплуатации, инструкции по монтажу, каталог продукции, и др.). Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания эквивалента продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

5.4.2. Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в закупочной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации, техническим особенностям.

5.4.3. Для оценки возможности использования предлагаемой эквивалентной продукции Участнику необходимо обеспечить выполнение следующих условий: Предложение Участника должно содержать техническую информацию в объеме, соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в Приложении №1.1 к данным техническим требованиям на проведение закупки.

5.4.4. В случае если Участником будет предложено эквивалентное оборудование, не соответствующее проекту «Реконструкция ПС 35 кВ Водозабор» разработанному ООО «Техно Базис» (см. Приложение №1.1), но полностью соответствующее по техническим параметрам, Участник закупки должен предусмотреть:

5.4.4.1. Затраты на перепроектирование, указать отдельной строкой стоимость данных работ в коммерческом предложении;

5.4.4.2. В составе заявки предоставить гарантийное письмо о согласии Участника на выполнение работ по перепроектированию в сроки, предусмотренные проектом договора.

- Дополнительные требования к оборудованию

6.1.	Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее, чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента подписания накладной ТОРГ-12 или УПД.

6.2.	Гарантия на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений - не менее 120 месяцев, с момента подписания накладной ТОРГ-12 или УПД.

7.	Требования к участнику закупочной процедуры признанным победителем

7.1.	Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 5 рабочих дней после размещения итогового протокола по выбору победителя на сайте www.zakupki.gov.ru (до заключения договора) должен предоставить в адрес Заказчика:

7.1.1.	В случае предложения эквивалентов письмо (в произвольной форме) от имени проектной организации, подтверждающее согласие на выполнение работ по перепроектированию, с указанием сроков выполнения работ (в случае проведения работ сторонней организацией) -

7.1.2.	Письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление оборудования с указанием конкретных сроков изготовления и предлагаемых гарантийных сроков.

7.2.	В случае не предоставления документов, указанных в п.5.1 настоящих технических требований Участник признаётся уклонившемся от подписания Договора, в соответствии с условиями документации о закупке.

8.	Требования по ценообразованию на стадии исполнения договора.

8.1.	Разработка сметной документации осуществляется при исполнении договора в соответствии с договорными условиями и приложением № 1.2 к настоящим Техническим требованиям «Требования к оформлению и составлению сметной документации на выполнение шеф-монтажных работ».

Приложение №1.1: Проектная документация 3041-167-СОЛ5.

Приложение №1.2: Требования к оформлению и составлению сметной документации на выполнение шеф-монтажных работ на 23 л. в 1 экз.