ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на реконструкцию ВЛ 35 кВ Западная - Надеждинская

с заменой провода (МиРЭК)

Лот 17701-ТПИР ОБСЛ-2022-ДРСК

1. Основание для выполнения строительно-монтажных работ:

1.1.	Инвестиционная программа АО «ДРСК» на 2022 г.

1.2. Наименование проекта ИПР: Реконструкция ВЛ 35 кВ Западная - Надеждинская с заменой провода протяженностью 0,2 км (МиРЭК) (L_25-ПЭС-1683 М).

2. Основные нормативно-технические документы (НТД) определяющие требования к подготовке проекта (указанный перечень не является исчерпывающим, при проектировании руководствоваться актуальными версиями):

2.1. Земельный кодекс Российской Федерации;

2.2. Градостроительный кодекс Российской Федерации;

2.3. Лесной кодекс Российской Федерации;

2.4. Водный кодекс Российской Федерации;

2.5. Федеральный закон от 06.10.03 № 131-ФЗ (актуальная редакция) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

2.6. Региональные и местные нормативы градостроительного проектирования;

2.7. Нормативные правовые акты Приморского края в области градостроительной деятельности.

2.8. Действующие технические регламенты, санитарные нормативы и правила, строительные нормы и правила, иные нормативные документы.

2.9. Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 N 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»;

2.10. СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89 (Утв. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 2016 г. N 1034/пр);

2.11. ГОСТ Р 21.101-2020 Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.

2.12. ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г.

2.13. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) и Правила технической эксплуатации (ПТЭ) (действующие издания);

2.14. СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96" (утв. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. N 1033/пр);

2.15. Приказ АО «ДРСК» от 15.04.2021 №163 «О вводе в действие региональных карт климатического районирования Приморского края» с приложениями;

2.16. ГОСТ Р 55105-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Нормы и требования;

2.17. ГОСТ Р 55438—2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Релейная защита и автоматика. Взаимодействие субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии при создании (модернизации) и эксплуатации. Общие требования;

2.18. ГОСТ Р 56302—2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Диспетчерские наименования объектов электроэнергетики и оборудования объектов электроэнергетики. Общие требования;

2.19. ГОСТ Р 56303-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Нормальные схемы электрических соединений объектов электроэнергетики. Общие требования к графическому исполнению;

2.20. «Правила создания (модернизации) комплексов и устройств релейной защиты и автоматики в энергосистеме» утверждённые приказом Министерства энергетики РФ от 13 июля 2020 г. № 556.

2.21. Техническая политика Группы РусГидро.

2.22. Распоряжение ПАО «РусГидро» от 26.02.2021 №81р «Об утверждении типовых форм паспортов воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше и кабельных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ и выше».

2.23. Распоряжением ПАО «РусГидро» от 06.04.2021 №146р о применении региональных карт.

3. Основные характеристики сооружаемого объекта:

3.1. Вид строительства: реконструкция.

3.2.	Выполнить реконструкцию объекта «ВЛ 35 кВ Западная - Надеждинская» c заменой провода марки М-50, заменой двух анкерных опор и монтажом грозозащитного троса на участке ЛЭП протяженностью 0,2 км:

| Показатель | Значение* |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение | 35 кВ |
| Количество цепей | 1 цепь |
| Протяженность реконструируемого участка | 0,2 км (уточняется при проектировании) |
| Замена опор, шт* | уточняется при проектировании |

Необходимость замены (усиления) существующих опор (опорных конструкций) определяется на стадии разработки рабочей документации.

Подробное описание объекта приведено в паспорте объекта (приложения №2 к техническому заданию)

4. Этапы выполнения работ: в соответствии с техническими требованиями на проектирование (приложение №1) выполнить:

4.1 I этап – Разработка и согласование с Заказчиком рабочей документаций.

4.1.1. Произвести комплекс инженерных изысканий и разработать РД в объеме достаточном для проведения строительно-монтажных работ.

4.1.2. Получить от лица Заказчика технические условия на пересечение, сближение и параллельное следование трассы ЛЭП с сетями сторонних организаций, попадающих в полосу отвода строительства ЛЭП;

4.1.3. В соответствии с техническими требованиями на проектирование (Приложение №1) и нормативно-технической документацией (в соответствии с п. 2 технического задания) разработать рабочую документацию на реконструкцию объекта «ВЛ 35 кВ Западная - Надеждинская».

4.1.4. При выявлении зеленых насаждений в полосе проектирования ЛЭП на муниципальных землях выполнить подеревную съемку, обеспечить получение в администрации МО порубочного талона, произвести оплату компенсационных выплат, вырубку зелёных насаждений, утилизацию порубочных остатков. Все затраты на компенсационные выплаты входят в общую стоимость объекта.

4.1.5. Оформление исходно-разрешительной документации (ИРД) для выполнения СМР;

4.1.6. Разработанную РД от лица Заказчика согласовать со всеми сторонними организациями, чьи интересы затрагиваются в части пересечений, сближений и параллельных следований с инженерными коммуникациями и сетями в соответствии с Постановлением Администрации г. Владивостока от 31.12.2019 г. №4562 «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией города Владивостока муниципальной услуги «Выдача разрешения (ордера) на производство земляных работ на территории Владивостокского городского округа»».

4.1.7. В целях сокращения перерывов электроснабжения потребителей прилегающих ПС разработать и согласовывать с Заказчиком технические решения по электроснабжению потребителей на время реконструкции объекта.

4.1.8. По результатам I этапа выполненные проектные материалы с пояснительной запиской предоставить Заказчику для согласования с профильными структурными подразделениями АО «ДРСК»;

4.1.9. В состав рабочей документации входит следующий минимальный перечень томов (данный перечень не является окончательным, при необходимости должен быть дополнен):

– Инженерные изыскания (в необходимом количестве томов);

– Пояснительная записка;

– Сметная документация (в необходимом количестве томов);

– Ведомость общего комплекта;

– Расстановка опор;

– Опоры и фундаменты;

– Монтажная часть;

– Пересечения;

– Балансы и режимы.

4.1.10. Разработать рабочую документацию в объеме достаточном для производства строительно-монтажных и пусконаладочных работ.

Итогом I этапа является согласованная Заказчиком рабочая документация.

4.2 строительно-монтажные работы

4.2.1.  подготовительные работы:

4.2.1.1. Перед началом производства строительно-монтажных работ необходимо выполнение организационно - технических мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение работ:

-назначение приказом ответственного лица на объекте строительства за соблюдением требований техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды;

-разработка и согласование с Заказчиком проекта производства работ (ППР) не менее чем за 15 календарных дней до начала производства работ.

4.2.1.2. Доставка техники к месту производства работ.

4.2.1.3. Доставка к месту работы необходимых материалов, изделий, конструкций, с обеспечением их условий хранения и защиты.

Строительная часть.

4.2.2. В соответствии с согласованной Заказчиком рабочей документацией выполнить работы по реконструкции объекта «ВЛ 35 кВ Западная - Надеждинская» с заменой провода, заменой грозозащитного троса на заходах ПС и заменой деревянных опор.

4.2.3. Демонтируемые материалы и оборудование в полном объеме передать по акту приема-передачи Заказчику (форма акта уточняется дополнительно). Подрядчик обеспечивает транспортировку демонтируемого материала и оборудования на склад Заказчика (место уточняется дополнительно).

Электротехническая часть:

4.2.4. В объеме и в соответствии с согласованной Заказчиком рабочей документацией.

5. Общие требования к выполнению строительно-монтажных работ:

5.1. Месторасположение объекта реконструкции: Приморский край, Артёмовский ГО.

5.2. Требования к выполнению работ:

5.2.1. Работы по Объекту  подлежат выполнению в строгом соответствии с согласованной Заказчиком Рабочей документацией, указаниями представителей технического надзора требованиями технической и эксплуатационной документации заводов-изготовителей поставляемой продукции и требованиями Применимого права, разграниченного обязательными к исполнению нормативными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации и местного самоуправления, а также строительными нормами и правилами (СНиП), руководящими документами (РД), сводами правил по проектированию и строительству (СП), техническими регламентами, национальными стандартами (ГОСТ Р), а также другими действующими правилами и инструкциями, в том числе:

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание);

- Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденная приказом Минстроя от 04.08.2020 №421/пр;

- СП 48.13330.2019 Организация строительства;

- СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87;

- СП 76.13330.2016 	Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85;

- СП 126.13330.2017 Геодезические работы в строительстве;

- РД-11-02-2006 «Требования к исполнительной документации»;

- РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего журнала работ»;

­ РД-45.156-2000 «Состав исполнительной документации на законченные строительством линейные сооружения магистральных и внутризоновых ВОЛП»;

- И 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г.       № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 № 903н;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»,

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»,

- ГОСТ 12.3.032-84 ССБТ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»,

- Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производства электромонтажных работ (РД 153-34.3-03.285-2002),

- Правила пожарной безопасности,

- Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.

- Иные действующие законодательные и нормативно-технические документы   в области строительства, регулирующие вопросы обеспечения безопасности и качества строительства, обязательные к применению на территории Российской Федерации и Приморского края и содержащие экологические нормы, санитарно-гигиенические правила, требования промышленной и противопожарной безопасности, производства работ и охраны труда персонала, относящиеся к Работам и Объекту.

5.2.2. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы выполняются согласно ППР и графика производства работ.

ППР и график производства работ разрабатываются Подрядчиком и до предполагаемого начала работ предоставляются для согласования Заказчику.

Режим выполнения работ – по согласованному с Заказчиком не менее чем за 10 дней до начала работ графику.

5.2.3. При выполнении работ по реконструкции действующих электросетевых объектов:

5.2.3.1. Выполнение, приемка и оплата Работ осуществляется поэтапно. Сроки выполнения отдельных Этапов Работ определяются Календарным графиком выполнения Работ в рамках общих сроков, указанных в пункте 13 настоящих технических требований. Оплата выполнения работ по каждому Этапу Работ производится после подписания Акта освидетельствования выполненных работ.

«Этап Работ» – технологически законченный объем Работ, предусмотренный Календарным графиком выполнения Работ, который обладает признаками завершенности и позволяет по технологии строительства перейти к выполнению других видов Работ (следующего Этапа Работ).

Этап как технологически обособленная часть Работ, в отношении которой Сторонами в Календарном графике выполнения Работ согласованы сроки выполнения и требования к результатам, считается выделенным в рамках общего объема Работ и подлежит отдельной приемке Заказчиком. В ином случае считается, что приемке Заказчиком подлежит только Результат работ в целом.

«Акт освидетельствования выполненных работ» – документ, оформляемый по форме, установленной Договором, подписываемый Сторонами по завершении работ по каждому Этапу Работ, предусмотренных Договором

5.2.3.3. До начала работ заблаговременно представить Заказчику списки персонала (транспорта и строительной техники) для оформления пропусков на проход (проезд) на территорию объекта. Обеспечить в установленном у Заказчика порядке оформление наряд-допуска на производство работ.

Работы выполнять при наличии уведомления о начале производства работ.

5.2.4. Выполнение работ должно осуществляться с соблюдением требований: СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство», ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности», Правилами безопасности при строительстве линий электропередачи и производства электромонтажных работ (РД 154-34.3-03.285-2003), Правилами пожарной безопасности, Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок - СО 153-34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00).

6. Поставка материалов.

6.1. Общие требования к условиям поставки.

6.1.1. Требования к доставке: место доставки – в соответствии с пунктом 5.1. настоящих технических требований. Строительные конструкции и материалы транспортируются до места поставки (автомобильным и/или железнодорожным транспортом).

6.1.2. Поставка материалов осуществляется Подрядчиком в соответствии с согласованной Заказчиком рабочей документацией и заказными спецификациями.

6.1.3. Продукция поставляется в оригинальной заводской упаковке, гарантирующей ее сохранность при транспортировке, перевалке, выгрузке средствами механизации и вручную.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ или МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку.

Стоимость материалов включает стоимость доставки и погрузо-разгрузочные работы на складе или объекте (в соответствии с договором) получателя, а также затраты на транспортировку, разгрузку и такелаж на объекте.

Подрядчик несет полную ответственность за обеспечение хранения материалов в соответствии с требованиями завода-изготовителя.

6.2. Общие технические требования к поставляемой продукции.

6.2.1. Продукция должна быть новой и ранее не использованной.

Поставляемая Подрядчиком продукция должна соответствовать содержанию опросных листов и спецификаций, определенных согласованной Заказчиком рабочей документацией, включая указания производителя продукции.

6.2.2. Требования к стандартизации и сертификации продукции.

Для материалов российских производителей требуется выполнение технических условий или иных документов, подтверждающих соответствие техническим требованиям согласно согласованной Заказчиком рабочей документацией.

Для материалов импортного производства требуются сертификаты соответствия функциональных и технических показателей, условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарт РФ от 16.07.1999 №36 «о правилах проведения сертификации электрооборудования» (ред. 21.08.2002 г.).

Надлежаще заверенные копии сертификатов на поставляемые материалы должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием данного материалов.

Материалы должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (действующие издания) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ, в т.ч.:

- ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

- ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».

6.2.3.  Состав технической и эксплуатационной документации.

Используемые Подрядчиком материалы и конструкции должны иметь предусмотренные действующими нормативами сертификаты качества и паспорта, сертификаты пожарной безопасности, результаты испытаний, гигиенические сертификаты или санитарно-эпидемиологические заключения, подтверждающие качество использованных материалов, а также пройти входной контроль.

Надлежаще заверенные копии сертификатов на используемые материалы и конструкции, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием данных конструкций и материалов.

6.2.4. Требования к надежности и живучести материалов.

Смонтированный провод должен функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию в соответствии с требованиями Инструкций должен быть не менее 40 лет (ГОСТ Р 55025-2012).

6.2.5. Правила приемки материалов.

Все поставляемые материалы проходят входной контроль, осуществляемый представителями Заказчика и ответственными представителями Подрядчика при получении на склад:

- приемка Товара по количеству производится в порядке, определенном «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и Товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.65 года № П-6 с последующими изменениями и дополнениями.

- приемка Товара по качеству производится в порядке, определенном «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и Товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.66 года № П-7 с последующими изменениями и дополнениями.

В случае выявления дефектов при приемке, монтаже, ПНР или в процессе эксплуатации в течении гарантийного срока, в том числе и скрытых, Подрядчик обязан своими силами и за свой счет заменить поставленную продукцию.

7. Требования к Участнику. Перечень документов, подтверждающих соответствие Участника закупки установленным требованиям

7.1. Требование к наличию выписки из реестра членов СРО

Участник должен предоставить в составе заявки копии выписок из реестра членов саморегулируемой организации (далее - СРО), основанной на членстве лиц:

- осуществляющих строительство, и зарегистрированной в установленном порядке на территории субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрирован подрядчик.

Выписка из реестра членов СРО должна быть оформлена по форме, установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями, и содержать сведения об уровне ответственности Участника по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, соответствующем предложенной стоимости выполнения работ по договору.

Дата выписки не должна быть старше одного месяца на дату подачи заявки Участника.

7.2. Для проведения испытаний Участник должен иметь в наличии (либо декларировать привлечение) зарегистрированную в Органах Ростехнадзора электротехническую лабораторию (на праве собственности, аренды или ином законном праве владения) (выполнение требования п. 1.2.3 «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российский Федерации» утверждены приказом Минэнерго от 19 июня 2003 года N 229) в органах Ростехнадзора, с правом выполнения испытаний и измерений электрооборудования с напряжением до и выше 1000 В.

Для подтверждения соответствия указанному требованию Участник должен предоставить в составе своей заявки собственно заверенные копии следующих документов:

7.2.1. При наличии на праве собственности - действующее свидетельство о регистрации электротехнической лаборатории (выполнение требования п. 1.2.3 «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российский Федерации» утверждены приказом Минэнерго от 19 июня 2003 года N 229) в органах Ростехнадзора, с правом выполнения испытаний и измерений электрооборудования с напряжением, указанным в пункте 7.2. настоящих технических требований.

7.2.2. В случае отсутствия в наличии собственной зарегистрированной в Органах Ростехнадзора электротехнической лаборатории, Участник должен представить следующие документы (по своему усмотрению из перечисленных) с предоставлением информации в части технической возможности выполнять испытания и измерения электрооборудования с напряжением, указанным в пункте 7.2. настоящих технических требований:

а) договор аренды, зарегистрированной в Органах Ростехнадзора электротехнической лаборатории/ договор на оказание услуг по проведению электроизмерительных работ с соответствующей организацией, или

б) гарантийное письмо в произвольной форме от Участника о том, что в случае его победы в закупочной процедуре   будет заключен договор аренды, зарегистрированной в Органах Ростехнадзора электротехнической лаборатории/ договор на оказание услуг по проведению электроизмерительных работ с соответствующей организацией.

8. Требования к выполнению сметных расчетов (на стадии исполнения Договора):

8.1. Разработка сметной документации осуществляется при исполнении договора в соответствии с договорными условиями и приложением № 3 к настоящему Техническому заданию «Требования к оформлению и составлению сметной документации».

9. Особые условия:

9.1. Все мероприятия, необходимые для надлежащего исполнения договорных обязательств Подрядчик выполняет за счёт собственных средств.

9.2. На стадии проектирования выполнить:

- для ЛЭП: схему планировочной организации земельного участка, подтверждающую расположение линейного объекта в пределах красных линий (согласно ч.7, ст.51 Градостроительного кодекса РФ). Данную схему предоставить на бумажном носителе отдельным томом и в электронном виде в формате DWG.

9.3. По факту завершения строительства выполнить (согласно ст.52, ст.55 Градостроительного кодекса РФ) схему, отображающую расположение построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка, и подписанную лицом, осуществляющим строительство (лицом осуществляющим строительство и застройщиком, или заказчиком, в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора). Данную схему предоставить на бумажном носителе отдельным томом и в электронном виде в формате DWG.

9.4. В разделах «Инженерные изыскания» и «Проект полосы отвода» картографический материал предоставить в масштабах 1:500 и 1:2000 на бумажном и электронном носителях;

9.5. Противопожарные мероприятия выполнить в соответствии с действующими правилами пожарной безопасности для энергетических объектов;

9.6. Подрядчик в день завершения работ по разработке рабочей документации, указанный в календарном плане, направляет в филиал АО «ДРСК» «ПЭС» Акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением 4 (четырех) экземпляров РД в бумажном виде и 1 экземпляр в электронном виде (на CD), одновременно направляет 1 (один) экземпляр в бумажном виде и 1 экземпляр в электронном виде (на CD) в АО «ДРСК» г. Благовещенск;

9.7. Использование форматов при передаче рабочей документации в электронном виде:

Таблица 3 Форматы рабочей документации

| Вид документа | Используемое приложение | Формат |
| --- | --- | --- |
| Текстовая часть, описания | MS Word и Adobe Acrobat | .doc .pdf |
| Таблицы | MS Excel и Adobe Acrobat | .xls .pdf |
| Базы данных | MS Excel и Adobe Acrobat | .xls .pdf |
| Планы, графики | MS Project и MS Excel | .mpp .xls |
| Чертежи | AutoCAD и Adobe Acrobat | .dwg .pdf |
| Графический материал | MS Photo Editor и Adobe Acrobat | .jpg .pdf |
| Электронный архив | WinRar | .rar * |
| Сметная документация | MS Excel и в формате программы «ГРАНД СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам. | .xls .gsf |

*- материалы каждого тома РД компоновать в одном файле

9.8.	Разработанная рабочая документация является собственностью Заказчика и передача её третьим лицам без его согласия запрещается;

9.9. Подрядчик осуществляет от лица Заказчика получение согласования рабочей документации в управлении Ростехнадзора по Приморскому краю;

9.10. Все затраты на получение необходимых согласований и компенсационных выплат входят в общую стоимость проекта;

9.11. Подрядчик самостоятельно получает от лица Заказчика все необходимые согласования, в т.ч. разрешение на строительство и ордер на производство земляных работ, для возможности производства работ. Все затраты на получение необходимых согласований и компенсационных выплат входят в общую стоимость объекта реконструкции.

10. Правила контроля и приемки выполненных работ

10.1. По окончании работ Заказчику предоставляются в сроки, в объеме, предусмотренном настоящими Техническими требованиями материалы:

10.1.1. Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости;

10.2. Контроль выполнения работ производится представителями Заказчика и/или лицом, осуществляющим технический надзор на строительной площадке, назначенными приказом по филиалу АО «ДРСК» «ПЭС».  Контролируются: сроки выполнения работ, качество, объёмы, технология и номенклатура работ, обеспечение безопасных условий труда, сохранности оборудования, сооружений и устройств.

10.3. 	Представителям Заказчика должен быть обеспечен беспрепятственный доступ на строительную площадку в течение всего периода производства работ. Указания технического надзора Заказчика являются обязательными и подлежат беспрекословному выполнению.

10.4. При нарушении технологии производства работ, отступлений от проекта, ППР, требований ТУ, применении материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушения.

10.5. 10.5. По завершении выполнения работ по каждому Этапу Работ, указанного в Календарном графике выполнения Работ, Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней представляет Заказчику подписанный со своей стороны в 2 (двух) экземплярах Акт освидетельствования выполненных работ по форме Приложения № 8 к проекту Договора, с приложением Приемо-сдаточной и Исполнительной документации в 3 (трех) экземплярах.

К Актам освидетельствования выполненных работ подрядной организацией прилагается комплект исполнительно-технической документации на предъявленные к приемке работы (акты на скрытые работы, исполнительные схемы, протоколы РЗА, паспорта на оборудование и конструкции, сертификаты соответствия на материалы и т.п.) и фотоотчёт, подтверждающий фактическое исполнение по представленным для приемки выполненным работам.

10.6. По завершении выполнения Работ в отношении каждого Объекта и готовности последнего к эксплуатации Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней представляет Заказчику подписанные со своей стороны:

Акт КС-2, Справку КС-3 в отношении каждого Объекта на весь объем выполненных работ по Объекту в 2 (двух) экземплярах;

Акт КС-11 в 2 (двух) экземплярах;

К актам выполненных работ подрядной организацией прилагается комплект исполнительно-технической документации на предъявленные к приемке работы (акты на скрытые работы, исполнительные схемы, паспорта на оборудование и конструкции, сертификаты соответствия на материалы и т.п.) и фотоотчёт, подтверждающий фактическое исполнение по представленным для приемки актам выполненных работ (форма КС-2).

Приемка ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии с составляемыми Сторонами двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актами освидетельствования скрытых работ.

10.7. Приемка законченного строительством (реконструкцией) объекта осуществляется назначаемой Заказчиком приемочной комиссией в течение 10 дней с момента письменного уведомления Подрядчика о готовности объекта и оформляется «Актом приемки законченного строительством объекта» (КС-14, КС-11).

Подрядчик при предъявлении законченного строительством объекта приемочной комиссии предоставляет оформленный надлежащим образом полный пакет исполнительно-технической документации в составе:

- комплект согласованной Заказчиком рабочей документации на проведение работ, предусмотренный договором подряда, с надписями о соответствии выполненных работ этой документации или внесенными в них изменениями, и подписями (заверенными печатью Подрядной организации), сделанными лицами, ответственными за производство работ;

- технические условия, инструкции, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество оборудования, материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве работ;

- акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций; акты об индивидуальных и комплексных испытаниях смонтированного оборудования;

- общий журнал работ, исполнительные съемки, другая документация, предусмотренная нормативными документами;

- паспорт ВЛ, оформленный в соответствии с требованиями распоряжения ПАО «РусГидро» от 26.02.2021 № 81р.

Обязательства подрядной организацией считаются выполненными после предоставления Заказчику полного пакета исполнительно-технической документации, предусмотренной действующими нормами.

Исполнительная документация оформляется в 3 экземплярах:

- 1 экземпляр передается в Арттёмовский РЭС структурного подразделения «Центральные ЭС» филиала «ПЭС»;

- 1 экземпляр в структурное подразделение «Центральные ЮС» филиала «ПЭС» по акту приемки-передачи;

- 1 экземпляр в отдел организации строительства, технического надзора и управления инвестициями филиала АО «ДРСК» «ПЭС» с подтверждающим документом, отражающим факт приемки исполнительной документации СП и РЭС.

Паспорт ВЛ оформляется в 1-м экземпляре (бумажном и электронном виде) и предоставляется в соответствующее структурное подразделение филиала «Приморские электрические сети»

Исполнительная документация подписывается специалистами, включенными в Национальный реестр специалистов (НОСТРОЙ) в области строительства.

10.8. Руководителем организации Подрядчика письменным указанием должно быть оформлено предоставление его работникам прав:

- выдающего наряд, распоряжение;

- ответственного производителя работ;

- производителя работ (наблюдающего);

- члена бригады.

10.9. Обязательное выполнение персоналом правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок, правил пожарной безопасности, правил промышленной санитарии, правил устройства электроустановок.

11. Другие требования.

11.1. Подрядчик обеспечивает в счет договорной цены сооружение всех временных (подъездных к участку строительства) дорог и коммуникаций, требуемых для выполнения работ и оказания услуг.

11.2. Подрядчик обеспечивает строгое соблюдение требований, содержащихся в согласованной Заказчиком рабочей документации на строительство объекта и Техническом задании к Договору, в СНиП, СП, СанПин, технических регламентах и иных документах, регламентирующих строительную деятельность.

При выполнении строительно-монтажных работ Подрядчик обеспечивает:

- Производство работ в полном соответствии с рабочей документацией, согласованными с Заказчиком проектом производства работ и календарным (сетевым) графиком строительства, строительными нормами и правилами;

- Качество выполнения всех работ в соответствии с рабочей документацией и действующими строительными нормами и техническими условиями;

- Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

- Соблюдение при строительстве объекта необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

Отступления от решений рабочей документации при выполнении отдельных конструктивов и переделов строительно-монтажных работ возможны только после согласования с Заказчиком.

11.3. Для выполнения работ по договору Подрядчик имеет право привлекать иных лиц (субподрядчиков). Требования, предъявляемые к субподрядчикам, аналогичны, изложенным в п.7 настоящих технических требованиях.

Подрядчик обязан:

- Согласовать с Заказчиком субподрядчика, условия договора субподряда, устанавливающие сроки выполнения работ субподрядчиком, а также порядок расчетов Подрядчика с субподрядчиком;

- Письменно предоставить перечень субподрядных организаций с указанием полных юридических и фактических адресов, привлекаемых на выполнение работ, подтвердить право ведения этих работ заверенными копиями СРО субподрядных организаций.

11.4. Заказчик вправе потребовать от Подрядчика замены субподрядчиков с мотивированным обоснованием такого требования, но независимо от этого, полную ответственность перед Заказчиком за сроки и качество выполняемых субподрядчиками работ, а также иную ответственность за действия субподрядчиков, как и за свои собственные действия по исполнению договора подряда несет Подрядчик.

11.5. Подрядчик представляет сметную документацию (расчет стоимость работ конкурсного предложения) в соответствии с действующим положениям, требованиям нормативных документов Минстроя РФ по сметно-нормативной базе ценообразования в строительстве, включенных в федеральный реестр сметных нормативов РФ. Сметная документация составляется с учетом требований «Методики определения сметной стоимости строительства», реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», введенной в действие Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.08.2020 № 421/пр. (Методика определения стоимости строительной продукции на территории Р.Ф.)

11.6. Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соосности.  Допущенные ошибки в производстве этих работ Подрядчик исправляет за свой счет.

11.7. Подрядчик возводит все временные сооружения собственными силами за счет средств, предусмотренных на эти цели в сводном сметном расчете, и в соответствии с согласованным Проектом производства работ (ППР) в соответствии с МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ».

11.8. Подрядчик осуществляет в установленном порядке временные присоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и присоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектом.

Точки и условия присоединения согласовывает с эксплуатирующими организациями Заказчик.

11.9. Создание геодезической разбивочной основы для строительства является обязанностью Заказчика (или поручается Подрядчику), который не менее, чем за 15 календарных дней до начала выполнения строительных работ, передает Подрядчику по акту техническую документацию на геодезическую разбивочную основу и на закрепленные на территории знаки этой основы с освидетельствованием их в натуре. Состав и объем геодезической основы должны соответствовать требованиям нормативных документов по строительству.

11.10. Производство геодезических работ в процессе строительства, геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений) входит в обязанности Подрядчика.

12. Гарантии подрядной организации.

12.1. Гарантии качества на все конструктивные элементы и работы, предусмотренные в Технических требованиях выполняемые Подрядчиком на объекте, в том числе на используемые строительные конструкции, материалы должны составлять 5(пять) лет с момента подписания КС-11, при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации сданного в эксплуатацию объекта.

Подрядчик, в течение всего гарантийного периода должен за свой счет устранять любые дефекты, выявленные на участке выполненных работ, в сроки, согласованные с Заказчиком. В случае выхода из строя объекта Подрядчик обязан направить своего представителя и представителя Поставщика продукции для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

13.  Срок выполнения этапов работ:

Начало выполнения работ - с момента заключения договора;

Разработка рабочей документации – до 01.05.2022;

Выполнение строительно-монтажных работ – до 30.11.2022.

Приложение:

1. Технические требования на разработку проекта;

2. Паспорт объекта;

3. Требования к оформлению и составлению сметной документации;

4. Нормативно-технические документы на разработку проекта.