## Спецификация на 2022
Приложение 1 к Техническим требованиям
Спецификация
Наименование оборудования | Марка оборудования | Ед. Изм | Кол-во
1. Физические, Юридические лица
1.1. Однофазные приборы учета
Провод СИП4 2х16 | Провод СИП4 2х16 мм2 | м. | 4239.2
Влагозащищенный прокалывающий зажим | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции Р 616 или эквивалент | шт. | 952
Влагозащищенный прокалывающий зажим | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции P 71 или эквивалент | шт. | 952
Анкерный зажим | Анкерный зажим SO 158.1 или эквивалент | шт. | 952
Кронштейн | Анкерный кронштейн СА 1500 или эквивалент | шт. | 652
Монтажная стальная лента из нержавеющей стали | Монтажная стальная лента из нержавеющей стали F207 иили эквивалент | м. | 884
Скрепа | размером 20 мм NC20 или эквивалент | шт. | 512
1.2. Однофазные приборы учета (классического исполнения)
2.1. Трехфазные приборы учета прямого включения
Провод СИП4 4х16 | Провод СИП4 4х16 мм2 | м. | 2607.5
Влагозащищенный прокалывающий зажим | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции Р 616 или эквивалент | шт. | 1964
Влагозащищенный прокалывающий зажим | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции P 71 или эквивалент | шт. | 1964
Анкерный зажим | Анкерный зажим SO 158.1 или эквивалент | шт. | 982
Кронштейн | Анкерный кронштейн СА 1500 или эквивалент | шт. | 416
Монтажная стальная лента из нержавеющей стали | Монтажная стальная лента из нержавеющей стали F207 или эквивалент | м. | 1721
Скрепа | размером 20 мм NC20 или эквивалент | шт. | 663
2.3. Трехфазные приборы учета прямого включения (класического исполнения)
2.4. Трехфазные приборы учета полукосвеного включения
ИК (испытательная коробка "ЛИМГ") | Испытательная коробка (КИ10, ИКК) или эквивалент | шт. | 60
3.1. Шкафы учета
Щиты с монтажной панелью | ЩМП-2, размером 500х400х220 мм, степень защиты IP54 | шт. | 433
Выключатели автоматические | «Legrand» серии LR 1Р 32А | шт. | 150
Выключатели автоматические | «Legrand» серии LR 1Р 40А | шт. | 150
Выключатели автоматические | «Legrand» серии DX-Standart 3Р 25А | шт. | 283
Выключатели автоматические | «Legrand» серии DX-Standart 3Р 32А | шт. | 283
Провода силовые для электрических установок | ПВ1, сечением 10 мм2 | км. | 1.998
DIN-рейка металлическая | ТН 35/7,5 | шт. | 433
Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля | РЗ-ЦХ, диаметр условный 38 мм | км. | 2.165
3.1. Шкафы для автоматизации
Щиты с монтажной панелью | ЩМП-2, размером 500х400х220 мм, степень защиты IP54 | шт. | 100
Выключатели автоматические | «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С | шт. | 100
Выключатели автоматические | «IEK» ВА47-29 3Р 16А, характеристика С | шт. | 100
DIN-рейка металлическая | ТН 35/7,5 длиной 260 мм | шт. | 100
Розетка щитовая для монтажа на DIN-рейку | 16А 250В с защитной крышкой | шт. | 100
Терморегулятор | FLZ 542 | шт. | 100
Обогреватель на DIN-рейку | FLN 100, 100Вт IP20 | шт. | 100
Замок навесной (ШУ) | Замок навесной (мастер ключ) | шт. | 100
Петля накладная | проушины для заммка | шт. | 200
Герметик акриловый | KRASS, универсальный | л. | 10
4.1. Заземление шкафов учета и автоматизации
Круг стальной горячекатаный | марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 10 мм | т. | 1.3336
Круг стальной горячекатаный | марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 16 мм | т. | 4.1048
Сталь полосовая (заземление шкафов автоматизации) | 40х4 мм | т. | 0.143
Перемычки гибкие (заземление шкафов автоматизации) | ПГС-50 | шт. | 100
Наконечники кабельные для электротехнических установок | CPTAU 25 | шт. | 433
Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой | CPTAU 25 | шт. | 433
Колодка клеммная диаметром: 25 мм | Колодка клеммная диаметром: 25 мм | шт. | 433
5. Установка трансформаторов тока
5.1 Трансформаторы тока 0,4кВ
Кабель | Кабель КВВГнг-LS 10*2,5 | м. | 595
Кабель | Кабель КВВГнг-LS 4*2,5 | м. | 500
Трансформаторы тока 50/5 кл.0,5S | Трансформаторы тока 50/5, кл. 0,5S У3, 5ВА, МПИ 16 лет | шт. | 9
Трансформаторы тока 75/5 кл.0,5S | Трансформаторы тока 75/5, кл. 0,5S У3, 5ВА, МПИ 16 лет | шт. | 3
Трансформаторы тока 100/5 кл.0,5S | Трансформаторы тока 100/5, кл. 0,5S У3, 5ВА, МПИ 16 лет | шт. | 130
Трансформаторы тока 150/5 кл.0,5S | Трансформаторы тока 150/5, кл. 0,5S У3, 5ВА, МПИ 16 лет | шт. | 102
Трансформаторы тока 200/5 кл.0,5S | Трансформаторы тока 200/5, кл. 0,5S У3, 5ВА, МПИ 16 лет | шт. | 135
Трансформаторы тока 250/5 кл.0,5S | Трансформаторы тока 250/5, кл. 0,5S У3, 5ВА, МПИ 16 лет | шт. | 0
Трансформаторы тока 300/5 кл.0,5S | Трансформаторы тока 300/5, кл. 0,5S У3, 5ВА, МПИ 16 лет | шт. | 48
Трансформаторы тока 400/5 кл.0,5S | Трансформаторы тока 400/5, кл. 0,5S У3, 5ВА, МПИ 16 лет | шт. | 24
Трансформаторы тока 600/5 кл.0,5S | Трансформаторы тока 600/5, кл. 0,5S У3, 5ВА, МПИ 16 лет | шт. | 12
Трансформаторы тока 800/5 кл.0,5S | Трансформаторы тока 800/5, кл. 0,5S У3, 5ВА, МПИ 16 лет | шт. | 6
Трансформаторы тока 1000/5 кл.0,5S | Трансформаторы тока 1000/5, кл. 0,5S У3, 5ВА, МПИ 16 лет | шт. | 0
Трансформаторы тока 1500/5 кл.0,5S | Трансформаторы тока 1500/5, кл. 0,5S У3, 5ВА, МПИ 16 лет | шт. | 3
6. Дополнительное оборудование и материалы:
Пломбы для пломбирования учёта (пластиковая пломба ) | Пластиковая пломба " Гранит" с уникальным номером или эквивалент | шт. | 1207
Проволока для пломбирования | Проволока для пломбирования или эквивалент | м. | 1207