## Лист1
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"_____" ________________ 2021 года | [12 empty] | "_____" ________________ 2021 года
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 874/пр, 875/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, от 01.06.2020 295/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, от 24.06.2021 № 407/пр) | [10 empty] | Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 874/пр, 875/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, от 01.06.2020 295/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, от 24.06.2021 № 407/пр)
Наименование программного продукта |  |  | "ГРАНД-Смета"
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-01
ПНР для 2022 года (821 ед.) | [14 empty] | ПНР для 2022 года (821 ед.)
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 3 кв. 2021 ФЕР-2020 (с Изм. 1-7)
Сметная стоимость |  | 2239.58 | (141,3) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 0 | (65,47) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 4650.03 | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [6 empty] | чел.час.
| прочих затрат | 2179.1 | (137,48) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Пусконаладочные работы | [15 empty] | Раздел 1. Пусконаладочные работы
1.1 | ФЕРп02-01-001-15 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 640 |  |  | 4: система; 7: 1 |  |  |  | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 640
| 1 | ОТ |  |  | 8: 49771.81; 10: 49771.81 |  |  |  |  | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3510; 7: 3510 | [5 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 49771.81; 10: 49771.81 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 49771.81 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 36831.14 | [5 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 17917.85 | [5 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 104520.8 | [7 empty] | Всего по позиции
1.2 | ФЕРп02-01-001-16 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 640 до 1279 добавлять к расценке 02-01-001-15 |  |  | 4: канал; 7: 181 |  |  |  | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 640 до 1279 добавлять к расценке 02-01-001-15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 62.53; 10: 11317.93 |  |  |  |  | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4,41; 7: 798,21 | [5 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 62.53; 10: 11317.93 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 11317.93 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 8375.27 | [5 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 4074.45 | [5 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 23767.65 | [7 empty] | Всего по позиции
Проверка правильности монтажа полукосвенного ПУ 0,4кВ | [21 empty] | Проверка правильности монтажа полукосвенного ПУ 0,4кВ
1.3 | ФЕРп01-11-026-02 | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм |  |  | 4: шт; 7: 61 |  |  |  | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.75; 10: 1265.75 |  |  |  |  | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,62; 7: 98,82 | [5 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 20.75; 10: 1265.75 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1265.75 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 936.66 | [5 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 455.67 | [5 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2658.08 | [7 empty] | Всего по позиции
Проверка правильности монтажа трансформаторов тока 0,4кВ | [21 empty] | Проверка правильности монтажа трансформаторов тока 0,4кВ
1.4 | ФЕРп01-11-026-02 | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм |  |  | 4: шт; 7: 150 |  |  |  | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.75; 10: 3112.5 |  |  |  |  | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,62; 7: 243 | [5 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 20.75; 10: 3112.5 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3112.5 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 2303.25 | [5 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 1120.5 | [5 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6536.25 | [7 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по смете: | [20 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 65467.99 | [10 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | В том числе: | [21 empty] | В том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 65467.99 | [10 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 137482.78; 12: 2179102 | [10 empty] | Прочие затраты
| 3 кв 2021 (ПНР), Письмо Минстроя России от 02.08.2021 г. №31891-ИФ/09 | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 137482.78; 11: 15.85; 12: 2179102 | [10 empty] | Пусконаладочные работы
|  | В том числе: | [21 empty] | В том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 65467.99 | [10 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 48446.32 | [10 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 23568.47 | [10 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 65467.99 | [10 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 48446.32 | [10 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 23568.47 | [10 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Методика 421пр (п.179) 1,5% |  |  | 10: 2062.24; 12: 32687 | [10 empty] | Методика 421пр (п.179) 1,5%
|  | Итого с непредвиденными |  |  | 10: 139545.02; 12: 2211789 | [10 empty] | Итого с непредвиденными
|  | Индекс-дефлятор 2022 1,048 |  |  | 10: 6698.16; 12: 106166 | [10 empty] | Индекс-дефлятор 2022 1,048
|  | Итого с учетом доп. работ и затрат |  |  | 10: 146243.18; 12: 2317955 | [10 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
|  | понижающий коэффициент по отношению к ранее заключенному договору 0,96619 |  |  | 10: -4944.48; 12: -78370.06 | [10 empty] | понижающий коэффициент по отношению к ранее заключенному договору 0,96619
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 141298.7; 12: 2239584.94 | [11 empty] | ВСЕГО по смете
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | Начальник СУиККЭ (Баурин О.Ю.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]