## Лист1
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"_____" ________________ 2021 года | [12 empty] | "_____" ________________ 2021 года
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 874/пр, 875/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, от 01.06.2020 295/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, от 24.06.2021 № 407/пр) | [10 empty] | Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 874/пр, 875/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, от 01.06.2020 295/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, от 24.06.2021 № 407/пр)
Наименование программного продукта |  |  | "ГРАНД-Смета"
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-02
Установка при выходе для 2022 года (219 ед.) | [14 empty] | Установка при выходе для 2022 года (219 ед.)
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 3 кв. 2021 ФЕР-2020 (с Изм. 1-7)
Сметная стоимость |  | 1722.34 | (186,6) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 1214.33 | (131,56) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 0 | (7,2) | тыс.руб.
| монтажных работ | 456.67 | (49,48) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 784.48 | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 53.72 | чел.час.
| прочих затрат | 4.83 | (0,52) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Устройство и снятие ответвлений вводов потребителей | [15 empty] | Раздел 1. Устройство и снятие ответвлений вводов потребителей
Снятие вводов потребителей | [16 empty] | Снятие вводов потребителей
1 | ФЕР33-04-041-02 | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2 (1 ответвление) |  |  | 4: ответвление; 7: 140 |  |  |  |  | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2 (1 ответвление)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 5.39; 10: 754.6 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.97; 10: 275.8 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.35; 10: 49 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,66; 7: 92,4 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,03; 7: 4,2 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 7.36; 10: 1030.4 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 803.6 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 827.71 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 482.16 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2340.27 | [8 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕР33-04-041-03 | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 4 (1 ответвление) |  |  | 4: ответвление; 7: 67 |  |  |  |  | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 4 (1 ответвление)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8.42; 10: 564.14 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.29; 10: 220.43 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.58; 10: 38.86 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,03; 7: 69,01 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,05; 7: 3,35 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11.71; 10: 784.57 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 603 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 621.09 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 361.8 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1767.46 | [8 empty] | Всего по позиции
Устройство вводов потребителей | [16 empty] | Устройство вводов потребителей
3 | ФЕР33-04-013-02 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2 (1 ответвление) |  |  | 4: ответвление; 7: 140 |  |  |  |  | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2 (1 ответвление)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 14.06; 10: 1968.4 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 11.02; 10: 1542.8 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.63; 10: 228.2 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1.44; 10: 201.6 | [5 empty] | М
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 07.2.02.05 | Траверсы стальные |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Траверсы стальные
| 07.2.07.13 | Хомуты стальные |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Хомуты стальные
| 21.2.01.02 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередач |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Провода неизолированные для воздушных линий электропередач
| 22.2.01.04 | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые
| 22.2.02.09 | Крюки |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Крюки
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,55; 7: 217 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,15; 7: 21 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 26.52; 10: 3712.8 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2196.6 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 2262.5 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 1317.96 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7293.26 | [8 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕР33-04-013-03 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4 (1 ответвление) |  |  | 4: ответвление; 7: 67 |  |  |  |  | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4 (1 ответвление)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 23.85; 10: 1597.95 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 19.73; 10: 1321.91 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.95; 10: 197.65 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 7.2; 10: 482.4 | [5 empty] | М
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 07.2.02.05 | Траверсы стальные |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Траверсы стальные
| 07.2.07.13 | Хомуты стальные |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Хомуты стальные
| 21.2.01.02 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередач |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Провода неизолированные для воздушных линий электропередач
| 22.2.01.04 | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые
| 22.2.02.09 | Крюки |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Крюки
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,63; 7: 176,21 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,27; 7: 18,09 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 50.78; 10: 3402.26 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1795.6 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 1849.47 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 1077.36 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6329.09 | [8 empty] | Всего по позиции
Раздел 2. Монтаж ПУ на опоре | [16 empty] | Раздел 2. Монтаж ПУ на опоре
5 | ФЕРм08-03-600-01 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные (1 шт.) |  |  | 4: шт; 7: 140 |  |  |  |  | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные (1 шт.)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.78; 10: 389.2 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.81; 10: 253.4 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 10: 36.4 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.43; 10: 60.2 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,28; 7: 39,2 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,02; 7: 2,8 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5.02; 10: 702.8 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 425.6 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 412.83 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 217.06 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1332.69 | [8 empty] | Всего по позиции
6 | ФЕРм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (1 шт.) |  |  | 4: шт; 7: 67 |  |  |  |  | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (1 шт.)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 6.94; 10: 464.98 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.81; 10: 121.27 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 10: 17.42 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.51; 10: 34.17 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,7; 7: 46,9 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,02; 7: 1,34 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 9.26; 10: 620.42 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 482.4 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 467.93 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 246.02 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1334.37 | [8 empty] | Всего по позиции
Раздел 3. Работы на ТП 6(10)/0,4кВ | [16 empty] | Раздел 3. Работы на ТП 6(10)/0,4кВ
7 | ФЕРм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (монтаж ПУ+МКС) (1 шт.) |  |  | 4: шт; 7: 12 |  |  |  |  | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (монтаж ПУ+МКС) (1 шт.)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 6.94; 10: 83.28 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.81; 10: 21.72 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 10: 3.12 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.51; 10: 6.12 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,7; 7: 8,4 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,02; 7: 0,24 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 9.26; 10: 111.12 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 86.4 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 83.81 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 44.06 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 238.99 | [8 empty] | Всего по позиции
8 | ФЕРм08-03-600-02 | (ДЕМОНТАЖ) Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные |  |  | 4: шт; 7: 12 |  |  |  |  | (ДЕМОНТАЖ) Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [21 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 6.94; 9: 0,3; 10: 24.98 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.81; 9: 0,3; 10: 6.52 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 9: 0,3; 10: 0.94 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.51; 9: 0; 10: 0 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,7; 6: 0,3; 7: 2,52 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,02; 6: 0,3; 7: 0,072 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 9.26; 10: 31.5 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 25.92 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 25.14 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 13.22 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 69.86 | [8 empty] | Всего по позиции
9 | ФЕРм08-01-053-01 | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ (монтаж ТТ) (1 шт.) |  |  | 4: шт; 7: 22 |  |  |  |  | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ (монтаж ТТ) (1 шт.)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.68; 10: 454.96 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 8.97; 10: 197.34 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.11; 10: 24.42 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 7.84; 10: 172.48 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,15; 7: 47,3 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,09; 7: 1,98 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 37.49; 10: 824.78 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 479.38 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 465 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 244.48 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1534.26 | [8 empty] | Всего по позиции
10 | ФЕРм08-01-053-01 | (ДЕМОНТАЖ ТТ) Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ |  |  | 4: шт; 7: 22 |  |  |  |  | (ДЕМОНТАЖ ТТ) Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [21 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.68; 9: 0,3; 10: 136.49 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 8.97; 9: 0,3; 10: 59.2 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.11; 9: 0,3; 10: 7.33 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 7.84; 9: 0; 10: 0 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,15; 6: 0,3; 7: 14,19 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,09; 6: 0,3; 7: 0,594 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 37.49; 10: 195.69 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 143.82 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 139.51 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 73.35 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 408.55 | [8 empty] | Всего по позиции
11 | ФЕРм11-08-001-02 | Присоединение к приборам электрических проводок под винт: с изготовлением колец (присоединение ЛИМГ) (100 концов жил) |  |  | 4: 100 шт; 7: 1,2 |  |  |  |  | Присоединение к приборам электрических проводок под винт: с изготовлением колец (присоединение ЛИМГ) (100 концов жил)
|  | Объем=(12*10) / 100 | [22 empty] | Объем=(12*10) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 90.48; 10: 108.58 | [5 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 44.88; 10: 53.86 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9,27; 7: 11,124 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 135.36; 10: 162.44 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 108.58 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 97.72 | [6 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 49.95 | [6 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 310.11 | [8 empty] | Всего по позиции
12 | ФЕРм08-03-574-01 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 (присоединение счетчика ПУ) (100 жил) |  |  | 4: 100 шт; 7: 2,64 |  |  |  |  | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 (присоединение счетчика ПУ) (100 жил)
|  | Объем=((12*11)*2) / 100 | [22 empty] | Объем=((12*11)*2) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 153.26; 10: 404.61 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.81; 10: 4.78 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 10: 0.69 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 98.83; 10: 260.91 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15,45; 7: 40,788 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,02; 7: 0,0528 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 253.9; 10: 670.3 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 405.3 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 393.14 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 206.7 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1270.14 | [8 empty] | Всего по позиции
13 | ФЕРп01-11-026-02 | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм (ПУ на ТП) (1 диаграмма) |  |  | 4: шт; 7: 12 |  |  |  |  | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм (ПУ на ТП) (1 диаграмма)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.75; 10: 249 | [5 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,62; 7: 19,44 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 20.75; 10: 249 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 249 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 184.26 | [6 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 89.64 | [6 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 522.9 | [8 empty] | Всего по позиции
Раздел 5. Материалы | [16 empty] | Раздел 5. Материалы
Ответвление на потребителя ВЛ | [16 empty] | Ответвление на потребителя ВЛ
14 | Договор поставки ООО Суперпломба от № (спец. 5, п. 2) | Пломба контрольная номерная |  |  | 4: шт; 7: 207 |  |  |  |  | Пломба контрольная номерная
|  | Объем=140+67 | [22 empty] | Объем=140+67
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2.2; 10: 455.4 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [17 empty] | ФОТ
|  | НР Материалы |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [6 empty] | НР Материалы
|  | СП Материалы |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [6 empty] | СП Материалы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 455.4 | [8 empty] | Всего по позиции
15 | Договор поставки ООО Суперпломба от № (спец. 5, п. 6) | Проволока пломбировочная (диаметр 0,65 мм бухта 100 м.) |  |  | 4: бух; 7: 2,07 |  |  |  |  | Проволока пломбировочная (диаметр 0,65 мм бухта 100 м.)
|  | Объем=(140+67)/100 | [22 empty] | Объем=(140+67)/100
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 95; 10: 196.65 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [17 empty] | ФОТ
|  | НР Материалы |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [6 empty] | НР Материалы
|  | СП Материалы |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [6 empty] | СП Материалы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 196.65 | [8 empty] | Всего по позиции
16 | ФССЦ-25.2.02.04-0011 | Кронштейн анкерный (СИП), марка CA 1500 |  |  | 4: шт; 7: 414; 8: 34.91; 10: 14452.74 |  |  |  |  | Кронштейн анкерный (СИП), марка CA 1500
(Материалы)
|  | Объем=(140+67)*2 | [22 empty] | Объем=(140+67)*2
17 | ФССЦ-01.7.15.02-0021 | Болт анкерный диаметр 12 мм |  |  | 4: шт; 7: 414; 8: 2.9; 10: 1200.6 |  |  |  |  | Болт анкерный диаметр 12 мм
(Материалы)
|  | Объем=(140+67)*2 | [22 empty] | Объем=(140+67)*2
18 | ФССЦ-20.1.01.08-0013 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): N 640 или аналоги |  |  | 4: 100 шт; 7: 10,96; 8: 7182; 10: 78714.72 |  |  |  |  | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): N 640 или аналоги
(Материалы)
|  | Объем=(140*4+67*8) / 100 | [22 empty] | Объем=(140*4+67*8) / 100
19 | ФССЦ-20.1.01.01-0009 | Зажим анкерный (СИП): SO 158.1 |  |  | 4: 100 шт; 7: 4,14; 8: 4530; 10: 18754.2 |  |  |  |  | Зажим анкерный (СИП): SO 158.1
(Материалы)
|  | Объем=((140+67)*2) / 100 | [22 empty] | Объем=((140+67)*2) / 100
20 | ФССЦ-21.2.01.01-0062 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х16-0,6/1,0 |  |  | 4: 1000 м; 7: 2,9064; 8: 4805.96; 10: 13968.04 |  |  |  |  | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х16-0,6/1,0
(Электротехнические установки на других объектах)
|  | Объем=(140*20,76) / 1000 | [22 empty] | Объем=(140*20,76) / 1000
21 | ФССЦ-21.2.01.01-0065 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 4х16-0,6/1,0 |  |  | 4: 1000 м; 7: 1,3735; 8: 9524.88; 10: 13082.42 |  |  |  |  | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 4х16-0,6/1,0
(Электротехнические установки на других объектах)
|  | Объем=(67*20,5) / 1000 | [22 empty] | Объем=(67*20,5) / 1000
22 | ФССЦ-25.2.02.11-0051 | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) |  |  | 4: 100 шт; 7: 5,48; 8: 582; 10: 3189.36 |  |  |  |  | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП)
(Электротехнические установки на других объектах)
|  | Объем=(140*2+67*4) / 100 | [22 empty] | Объем=(140*2+67*4) / 100
23 | ФССЦ-25.2.02.11-0021 | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) |  |  | 4: шт; 7: 10,96; 8: 943.06; 10: 10335.94 |  |  |  |  | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)
(Электротехнические установки на других объектах)
|  | Объем=(140*2+67*4)/50 | [22 empty] | Объем=(140*2+67*4)/50
для работ на ТП | [16 empty] | для работ на ТП
25 | Договор поставки ООО Суперпломба от № (спец. 5, п. 2) | Пломба контрольная номерная |  |  | 4: шт.; 7: 12 |  |  |  |  | Пломба контрольная номерная
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2.2; 10: 26.4 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [17 empty] | ФОТ
|  | НР Материалы |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [6 empty] | НР Материалы
|  | СП Материалы |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [6 empty] | СП Материалы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 26.4 | [8 empty] | Всего по позиции
26 | Договор поставки ООО Суперпломба от № (спец. 5, п. 6) | Проволока пломбировочная (диаметр 0,65 мм бухта 100 м.) |  |  | 4: бух; 7: 0,34 |  |  |  |  | Проволока пломбировочная (диаметр 0,65 мм бухта 100 м.)
|  | Объем=(12+22)/100 | [22 empty] | Объем=(12+22)/100
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 95; 10: 32.3 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [17 empty] | ФОТ
|  | НР Материалы |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [6 empty] | НР Материалы
|  | СП Материалы |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [6 empty] | СП Материалы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 32.3 | [8 empty] | Всего по позиции
27 | ФССЦ-21.1.08.03-0456 | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 10 и сечением 2,5 мм2 |  |  | 4: 1000 м; 7: 0,084; 8: 28024.73; 10: 2354.08 |  |  |  |  | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 10 и сечением 2,5 мм2
(Электротехнические установки на других объектах)
|  | Объем=(12*7) / 1000 | [22 empty] | Объем=(12*7) / 1000
28 | ФССЦ-20.2.08.01-0001 | DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 260 мм (GSM*1) |  |  | 4: 100 шт; 7: 0,12; 8: 403; 10: 48.36 |  |  |  |  | DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 260 мм (GSM*1)
(Электротехнические установки на других объектах)
|  | Объем=(12) / 100 | [22 empty] | Объем=(12) / 100
Раздел 6. Оборудование | [16 empty] | Раздел 6. Оборудование
|  | Итоги по смете: | [23 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 169309.29 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | В том числе: | [24 empty] | В том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 7201.17 | [13 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 4025.17 | [13 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов |  |  | 10: 604.03 | [13 empty] | Оплата труда машинистов
|  | Материалы |  |  | 10: 158082.95 | [13 empty] | Материалы
| 3 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 02.08.2021 г. №31891-ИФ/09 | Строительные работы |  |  | 10: 131563.09; 11: 9.23; 12: 1214327 | [13 empty] | Строительные работы
|  | В том числе: | [24 empty] | В том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 4885.09 | [13 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 3360.94 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | материалы |  |  | 10: 114517.01 | [13 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 5560.77 | [13 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 3239.28 | [13 empty] | сметная прибыль
| 3 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 02.08.2021 г. №31891-ИФ/09 | Монтажные работы |  |  | 10: 49477.17; 11: 9.23; 12: 456674 | [13 empty] | Монтажные работы
|  | В том числе: | [24 empty] | В том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 2067.08 | [13 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 664.23 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | материалы |  |  | 10: 43565.94 | [13 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 2085.08 | [13 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1094.84 | [13 empty] | сметная прибыль
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 522.9; 12: 4826 | [13 empty] | Прочие затраты
| 3 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 02.08.2021 г. №31891-ИФ/09 | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 522.9; 11: 9.23; 12: 4826 | [13 empty] | Пусконаладочные работы
|  | В том числе: | [24 empty] | В том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 249 | [13 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 184.26 | [13 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 89.64 | [13 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  | 10: 181563.16; 12: 1675827 | [13 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 7805.2 | [13 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 7830.11 | [13 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 4423.76 | [13 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Непредвиденные затраты (МДС 81-35.2004 п.4.96) 1,5% |  |  | 10: 2723.45; 12: 25137 | [13 empty] | Непредвиденные затраты (МДС 81-35.2004 п.4.96) 1,5%
|  | Итого с непредвиденными |  |  | 10: 184286.61; 12: 1700964 | [13 empty] | Итого с непредвиденными
|  | Индекс-дефлятор МЭР РФ от 26.09.2020 на 2022 год 1,048 |  |  | 10: 8845.76; 12: 81646 | [13 empty] | Индекс-дефлятор МЭР РФ от 26.09.2020 на 2022 год 1,048
|  | Итого с учетом доп. работ и затрат |  |  | 10: 193132.37; 12: 1782610 | [13 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
|  | понижающий коэффициент по отношению к ранее заключенному договору 0,96619 |  |  | 10: -6529.81; 12: -60270.04 | [13 empty] | понижающий коэффициент по отношению к ранее заключенному договору 0,96619
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 186602.56; 12: 1722339.96 | [14 empty] | ВСЕГО по смете
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | Начальник СУиККЭ (Баурин О.Ю.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]