ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Реконструкция ВЛ 0,4-0,4-6/10-35-110 кВ на территории СП ПЦЭС,

расширение просеки

Номер лота -18301-ТПИР ОБСЛ-2022-ДРСК

1. Заказчик:

Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» филиал «Приморские электрические сети».

2. Основание для выполнения работ:

2.1. Инвестиционная программа АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» на 2019 - 2023 гг.

2.2. Программа модернизации и реконструкции электросетевого комплекса Приморского края, утвержденная Протоколом ПАО «РусГидро» от 09.11.2020 № 46прс.

3. Наименование и территориальное расположение объектов

| Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Тип линии | Протяженность по трассе, км | Расчистка трассы, ГА | Расширение просеки, ГА | Рубка ОСД, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РЭС, структурное подразделение |  |  |  |  |  |
| ВЛ 110 кВ Уссурийск 2 - Павловка 1 | Южный РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 37,44 | 0 | 11,6 | 0 |
| ВЛ 110 кВ Уссурийск 1 - Тереховка | Южный РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 15 | 0 | 10,5 | 0 |
| ВЛ 110 кВ Надежденская/т - Уссурийск/т | Южный РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 26,39 | 0 | 17,6 | 0 |
| ВЛ 110 кВ Уссурийск 2-Кож.завод-Уссурийск-Тяговая | Южный РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 16,6 | 0 | 7,2 | 0 |
| ВЛ 110 кВ АТЭЦ-Уссурийск 1 | Южный РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 30,7 | 34 | 22,2 | 0 |
| ВЛ 110 кВ Уссурийск 1-Студ.городок-З-Промышленная | Южный РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 13,61 | 0 | 2,6 | 0 |
| ВЛ 110 кВ Уссурийск 2-Михайловка-ЖБИ-130 | Южный РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 6.867 | 0 | 13,3 | 0 |
| ВЛ 110 кВ Уссурийск 2-Михайловка-ЖБИ-130 отпайка на ПС Михайловка | Уссурийский РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 6,9 | 0 | 1,1 | 0 |
| ВЛ 110 кВ Хороль - Камень-Рыболов | Ханкайский РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 34,5 | 0 | 1,04 | 0 |
| ВЛ 110 кВ Спасск-Дмитриевка-Черниговка-Ярославка | Хорольский РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 17,6 | 0 | 10,28 | 0 |
| ВЛ 110 кВ Ярославка-Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка | Хорольский РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 17.6 | 0 | 3,59 | 0 |
| ВЛ 110 кВ Ярославка-Павловка-2 | Хорольский РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 23,51 | 0 | 5 | 0 |
| ВЛ 110 кВ Ярославка - Сибирцево - тяговая - М | Хорольский РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 16,7 | 0 | 7,9 | 0 |
| ВЛ 110 Ярославка - Хороль | Хорольский РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 41,1 | 0 | 8,59 | 0 |
| ВЛ 110 кВ Хороль-Приозерная | Хорольский РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 19,4 | 0 | 9,16 | 0 |
| ВЛ 110 кВ Липовцы-Приозерная | Хорольский РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 20,4 | 0 | 3,18 | 0 |
| ВЛ 110 кВ Хороль-Петровичи | Хорольский РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 21 | 0 | 1,6 | 0 |
| ВЛ 110 кВ М - Реттиховка | Черниговский РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 33,72 | 0 | 12,53 | 0 |
| ВЛ 110 кВ Спасск-Мучная | Черниговский РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 25,6 | 0 | 0,28 | 0 |
| ВЛ 110 кВ Вадимовка - Мучная | Черниговский РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 15,78 | 0 | 0,28 | 0 |
| ВЛ 35 кВ Уссуpийск-2 - Раковка | Южный РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 19,38 | 21 | 5,2 | 0 |
| ВЛ 35 кВ Раковка - Баневуp | Южный РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 16,04 | 0 | 4,3 | 0 |
| ВЛ 35 кВ Кожзавод - Периметр - Водозабор - Баневуpово | Южный РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 27,4 | 0 | 4,6 | 0 |
| ВЛ 35 кВ Корсаковка - Покровка | Уссурийский РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 33,63 | 0 | 9 | 0 |
| ВЛ 35 кВ Михайловка - Россия | Уссурийский РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 20,95 | 0 | 0,5 | 0 |
| ВЛ 35 кВ Новоникольск - Коммунар | Уссурийский РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 4,95 | 0 | 1 | 0 |
| ВЛ 35 кВ Коммунар - Воздвиженка | Уссурийский РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 14,87 | 0 | 0,3 | 0 |
| ВЛ 35 кВ Россия - Павловка-2 | Уссурийский РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 12,26 | 0 | 0,48 | 0 |
| ВЛ 35 кВ Россия - Родина | Уссурийский РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 15,4 | 0 | 0,72 | 0 |
| ВЛ 35 кВ Новокачаловка-Платоновка | Ханкайский РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 13,35 | 0 | 1,1 | 0 |
| ВЛ 35 кВ Ново-Качаловка-Турий Рог | Ханкайский РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 16,76 | 0 | 0,75 | 0 |
| ВЛ 35 кВ Ильинка-Новокачаловка | Ханкайский РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 25,5 | 0 | 1,17 | 0 |
| ВЛ 35 кВ Камень-Рыболов - Платоновка | Ханкайский РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 39,65 | 0 | 0,4 | 0 |
| ВЛ 35 кВ Хороль-РП-2-РП-1-РП-4-К-Рыболов | Хорольский РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 25,7 | 0 | 1,03 | 0 |
| ВЛ 35 Хороль - Луговая насосная - Новодевица | Хорольский РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 17,36 | 0 | 0,13 | 0 |
| ВЛ 35 кВ Новодевица - Сиваковка - Сиваковка-насосная - Петровичи | Хорольский РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 47,64 | 0 | 0,68 | 0 |
| ВЛ 35 кВ Ярославка-Лузановка | Хорольский РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 12,04 | 0 | 1,17 | 0 |
| ВЛ 35 кВ Дружба - Б-Оренбургская | Октябрьский РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 22,3 | 0 | 1,4 | 0 |
| ВЛ 35 кВ Богуславка - Пограничная | Октябрьский РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 33,65 | 0 | 14,2 | 0 |
| ВЛ 35 кВ Липовцы - Ильичевка | Октябрьский РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 14,3 | 0 | 0,2 | 0 |
| ВЛ 35 кВ Полевая - Орбита-1 | Октябрьский РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 8,43 | 0 | 0,12 | 0 |
| ВЛ 35 кВ Липовцы - Дружба | Октябрьский РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 22,68 | 0 | 5,5 | 0 |
| ВЛ 35 кВ Ильичевка - Н-Георгиевка | Октябрьский РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 23 | 0 | 1 | 0 |
| ВЛ 35 кВ Покровка-Ново-Георгиевка | Октябрьский РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 21,94 | 0 | 0,3 | 0 |
| ВЛ 35 кВ Жариково-Богуславка | Октябрьский РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 9,11 | 0 | 2,7 | 0 |
| ВЛ 35 кВ М-Речная | Михайловский РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 3,9 | 0 | 1,15 | 0 |
| ВЛ 35 кВ М - Черниговка | Черниговский РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 23,627 | 0 | 1,59 | 0 |
| ВЛ-10 кВ Ф-1 от РП Кондратеновка | Южный РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 7,31 | 4,08 |  |  |
| ВЛ-10 кВ Ф-3 от РП Кондратеновка | Южный РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 17,39 | 3,02 |  |  |
| ВЛ-10 кВ Ф-6 Кондратеновка ПС Баневур | Южный РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 9,55 | 5,95 | 5,95 |  |
| ВЛ-10 кВ ПС Баневур ф-4 | Южный РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 10,25 | 2,86 |  | 40 |
| ВЛ-10 кВ ПС Баневур ф-5 | Южный РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 8,39 | 0,87 |  |  |
| ВЛ-10 кВ ф-7 Горнатаежная ПС Баневур | Южный РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 5,76 | 1,87 | 1,87 |  |
| ВЛ-6 кВ ПС Известковая ф-4 | Южный РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 6,6 | 4,8 |  |  |
| ВЛ-6 кВ ф-3 ПС Раковка | Южный РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 13,24 | 3,88 |  |  |
| ВЛ-6 кВ ф-4 ПС Раковка | Южный РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 12,86 | 13,95 |  |  |
| ВЛ-6 кВ ф-5 ПС Раковка | Южный РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 5,48 | 2 |  |  |
| ВЛ-6 кВ ф-8 ПС Раковка | Южный РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 4,41 | 2,76 |  |  |
| ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС Кожзавод | Южный РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 8,26 |  |  | 30 |
| ВЛ-10 кВ Ф-8 от ПС Тимирязевка | Южный РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 13,92 | 0,88 |  |  |
| ВЛ-10 кВ ф-7 ПС Россия | Южный РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 25,57 | 3,98 |  |  |
| ВЛ-10 кВ ф-1 ПС Корсаковка Монакино | Уссурийский РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 26 | 26,34 |  |  |
| ВЛ-10 кВ ф-2 ПС Корсаковка | Уссурийский РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 10,13 | 2,9 |  |  |
| ВЛ-10 кВ ф-3 ПС Корсаковка Богатырка | Уссурийский РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 34,78 | 2,16 | 0,54 |  |
| ВЛ-10 кВ ПС Алексее-Никольск ф-1 Пуциловка | Уссурийский РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 11,13 | 1 |  | 50 |
| ВЛ-10 кВ ПС Алексее-Никольск РП Пуциловка ф-4 | Уссурийский РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 1,87 | 0,16 |  | 30 |
| ВЛ-10 кВ ПС Алексее-Никольск РП Пуциловка ф-5 | Уссурийский РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 7,68 | 0,8 |  |  |
| ВЛ-10 кВ ф-1 ПС Приозерная | Уссурийский РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 12,1 | 4,38 |  |  |
| ВЛ-6 кВ ф-10 ПС Барановский полигон | Уссурийский РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 22,19 | 1,245 | 0,415 |  |
| ВЛ-6 кВ Ф-10 Утесное ПС Студгородок | Уссурийский РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 4,66 | 0,612 | 0,068 |  |
| ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС Новоникольск | Уссурийский РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 2,09 |  |  | 40 |
| ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС Коммунар | Уссурийский РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 5,07 |  |  | 11 |
| ВЛ-10 кВ Ф-6 ВЛ-Петровка от ПС К-Рыболов | Ханкайский РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 16,35 | 0,72 |  | 10 |
| ВЛ-10 кВ Ф-2 Майское от ПС Ильинка | Ханкайский РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 10,97 | 0,24 |  |  |
| ВЛ-10 кВ Ф-4 Октябрьское от ПС Ильинка | Ханкайский РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 16,77 | 4,92 |  |  |
| ВЛ-10 кВ Ф-9 Комиссарово от ПС Ильинка | Ханкайский РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 89,31 | 26,26 | 4,1 |  |
| ВЛ-10 кВ Ф-10 Троицкое от ПС Ильинка | Ханкайский РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 14,97 | 1,6 | 0,2 |  |
| ВЛ-10 кВ Ф-1 Троицкое от РП-10 Троицкое | Ханкайский РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ |  | 2,12 | 0,4 |  |
| ВЛ-10 кВ Ф-1 Платоновка-1 от ПС Н-Качаловка | Ханкайский РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 7,97 | 1,79 | 0,59 |  |
| ВЛ-10 кВ Ф-2 Н-Качаловка от ПС Н-Качаловка | Ханкайский РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 7,33 | 1,4 |  |  |
| ВЛ-10 кВ Ф-3 КРС-1 от ПС Н-Качаловка | Ханкайский РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 2,5 | 2,04 |  |  |
| ВЛ-10 кВ Ф-4 Т-Рог от ПС Н-Качаловка | Ханкайский РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 16,28 | 7,2 | 2,4 |  |
| ВЛ-10 кВ Ф-6 Первомайское от ПС Н-Качаловка | Ханкайский РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 32,13 | 13,6 |  |  |
| ВЛ-10 кВ Ф-7 Кировка от ПС Н-Качаловка | Ханкайский РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 26,91 | 5,96 | 1 | 50 |
| ВЛ-10 кВ Ф-9 Платоновка-2 от ПС Н-Качаловка | Ханкайский РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 8,21 | 4,2 | 0,6 |  |
| ВЛ-10 кВ Ф-11 Реалбаза от ПС Н-Качаловка | Ханкайский РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 2,78 | 1,2 | 0,4 |  |
| ВЛ-10 кВ Ф-3 КРС от ПС Т-Рог | Ханкайский РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 1,1 | 0,8 |  |  |
| ВЛ-10 кВ Ф-6 Т-Рог от ПС Т-Рог | Ханкайский РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 2,91 | 1,6 |  |  |
| ВЛ-10 кВ Ф-7 Рассказово от ПС Т-Рог | Ханкайский РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 21,02 | 4 | 0,4 | 100 |
| ВЛ-10 кВ ф-3 Первомайка от ПС Дружба отп. 10кВ Нестеровка | Ханкайский РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 6,54 | 3,7 | 0,5 |  |
| ВЛ-10 кВ Ф-8 Духовское от ПС Жариково | Ханкайский РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 19,5 | 9,98 | 1,5 |  |
| ВЛ-10 кВ Ф-10 Рубиновка от ПС Жариково | Ханкайский РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 44,25 | 18,6 | 1,66 |  |
| ВЛ-10 кВ Ф-3 МТФ-4 от ПС Жариково | Ханкайский РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 4,76 |  |  | 40 |
| ВЛ-10 кВ Ф-5 К-Рыболов от ПС Новоселище | Ханкайский РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 18,12 | 7,2 | 0,8 | 60 |
| ВЛ-10 кВ Ф- 6 Алексеевка от ПС Новоселище | Ханкайский РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 12,26 | 2,8 |  |  |
| ВЛ-6 кВ ПС Ярославка Ф-7 "Откормочный" | Хорольский РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 27,06 | 3,5 |  |  |
| ВЛ-6 кВ ПС Ярославка Ф-11 "Камышовка" | Хорольский РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 9,59 | 15,3 |  | 200 |
| ВЛ-6 кВ ПС Ярославка Ф-13 "Дальзавод" | Хорольский РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 21,91 | 3,94 |  |  |
| ВЛ-10 кВ ПС Хороль ф-23 | Хорольский РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 18,84 | 0,34 |  |  |
| ВЛ-10 кВ ПС Хороль ф-16 | Хорольский РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 41,07 | 13,18 |  |  |
| ВЛ-10 кВ ПС Приозёрная ф-3 | Хорольский РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 7,88 | 0,24 |  |  |
| ВЛ-10 кВ ПС Ново-Георгиевка ф-2 | Октябрьский РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 20,81 | 0,64 |  |  |
| ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС Дружба | Октябрьский РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 12,94 | 8,7 |  |  |
| ВЛ-10 кВ ф-6 ПС Барано-Оренбургская | Октябрьский РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 31,04 | 1,05 |  |  |
| ВЛ-10 кВ ф-1 ПС Барано-Оренбургская | Октябрьский РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 27,6 | 0,48 | 0,48 |  |
| ВЛ-10 кВ ф-2 ПС Богуславка | Октябрьский РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 10,5 | 0,76 |  |  |
| ВЛ-10 Ф-4 Богуславка ПС Пограничная | Октябрьский РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 27,83 |  |  | 50 |
| ВЛ 10 кВ Ф-16 ПС Полевая | Октябрьский РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 24,14 |  |  | 50 |
| Ф-3 С-з Тельмана ПС Липовцы | Октябрьский РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 9,06 |  |  | 64 |
| ВЛ-10 кВ ПС Приозерная ф-6 | Октябрьский РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 14,31 | 1,22 |  |  |
| ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Покровка | Октябрьский РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 23,19 |  |  | 100 |
| ВЛ-10 кВ Ф-1 Гранатовка ПС Покровка | Октябрьский РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 14,73 |  |  | 70 |
| ВЛ-10 кВ Ф-6 Струговка ПС Покровка | Октябрьский РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 8,43 |  |  | 20 |
| ВЛ-10 кВ Ф-12 Ильичевка ПС Покровка | Октябрьский РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 27,5 |  |  | 30 |
| ВЛ-10 кВ Ф-4 Садовый ПС Дружба | Октябрьский РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 12,94 |  |  | 30 |
| ВЛ-10 кВ ф-1 ПС Ивановка | Михайловский РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 29,72 | 4,28 |  |  |
| ВЛ-10 кВ ф-3 ПС Ивановка | Михайловский РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 24,99 |  |  | 115 |
| ВЛ-10 кВ ф-5 ПС Ивановка | Михайловский РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 41,15 | 41,12 |  |  |
| ВЛ-10 кВ ф-8 ПС Ивановка | Михайловский РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 24,2 | 9,02 |  | 120 |
| ВЛ-10 кВ ф-9 ПС Ивановка | Михайловский РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 46,06 | 7,04 |  | 110 |
| ВЛ-10 кВ ф-13 ПС Ивановка | Михайловский РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 21,11 | 1,34 | 1,34 |  |
| ВЛ-10 кВ Ф-3 от ПС «Осиновка» | Михайловский РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 11,34 | 1,78 |  |  |
| ВЛ-10 кВ Ф-5 от ПС «Осиновка» | Михайловский РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 7,76 | 0,33 |  |  |
| ВЛ-10 кВ Ф-4 от ПС «Осиновка» | Михайловский РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 17,91 | 0,15 |  | 20 |
| ВЛ-10 кВ Ф-2 от ПС "Осиновка" | Михайловский РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 15,6 | 2,64 |  | 30 |
| ВЛ-10 кВ Ф-1 от ПС "Осиновка" | Михайловский РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 3,74 | 0,3 |  |  |
| ВЛ-10 кВ Ф-8 от ПС "Осиновка" | Михайловский РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 14,8 |  |  | 30 |
| ВЛ-6 Ф-5 ПС Речная | Михайловский РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 13,4 |  |  | 10 |
| ВЛ-10 кВ ПС Дмитриевка ф-2 | Черниговский РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 18,65 | 0,6 |  |  |
| ВЛ-10 кВ ф-8 ПС Дмитриевка | Черниговский РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 3,5 | 0,68 |  | 120 |
| ВЛ-10 кВ ф-9 ПС Дмитриевка | Черниговский РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 4,8 |  |  | 85 |
| ВЛ-10 кВ ф-3 ПС М | Черниговский РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 24,66 | 1,38 |  |  |
| ВЛ-10 кВ ф-6 ПС М | Черниговский РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 12,55 | 0,6 |  | 20 |
| ВЛ-10 кВ ф-17 ПС М | Черниговский РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 16,59 |  |  | 70 |
| ВЛ-10 кВ Ф-4 от ПС «Черниговка» | Черниговский РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 12,59 |  |  | 200 |
| ВЛ-10 кВ Ф-6 от ПС «Черниговка» | Черниговский РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 21,23 | 6,876 | 0,764 | 80 |
| ВЛ-10 кВ Ф-12 от ПС «Реттиховка» | Черниговский РЭС СП ЦЭС Филиал "ПЭС" | ВЛ | 8,64 | 14,864 | 1,72 |  |

4. Объем работ:

4.1. Вырубка древесно-кустарниковой растительности, угрожающей безаварийной эксплуатации ВЛ и безопасности граждан:

- валка деревьев мягких и иных пород с корня, трелевка леса, обрубка сучьев и раскряжевку хлыстов;

- разделка древесины, полученной от валки, на сортименты;

- очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную;

- сбор и утилизация порубочных остатков;

- сбор и утилизация вырубленных кустарников и подлесья;

- создание технологических волоков;

- складирование древесины;

- окаймление складов стрелеванной и раскряжеванной древесины, согласно технологических карт, минерализованной полосой шириной 1 м, с которой полностью удалить травяную растительность, лесную подстилку и прочие горючие материалы до минерального слоя почвы;

- уборка лесного участка.

4.2. До начала проведения работ составить технологическую карту разработки лесосеки. Технологическая карта согласовывается с лесничеством, на территории которого располагается проведение работ по расширению просек под ВЛ. Контроль за проведением работ осуществляется лесничеством.

4.3. По завершении расширения просек под ВЛ составить двухсторонний акт, в котором отражается объем, породный состав, место складирования лесоматериалов.

4.4. Произвести утилизацию порубочных остатков с соблюдением Правил санитарной безопасности в лесах и Правил пожарной безопасности в лесах.

4.5. В случае проведения работ на землях лесного фонда выполнить работы по разработке и утверждению проекта освоения лесов, проекта лесовосстановления (при необходимости).

5. Требования к выполнению работ:

5.1. Работы производятся в охранной зоне ВЛ вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013г. №328н:

1. Строгое соблюдение правил техники безопасности (работы проводятся вблизи ВЛ находящихся под напряжением).

2. Строгое соблюдение Лесного кодекса Российской Федерации, «Правил пожарной безопасности в лесах» (утв. Постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 № 417) и «Правил санитарной безопасности в лесах» (утв. Постановлением Правительства РФ от 29.06.2007 №414), Федерального закона от 14.03.1995 N33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (с изменениями и дополнениями), ПУЭ (7 изд.).

3. Использование валочных приспособлений (гидроклин, гидродомкрат, валочную вилку, лопату, клин); использование при разработке ветро-вально-буреломных лесосек валочных механизированных приспособлений.

4. Обеспечение сохранности трелеванной древесины в местах хранения до сдачи в уведомительном порядке органам государственной и муниципальной власти.

5. Поставка техники, необходимых для выполнения работ – 100% Подрядчика.

6. Определение стоимости ремонта и сметная документация:

6.1. При определении стоимости должна быть разработана сметная документация и представлена в составе заявки Участника в электронной форме в следующих форматах: PDF – утвержденная (с подписью руководителя и печатью организации), а также MS Exel или MS Word.

6.2. Сметная документация должна быть разработана согласно требованиям Порядка определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания (Приложение № 19). Сметный расчет должен полностью соответствовать ведомостям дефектов и объемов работ, а также ценовому предложению Участника.

6.3. При определении стоимости работ по расширению просеки по двум и более локальным сметным расчётам (локальным сметам) необходимо предоставлять сводный сметный расчёт.

7. Сроки выполнения ремонтных работ:

Начало работ – с момента заключения договора, окончание работ – 31.12.2023г.

8.  Требования к Участнику и перечень документов, подтверждающих соответствие

  - Наличие у подрядчика опыта работы в Приморском крае, в том числе на особо охраняемых природных территориях, подтвержденный копиями аналогичных предмету открытого Конкурса договоров на объектах аналогичных предмету открытого Конкурса, в том числе на особо охраняемых природных территориях, с приложением актов выполненных работ. Все предоставляемые документы должны быть оформлены в соответствии с требованиями законодательства, если такие требования предъявляются к их оформлению, в том числе должны иметь необходимые для их идентификации реквизиты (бланк отправителя, наименование документа, наименование организации, от имени которой составлен документ, номер, дата составления, наименование должностей и фамилий лиц, подписавших документ и их личные подписи), быть представлены в полном объеме (от первой до последней страницы) и заверены надлежащим образом;

8.2.    Участник закупочной процедуры должен быть членом саморегулируемой организации (СРО). Документом, подтверждающим членство участника закупки в СРО является выписка из реестра членов СРО, предусмотренной формой, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 N 58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации» (далее - Приказ Ростехнадзора N 58). Исключением являются случаи, предусмотренные ч. 2.1 ст. 47, ч. 4.1 ст. 48, ч. 2.2 ст. 52 ГрК РФ). Членство в СРО также не требуется в случае заключения договора строительного подряда на сумму менее 3 млн. рублей (ч. 2.1 ст. 52 ГрК РФ);

8.3.   Наличие достаточного количества необходимого оборудования для проведения работ (мотопилы, кусторезы, автотранспорт) и специализированной техники (бурильно-крановые машины, автовышки, автокраны), зарегистрированной надлежащим образом, в том числе наличие высокопроходимой техники для доставки персонала, оборудования и производства работ;

8.4. Наличие квалифицированных кадров, привлекаемых к выполнению работ, имеющих группу электробезопасности не ниже IV, аттестованных в Ростехнадзоре (не менее 3 человек), подтвержденное копиями удостоверений;

  - Наличие квалифицированного специалиста по лесотехническим работам (инженер-лесотехник), подтвержденное дипломом;

8.6.   Выполнение подрядчиком запланированных работ в полном объеме, в запланированные сроки и с надлежащим качеством.

8.7. Соответствие установленному требованию подтверждается путем предоставления участником закупки в составе заявки «Справки о материально-технических ресурсах», оформленной по форме, приведенной в Документации о закупке, с обязательным приложением копий подтверждающих документов (полный перечень прикладываемых документов определяется Участником самостоятельно из представленного ниже перечня):

8.7.1 В случае наличия МТР, на правах собственности: паспорт транспортного средства (ПТС);

- на машины, подлежащие регистрации в органах государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации – паспорт самоходной машины (ПСМ).

8.7.2 В случае отсутствия собственных МТР Участник должен представить копии документов:

а) договор аренды с предоставлением копий ПТС/ПСМ или договор на оказание услуг машин и механизмов,

б) иные документы, подтверждающие законное право владения/распоряжения.

9. Требования к выполнению работ:

9.1. Работы выполняются на основании договора-подряда. Работы необходимо выполнять в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами:

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- ГОСТ 17.1.1.01-77 «Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения»;

- ГОСТ 17.2.1.04-77 «Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения»;

- Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме».

9.2. Обеспечение Подрядчиком внутреннего строительного контроля в соответствие с требованиями Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».

9.3. Работы выполняются по проекту производства работ (ППР) и графику их выполнения, разработанных Подрядчиком и согласованных с Заказчиком. ППР и график предоставляются Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ.

9.4. Выполнение части работ по договору допускается силами третьих лиц (субподрядчиков). Для этого Участнику, в установленном документацией о закупке порядке, необходимо обеспечить предоставление информации о субподрядчике.

9.5. Подрядчик создает условия для проживания своего персонала на объекте.

10. Приемка выполненных работ:

10.1. Контроль выполнения работ производится представителями Заказчика и/или лицом, осуществляющим технический надзор на строительной площадке, назначенными приказом по филиалу АО «ДРСК».  Контролируются: сроки выполнения работ, качество, объёмы, технология и номенклатура работ, обеспечение безопасных условий труда, сохранности оборудования, сооружений и устройств;

10.2. 	Представителям Заказчика должен быть обеспечен беспрепятственный доступ на строительную площадку в течение всего периода производства работ. Указания технического надзора Заказчика являются обязательными и подлежат беспрекословному выполнению;

10.3. При нарушении технологии производства работ, отступлений от проекта, ППР, требований ТУ, применении материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушения;

10.4. Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком в соответствии с согласованным календарным графиком выполнения работ на объекте на основании представленных Подрядчиком актов выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, утвержденных постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100;

10.5. По окончании работ Заказчику предоставляются материалы (схемы границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на КПТ; сведения о границах публичного сервитута, включающие графическое описание местоположения границ публичного сервитута и перечень координат характерных точек этих границ в системе координат; разрешение на размещение объекта; решение об установлении публичного сервитута; технический план сооружения).

10.6. Приемка оборудования в эксплуатацию осуществляется в соответствии с требованиями гл.1 § 1.2. «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утв. 2003 г. приемо-сдаточная документация оформляется в соответствии с требованиями ВСН 123-90 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам»;

10.7. Приемка выполненных строительно-монтажных работ осуществляется строго после сдачи выполненных кадастровых работ, а также по факту приемки исполнительной документации СП и РЭС;

При выполнении Подрядчиком в рамках договора подряда работ «под ключ» (полного комплекса работ: кадастровые, проектно-изыскательские, строительно-монтажные), приемка выполненных строительно-монтажных работ будет осуществляться после оформления дополнительных соглашений о включении в состав договора подряда локальных сметных расчётов стоимости строительно-монтажных работ по факту исполнения рабочей документации;

10.8. Приемка законченного строительством (реконструкцией) объекта осуществляется назначаемой Заказчиком приемочной комиссией в течение 10 дней с момента письменного уведомления Подрядчика о готовности объекта и оформляется «Актом приемки законченного строительством объекта» (КС-14, КС-11);

Подрядчик при предъявлении законченного строительством объекта приемочной комиссии предоставляет оформленный надлежащим образом полный пакет исполнительно-технической документации.

11. Гарантия исполнителя:

Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда на работы. Подрядчик (исполнитель) гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов, возникших по его вине в течение не менее 24-х месяцев с момента приёмки выполненных работ.

Приложения:

1.  Методические указания по определению сметной стоимости;

2. Требования к ценообразованию при формировании Коммерческого предложения в составе заявки участника

3. Требования к оформлению и составлению сметной документации