## Лист1
Приложение 1 к Техническим требованиям на
реконструкцию ВЛ 10/0,4 кВ г. Свободный
Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» Филиал «Амурские электрические сети» СП «Западные электрические сети» _____________________________________________________ 676450, г. Свободный, ул. 40 лет Октября 80. Тел/факс: (416-43) 3-05-64; E-mail: doc@zes.amur.drsk.ru ОКПО 97987579, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280102003
«Утверждаю»
Главный инженер
СП «Западные ЭС»
____________________ Б.Н. Голов
(подпись)
«____» _____________ 2021 г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
Реконструкция ВЛ 10/0,4 кВ г. Свободный
Комиссия в составе:
Начальник ПТС Бондаренко И.С.
И.о. начальника сл. линий - Урманов К.В.
Инженера сл. линий Колтыга Р.П.
провела обследование ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 10 и установила необходимость
производства следующего объема работ:
№ п/п | Наименование работ | Единица измерения | Кол-во
Демонтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-1 ТП 10/0,4 кВ № 10
1 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 14
2 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 1
3 | Демонтаж одностоечных деревянных опор на ж/б приставке ВЛ 0,4 кВ | шт. | 6
4 | Демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ (в 3 провода) | шт. | 28
5 | Демонтаж одного дополнительного провода | шт. | 28
6 | Снятие ответвлений в 2 провода | шт. | 30
7 | Снятие ответвлений в 4 провода | шт. | 3
8 | Демонтаж приборов учета однофазных | шт. | 30
9 | Демонтаж приборов учета трехфазных | шт. | 3
Демонтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-2 ТП 10/0,4 кВ № 10
10 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 21
11 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 2
12 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ на ж/б приставке | шт. | 25
13 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ на ж/б приставке с подкосом | шт. | 4
14 | Демонтаж одностоечных железобетонных опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 10
15 | Демонтаж одностоечных железобетонных опор ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 1
16 | Демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ (в 3 провода) | шт. | 63
17 | Демонтаж одного дополнительного провода | шт. | 63
18 | Снятие ответвлений в 2 провода | шт. | 62
19 | Снятие ответвлений в 4 провода | шт. | 2
20 | Демонтаж приборов учета однофазных | шт. | 62
21 | Демонтаж приборов учета трехфазных | шт. | 2
Демонтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-3 ТП 10/0,4 кВ № 10
22 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ на ж/б приставке | шт. | 1
23 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 1
24 | Демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ (в 3 провода) | шт. | 2
25 | Демонтаж одного дополнительного провода | шт. | 2
Монтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-1 ТП 10/0,4 кВ № 10
26 | Установка одностоечных железобетонных опор (П23) ВЛ 0,4 кВ | шт. | 13
27 | Установка одностоечных железобетонных опор (А23) ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 2
28 | Подвеска изолированных проводов СИП2 (3*50+1*54,6) | км линии | 1.365
29 | Подвеска изолированных проводов СИП2 (3*50+1*54,6) совместный подвес с ВЛ 10 кВ | км линии | 0.21
30 | Устройство ответвлений в 2 провода | шт. | 30
31 | Устройство ответвлений в 4 провода | шт. | 3
32 | Монтаж комплекта СИП на ВЛ 10 кВ | шт. | 3
33 | Забивка вертикальных электродов, на глубину 3 м | шт. | 7
34 | Устройство горизонтального заземления | м | 7
35 | Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | м | 7
36 | Разработка грунта вручную (7 м * 0,5 м * 0,3 м) | м³ | 1.05
37 | Засыпка траншей и котлованов вручную (7 м * 0,5 м * 0,3 м) | м³ | 1.05
38 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 17
39 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 13
40 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 2
41 | Монтаж приборов учета однофазных | шт. | 30
42 | Монтаж приборов учета трехфазных | шт. | 3
Монтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-2 ТП 10/0,4 кВ № 10
43 | Установка одностоечных железобетонных опор (П23) ВЛ 0,4 кВ | шт. | 4
44 | Установка одностоечных железобетонных опор (А23) ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 3
45 | Подвеска изолированных проводов СИП2 (3*50+1*54,6) | км линии | 0.35
46 | Устройство ответвлений в 2 провода | шт. | 5
47 | Забивка вертикальных электродов, на глубину 3 м | шт. | 4
48 | Устройство горизонтального заземления | м | 4
49 | Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | м | 4
50 | Разработка грунта вручную (4 м * 0,5 м * 0,3 м) | м³ | 0.6
51 | Засыпка траншей и котлованов вручную (4 м * 0,5 м * 0,3 м) | м³ | 0.6
52 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 10
53 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 4
54 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 3
55 | Монтаж приборов учета однофазных | шт. | 5
Монтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-3 ТП 10/0,4 кВ № 10
56 | Установка одностоечных железобетонных опор (П23) ВЛ 0,4 кВ | шт. | 30
57 | Установка одностоечных железобетонных опор (А23) ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 5
58 | Подвеска изолированных проводов СИП2 (3*50+1*54,6) | км линии | 1.225
59 | Устройство ответвлений в 2 провода | шт. | 33
60 | Устройство ответвлений в 4 провода | шт. | 1
61 | Забивка вертикальных электродов, на глубину 3 м | шт. | 18
62 | Устройство горизонтального заземления | м | 18
63 | Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | м | 18
64 | Разработка грунта вручную ( 18 м * 0,5 м * 0,3 м) | м³ | 2.7
65 | Засыпка траншей и котлованов вручную (18 м * 0,5 м * 0,3 м) | м³ | 2.7
Монтажные работы на ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС 220 кВ «Шимановск»
8 | Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ | шт. | 9
9 | Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с одним подкосом | шт. | 4
10 | Подвеска изолированного провода СИП3 1*70 ВЛ 10 кВ с учётом переходов (в 3 провода) | км. | 0.91
11 | Установка информационных знаков с указанием ширины охранной зоны ВЛ | шт. | 6
12 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 17
13 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 9
14 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 4
15 | Забивка вертикальных электродов, на глубину до 5 м | шт. | 13
16 | Устройство горизонтального заземления опор ВЛ 10-0,4 кВ | 10 м | 0.65
17 | Разработка грунта вручную | 100 м3 | 0.15
18 | Засыпка траншей и котлованов вручную | 100 м3 | 0.15
66 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 40
67 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 30
68 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 5
69 | Монтаж приборов учета однофазных | шт. | 33
70 | Монтаж приборов учета трехфазных | шт. | 1
Монтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-4 ТП 10/0,4 кВ № 10
71 | Установка одностоечных железобетонных опор (П23) ВЛ 0,4 кВ | шт. | 17
72 | Установка одностоечных железобетонных опор (А23) ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 4
73 | Подвеска изолированных проводов СИП2 (3*50+1*54,6) | км линии | 1.435
74 | Устройство ответвлений в 2 провода | шт. | 22
75 | Устройство ответвлений в 4 провода | шт. | 1
76 | Забивка вертикальных электродов, на глубину 3 м | шт. | 11
77 | Устройство горизонтального заземления | м | 11
78 | Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | м | 11
79 | Разработка грунта вручную ( 11 м * 0,5 м * 0,3 м) | м³ | 1.65
80 | Засыпка траншей и котлованов вручную (11 м * 0,5 м * 0,3 м) | м³ | 1.65
81 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 25
82 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 17
83 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 4
84 | Монтаж приборов учета однофазных | шт. | 22
85 | Монтаж приборов учета трехфазных | шт. | 1
Монтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-5 ТП 10/0,4 кВ № 10
86 | Установка одностоечных железобетонных опор (П23) ВЛ 0,4 кВ | шт. | 2
87 | Установка одностоечных железобетонных опор (А23) ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 2
88 | Подвеска изолированных проводов СИП2 (3*50+1*54,6) | км линии | 0.14
89 | Устройство ответвлений в 2 провода | шт. | 2
90 | Забивка вертикальных электродов, на глубину 3 м | шт. | 2
91 | Устройство горизонтального заземления | м | 2
92 | Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | м | 2
93 | Разработка грунта вручную ( 2 м * 0,5 м * 0,3 м) | м³ | 0.3
94 | Засыпка траншей и котлованов вручную (2 м * 0,5 м * 0,3 м) | м³ | 0.3
95 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 6
96 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 2
97 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 2
98 | Монтаж приборов учета однофазных | шт. | 2
Пусконаладочные работы
99 | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | шт. | 42
Транспортная схема
29 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | т | 9.6
30 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | т | 9.6
31 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | т | 0.5
32 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | т | 0.5
33 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 2 км | т | 10.1
34 | г. Благовещенск – г. Свободный база СП ЗЭС | км | 146
100 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | шт. | 42
101 | Измерение цепи пентли фаза-ноль | шт. | 5
Материалы
передаваемые заказчиком подрядчику по договору купли продажи:
1 | Опора железобетонная, СВ-110-5 | шт. | 10
1 | Провод изолированный СИП3 1*70 | км | 2.4
передаваемые заказчиком подрядчику по договору купли продажи:
1 | Стойка СВ 95-3, ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | 25
2 | Провод СИП2 (3*50+1*54,6) ГОСТ 31946-2012 | км | 1
преобретаемые подрядчиком самостоятельно:
3 | Стойка СВ 110-5, ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | 1
4 | Стойка СВ 95-3, ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | 72
5 | Провод СИП2 (3*50+1*54,6) ГОСТ 31946-2012 | км | 3.9376
6 | Провод СИП4 (2*16) ГОСТ 31946-2012 | км | 1.38
7 | Провод СИП4 (4*16) ГОСТ 31946-2012 | км | 0.03
8 | Металлическая лента из нержавеющей стали шириной 20 мм для крепления анкерных и подвесных кронштейнов на опорах | упак. | 7.46
9 | Скрепа для фиксации ленты из нержавеющей стали на промежуточных опорах | шт. | 189
10 | Бугель для фиксации ленты из нержавеющей стали на анкерных опорах | шт. | 184
11 | Анкерный кронштейн для крепления одного или двух анкерных зажимов на опоре для магистрального провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 54,6 мм2 | шт. | 92
12 | Комплект промежуточной подвески (кронштейн и поддерживающий зажим) для подвески на промежуточной опоре провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 54,6 мм2 | шт. | 46
13 | Анкерный кронштейн для крепления анкерных зажимов для ответвления провода СИП4 от магистрали к вводам | шт. | 97
14 | Анкерный клиновой зажим для крепления изолированной нулевой несущей жилы провода СИП2 сечением 54,6 мм2 | шт. | 92
15 | Анкерный клиновой зажим для концевого крепления провода ответвления СИП4 от магистрали к вводам | шт. | 194
16 | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 35-150 мм2 с жилами ответвлений сечением 10-35 мм2 | шт. | 194
17 | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 6-120 мм2 с жилами ответвлений вводов в дом или уличного освещения сечением 1,5-16 (10) мм2 | шт. | 194
18 | Стяжной хомут для бандажирования пучков проводов СИП | шт. | 500
19 | Зажим ответвительный влагозащитный (1 ответвление) с раздельной затяжкой болтов для соединения магистрального провода СИП сечением 35-95 мм2 с заземляющим спуском нулевой жилы сечением 4-54 мм2 | шт. | 84
20 | Плашечный зажим из алюминиевого сплава для соединения неизолированных алюминиевых или стальных проводов | шт. | 84
21 | Заземляющий проводник ЗП-6 (L=3 м) | шт. | 14
22 | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 35-150 мм2 с жилами ответвлений сечением 35-95 мм2 | шт. | 96
23 | Зажим ответвительный для замера напряжения, закорачивания и защитного заземления | шт. | 48
24 | Изолированный алюминиевый наконечник для соединения провода СИП сечением 50 мм2 с электрооборудованием | шт. | 15
25 | Изолированный алюминиевый наконечник для соединения провода СИП сечением 54 мм2 с электрооборудованием | шт. | 5
26 | Защитный колпачок для изоляции и герметизации концов жил провода СИП сечением 25-150 мм2 | шт. | 100
27 | Кронштейн У3 (3.407.1-136) | шт. | 16
28 | Сталь стержневая d - 16 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0.2
29 | Сталь стержневая d - 12 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0.038
30 | Смесь песчано-гравийная природная (ГОСТ 23735-2014) | т | 94.08
31 | Нитроэмаль черная (ГОСТ 9198-76) | кг. | 2
32 | Электроды сварочные МР-3 d=4 мм. (ГОСТ 9466-75) | кг. | 3
Транспортная схема
1 | База СП ЗЭС – ТП-10 | км | 1.2
Погрузо-разгрузочные работы
1 | Демонтируемый материал | т | 55.569
Примечание:
1.Заземление опор ВЛИ 0,4 кВ необходимо выполнить в соответствии с типовым проектом СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ Шифр 3.407-150 и ПУЭ (7 издание) гл. 1.7; 2.4
2. Закрепление опор в грунте необходимо выполнить в соответствии с типовым проектом ОАО «НИИЦ МРСК» Шифр 11.0014
3. Монтажные работы по ВЛИ-0,4 кВ выполнять в соответствии с типовым проектом ОАО «НИИЦ МРСК» Шифр 11.0014
4. Для выполнения работ применять линейную арматуру в соответствии с типовым проектом ОАО «РОСЭП» Шифр 25.0017
5. Для выполнения работ применять песчано-гравийную смесь природную (0,6 м3 на 1 стойку), фракция гравия 10-70 мм в количестве 40% от общей массы (ГОСТ 23735-2014)
6. Работы производятся в охранной зоне ВЛ, проходящей по населённой местности.
Председатель комиссии: Начальник ПТС___________________________Бондаренко И.С.
Члены комиссии: И.о. начальника сл. линий___________________________Урманов К.В.
Инженер сл. линий___________________________ Колтыга Р.П.