## ЛСР 17 граф с оборудованием
УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер СП "Западные ЭС"
___________________Б.Н. Голов
"______ " _______________2021
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6
(локальная смета)
Реконструкция ВЛ 10/0,4 кВ г. Свободный. Реконструкция ТП №95
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________244,068 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________128,883 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________59,871 |  | тыс. руб.
|  |  | прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________18,096 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________58,455 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________148,8 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв-л 2021 г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Демонтажные работы ТП 10/0,4 кВ №95
1 | ФЕР33-04-029-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж. Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: с укладкой на горизонтальную поверхность 4-х лежней (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-29-3 Индекс Юг 3 кв.2021 г. к ФЕР33-4-29-3 ОЗП=35,71; ЭМ=12,07; ЗПМ=35,71 НР (2555 руб.): 103% от ФОТ СП (1489 руб.): 60% от ФОТ | компл | 1 | 4259.04 | 1540.1 | 2718.94 | 941.03 |  | 4259 | 1540 | 2719 | 941 | 4.808 | 4.81
2 | ФЕР33-04-029-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж. Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: тупиковых подстанций с воздушными вводами (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-29-6 Индекс Юг 3 кв.2021 г. к ФЕР33-4-29-6 ОЗП=35,71; ЭМ=12,07; ЗПМ=35,71 НР (4094 руб.): 103% от ФОТ СП (2385 руб.): 60% от ФОТ | компл | 1 | 5322.27 | 3262.22 | 2060.05 | 713.06 |  | 5322 | 3262 | 2060 | 713 | 9.36 | 9.36
3 | ФЕРм08-01-062-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-1-62-2 Индекс Юг 3 кв.2021 г. к ФЕРм8-1-62-2 ОЗП=35,71; ЭМ=12; ЗПМ=35,71; МАТ=16,4 НР (3666 руб.): 97% от ФОТ СП (1927 руб.): 51% от ФОТ | шт | 1 | 5093.04 | 2844.41 | 2248.63 | 935.35 |  | 5093 | 2844 | 2249 | 935 | 8.28 | 8.28
4 | ФССЦпг-01-01-01-004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг1-1-1-4 Индекс Юг 3 кв.2021 г. к ФССЦпг1-1-1-4 ОЗП=20; ЭМ=20; ЗПМ=20; МАТ=20 | 1 т груза | 4.2 | 208 |  |  |  |  | 874
5 | ФССЦпг-01-01-01-045 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг1-1-1-45 Индекс Юг 3 кв.2021 г. к ФССЦпг1-1-1-45 ОЗП=21,31; ЭМ=21,31; ЗПМ=21,31; МАТ=21,31 | 1 т груза | 1.3 | 382.51 |  |  |  |  | 497
6 | ФССЦпг-03-01-01-010 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 10 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг3-1-1-10 Индекс Юг 3 кв.2021 г. к ФССЦпг3-1-1-10 ОЗП=15,2; ЭМ=15,2; ЗПМ=15,2; МАТ=15,2 | 1 т груза | 5,5 4,2+1,3 | 192.28 |  |  |  |  | 1058
7 | ФССЦпг-01-01-02-004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг1-1-2-4 Индекс Юг 3 кв.2021 г. к ФССЦпг1-1-2-4 ОЗП=20; ЭМ=20; ЗПМ=20; МАТ=20 | 1 т груза | 4.2 | 208 |  |  |  |  | 874
8 | ФССЦпг-01-01-02-045 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг1-1-2-45 Индекс Юг 3 кв.2021 г. к ФССЦпг1-1-2-45 ОЗП=17,78; ЭМ=17,78; ЗПМ=17,78; МАТ=17,78 | 1 т груза | 1.3 | 256.21 |  |  |  |  | 333
Итого по разделу 1 Демонтажные работы ТП 10/0,4 кВ №95 | [9 empty] | 34427 |  |  |  |  | 22.45
Раздел 2. Монтажные работы ТП 10/0,4 кВ №95
9 | ФЕР01-02-027-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-27-2 Индекс Юг 3 кв.2021 г. к ФЕР1-2-27-2 ОЗП=35,71; ЭМ=16,46; ЗПМ=35,71 НР (6 руб.): 89% от ФОТ СП (3 руб.): 41% от ФОТ | 1000 м2 | 0,015 15 / 1000 | 1563.21 |  | 1563.21 | 477.44 |  | 23 |  | 23 | 7
10 | ФЕР01-02-027-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-27-5 Индекс Юг 3 кв.2021 г. к ФЕР1-2-27-5 ОЗП=35,71; ЗПМ=35,71 НР (3468 руб.): 89% от ФОТ СП (1598 руб.): 41% от ФОТ | 1000 м2 | 0,1 100 / 1000 | 37466.57 | 37466.57 |  |  |  | 3747 | 3747 |  |  | 123 | 12.3
11 | ФЕР33-04-029-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: с укладкой на горизонтальную поверхность 4-х лежней ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-29-3 Индекс Юг 3 кв.2021 г. к ФЕР33-4-29-3 ОЗП=35,71; ЭМ=12,07; ЗПМ=35,71 НР (3322 руб.): 103% от ФОТ СП (1935 руб.): 60% от ФОТ | компл | 1 | 5323.8 | 1925.13 | 3398.67 | 1176.29 |  | 5324 | 1925 | 3399 | 1176 | 6.01 | 6.01
12 | ФЕР33-04-029-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: тупиковых подстанций с воздушными вводами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-29-6 Индекс Юг 3 кв.2021 г. к ФЕР33-4-29-6 ОЗП=35,71; ЭМ=12,07; ЗПМ=35,71 НР (14194 руб.): 103% от ФОТ СП (8269 руб.): 60% от ФОТ | компл | 1 | 17740.92 | 10874.06 | 6866.86 | 2376.86 |  | 17741 | 10874 | 6867 | 2377 | 31.2 | 31.2
13 | ФЕРм08-01-062-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-1-62-2 Индекс Юг 3 кв.2021 г. к ФЕРм8-1-62-2 ОЗП=35,71; ЭМ=12; ЗПМ=35,71; МАТ=16,4 НР (12710 руб.): 97% от ФОТ СП (6683 руб.): 51% от ФОТ | шт | 1 | 28645.57 | 9481.36 | 7495.44 | 3117.84 |  | 28646 | 9481 | 7495 | 3118 | 27.6 | 27.6
14 | ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-57-2 Индекс Юг 3 кв.2021 г. к ФЕР1-2-57-2 ОЗП=35,71; ЗПМ=35,71 НР (1489 руб.): 89% от ФОТ СП (669 руб.): 40% от ФОТ | 100 м3 | 0,0375 3,75 / 100 | 42894.85 | 42894.85 |  |  |  | 1609 | 1609 |  |  | 154 | 5.78
15 | ФЕР33-04-015-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-15-1 Индекс Юг 3 кв.2021 г. к ФЕР33-4-15-1 ОЗП=35,71; ЭМ=11,55; ЗПМ=35,71; МАТ=13,27 НР (1468 руб.): 103% от ФОТ СП (855 руб.): 60% от ФОТ | 10 м | 2,5 25 / 10 | 559.57 | 543.86 | 15.71 | 4.29 |  | 1399 | 1360 | 39 | 11 | 1.8 | 4.5
16 | ФЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-61-1 Индекс Юг 3 кв.2021 г. к ФЕР1-2-61-1 ОЗП=35,71; ЗПМ=35,71 НР (823 руб.): 89% от ФОТ СП (370 руб.): 40% от ФОТ | 100 м3 | 0,0375 3,75 / 100 | 23702.51 | 23702.51 |  |  |  | 889 | 889 |  |  | 88.5 | 3.32
17 | ФЕР33-03-004-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-3-4-1 Индекс Юг 3 кв.2021 г. к ФЕР33-3-4-1 ОЗП=35,71; ЭМ=5,85; ЗПМ=35,71; МАТ=11,52 НР (1614 руб.): 103% от ФОТ СП (940 руб.): 60% от ФОТ | шт | 6 | 484.95 | 136.06 | 348.89 | 114.99 |  | 2910 | 816 | 2094 | 690 | 0.45 | 2.7
Итого по разделу 2 Монтажные работы ТП 10/0,4 кВ №95 | [9 empty] | 125197 |  |  |  |  | 97.14
Раздел 3. Оборудование, передаваемое подрядчику в монтаж
18 О | Давальческое оборудование ТЗ | КТПН 250/10/0,4 с силовым трансформатором | компл. | 1
Итого по разделу 3 Оборудование, передаваемое подрядчику в монтаж
Раздел 4. Материал, оборудование, приобретаемое подрядчиком самостоятельно:
19 | ФССЦ-05.2.02.01-0057 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС24-6-6-Т, бетон B7,5 (М100, объем 0,815 м3, расход арматуры 2,36 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-05.2.02.01-0057 Индекс 3 кв.2021 г. к ФССЦ-05.2.02.01-0057 МАТ=11,85 | шт | 2 | 5601.5 |  |  |  |  | 11203
20 | ФССЦ-05.2.02.01-0038 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС9-6-6-Т, бетон B7,5 (М100, объем 0,293 м3, расход арматуры 1,46 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-05.2.02.01-0038 Индекс 3 кв.2021 г. к ФССЦ-05.2.02.01-0038 МАТ=11,51 | шт | 2 | 2090.91 |  |  |  |  | 4182
21 | ФССЦ-08.3.04.02-0095 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-08.3.04.02-0095 Индекс 3 кв.2021 г. к ФССЦ-08.3.04.02-0095 МАТ=14,11 | т | 0,0474 6*5*1,58/1000 | 73795.44 |  |  |  |  | 3498
22 | ФССЦ-08.3.04.02-0093 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-08.3.04.02-0093 Индекс 3 кв.2021 г. к ФССЦ-08.3.04.02-0093 МАТ=14,11 | т | 0,0222 25*0,888/1000 | 73795.44 |  |  |  |  | 1638
23 | ФССЦ-01.7.11.07-0165 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Электроды: МР-3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-01.7.11.07-0165 Индекс 3 кв.2021 г. к ФССЦ-01.7.11.07-0165 МАТ=11,84 | кг | 2 | 143.26 |  |  |  |  | 287
24 | ФССЦ-02.2.04.03-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Смесь песчано-гравийная природная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-02.2.04.03-0003 Индекс 3 кв.2021 г. к ФССЦ-02.2.04.03-0003 МАТ=12,61 | м3 | 9.4 | 756.6 |  |  |  |  | 7112
25 | ФССЦ-14.4.04.08-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Эмаль ПФ-115 цветная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-14.4.04.08-0004 Индекс 3 кв.2021 г. к ФССЦ-14.4.04.08-0004 МАТ=6,78 | кг | 0.8 | 112.95 |  |  |  |  | 90
Итого по разделу 4 Материал, оборудование, приобретаемое подрядчиком самостоятельно: | [9 empty] | 29131
Раздел 5. Пусконаладочные работы
26 | ФЕРп01-02-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.7.4 При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования к единичным расценкам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-2-2-1 Индекс Юг 3 кв.2021 г. к ФЕРп1-2-2-1 ОЗП=24,63; ЗПМ=24,63 НР (1191 руб.): 74% от ФОТ СП (579 руб.): 36% от ФОТ | шт | 1 | 1609.03 | 1609.03 |  |  |  | 1609 | 1609 |  |  | 5.04 | 5.04
27 | ФЕРп01-11-027-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Измерение токов утечки: ограничителя напряжения (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.7.4 При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования к единичным расценкам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-11-27-2 Индекс Юг 3 кв.2021 г. к ФЕРп1-11-27-2 ОЗП=24,63; ЗПМ=24,63 НР (1009 руб.): 74% от ФОТ СП (491 руб.): 36% от ФОТ | измерение | 3 | 454.18 | 454.18 |  |  |  | 1363 | 1363 |  |  | 1.44 | 4.32
28 | ФЕРп01-12-020-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.7.4 При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования к единичным расценкам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-12-20-1 Индекс Юг 3 кв.2021 г. к ФЕРп1-12-20-1 ОЗП=24,63; ЗПМ=24,63 НР (3655 руб.): 74% от ФОТ СП (1778 руб.): 36% от ФОТ | испытание | 3 | 1646.27 | 1646.27 |  |  |  | 4939 | 4939 |  |  | 5.832 | 17.5
29 | ФЕРп01-11-028-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.7.4 При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования к единичным расценкам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-11-28-2 Индекс Юг 3 кв.2021 г. к ФЕРп1-11-28-2 ОЗП=24,63; ЗПМ=24,63 НР (45 руб.): 74% от ФОТ СП (22 руб.): 36% от ФОТ | измерение | 3 | 20.3 | 20.3 |  |  |  | 61 | 61 |  |  | 0.064 | 0.19
30 | ФЕРп01-12-021-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.7.4 При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования к единичным расценкам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-12-21-2 Индекс Юг 3 кв.2021 г. к ФЕРп1-12-21-2 ОЗП=24,63; ЗПМ=24,63 НР (477 руб.): 74% от ФОТ СП (232 руб.): 36% от ФОТ | испытание | 1 | 644.91 | 644.91 |  |  |  | 645 | 645 |  |  | 2.16 | 2.16
Итого по разделу 5 Пусконаладочные работы | [9 empty] | 18096 |  |  |  |  | 29.21
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [9 empty] | 117225 | 46964 | 26945 | 9968 |  | 145.07
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [9 empty] | 120838 | 48192 | 27742 | 10263 |  | 148.8
В том числе, справочно:
Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04) (Поз. 11-12, 15, 17, 9-10, 14, 16, 19-20, 24, 21-23, 25, 13) | [9 empty] | 3613 | 1228 | 797 | 295 |  | 3.7364
Накладные расходы | [9 empty] | 55788
В том числе, справочно:
74% ФОТ (от 8617) (Поз. 26-30) | [9 empty] | 6377
89% ФОТ (от 6502) (Поз. 9-10, 14, 16) | [9 empty] | 5787
97% ФОТ (от 16882) (Поз. 3, 13) | [9 empty] | 16376
103% ФОТ (от 26454) (Поз. 1-2, 11-12, 15, 17) | [9 empty] | 27248
Сметная прибыль | [9 empty] | 30224
В том числе, справочно:
36% ФОТ (от 8617) (Поз. 26-30) | [9 empty] | 3102
40% ФОТ (от 2598) (Поз. 14, 16) | [9 empty] | 1039
41% ФОТ (от 3904) (Поз. 9-10) | [9 empty] | 1601
51% ФОТ (от 16882) (Поз. 3, 13) | [9 empty] | 8610
60% ФОТ (от 26454) (Поз. 1-2, 11-12, 15, 17) | [9 empty] | 15872
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [9 empty] | 128883 |  |  |  |  | 82.61
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 59871 |  |  |  |  | 36.98
Итого Оборудование
Итого Прочие затраты | [9 empty] | 18096 |  |  |  |  | 29.21
Итого | [9 empty] | 206850 |  |  |  |  | 148.8
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 44904
Машины и механизмы | [9 empty] | 27742
ФОТ | [9 empty] | 58455
Накладные расходы | [9 empty] | 55788
Сметная прибыль | [9 empty] | 30224
Итого СМР для расчета лимитированных затрат | [9 empty] | 188754
Командировочные расходы Постановление №729 от 02.10.2002 г. (148,8+22,48)/8*500 | [9 empty] | 10705
Зимнее удорожание Приказ 325 от 25.05.2021 г. Приложение 1 п. 37 - 7%*0,9= 6,3% от 188754 | [9 empty] | 11892
Итого | [9 empty] | 211351
Итого с прочими затратами (18 096) | [9 empty] | 229447
Методика №421 от 04.08.2020 г. п.179 1,5% от 229447 | [9 empty] | 3442
Итого с непредвиденными | [9 empty] | 232889
Индекс-дефлятор на 2022 г. 4,8% от 232889 | [9 empty] | 11179
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 244068 |  |  |  |  | 148.8
Составил: Инженер службы линий: ___________________________Скрипко А.В.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: И.о. начальника службы линий ___________________________Урманов К.В.
(должность, подпись, расшифровка)