## Т
Сметный расчет стоимости реализации инвестиционного проекта
Строительство двух ЛЭП 6 кВ, ТП 6/0,4 кВ 2х1250 кВА, ТП 6/0,4 кВ 2х630 кВА, реконструкция ПС 110 кВ Топаз в г. Большой Камень для электроснабжения МКР «Солнечный»
(наименование стройки)
Составлена в ценах по состоянию на 4 кв 2020 и прогнозном уровне цен 2022 год
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб.
|  |  | ПИР | СМР | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | МРСК | КТП 6/0,4кВ, 2х630 кВА |  | 2320532.94 | 1242405.93 |  | 3562938.87
2 | МРСК | КТП 6/0,4кВ, 2х1250 кВА, шт. |  | 3724955.07 | 1994329.05 |  | 5719284.12
3 | МРСК | Монтаж КЛ 6 кВ (с учетом ГНБ) |  | 6512330.86 | 0 |  | 6512330.86
4 | МРСК | Монтаж и наладка оборудования в линейных ячейках № 14, № 18 КРУН 6 кВ |  | 335702.83 | 290787.95 |  | 626490.78
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  |  | 12893521.7 | 3527522.93 | 0 | 16421044.63
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
| Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
| Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Главам 1-7 |  | 0 | 12893521.7 | 3527522.93 | 0 | 16421044.63
Глава 8. Временные здания и сооружения
| Итого по Главам 1-8 |  | 0 | 12893521.7 | 3527522.93 | 0 | 16421044.63
Глава 9. Прочие работы и затраты
5 | МРСК | Прочие работы и затраты (производство работ в зимнее время, средства на покрытие затрат строительных организации по добровольному страхованию работников и имущества, затраты по перевозке рабочих, затраты связанные с командированием рабочих для строительства) |  | 559637.8896 |  |  | 559637.8896
6 | МРСК | ПНР |  | 1641840.08 |  |  | 1641840.08
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 0 | 2201477.9696 | 0 | 0 | 559637.8896
| Итого по Главам 1-9 |  | 0 | 15094999.6696 | 3527522.93 | 0 | 18622522.5996
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
7 | МРСК | Затраты на содержание службы заказчика-застройщика |  |  |  | 0 | 0
| Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы
8 | МРСК | Разработка рабочей документации | 798798.0504 |  |  |  | 798798.0504 | 879834.515
8 |  | Подготовка карты-плана для внесения изменений в местоположение охранной зоны объекта ЛЭП 6 кВ | 0
| Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы" |  | 798798.0504 | 0 | 0 | 0 | 798798.0504
| Итого по Главам 1-12 |  | 798798.0504 | 15094999.6696 | 3527522.93 | 0 | 19421320.65
НЗС. ФАКТ освоения на 01.01.2021 (без НДС 20%) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ОСТАТОК освоения на 01.01.2021 (без НДС) |  |  | 798798.0504 | 15094999.6696 | 3527522.93 | 0 | 19421320.65
Справочно стоимость объекта в прогнозных ценах без НДС
d | 2021 | 1.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
d+1 | 2022 | 1.048 | 879834.52 | 16626357.2 | 3885383.08 | 0 | 21391574.8
d+2 | 2023 | 1.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
d+3 | 2024 | 1.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
d+3 | 2025 | 1.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО стоимость в прогнозных ценах без НДС |  |  | 879834.52 | 16626357.2 | 3885383.08 | 0 | 21391574.8
НДС 20% |  |  | 175966.9 | 3325271.44 | 777076.62 | 0 | 4278314.96
ВСЕГО стоимость в прогнозных ценах с НДС |  |  | 1055801.42 | 19951628.64 | 4662459.7 | 0 | 25669889.76
| Заместитель директора по инвестициям |  |  |  |  | Шумилов Э.В.
| Начальник ООСТНиУИ |  |  |  |  | Москалев А.В.
| Начальник ОСДР |  |  |  |  | Зубкова Е.В.
| Главный специалист ОСДР |  |  |  |  | Гаврюш Т.П.

## расчет 1
Расчет стоимости строительства для подключения объекта заявителя по укрупненным показателям стоимости строительства (реконструкции) подстанций и линий электропередач
Расчет произведен согласно сборнику укрупненных показателей стоимости строительства (реконструкции) подстанций и линий электропередач для нужд ОАО "Холдинг МРСК", 2012 г..
Перевод в текущие цены, 4 квартал 2020 г.,осуществлен с учетом индексов, указанных в письме Минстроя России №44016-ИФ/09 от 02.11.2020, №45484-ИФ/09 от 12.11.2020 г..
Проектная документация учтена в стадии рабочей документации
Строительство двух ЛЭП 6 кВ, ТП 6/0,4 кВ 2х1250 кВА, ТП 6/0,4 кВ 2х630 кВА, реконструкция ПС 110 кВ Топаз в г. Большой Камень для электроснабжения МКР «Солнечный»
№ п.п. | Наименование | Обоснование | Цена за ед. объема работ, в ценах 2001г, тыс.руб. | Объем работ | Коэффициенты, учитывающие лимитированные затраты, условия производства работ, прочие затраты и т.д. | Стоимость в ценах 2001г, тыс.руб. | Стоимость в ценах по состоянию на 4 кв. 2020 год с учетом ДВ*, руб. |  |  |  | Всего, руб. | в т.ч.
[7 empty] | СМР, руб. | Оборудование, приспособления и производственный инвентарь, руб. | ПНР, руб. | Прочие, руб. |  | ПИР | заказчик (справочно)
Раздел 1. Монтаж ТП 6/0,4 кВ
1 | КТП 6/0,4кВ, 2х630 кВА, шт. | табл. 6 | 597.8 | 1 | 1.206 | 720.95 | 2320532.94 | 1242405.93 | 548906.1 | 180144.93 | 4291989.9 | 180263.58 | 111591.74
2 | КТП 6/0,4кВ, 2х1250 кВА, шт. | табл. 6 применительно | 959.6 | 1 | 1.206 | 1157.28 | 3724955.07 | 1994329.05 | 881112.49 | 289171.41 | 6889568.02 | 289361.86 | 179128.77
| Итого по разделу 1. Монтаж ТП 6/0,4 кВ | [5 empty] | 6045488.01 | 3236734.98 | 1430018.59 | 469316.34 | 11181557.92 | 469625.44 | 290720.51
Раздел 2. Монтаж КЛ 6 кВ
3 | Прокладка в траншее КЛ 6 кВ, кабель АББЛ 3*240, 2 цепи, км 950-120=830м | табл. 9 применительно | 451.6 | 0.83 | 1.245 | 466.66 | 3248044.6 | 0 | 71059.72 | 901039.26 | 4220143.58 | 177246.03 | 109723.73
4 | Прокладка в траншее КЛ 6 кВ, кабель АББЛ 3*240, 2 цепи, км | табл. 9 применительно | 451.6 | 0.4 | 1.245 | 224.9 | 1565347.86 | 0 | 34246.2 | 434242.77 | 2033836.83 | 85421.15 | 52879.76
5 | Пересечение с автодорогой (метод ГНБ), 100 м | объект-аналог (19-1545 от 06.05.2019) | 1415.782 | 1.2 | 1 | 1698.94 | 1698938.4 | 0 | 0 | 0 | 1698938.4 | 71355.41 | 44172.4
| Итого по разделу 2. Монтаж КЛ 6 кВ | [5 empty] | 6512330.86 | 0 | 105305.92 | 1335282.03 | 7952918.81 | 334022.59 | 206775.89
Раздел 3. Монтаж и наладка оборудования в линейных ячейках № 14, № 18 КРУН 6 кВ
6 | КРУЭ 6 кВ, шт. - релейная защита, кабели, панели в ОПУ (22%) | табл. 18 | 41.8 | 2 | 1.101 | 92.04 | 335702.83 | 290787.95 | 106515.57 | 85720.5 | 818726.85 | 19649.44 | 34386.53
| Итого по разделу 3. Монтаж и наладка оборудования в линейных ячейках № 14, № 18 КРУН 6 кВ | [5 empty] | 335702.83 | 290787.95 | 106515.57 | 85720.5 | 818726.85 | 19649.44 | 34386.53
Итого по расчету: | [6 empty] | 12893521.7 | 3527522.93 | 1641840.08 | 1890318.87 | 19953203.58 | 798798.0504 | 531882.93
Итого по сметному расчету: | [6 empty] | 12893521.7 | 3527522.93 | 1641840.08 | 559637.8896 | 19421320.65 | 798798.0504
Итого по сметному расчету с учетом индексов дефляторов на 2022 1,051*1,048: | [6 empty] | 14201543.6894 | 3885383.0762 | 1808401.4724 | 616412.0342 | 21391574.7873 | 879834.515
Примечания:
* К=1,09 - коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия осуществления объектов энергетического строительства, согласно Приложение №2 к сборнику укрупненных показателей стоимости строительства(реконструкции) подстанций и линий электропередач для нужд ОАО "Холдинг МРСК", 2012 г..
Коэффициенты, учитывающие лимитированные затраты, условия производства работ, прочие затраты и т.д.:
1. | Для ТП: | 6 кВ: | К=1,206=(((1,5+2,5+7,5+2,6+5+1,5)/100+1)
1.1. | по п.2.7:
- | 1,5% - благоустройство;
- | 2,5-3,3% - временные здания и сооружения (при реконструкции и расширении применяется коэффициент 0,8);
- | 7,5-9,0% - проектно-изыскательские работы и авторский надзор;
- | 2,6-3,18% - содержание службы заказчика-застройщика,
- | 5,0-8,0% - прочие работы и затраты;
- | 3,0% - непредвиденные затраты (при согласовании с заказчиком до 10%)
1.2. | по п.1.6.
- | 1,12 - при изменении конструктивных решений, проводав, кабелей более 50% на ВЛ
- | 1,09 - при изменении конструктивных решений, проводав, кабелей более 50% на ТП
1.2. | по таблице 4
1,013 - строительство в условиях городской и промышленной застройки;
1,018 - строительство вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в т.ч. в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач.
- | 1,053 -коэффициент, учитывающий работу в условиях болотистой трассы
- | 1,028 -коэффициент, учитывающий работу в условиях распутицы, в пойме реки
2. | Для КЛ: | 6 кВ: | К=1,245=((1,5+1,5+7,5+2,6+3+1,5)/100+1)*1,022*1,036
2.1. | по п.3.3:
- | 1,5% - благоустройство;
- | 1,5-3,9% - временные здания и сооружения (при реконструкции и расширении применяется коэффициент 0,8);
- | 7,5-9,0% - проектно-изыскательские работы и авторский надзор;
- | 2,6-3,18% - содержание службы заказчика-застройщика,
- | 3,0-8,0% - прочие работы и затраты;
- | 3,0% - непредвиденные затраты (при согласовании с заказчиком до 10%)
2.2. | по п.1.6.
- | 1,022 - строительство в условиях городской и промышленной застройки;
- | 1,036 - строительство вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в т.ч. в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач.
- | 0,851 - коэффициент учитывающий общий объем финансовых потребностей по ранее реализованным проектам
3. | Для подстанций: |  | К=1,101=(2,6+7,5/100+1)
3.1. | по п.4.7:
- | 1,0-5,0% - подготовительные работы;
- | 1,0-4,0% - благоустройство;
- | 3,9% - временные здания и сооружения (при реконструкции и расширении применяется коэффициент 0,8);
- | 7,5 - 8,5% - проектно-изыскательские работы и авторский надзор;
- | 2,6-3,18% - содержание службы заказчика-застройщика,
3.2. | по табл.1:
- | 0,86% - изменение конструктивных решений, проводов, кабелей и оборудования (менее 50%);
- | 7,0 - 8,5% - прочие работы и затраты;
- | 3% - непредвиденные затраты (при согласовании с заказчиком до 10%)
| Заместитель директора по инвестициям | [8 empty] | Шумилов Э.В.
| Начальник ООСТНиУИ | [8 empty] | Москалев А.В.
| Начальник ОСДР | [8 empty] | Зубкова Е.В.
| Главный специалист ОСДР | [8 empty] | Гаврюш Т.П.