## Форма обоснования НМЦ

ОБОСНОВАНИЕ начальной (максимальной) цены договора / цены единицы товара, работы, услуги

- Общая информация:

| № п/п | Наименование | Информация по лоту |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование лота | ПИР Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Восточная - Верхний Куранах |
|  | Номер лота | 19201-ТПИР ОБСЛ-2022-ДРСК |
|  | НМЦ лота | 6 080 112,52 рублей без учета НДС |

- Использованный метод (методы) расчета НМЦ / цены единицы товара, работы, услуги:

  - Для расчета НМЦ / цены единицы товара, работы, услуги использовался метод укрупненных сметных расчетов.

  - Обоснование расчета НМЦ: Расчет произведен согласно сборнику укрупненных показателей стоимости строительства (реконструкции) подстанций и линий электропередач для нужд ОАО "Холдинг МРСК", 2012 г.

| Расчет стоимости по укрупненным показателям №1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПИР Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Восточная - Верхний Куранах |  |  |
| Расчет произведен согласно сборнику укрупненных показателей стоимости строительства(реконструкции) подстанций и линий электропередач для нужд ОАО "Холдинг МРСК", 2012 г.. |  |  |
| Пересчет в текущие цены выполнен с помощью индексов изменения сметной стоимости на 2022 г. к уровню базы 2001 г., письмо МинСтроя №18410-ИФ/09 от 04.05.2021 г. |  |
| Пересчет в прогнозные цены выполнен с помощью индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ от 14.12.2020 г. |  |

| 1. Общая характеристика района прохождения ВЛ 35 кВ. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Месторасположение ВЛ – г. Алдан РС(Я) |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Длина ВЛ-35кВ – 14,7 км; количество цепей-1, грозозащитный трос ОКГТ с встроенным ВОК -G.652 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Рельеф местности - пересеченный. |  |  |  |  |  |  |
| 2. Технические показатели ВЛ. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Характеристика опор - свободностоящие |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Материал опор - металл |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Марка проводов - АС (сечение определить проектом, для расчета принято среднее-120 мм2) |  |  |  |  |  |  |

| № п.п. | Наименование | Обоснование | Цена за ед. объема, в ценах 2001г, тыс.руб. | Объем | Коэффициенты, учитывающие лимитированные затраты, условия производства работ, прочие затраты и т.д. | Стоимость в ценах 2001г, тыс.руб. | Стоимость в ценах 2001г. с учетом РС(Я) коэффициента К=1,09 *0,9721 и с учетом реконструкции К-1,12 |  |  |  | Всего, тыс руб. | в т.ч. в составе Прочих в процентном отношении от всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Строительно-монтажные работы, тыс руб. | Оборудование, приспособления и производственный инвентарь, тыс руб. | Пусконаладочные работы, тыс руб. | Прочие, тыс руб. |  | ПИР (6%) |
| Раздел 1. Строительство ВЛ-35 кВ Восточная-Верхний Куранах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ВЛЗ-35 кВ АС-120; 14,7 км | табл. 2 | 927,8 | 14,7 | 1,206 | 16 448,22 | 15 615,8 | 780,8 | 0,0 | 2 440,0 | 18 836,6 | 1130,194 |
| 2. | ВОЛС, 14.7 км. | табл. 5 | 86,6 | 14,7 | 1,206 | 1 535,26 | 1 457,6 | 72,9 | 0,0 | 227,7 | 1 758,2 | 105,491 |
| Итого по разделу, в базовых ценах 2001 г. |  |  |  |  |  |  | 17 073,4 | 853,7 | 0,0 | 2 667,7 | 20 594,7 | 1 235,7 |
| Итого по разделу, в текущих ценах 2 кв 2021 г., тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 671,79395 |
| Итого по разделу, в прогнозгных ценах 4 кв 2022 г., тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 095,61308 |
| Коэффициент по ранее реализованным договорам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,997457095 | 6 080,11252 |
| НДС 20 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 216,02250 |
| Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 296,13502 |

|  | Примечания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | К=1,09*0,9721 - коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия осуществления объектов энергетического строительства, согласно Приложение №2 к сборнику укрупненных показателей стоимости строительства (реконструкции) подстанций и линий электропередач для нужд ОАО "Холдинг МРСК", 2012 г.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Коэффициенты, учитывающие лимитированные затраты, условия производства работ, прочие затраты и т.д . согласно п. 2.7., п.4.7, п.3.3 к сборнику укрупненных показателей стоимости строительства (реконструкции) подстанций и линий электропередач для нужд ОАО "Холдинг МРСК", 2012 г.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Для ВЛ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | 1,5% - благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | 2,5% временные здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | 7,5% -ПИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | 2,6% - содержание службы заказчика-застройщика, строительный контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | 5% -прочие работы и затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | 3% - непредвиденные затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |