## Расчет по МРСК (hidden)
Расчет стоимости по укрупненным показателям
Реконструкция ВЛ 35 кВ 24 км- Алексеевск с переустройством захода на ОРУ 35 кВ ПС 110/35/10 кВ 24 км протяженностью 0.05 км и демонтажом ВЛ 35 кВ Алексеевск -ТДЭС протяженностью 1.2 км
Расчет произведен согласно сборнику укрупненных показателей стоимости строительства(реконструкции) подстанций и линий электропередач для нужд ОАО "Холдинг МРСК", 2012 г..
Перевод в текущие цены, 2 квартал 2016г.,осуществлен с учетом индексов, указанных в письме Минстроя России №17269-ХМ/09 от 03.06.2016
1. Общая характеристика района прохождения ВЛ 6/0,4 кВ.
1.1. Месторасположение ВЛ –г. Томмот РС(Я)
№ п.п. | Наименование | Обоснование | Цена за ед. объема, в ценах 2001г, тыс.руб. | Объем | Коэффициенты, учитывающие лимитированные затраты, условия производства работ, прочие затраты и т.д. | Стоимость в ценах 2001г, тыс.руб. | Стоимость в базисных ценах с учетом РС(Я) коэффициента К=1,09 *0,9721 ) |  |  |  |  | Всего, тыс руб. | в том числе в составе Прочих в процентном отношении от всего
[7 empty] | Строительно-монтажные работы, тыс руб. | Оборудование, приспособления и производственный инвентарь, тыс руб. | Пусконаладочные работы, тыс руб. | Проектно-изыскательские работы,тыс руб. | Прочие, тыс руб. |  | ПИР (7,5%) | Содержание службы заказчика-застройщика, строительный контроль (3,18%)
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | Демонтаж провода АС-120 L-100м | табл33 | 6.9 | 0.05 | 1.273 | 0.44 | 0.373 |  |  |  | 0.093244 | 0.46624 | 0.034968 | 0.014827
2 | Демонтаж одной промежуточной опоры ВЛ-35 кВ (2,86м3) | табл34 | 2.574 | 1 | 1.273 | 3.28 | 2.78 |  |  |  | 0.69509 | 3.4751 | 0.26063 | 0.11051
3 | Устройство захода на ОРУ 35 кВ, ВЛ-35 кВ протяженностью 0,1 км | табл1 | 754.6 | 0.05 | 1.273 | 48.03 | 40.714 |  |  |  | 10.1784 | 50.8924 | 3.8169 | 1.6184
4 | Демонтаж ВЛ-35кВ (Л-30) L-1,2 км | табл32 | 16.9 | 1.2 | 1.216 | 24.66 | 20.904 |  |  |  | 5.2259 | 26.1299 | 1.9597 | 0.83093
Итого по разделу | [6 empty] | 64.771 | 0 | 0 | 0 | 16.1926 | 80.9636 | 6.0723 | 2.5746
Итого | [6 empty] | 64.771 | 0 | 0 | 0 | 16.1926 | 80.9636 | 6.0723 | 2.5746
НДС 18% | [6 empty] | 11.6588 | 0 | 0 | 0 | 2.9147 | 14.5735 | 1.093 | 0.46344
Всего | [6 empty] | 76.4298 | 0 | 0 | 0 | 19.1073 | 95.5371 | 7.1653 | 3.0381
Примечания:
1. | К=1,09*0,9721 - коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия осуществления объектов энергетического строительства, согласно Приложение №2 к сборнику укрупненных показателей стоимости строительства (реконструкции) подстанций и линий электропередач для нужд ОАО "Холдинг МРСК", 2012 г..
3 | Коэффициенты, учитывающие лимитированные затраты, условия производства работ, прочие затраты и т.д . согласно п. 2.7., п.4.7, п.3.3 к сборнику укрупненных показателей стоимости строительства (реконструкции) подстанций и линий электропередач для нужд ОАО "Холдинг МРСК", 2012 г.:
Для ВЛ:
- | 1,5% - благоустройство
- | 3,3% *0,8- временные здания и сооружения (при реконструкции и расширении применяется коэффициент 0,8)
- | 9% -ПИР
- | 3,18% - содержание службы заказчика-застройщика, строительный контроль
- | 8% -прочие работы и затраты
- | 3% - непредвиденные затраты
| Заместитель директора по развитию и инвестициям_______________________________ | [6 empty] | А.Н.Кулемин
| Начальник ОКСиИ____________________________________________ | [6 empty] | И.М.Емельяненко
| Инженер I кат. ОКСиИ___________________________________________ | [6 empty] | Коновалова

## Т (hidden)
Приложение Т
УТВЕРЖДАЮ
Директор ФАО ДРСК-ЮЯЭС
А.Н.Кулемин
Сметный расчет стоимости реализации инвестиционного проекта
Реконструкция ВЛ 35 кВ Восточная - В.Куранах с заменой провода и деревянных опор на металлические, монтажом грозотроса со встроенным оптическим кабелем, протяженность 14.7 км.
Составлена в ценах по состоянию на 3 кв 2019г и в прогнозном уровне цен на 2024г
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | ПИР | СМР | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | [6 empty] | 0
2 | [6 empty] | 0
3 | [6 empty] | 0
| Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | Расчет по МРСК | Строительство ВЛЗ-35 кВ АС сечением 120 мм, протяженностью 14,7 км |  | 15810.03 | 790.502 |  | 16600.532
1 | ЛС №01-01 | Строительство грозотроса, протяженностью 14,7 км |  | 1098.342 | 113.354 |  | 1211.696
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  |  | 16908.372 | 903.856 | 0 | 17812.228
Глава 8. Временные здания и сооружения
2 | ГСН-81-05-01-2001 | Временные здания и сооружения - 2,5%*0,8 |  | 21.9668 |  |  | 21.9668
| Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" |  |  | 21.9668 |  |  | 21.9668
| Итого по Главам 1-8 |  |  | 16930.3388 | 903.856 | 0 | 17834.1948
Глава 9. Прочие работы и затраты
3 | ГСН-81-05-01-2001 | Производство работ в зимнее время - 6,1% |  | 68.3388 |  |  | 68.3388
4 | Расчет по МРСК | Прочие за исключением ПИР и службы заказчика |  | #REF! |  |  | #REF!
5 | [6 empty] | 0
15 | [6 empty] | 0
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  |  | #REF! | 0 | 0 | #REF!
| Итого по Главам 1-9 |  |  | #REF! | 903.856 | 0 | #REF!
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
5 | Расчет по МРСК | Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 4% |  |  |  | #REF! | #REF!
| Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  |  |  |  | #REF! | #REF!
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы
6 | Расчет по МРСК | ПИР 6% | 1321.265 |  |  |  | 1321.265
|  | Авторский надзор 0,2% |  |  |  | #REF! | #REF!
| Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы" |  | 1321.265 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| Итого по Главам 1-12 |  | 1321.265 | #REF! | 903.856 | #REF! | #REF!
Непредвиденные затраты
7 | Расчет по МРСК | Непредвиденные затраты - 3% ( учтены ) |  |  |  |  | 0
| Итого "Непредвиденные затраты" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого с непредвиденными |  | 1321.265 | #REF! | 903.856 | #REF! | #REF!
| Всего по сводному расчету |  | 1321.265 | #REF! | 903.856 | #REF! | #REF!
Итого Переход в текущие цены 3 кв. 2019 г.
9 | Письмо Министерства стр-ва и ЖКХ РФ от 09.10.2019г. №38021-ЮГ/09 | Строительно-монтажные работы И=7,78*0.956 (для ВЛ) |  | #REF! |  |  | #REF!
10 |  | Оборудование И=4,71 |  |  | 4257.1618 |  | 4257.1618
11 |  | Пусконаладочные работы 25,73 |  | 0 |  | 0 | 0
12 |  | ПИР 4,21 | 5562.5255 |  |  | 0 | 5562.5255
13 |  | Прочие работы И=9,3 |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
| Итого в текущих ценах 3 кв. 2019 г. |  | 5562.5255 | #REF! | 4257.1618 | #REF! | #REF! | Освоение | Финансирование
[8 empty] | форма 3 без НДС | форма 2 НДС
| Всего по объекту в ценах на 01.01.2018г без НДС (А) |  | 5562.5255 | #REF! | 4257.1618 | #REF! | #REF!
| НЗС Факт освоения на 01.01.2018(В) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Остаток освоения на 01.01.2018=А-В без НДС |  | 5562.5255 | #REF! | 4257.1618 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Минэкономразвития РФ от 01.10.2018 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 2019г - 1,25% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 2020г - 4.4% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 2021г - 4.2% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 2022г - 4.3% | 6390.2753 |  |  | 255.611 | 6645.8863 | 6645.8863 | 7923.9414
|  | 2023г - 4.4% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 2024г - 4.4% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 2025г - 4.3% |  | #REF! | 2779.8606 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2026г - 4.2% |  | #REF! | 2896.6148 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Всего стоимость объекта в прогнозных ценах без НДС |  | 6390.2753 | #REF! | 5676.4754 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
* в связи с системой налогооблажения НДС не применяется к работам, включнным в графу "прочие" (аренда, з/пл заказчика, з/пл х/сп.)
| Составил: | Специалист -сметчик _______________________ специалист ОКСиИ Корсун Н.О.
Специалист технадзора _______________________ специалист ОКСиИ Догордуров А.А.
Проверил начальник ОКСиИ ___________________Иванина Г.Ю.
Согласовано АО "ДРСК" _____________________ должность , Ф.И.О.
СДО
ООС

## Т4 (hidden)
Инвестиционная программа Филиала АО ДРСК Южно-Якутские Электрические Сети
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: ____2017_____ год
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ВЛ 35 кВ 24 км- Алексеевск с переустройством захода на ОРУ 35 кВ ПС 110/35/10 кВ 24 км протяженностью 0.05 км и демонтажом ВЛ 35 кВ Алексеевск -ТДЭС протяженностью 1.2 км
Идентификатор инвестиционного проекта: H_14-ЮЯЭС-73.3
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с ______________________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Республика Саха (Якутия)
Тип инвестиционного проекта: Реконструкция
строительство и (или) реконструкция
Таблица 4. Строительство (реконструкция) ВЛ 6-750 кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта : Приказ АО ДРСК ФАО ЮЯЭС "Об утверждении технических характеристик (параметров) проектов инвестиционной программы АО «ДРСК» «ЮЯЭС» на 2018-2022 годы" № 278 от 23.06.17 г.(приложение 1, п.3) | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта ________________________________________________________
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Воздушные линии электропередачи (ВЛ) 6-750 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | ВЛ 1 |  | ВЛ-35 кВ, одноцепная, АС-150 | 0.05 | км (по трассе) | Л1-14 | 11572 | 578.6 |  | количество цепей, марка провода (сечение), количество проводов в фазе |  | км (по трассе) | Л-1, Л-2
1.2 | ВЛ 2 |  |  |  | км (по трассе) | Л1-14 |  | 0 |  | количество цепей, марка провода (сечение), количество проводов в фазе |  | км (по трассе) | Л-1, Л-2
… | …
2 | Демонтаж ВЛ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1 | Демонтаж ВЛ 35кВ №30 |  | одноцепная ВЛ-35кВ | 1.2 | км | Д1-02 | 357 | 428.4 |  | общее описание |  | км | Д-1
2.2 | [9 empty] | общее описание |  | км | Д-1
…
3 | Проектные работы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1 | ВЛ 1 |  | ВЛ-35 кВ, одноцепная, АС-150 | 0.1 | единиц | П3-01 | 510 | 5.1 |  | общее описание | 1 | единиц | П-3
3.2 | ВЛ 2 |  |  |  | единиц | П3-08, -09 |  | 0 |  | общее описание | 1 | единиц | П-3
… | …
3…. | Большой переход ВЛ 1 |  | описание | 1 | единиц | П-4 |  |  |  | описание | 1 | единиц | П-4
3…. | Большой переход ВЛ 2 |  | описание | 1 | единиц | П-4 |  |  |  | описание | 1 | единиц | П-4
… | …
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1012.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## интерп (hidden)
| Протяженность 4 км | Протяженность, км |  |  | Стоимость, тыс.руб.
№ п/п | Наименование объекта | А | В | С | Х1 | Х2 | Х3
1 | КЛ/ВЛ | 0 |  |  | 0
2 | КЛ/ВЛ |  |  |  |  | 0
3 | КЛ/ВЛ |  |  | 5 |  |  | 3000
Расчет:
Х2=Х1+(В-А)/(С-А)*(Х3-Х1)/1
| Протяженность 14 км | Протяженность, км |  |  | Стоимость, тыс.руб.
№ п/п | Наименование объекта | А | В | С | Х1 | Х2 | Х3
1 | КЛ/ВЛ | 10 |  |  | 5000
2 | КЛ/ВЛ |  | 30 |  |  | 21000
3 | КЛ/ВЛ | [5 empty] | -3000
Расчет:
Х2=Х1+(В-А)/(С-А)*(Х3-Х1)/1
Х3=(Х2-Х1)*(С-А)/(В-А)+Х1
| Протяженность 0,1 км | Протяженность, км |  |  | Стоимость, тыс.руб.
№ п/п | Наименование объекта | А | В | С | Х1 | Х2 | Х3
1 | КЛ/ВЛ | 0 |  |  | 0
2 | КЛ/ВЛ |  | 5 |  |  | 510
3 | КЛ/ВЛ |  |  | 0.05 |  |  | 5.1
Расчет:
Х2=Х1+(В-А)/(С-А)*(Х3-Х1)/1
Х3=(Х2-Х1)*(С-А)/(В-А)+Х1

## Т6 (hidden)
Таблица 6. Определение полной стоимости строительства электросетевых объектов с использованием укрупненных нормативов цен (в прогнозных ценах), тыс рублей
№ п/п | Наименование показателя | План | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4
1 | Итого объем финансовых потребностей, определенный в соответствии с таблицами 1 - 5 в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (без НДС) | 1012.1
2 | НДС 18% | 182.18
3 | Итого объем финансовых потребностей ОФПУНЦ2015, определенный в текущих ценах в соответствии с таблицами 1 - 5 в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (с НДС) 2) | 1194.28
4 | Объем финансовых потребностей ОФППРУНЦ (в прогнозных ценах с НДС) | #REF!
5 | Фактический объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту Фd (с НДС) 2) | 0
6 | Объем финансовых потребностей DОФПУНЦ2015 (с НДС) 2) | 1194.28
7 | Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: | #REF! |  |  | Индекс-дефлятор МЭР
7.1 | ОФПРd 2) | 0 | факт 2015 | 2015 | 114.3
7.2 | ОФПРd+1 4) | 0 | факт 2016 | 2016 | 108.1
7.3 | ОФПРd 2) | 0 | план 2017 | 2017 | 105.4
7.4 | ОФПРd 2) | 0 | план 2018 | 2018 | 104.4
7.5 | ОФПРd+1 4) | 0 | план 2019 | 2019 | 104.6
7.6 | ОФПРd+2 4) | 0 | план 2020 | 2020 | 105.1
… | … | 0 | план 2021 | 2021 | 104.8
7.(b-d+1) 4) | ОФПРb 3) | 0 | план 2022 | 2022 | 105.2
7.(b-d+2) | ОФПРb+ 3) |  | план 2023 | 2023 | 104.9
|  | 0 |  | 2024 | 104.2
1) Ячейки, в которых указано слово "нд", заполнению не подлежат
2) Вместо знака "d" указывается год, в ценах которого рассчитаны укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
3) Вместо знака "b" указывается последний год периода реализации инвестиционной программы
4) Выражения вида "(b-d+1)" и "d+1" заменяются числовыми значениями, равными числовому значению соответствующего выражения, получаемого при замене знака "b" числовым значением последнего года периода реализации инвестиционной программы, знака "d" - числовым значением года, в ценах которого рассчитаны укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики

## ЛСР01-01 (hidden)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01-01
(локальная смета)
| на | Строительство грозотрос, протяженностью 14,7 км
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________1211,696 |  | тыс. руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________843,903 |  | тыс. руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________254,439 |  | тыс. руб.
|  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________113,354 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________33,802 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________3184,57 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2001г
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Строительно-монтажные работы
1 | ФЕРм08-02-147-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр технологический запас | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг (МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) Электромонтажные работы на других объектах | 100 м кабеля | 0,15 15 / 100 | 268.54 | 162.54 | 70 | 3.24 | 40 | 24 | 11
23 | ФЕРм10-06-035-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр монтаж кабеля на опорах 110 кВ и порталах ПС 110 кВ "Городская", ПС 110 кВ "РМЗ 2" | Кабель на столбовой линии, масса 1 м: до 2 кг (МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) Прокладка и монтаж сетей связи | 100 м кабеля | 144,5 (14700-250) / 100 | 1294.65 | 180.74 | 287.35 | 30.07 | 187077 | 26117 | 41522 | 4345
2 | ФЕРм08-02-147-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр прокладка кабеля по сущ-им лоткам ПС 110 кВ "Городская", ПС 110 кВ "РМЗ 2" от порталов до ОПУ | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг (МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) Электромонтажные работы на других объектах | 100 м кабеля | 2,5 250 / 100 | 268.54 | 162.54 | 70 | 3.24 | 671 | 406 | 175 | 8
3 | ФЕРм10-06-060-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон: 16 (МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) Электромонтажные работы на других объектах | 1 оптический кросс | 2 | 89.64 | 55.97 | 28.46 |  | 179 | 112 | 57
5 | ФЕРм10-06-057-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Монтаж соединительных муфт для самонесущих волоконно-оптических кабелей на опоре, емкость оптических волокон: 16 (МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) Электромонтажные работы на других объектах | 1 муфта | 5 | 753.25 | 102.64 | 619.16 | 84.37 | 3766 | 513 | 3096 | 422
4 | ФЕРм10-06-059-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении с числом волокон: 16 (МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) Электромонтажные работы на других объектах | 1 измерение | 64 | 58.13 | 28.99 | 28.66 |  | 3720 | 1855 | 1834
Раздел 2. Материалы сборника
6 | ФССЦ-501-8172 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кабель связи оптический: ОКСНМ-10-01-0,22-16(15,0) Материалы | 1000 м | 14,7 14700 / 1000 | 43415.36 |  |  |  | 638206
7 | ФССЦ-509-2682 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Зажим натяжной: спиральный НС-15,4/11-01 Материалы | шт. | 314 | 565.91 |  |  |  | 177696
8 | ФССЦ-507-0623 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром: 25 мм Материалы | 10 м | 1 10 / 10 | 56.95 |  |  |  | 57
9 | ФССЦ-509-2665 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Узел крепления УК-У-01 Материалы | шт. | 314 | 77.88 |  |  |  | 24454
Раздел 3. Материалы,не вошедшие в сборник
11 | http://bec.nnov.ru/component/content/article/46-price/199-passivnoe-obor.html | Регулируемая подвеска НП.У(1) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) Материалы | шт | 32 | 62.97 |  |  |  | 2015
12 | http://bec.nnov.ru/component/content/article/46-price/199-passivnoe-obor.html | Нерегулируемая подвеска НП.В(1У) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) Материалы | шт | 32 | 39.49 |  |  |  | 1264
Раздел 4. Погрузка-перевозка-разгрузка кабеля
20 | ФССЦпг-01-01-01-045 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) Погрузо-разгрузочные работы | 1 т груза | 2,1021 143*14,7/1000 | 17.95 |  | 17.95 |  | 38 |  | 38
21 | ФССЦпг-03-02-04-024 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 24 км IV класс груза Перевозка грузов автотранспортом | 1 т груза | 2,1021 143*14,7/1000 | 67.8 |  | 67.8 |  | 143 |  | 143
22 | ФССЦпг-01-01-02-045 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) Погрузо-разгрузочные работы | 1 т груза | 2,1021 143*14,7/1000 | 14.41 |  | 14.41 |  | 30 |  | 30
Раздел 5. Оборудование
24 О |  | Телефонный аппарат Т207М Оборудование | шт | 1 | 5822.2 |  |  |  | 5822
25 О |  | Шкаф телемеханики в составе контроллера телемеханики Smart-КП, 32*ТС,16*ТУ, 10*ТИ(0-5мА), панель оператора, протокол телемеханики ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004; медиаконвертер Моха TLS-408F-VV-SC, шкаф Ritall 800*1000*300 мм Оборудование | шт | 1 | 42894.17 |  |  |  | 42894
26 О |  | Кросс оптический КРС-16FC-1U (стоечный 19”) Оборудование | шт | 2 | 2614.05 |  |  |  | 5228
28 О |  | Медиаконвертер Моха EDS-408A-SS-SC Оборудование | шт | 2 | 29705.11 |  |  |  | 59410
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [8 empty] | 1152710 | 29027 | 46906 | 4775
Накладные расходы | [8 empty] | 37015
Сметная прибыль | [8 empty] | 21971
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 843903
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 254439
Итого Оборудование | [8 empty] | 113354
Итого | [8 empty] | 1211696
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 963423
Машины и механизмы | [8 empty] | 46906
ФОТ | [8 empty] | 33802
Оборудование | [8 empty] | 113354
Накладные расходы | [8 empty] | 37015
Сметная прибыль | [8 empty] | 21971
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 1211696

## расчет МРСК
Расчет стоимости по укрупненным показателям №1
ПИР Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Восточная - Верхний Куранах
Расчет произведен согласно сборнику укрупненных показателей стоимости строительства(реконструкции) подстанций и линий электропередач для нужд ОАО "Холдинг МРСК", 2012 г..
Пересчет в текущие цены выполнен с помощью индексов изменения сметной стоимости на 2022 г. к уровню базы 2001 г.,письмо МинСтроя №18410-ИФ/09 от 04.05.2021 г.
Пересчет в прогнозные цены выполнен с помощью индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ от 14.12.2020 г.
1. Общая характеристика района прохождения ВЛ 35 кВ.
1.1. Месторасположение ВЛ – г. Алдан РС(Я)
1.2. Длина ВЛ-35кВ – 14,7 км; количество цепей-1, грозозащитный трос ОКГТ с встроенным ВОК -G.652
1.3. Рельеф местности - пересеченный.
2. Технические показатели ВЛ.
2.2. Характеристика опор - свободностоящие
2.3. Материал опор - металл
2.4. Марка проводов - АС (сечение определить проектом, для расчета принято среднее-120 мм2)
№ п.п. | Наименование | Обоснование | Цена за ед. объема, в ценах 2001г, тыс.руб. | Объем | Коэффициенты, учитывающие лимитированные затраты, условия производства работ, прочие затраты и т.д. | Стоимость в ценах 2001г, тыс.руб. | Стоимость в ценах 2001г. с учетом РС(Я) коэффициента К=1,09 *0,9721 и с учетом реконструкции К-1,12 |  |  |  | Всего, тыс руб. | в т.ч. в составе Прочих в процентном отношении от всего
[7 empty] | Строительно-монтажные работы, тыс руб. | Оборудование, приспособления и производственный инвентарь, тыс руб. | Пусконаладочные работы, тыс руб. | Прочие, тыс руб. |  | ПИР (6%)
Раздел 1. Строительство ВЛ-35 кВ Восточная-Верхний Куранах
1. | ВЛЗ-35 кВ АС-120; 14,7 км | табл. 2 | 927.8 | 14.7 | 1.206 | 16448.22 | 15615.8038 | 780.7901 | 0 | 2439.9693 | 18836.5632 | 1130.1938
2. | ВОЛС, 14.7 км. | табл. 5 | 86.6 | 14.7 | 1.206 | 1535.26 | 1457.5635 | 72.8784 | 0 | 227.7442 | 1758.1861 | 105.4912
Итого по разделу, в базовых ценах 2001 г. | [6 empty] | 17073.3674 | 853.6685 | 0 | 2667.7134 | 20594.7493 | 1235.685
Итого по разделу, в текущих ценах 2 кв 2021 г., тыс. руб. | [11 empty] | 5671.794
Итого по разделу, в прогнозгных ценах 4 кв 2022 г., тыс.руб. | [11 empty] | 6095.6131
Коэффициент по ранее реализованным договорам | [10 empty] | 0.99746 | 6080.1125
НДС 20 % | [11 empty] | 1216.0225
Всего с НДС | [11 empty] | 7296.135
Примечания:
1. | К=1,09*0,9721 - коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия осуществления объектов энергетического строительства, согласно Приложение №2 к сборнику укрупненных показателей стоимости строительства (реконструкции) подстанций и линий электропередач для нужд ОАО "Холдинг МРСК", 2012 г..
3 | Коэффициенты, учитывающие лимитированные затраты, условия производства работ, прочие затраты и т.д . согласно п. 2.7., п.4.7, п.3.3 к сборнику укрупненных показателей стоимости строительства (реконструкции) подстанций и линий электропередач для нужд ОАО "Холдинг МРСК", 2012 г.:
Для ВЛ:
- | 1,5% - благоустройство
- | 2,5% временные здания и сооружения
- | 7,5% -ПИР
- | 2,6% - содержание службы заказчика-застройщика, строительный контроль
- | 5% -прочие работы и затраты
- | 3% - непредвиденные затраты