ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

«Ремонт ВЛ-0,4 кВ для нужд филиала ПЭС»

1. Объект ремонта:

1.1. ВЛ-0,4 кВ с Рождественка (Ф-1, 2 от КТП-5059 «Школа» Быт Ф-1) проходит по территории с Рождественка Дальнереченского района Приморского края инв.№ PR0012498

1.2. ВЛ 0,4 кВ Ф-2 «Быт» от ТП 5102 «Мастерские» с. Корниловка (наименование основных средств ВЛ-0.4КВ ТП-160 МАС-КИЕ С.КОРНИЛОВКА L=6.561005032 Инв. № PR0010281). Проходит по территории Анучинского муниципального района.

1.3. ВЛ-0,4 кВ. с. Тереховка КТП 5168 Ф-3 L=0,63 км. инв. № PR032651

проходит по территории Надеждинского района Приморского края.

1.4. ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТП 5008 г. Артем 1-е отделение № PR0027663 проходит по территории Артёмовского городского округа Приморского края.

1.5. ВЛ 0,4 кВ ТП 81215 Подъяпольск Инв. № PR0028020 проходит по территории Шкотовского района Приморского края.

1.6. ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 7435 г. Партизанск Инв. № PR0029164 проходит по территории Партизанского района Приморского края.

2. Объем работ:

Ремонт ВЛ-0,4 кВ: демонтаж/установка опор, демонтаж/монтаж проводов. Полная спецификация работ находится в ведомости дефектов и объемов работ № 1.4.24, 4.27, 4.4, 4.6, 4.19, 4.24, (приложение №1, №2, №3, №4, №5, №6).

3. Дополнительные условия:

3.1. Работы производятся в охранной зоне ВЛ вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 № 903н.

3.2. Поставка материалов и техники, необходимых для выполнения работ – 100% Подрядчика. Материалы, предоставляемые Подрядчиком должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

4. Определение стоимости ремонта и сметная документация:

4.1. При определении стоимости должна быть разработана сметная документация и представлена в составе заявки Участника в электронной форме в следующих форматах: PDF – утвержденная (с подписью руководителя и печатью организации), а также MSExel или MSWord.

4.2. Сметная документация должна быть разработана согласно требованиям Порядка определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания (Приложение № 7 к настоящему техническому требованию). Сметный расчет должен полностью соответствовать ведомостям дефектов и объемов работ, а также ценовому предложению Участника.

4.2. При определении стоимости ремонта по двум и более локальным сметным расчётам (локальным сметам) необходимо предоставлять сводный сметный расчёт.

5. Сроки выполнения ремонтных работ:

Начало работ –с момента заключения договора.

Окончание работ - 30.10.2022г.

6. Заказчик:

АО «ДРСК» для СП «ПЗЭС», СП «ПСЭС», СП «ПЮЭС» филиала «Приморские ЭС»

7. Требования к Участнику и перечень документов, подтверждающих соответствие Участника установленным дополнительным требованиям:

7.1. В случае, если общая стоимость заявки превышает три миллиона рублей, Участник должен являться членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, сведения о которой внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций. Указанная саморегулируемая организация должна давать Участнику право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

7.2 Для подтверждения соответствия данному требованию, Участник должен предоставить в составе заявки копию выписки из реестра членов саморегулируемой организации (далее – СРО), основанной на членстве лиц в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

Выписка из реестра членов СРО должна быть оформлена по форме, установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями и содержать сведения об уровне ответственности Участника по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, соответствующему предложенной стоимости выполнения работ по договору. Дата выписок недолжна быть старше одного месяца на дату подачи заявки Участника.

7.3 Членство в саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется унитарным предприятиям, государственным и муниципальным учреждениям, юридическим лицам с государственным участием, в случаях, которые перечислены в ч. 2.2. ст. 52 ГрК РФ.

7.4 При оценке предпочтительности заявок участников будет учитываться:

7.4.1 Наличие достаточного для выполнения работ количества персонала, имеющего допуск к самостоятельным работам в электроустановках с присвоением групп по электробезопасности на правах командированного персонала (включая право выдачи нарядов), указанного в Таблице № 2 настоящих Технических требований.

Таблица Ж1 - Нормативные трудозатраты

| № ЛСР | Итого трудозатраты, чел.-ч | Продолжительность рабочего дня, час | Итого трудозатраты, чел.-дн | Продолжительность ремонта по ТТ, месяц | Количество рабочих дней, дн | Требуемое количество персонала рабочих-строителей для производства работ по ТТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 754,98 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 385,3 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 206,04 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 206,84 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 557,38 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | 579,8 |  |  |  |  |  |
| Итого | 2690,34 | 8 | 337 | 6 | 120 | 3 |

Таблица Ж2 - Численность и квалификация кадровых ресурсов

| № п/п | Профессия/должность | Кол-во человек | Группа по электробезопасности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рабочие профильных специальностей | 2 | 2 и более |
| 2 | Инженерно-технический работник (мастер) | 1 | 5 |
|  | Всего | 3 |  |

Соответствие установленному требованию подтверждается путем предоставления участником закупки в составе заявки «Справки о кадровых ресурсах», оформленной по форме, приведенной в Документации о закупке, с обязательным приложением копий документов, подтверждающих наличие и квалификацию персонала (заверенные Участником копии удостоверений на допуск к работе в электроустановках с записями результатов проверки знаний на персонал, перечисленный в Таблице № 2).

7.4.2. Наличие минимально необходимых для исполнения договора материально-технических ресурсов (далее - МТР) (на праве собственности и/или аренды или ином законном праве владения), в объёме не менее указанного в Таблице № 3 настоящих Технических требований.

Таблица Ж3 – Минимальный перечень материально-технических ресурсов*

| № п/п | Наименование МТР | Ед. измерения | Кол-во, не менее |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бурильно-крановая машина | Ед. | 1 |
| 2 | Автогидроподьемник | ед. | 1 |

*Допускается совмещение в одной единице МТР функций бурильно-крановой машины и автогидроподъемника.

Соответствие установленному требованию подтверждается путем предоставления участником закупки в составе заявки «Справки о материально-технических ресурсах», оформленной по форме, приведенной в Документации о закупке, с обязательным приложением копий подтверждающих документов (полный перечень прикладываемых документов определяется Участником самостоятельно из представленного ниже перечня):

7.4.2.1.В случае наличия МТР, указанных в Таблице № 3 на правах собственности: паспорт транспортного средства (ПТС);

- на машины, подлежащие регистрации в органах государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации – паспорт самоходной машины (ПСМ).

7.4.2.2.В случае отсутствия собственных МТР Участник должен представить копии документов:

а) Договор аренды с предоставлением копий ПТС/ПСМ или договор на оказание услуг машин и механизмов,

б) Иные документы, подтверждающие законное право владения/распоряжения.

7.4.3. Наличие у Участника опыта выполнения аналогичных профилю лота работ (Аналогичными работами считаются- установка опор, подвеска проводов) за последние 2 года, предшествующие дате подачи заявок Участников на участие в настоящей закупочной процедуре.  Данные сведения указываются участником закупки в составе заявки по форме «Справка об опыте Участника», приведенной в Документации о закупке, с приложением скан-копий договоров, либо их частей (с приложением документов, предусмотренных требованиями договора, подтверждающий факт его исполнения, подписанных с обеих сторон), подтверждающие предоставленные в форме данные. При оценке предпочтительности заявок участников будут учитываться только те сведения об объемах выполнения аналогичных договоров, которые подтверждены документами, указанными выше.

8. Требования к выполнению работ:

8.1. Ремонт выполняется на основании договора-подряда. Работы необходимо выполнять в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами:

- правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- ГОСТ 17.1.1.01-77 «Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения»;

- ГОСТ 17.2.1.04-77 «Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения»;

- Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме».

8.2. Обеспечение Подрядчиком внутреннего строительного контроля в соответствие с требованиями Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».

8.3. Работы выполняются по проекту производства работ (ППР) и графику их выполнения, разработанных Подрядчиком и согласованных с Заказчиком. ППР и график предоставляются Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ.

8.4. Выполнение части работ по договору допускается силами третьих лиц (субподрядчиков). Для этого Участнику, в установленном документацией о закупке порядке, необходимо обеспечить предоставление информации о субподрядчике.

8.5. Подрядчик создает условия для проживания своего персонала на объекте.

8.6. Заявка на вывод оборудования в ремонт подается Подрядчиком не позднее 10 дней до начала производства работ.

8.7 Материалы и оборудование, высвобождаемые после демонтажа, передаются Заказчику с оформлением акта передачи (перечисляются передаваемые материалы).

ВЛ-0,4 с. Рождественка

- Стойки деревянных опор - 61 шт.;

- крючья стальные – 153 шт.;

- ж/б приставки – 61 шт.;

- провод АС-35 – 1,435 км;

- изоляторы - 153 шт.

ВЛ-0,4 кВ с. Корниловка

- Стойки деревянных опор - 45 шт.;

- крючья стальные – 128 шт.;

- ж/б приставки – 45 шт.;

- провод АС-25 – 6,7 км;

- провод А-16 – 0,3км;

- изоляторы - 128 шт.

ВЛ-0,4 кВ с. Тереховка

- Стойки деревянных опор - 22 шт.;

- крючья стальные – 44 шт.;

- ж/б приставки – 22 шт.;

- провод АС-35 – 1,302 км;

- провод А-16 – 0,1км;

- изоляторы - 44 шт.

ВЛ-0,4 кВ  Ф-2 КТП 5008  г. Артем 1-е отделение

- Стойки деревянных опор - 46 шт.;

ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2 ТП 81215 Подъяпольск

- Стойки деревянных опор - 48 шт.;

- крючья стальные – 96 шт.;

- ж/б приставки – 48 шт.;

- провод АС-35 – 2,296 км;

- провод А-16 – 2,74 км;

- изоляторы - 96 шт.

ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП 7435 г. Партизанск

- Стойки деревянных опор - 58 шт.;

- крючья стальные – 116 шт.;

- ж/б приставки – 58 шт.;

- провод АС-50 – 3,424 км;

- провод А-16 – 2,15 км;

- изоляторы – 116 шт.

9. Приемка объекта из ремонта:

Приёмка оборудования из ремонта осуществляется в соответствии «Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики» (утвержденным Приказом Минэнерго России от 25.10.2017 г. № 1013) с оформлением и передачей заказчику Актов выполненных работ, актов освидетельствования скрытых работ и фотоотчета в электронном виде о выполненных работах.

10. Гарантия исполнителя:

Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда на работы. Подрядчик (исполнитель) гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов, возникших по его вине в течение не менее 24-х месяцев с момента приёмки выполненных работ.

Приложение:

- Ведомость дефектов и объемов работ № 1.4.24 на ремонт ВЛ-0,4 кВ с Рождественка (Ф-1, 2 от КТП-5059 «Школа» Быт Ф-1) на 3 л. в 1 экз.;

- Ведомости дефектов и объемов работ № 4.27 на ремонт ВЛ 0,4 кВ Ф-2 «Быт» от ТП 5102 «Мастерские» с. Корниловка на 1 л. в 1 экз.;

- Ведомость дефектов и объемов работ № 4.4 на ремонт ВЛ-0,4 кВ. с. Тереховка КТП 5168 Ф-3 на 1 л. в 1 экз.;

- Ведомость дефектов и объемов работ № 4.6 на ремонт ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТП 5008 г. Артем 1-е отделение на 1 л. в 1 экз.;

- Ведомость дефектов и объемов работ № 4.19 на ремонт ВЛ 0,4 кВ ТП 81215 Подъяпольск на 1 л. в 1 экз.;

- Ведомость дефектов и объемов работ № 4.24 на ремонт ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 7435 г. Партизанск на 1 л. в 1 экз.;

- Порядок определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания