## БИМ инд. по статьям
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4.4.
(локальная смета)
| на | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 КТП 5168 Тереховка
Основание:
|  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________1051,396 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________90,013 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________206,04 |  | чел.час
|  | Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________72,92 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2021 года
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  | Обоснование, индекс | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. |  | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш.
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1.
Демонтаж
1 | ФЕР33-04-042-04 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных | 1 опора | 14 | 160.56 | 149.31 | ФЕР33-04-042-04 ФЕР33-04-042-04 [ред.2020-И7 4-2021] ОЗП=33,65; ЭМ=9,75; ЗПМ=33,65 | 2248 | 158 | 2090
[5 empty] | 11.25 | 12.06 |  |  |  | 169
2 | ФЕР33-04-042-05 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с подкосом | 1 опора | 4 | 293.97 | 270.03 | ФЕР33-04-042-05 ФЕР33-04-042-05 [ред.2020-И7 4-2021] ОЗП=33,65; ЭМ=10,42; ЗПМ=33,65 | 1176 | 96 | 1080
[5 empty] | 23.94 | 23.95 |  |  |  | 96
3 | ФЕР33-04-040-01 | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ | 1 опора (3 провода) | 18 14+4 | 44.65 | 34.01 | ФЕР33-04-040-01 ФЕР33-04-040-01 [ред.2020-И7 4-2021] ОЗП=33,65; ЭМ=12,66; ЗПМ=33,65 | 804 | 192 | 612
[5 empty] | 10.64 | 3.52 |  |  |  | 63
4 | ФЕР33-04-041-02 | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2 | 1 ответвление | 4 | 8.01 | 2.62 | ФЕР33-04-041-02 ФЕР33-04-041-02 [ред.2020-И7 4-2021] ОЗП=33,65; ЭМ=13,17; ЗПМ=33,65 | 32 | 22 | 10
5.39
Монтаж
5 | ФЕР33-04-003-01 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | 1 опора | 18 14+4 | 203.89 | 124.62 | ФЕР33-04-003-01 ФЕР33-04-003-01 [ред.2020-И7 4-2021] ОЗП=33,65; ЭМ=10,07; ЗПМ=33,65; МАТ=4,56 | 3670 | 606 | 2243
[5 empty] | 33.67 | 9.05 |  |  |  | 163
6 | ФЕР33-04-003-02 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом | 1 опора | 4 | 408.14 | 292.55 | ФЕР33-04-003-02 ФЕР33-04-003-02 [ред.2020-И7 4-2021] ОЗП=33,65; ЭМ=10,03; ЗПМ=33,65; МАТ=4,56 | 1633 | 280 | 1170
[5 empty] | 69.99 | 21.58 |  |  |  | 86
7 | ФЕР33-04-008-03 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов | 1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах | 0,6107 610,7/1000 | 1425.13 | 595.02 | ФЕР33-04-008-03 ФЕР33-04-008-03 [ред.2020-И7 4-2021] ОЗП=33,65; ЭМ=13,15; ЗПМ=33,65; МАТ=5,73 | 870 | 196 | 363
[5 empty] | 320.38 | 64.46 |  |  |  | 39
8 | ФЕР33-04-011-01 | Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 2 и 3 категории с линиями связи, ВЛ 0,38 кВ | переход | 1 | 89.85 | 23.66 | ФЕР33-04-011-01 ФЕР33-04-011-01 [ред.2020-И7 4-2021] ОЗП=33,65; ЭМ=13,16; ЗПМ=33,65 | 90 | 66 | 24
[5 empty] | 66.19 | 4.18 |  |  |  | 4
9 | ФЕР33-04-013-01 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1 | 1 ответвление | 4 | 75.42 | 59.64 | ФЕР33-04-013-01 ФЕР33-04-013-01 [ред.2020-И7 4-2021] ОЗП=33,65; ЭМ=12,87; ЗПМ=33,65 | 302 | 63 | 239
[5 empty] | 15.78 | 6.34 |  |  |  | 25
Погрузо-разгрузочные работы, перевозка и развозка по линии материалов
10 | ФЕР33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | 1 опора | 26 14+4+4*2 | 49.34 | 45.75 | ФЕР33-04-016-02 ФЕР33-04-016-02 [ред.2020-И7 4-2021] ОЗП=33,65; ЭМ=14,67; ЗПМ=33,65 | 1283 | 93 | 1190
[5 empty] | 3.59 | 6.48 |  |  |  | 168
11 | ФЕР33-04-016-05 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор | 1 опора | 18 14+4 | 13.05 | 11.01 | ФЕР33-04-016-05 ФЕР33-04-016-05 [ред.2020-И7 4-2021] ОЗП=33,65; ЭМ=13,52; ЗПМ=33,65 | 235 | 37 | 198
[5 empty] | 2.04 | 1.89 |  |  |  | 34
12 | ФЕР33-04-016-06 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор | 1 опора | 4 | 15.03 | 12.58 | ФЕР33-04-016-06 ФЕР33-04-016-06 [ред.2020-И7 4-2021] ОЗП=33,65; ЭМ=13,52; ЗПМ=33,65 | 60 | 10 | 50
[5 empty] | 2.45 | 2.16 |  |  |  | 9
13 | ФССЦпг-01-01-01-003 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т. ОПОРЫ, ПРОВОД. | 1 т груза | 21,8 (26*0,8)+1 | 10.71 | 10.71 | ФССЦпг-01-01-01-003 ФССЦпг01-01-01-003 [ред.2020-И7 4-2021] ЭМ=21,54; МАТ=21,54 | 233 |  | 233
14 | ФССЦпг-03-31-01-200 | Перевозка бетонных, железобетонных изделий, стеновых и перегородных материалов (плит, панелей) панелевозом на автомобильном ходу грузоподъемностью 25 т на расстояние: до 200 км; класс груза 1. ОПОРЫ, ПРОВОД. | 1 т груза | 21.8 | 45.91 | 45.91 | ФССЦпг-03-31-01-200 ФССЦпг03-31-01-200 [ред.2020-И7 4-2021] ЭМ=17,13; МАТ=17,13 | 1001 |  | 1001
15 | ФССЦпг-01-01-02-003 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т. ОПОРЫ, ПРОВОД. | 1 т груза | 21.8 | 10.71 | 10.71 | ФССЦпг-01-01-02-003 ФССЦпг01-01-02-003 [ред.2020-И7 4-2021] ЭМ=21,54; МАТ=21,54 | 233 |  | 233
Итого по разделу 1 | [7 empty] | 321106
Раздел 2. Материалы
16 | прайс-лист | Опора СВ-95 | шт | 26 | 11556 |  |  | 300456
17 | прайс-лист | Провод СИП2 3*70+1*70 | км | 0,679982 (610,7+40)/1000*1,045 | 420696 |  |  | 286066
18 | прайс-лист | Провод СИП4 2*16 | км | 0.05 | 58965 |  |  | 2948
19 | прайс-лист | Зажим анкерный РА 1500 | шт | 10 | 742 |  |  | 7420
20 | прайс-лист | Бондажная стальная лента F207 | уп | 2 | 1800 |  |  | 3600
21 | прайс-лист | Скрепа NС 20 | уп | 1 | 2011 |  |  | 2011
22 | прайс-лист | Комплект промежуточной подвески ЕS-1500 | шт | 14 | 900 |  |  | 12600
23 | прайс-лист | Зажим ответвительный P70 | шт | 62 | 385 |  |  | 23870
24 | прайс-лист | Зажим анкерный клиновой DN 123 | шт | 10 | 145 |  |  | 1450
25 | прайс-лист | Крепление подкоса У-1 | шт | 4 | 806 |  |  | 3224
26 | прайс-лист | Кронштейн анкерный СА 2000 | шт | 8 | 308 |  |  | 2464
27 | прайс-лист | Зажим прокалывающий Р 150 | шт | 8 | 921 |  |  | 7368
28 | прайс-лист | Хомут нейлоновый 4,8х500 | уп | 3 | 284 |  |  | 852
Итого по разделу 2 Материалы | [7 empty] | 654329
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [7 empty] | 851892 | 61209 | 129994
28804
Накладные расходы | [7 empty] | 80337
Сметная прибыль | [7 empty] | 43206
Итоги по смете:
Итого по позициям, введенным в базисных ценах | [7 empty] | 321106
Итого по позициям, введенным в текущих ценах | [7 empty] | 654329
Итого | [7 empty] | 975435
В том числе:
Материалы | [7 empty] | 660689
Машины и механизмы | [7 empty] | 129994
ФОТ | [7 empty] | 90013
Накладные расходы | [7 empty] | 80337
Сметная прибыль | [7 empty] | 43206
Транспортные расходы (техника, персонал) 6% | [7 empty] | 58526
Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*500 | [7 empty] | 17435
ВСЕГО по смете | [7 empty] | 1051396