## Спецификация на 2022
Приложение 1 к Техническим требованиям
Спецификация
Наименование оборудования | Марка оборудования | Ед. Изм | Кол-во
1. Физические, Юридические лица
1.1. Однофазные приборы учета
Провод СИП4 2х16 | Провод СИП4 2х16 мм2 | м. | 4239.2
Влагозащищенный прокалывающий зажим | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции Р 616 или эквивалент | шт. | 952
Влагозащищенный прокалывающий зажим | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции P 71 или эквивалент | шт. | 952
Анкерный зажим | Анкерный зажим SO 158.1 или эквивалент | шт. | 952
Кронштейн | Анкерный кронштейн СА 25 или эквивалент | шт. | 652
Монтажная стальная лента из нержавеющей стали | Монтажная стальная лента из нержавеющей стали COT37 (F207) или эквивалент | м. | 884
Скрепа | Скрепа COT36 (Бугель NB20) или эквивалент | шт. | 512
1.2. Однофазные приборы учета (классического исполнения)
2.1. Трехфазные приборы учета прямого включения
Провод СИП4 4х16 | Провод СИП4 4х16 мм2 | м. | 2607.5
Влагозащищенный прокалывающий зажим | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции Р 616 или эквивалент | шт. | 1964
Влагозащищенный прокалывающий зажим | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции P 71 или эквивалент | шт. | 1964
Анкерный зажим | Анкерный зажим SO 158.1 или эквивалент | шт. | 982
Кронштейн | Анкерный кронштейн СА 25 или эквивалент | шт. | 416
Монтажная стальная лента из нержавеющей стали | Монтажная стальная лента из нержавеющей стали COT37 (F207) или эквивалент | м. | 1721
Скрепа | Скрепа COT36 (Бугель NB20) или эквивалент | шт. | 663
2.3. Трехфазные приборы учета прямого включения (класического исполнения)
2.4. Трехфазные приборы учета полукосвеного включения
ИК (испытательная коробка "ЛИМГ") | Испытательная коробка (КИ10, ИКК) или эквивалент | шт. | 60
3. Установка трансформаторов тока
3.1 Трансформаторы тока 0,4кВ
Кабель | Кабель КВВГнг-LS 10*2,5 | м. | 595
Кабель | Кабель КВВГнг-LS 4*2,5 | м. | 500
Трансформаторы тока 50/5 кл.0,5S | Трансформаторы тока 50/5, кл. 0,5S У3, 5ВА, МПИ 16 лет | шт. | 9
Трансформаторы тока 75/5 кл.0,5S | Трансформаторы тока 75/5, кл. 0,5S У3, 5ВА, МПИ 16 лет | шт. | 3
Трансформаторы тока 100/5 кл.0,5S | Трансформаторы тока 100/5, кл. 0,5S У3, 5ВА, МПИ 16 лет | шт. | 130
Трансформаторы тока 150/5 кл.0,5S | Трансформаторы тока 150/5, кл. 0,5S У3, 5ВА, МПИ 16 лет | шт. | 102
Трансформаторы тока 200/5 кл.0,5S | Трансформаторы тока 200/5, кл. 0,5S У3, 5ВА, МПИ 16 лет | шт. | 135
Трансформаторы тока 250/5 кл.0,5S | Трансформаторы тока 250/5, кл. 0,5S У3, 5ВА, МПИ 16 лет | шт. | 0
Трансформаторы тока 300/5 кл.0,5S | Трансформаторы тока 300/5, кл. 0,5S У3, 5ВА, МПИ 16 лет | шт. | 48
Трансформаторы тока 400/5 кл.0,5S | Трансформаторы тока 400/5, кл. 0,5S У3, 5ВА, МПИ 16 лет | шт. | 24
Трансформаторы тока 600/5 кл.0,5S | Трансформаторы тока 600/5, кл. 0,5S У3, 5ВА, МПИ 16 лет | шт. | 12
Трансформаторы тока 800/5 кл.0,5S | Трансформаторы тока 800/5, кл. 0,5S У3, 5ВА, МПИ 16 лет | шт. | 6
Трансформаторы тока 1000/5 кл.0,5S | Трансформаторы тока 1000/5, кл. 0,5S У3, 5ВА, МПИ 16 лет | шт. | 0
Трансформаторы тока 1500/5 кл.0,5S | Трансформаторы тока 1500/5, кл. 0,5S У3, 5ВА, МПИ 16 лет | шт. | 3
Трансформаторы тока 2000/5, кл. 0,5S У3 | Трансформаторы тока 2000/5, кл. 0,5S У3, 5ВА, МПИ 16 лет | шт.
Трансформаторы тока 2500/5, кл. 0,5S У3 | Трансформаторы тока 3000/5, кл. 0,5S У3, 5ВА, МПИ 16 лет | шт.
4. Дополнительное оборудование и материалы:
Пломбы для пломбирования учёта (пластиковая пломба ) | Пластиковая пломба " Гранит" с уникальным номером или эквивалент | шт. | 1207
Проволока для пломбирования | Проволока для пломбирования или эквивалент | м. | 1207