## Спец. ФЗ 522 ЮЯЭС Таб. 5
1. Частный сектор
1.1. Однофазные приборы учета |  |  |  | По ЛСР | 117.1 | 117.2 | 117.3 | 117.4 | 117.5 | 117.6 | 117.7 | 117.8
Провод СИП-4 2х16 | СИП-4 2х16 | м. | 891 | 1010 | 117.1: 770; 117.2: 240
Сжим ответвительный | У733 16-35 мм2 | шт. | 404 | 404 | 117.1: 308; 117.2: 96
Ответвительный зажим | CD71+BI | шт. | 202 | 202 | 117.1: 154; 117.2: 48
Крюк анкерный | ВТ-8 | шт. | 202 | 202 | 117.1: 154; 117.2: 48
Анкерный клиновой зажим | DN 123 | шт. | 404 | 404 | 117.1: 308; 117.2: 96
Анкерный кронштейн | СА-25 | шт. | 202 | 202 | 117.1: 154; 117.2: 48
Скрепа для ленты | NС20 | шт. | 202 | 202 | 117.1: 154; 117.2: 48
Лента монтажная | С 201 | м. | 195 | 202 | 117.1: 154; 117.2: 48
Зажим ответвительный | Р72 | шт. | 202 | 202 | 117.1: 154; 117.2: 48
1.2. Трехфазные приборы учета |  |  |  | 0
Провод СИП-4 4х16 | СИП-4 4х16 | м. | 40.5 | 265 | 117.1: 75; 117.2: 190
Сжим ответвительный | У733 16-35 мм2 | шт. | 36 | 212 | 117.1: 60; 117.2: 152
Ответвительный зажим | CD71+BI | шт. | 18 | 106 | 117.1: 30; 117.2: 76
Крюк анкерный | ВТ-8 | шт. | 9 | 48 | 117.1: 10; 117.2: 38
Анкерный клиновой зажим | DN 123 | шт. | 18 | 106 | 117.1: 30; 117.2: 76
Анкерный кронштейн | СА-25 | шт. | 9 | 53 | 117.1: 15; 117.2: 38
Скрепа для ленты | NС20 | шт. | 9 | 53 | 117.1: 15; 117.2: 38
Лента монтажная | С-201 | м. | 9 | 53 | 117.1: 15; 117.2: 38
Зажим ответвительный | Р72 | шт. | 18 | 106 | 117.1: 30; 117.2: 76
2. Юридические лица |  |  |  | 0
2.1. Однофазные приборы учета |  |  |  | 0
Провод СИП-4 2х16 | СИП-4 2х16 | м. | 69 | 75 | 117.1: 40; 117.2: 35
Сжим ответвительный | У733 16-35 мм2 | шт. | 27 | 27 | 117.1: 16; 117.2: 11
Ответвительный зажим | CD71+BI | шт. | 15 | 15 | 117.1: 8; 117.2: 7
Крюк анкерный | ВТ-8 | шт. | 13 | 13 | 117.1: 6; 117.2: 7
Анкерный клиновой зажим | DN 123 | шт. | 30 | 30 | 117.1: 16; 117.2: 14
Анкерный кронштейн | СА-25 | шт. | 18 | 18 | 117.1: 8; 117.2: 10
Скрепа для ленты | NС20 | шт. | 15 | 18 | 117.1: 8; 117.2: 10
Лента монтажная | С-201 | шт. | 15 | 15 | 117.1: 8; 117.2: 7
Зажим ответвительный | Р72 | шт. | 15 | 15 | 117.1: 8; 117.2: 7
2.2. Трехфазные приборы учета |  |  |  | 0
Провод СИП-4 4х16 | СИП-4 4х16 | м. | 86.5 | 295 | 117.1: 50; 117.2: 245
Сжим ответвительный | У733 16-35 мм2 | шт. | 76 | 236 | 117.1: 40; 117.2: 196
Ответвительный зажим | CD71+BI | шт. | 38 | 118 | 117.1: 20; 117.2: 98
Крюк анкерный | ВТ-8 | шт. | 19 | 60 | 117.1: 11; 117.2: 49
Анкерный клиновой зажим | DN 123 | шт. | 23 | 85 | 117.1: 20; 117.2: 65
Анкерный кронштейн | CA-16 | шт. | 19 | 59 | 117.1: 10; 117.2: 49
Скрепа для ленты | NС20 | шт. | 19 | 59 | 117.1: 10; 117.2: 49
Лента монтажная | С-201 | шт. | 19 | 59 | 117.1: 10; 117.2: 49
Зажим ответвительный | Р72 | шт. | 37 | 105 | 117.1: 20; 117.2: 85
3. Трансформаторные подстанции 6-10/0,4 кВ |  |  |  | 0
3.1. Трехфазные приборы учета полукосвеного включения |  |  |  | 0
Шкаф (пульт) управления навесной | ЩРНМ-3 (900*600*200) IP 54 | шт. | 13 | 12 | 117.1: 2; 117.2: 10
Трансформатор тока | Т-0,66 100/5 0,5 | шт. | 9 | 9 | 117.2: 9
Трансформатор тока | Т-0,66-1-0,5S-5ВА-150/5 У3 | шт. | 42 | 39 | 117.2: 39
Трансформатор тока шинный | ТШП-0,66-5-0,5S-200/5 У3 | шт. | 39 | 39 | 117.2: 39
Трансформатор тока шинные | ТШП-0,66-5-0,5S-300/5 У3 | шт. | 9 | 9 | 117.2: 9
Трансформатор тока шинные | ТШП-0,66-5-0,5S-400/5 У3 | шт. | 9 | 9 | 117.2: 9
Трансформатор тока | Т-0,66-3-0,5S-5ВА-600/5 У3 | шт. | 6 | 6 | 117.2: 6
Кабель силовой | КВВГнг 10х2,5 | м. | 715.5 | 140 | 117.1: 55; 117.2: 85
Провод ПВ-3 | ПуГВ 1х1,5 | м. | 72 | 13 | 117.1: 3; 117.2: 10
Рейка DIN | Перфорированная 35x7,5мм (2м) | шт. | 13 | 13 | 117.1: 3; 117.2: 10
Автоматический выключатель | ВА47-29 1Р 6А 4,5кА | шт. | 13 | 13 | 117.1: 3; 117.2: 10
Обогрев шкафов | Термик С-0,1(400*440*40) или эквивалент | шт. | 13 | 13 | 117.1: 3; 117.2: 10
Регулятор температуры | EBERLE 16A TP-1 или эквивалент | шт. | 13 | 13 | 117.1: 3; 117.2: 10
Коробка испытательная переходная | ЛИМГ | шт. | 93 | 39 | 117.1: 6; 117.2: 33
Металлорукав d=32мм | РЗ-Ц-Х | м. | 477 | 84 | 117.1: 33; 117.2: 51
Разветвительная коробка | ПР-3 | шт. | 12 | 12 | 117.4: 2; 117.7: 10
СИП-3 1х50-35 | СИП-3 1х50-35 | м. | 292.5 | 84 | 117.1: 33; 117.2: 51
Проволока стальная катанная | д-6,5 мм ст3сп-пс | кг. | 77 | 30 | 117.1: 11; 117.2: 19
Уголок стальной 50х50х3 мм ст3сп-пс, | длина не менее 9 м, ГОСТ 8509 | кг. | 151 | 140 | 117.1: 21; 117.2: 119
Металлорукав d=18мм | РЗ-Ц-Х | м. | 26 | 84 | 117.1: 33; 117.2: 51
Кабель контрольный | КВВГ 4х2,5 | м. | 65 | 84 | 117.1: 33; 117.2: 51
* Эквивалент - это продукция, которая соответствует параметрам технического задания, но чей товарный знак отличается от того, который предполагает закупить заказчик.

## Лист6 (hidden)
ТШП-0,66 | #REF!
КВВГ 4х2,5 | #REF!
КВВГ 10х2,5 | #REF!
Сечением 32 мм | #REF!

## Лист2 (hidden)
Однофазный прибор учета | Опорной установки | шт. | 728 | #REF!
Кабель | СИП 2*16 | м. | 0 | #REF!
Прокалывающий зажим | P 630 | шт. | 0 | #REF!
Кронштейн анкерный | CA-2000 | шт. | 0 | #REF!
Скрепа | NC 20 | шт. | 0 | #REF!
Зажим анкерный | SO 157.1 | шт. | 0 | #REF!
Лента | F 207 | м. | 0 | #REF!
Трехфазный прибор учета прямого включения | Опорной установки | шт. | 62 | #REF!
Кабель | СИП 4*16 | м. | 0 | #REF!
Прокалывающий зажим | P 630 | шт. | 0 | #REF!
Кронштейн анкерный | CA-2000 | шт. | 0 | #REF!
Скрепа | NC 20 | шт. | 0 | #REF!
Зажим анкерный | SO 157.1 | шт. | 0 | #REF!
Лента | F 207 | м. | 0 | #REF!
Трехфазный прибор учета полукосвенного включения |  | шт. | 12 | #REF!
Трансформаторы тока | ТШП-0,66 | шт. | 36 | #REF!
Контрольный кабель для вторичных цепей: ТТ, ТН | КВВГ 10х2,5 | м. | 60 | #REF!
Испытательная коробка | ЛИМГ | шт. | 12 | #REF!
Рубильник ВР 3233А 30220-00УХЛ3 160А | ВР 3233А 30220-00УХЛ3 | шт. | 12 | #REF!
Шкаф учета | ШУЭ-Т-7И | шт. | 12 | #REF!
Кабель | СИП 4*25 | м. | 240 | #REF!
Труба гофрированная | Сечением 32 мм | м. | 240 | #REF!
Трехфазный прибор учета косвенного включения |  |  |  | #REF!
Трансформаторы тока 0,4 кВ |  |  |  | #REF!