## Ведомость объемов работ 5 граф (hidden)
УТВЕРЖДАЮ
_____________________
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5

## Ведомость объемов работ 6 граф
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
на основании ЛСР 117.1 2022
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. Частный сектор
Однофазные приборы учета
АРЭС
1 | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2 | ответвление | 100 | ФЕР33-04-041-02
2 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные | 1 шт. | 100 | ФЕРм08-03-600-01
3 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2 | 1 ответвление | 100 | ФЕР33-04-013-02
ТРЭС
4 | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2 | ответвление | 54 | ФЕР33-04-041-02
5 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные | 1 шт. | 54 | ФЕРм08-03-600-01
6 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2 | 1 ответвление | 54 | ФЕР33-04-013-02
Трехфазные приборы учета
АРЭС
7 | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 4 | ответвление | 9 | ФЕР33-04-041-03
8 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | 1 шт. | 9 | ФЕРм08-03-600-02
9 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4 | 1 ответвление | 9 | ФЕР33-04-013-03
ТРЭС
10 | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 4 | ответвление | 5 | ФЕР33-04-041-03
11 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | 1 шт. | 5 | ФЕРм08-03-600-02
12 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4 | 1 ответвление | 5 | ФЕР33-04-013-03
Раздел 2. Юридические лица
Однофазные приборы учета
АРЭС
13 | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2 | ответвление | 5 | ФЕР33-04-041-02
14 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные | 1 шт. | 5 | ФЕРм08-03-600-01
15 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2 | 1 ответвление | 5 | ФЕР33-04-013-02
ТРЭС
16 | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2 | ответвление | 2 | ФЕР33-04-041-02
17 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные | 1 шт. | 2 | ФЕРм08-03-600-01
18 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2 | 1 ответвление | 2 | ФЕР33-04-013-02
НРЭС
19 | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2 | ответвление | 1 | ФЕР33-04-041-02
20 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные | 1 шт. | 1 | ФЕРм08-03-600-01
21 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2 | 1 ответвление | 1 | ФЕР33-04-013-02
Трехфазные приборы учета
АРЭС
22 | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 4 | ответвление | 2 | ФЕР33-04-041-03
23 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | 1 шт. | 2 | ФЕРм08-03-600-02
24 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4 | 1 ответвление | 2 | ФЕР33-04-013-03
ТРЭС
25 | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 4 | ответвление | 4 | ФЕР33-04-041-03
26 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | 1 шт. | 4 | ФЕРм08-03-600-02
27 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4 | 1 ответвление | 4 | ФЕР33-04-013-03
НРЭС
28 | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 4 | ответвление | 1 | ФЕР33-04-041-03
29 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | 1 шт. | 1 | ФЕРм08-03-600-02
30 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4 | 1 ответвление | 1 | ФЕР33-04-013-03
Трехфазные приборы учета полукосвенного включения
АРЭС
31 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт | 20 | ФЕРм08-03-600-02
32 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм | шт | 1 | ФЕРм08-03-573-05
33 | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ | шт | 60 | ФЕРм08-01-053-01
34 | Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных | 100 м | 0,9 | ФЕРм11-06-002-01
35 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм | 100 м | 0,3 | ФЕРм08-02-411-01
36 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 | 100 м | 0,3 | ФЕРм08-02-412-04
37 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 0,5 | ФЕРм08-02-146-02
38 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 1 | ФЕРм08-03-526-01
39 | Электрополотенце | шт | 1 | ФЕРм08-03-602-01
40 | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой | коробка | 20 | ФЕРм10-06-034-12
41 | Переключатель: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт | 0,01 | ФЕРм08-03-591-06
42 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | 100 м | 0,09 | ФЕРм08-02-397-01
ТРЭС
43 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт | 4 | ФЕРм08-03-600-02
44 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм | шт | 1 | ФЕРм08-03-573-05
45 | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ | шт | 12 | ФЕРм08-01-053-01
46 | Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных | 100 м | 0,18 | ФЕРм11-06-002-01
47 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм | 100 м | 0,06 | ФЕРм08-02-411-01
48 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 | 100 м | 0,06 | ФЕРм08-02-412-04
49 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 0,1 | ФЕРм08-02-146-02
50 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 1 | ФЕРм08-03-526-01
51 | Электрополотенце | шт | 1 | ФЕРм08-03-602-01
52 | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой | коробка | 4 | ФЕРм10-06-034-12
53 | Переключатель: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт | 0,01 | ФЕРм08-03-591-06
54 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | 100 м | 0,06 | ФЕРм08-02-397-01
НРЭС
55 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт | 1 | ФЕРм08-03-600-02
56 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм | шт | 1 | ФЕРм08-03-573-05
57 | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ | шт | 6 | ФЕРм08-01-053-01
58 | Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных | 100 м | 0,09 | ФЕРм11-06-002-01
59 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм | 100 м | 0,03 | ФЕРм08-02-411-01
60 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 | 100 м | 0,03 | ФЕРм08-02-412-04
61 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 0,05 | ФЕРм08-02-146-02
62 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 1 | ФЕРм08-03-526-01
63 | Электрополотенце | шт | 1 | ФЕРм08-03-602-01
64 | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой | коробка | 1 | ФЕРм10-06-034-12
65 | Переключатель: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт | 0,01 | ФЕРм08-03-591-06
66 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | 100 м | 0,03 | ФЕРм08-02-397-01
Раздел 3. Материалы
К разделу 1. Частный сектор
Однофазные приборы учета
АРЭС
67 | Прибор учета электрической энергии однофазный 5 (80) А для установки на отводе ЛЭП к абоненту с RF и/или PLC ин-терфейсами или LTE CAT-NB / LTE CAT-NB +LoraWAN. Укомплектованные удаленным (выносным) дисплеем для отображения информации и сцепной арматурой GB000067223 | шт | 100
68 | Провод СИП-4 2*16 | м | 435
69 | Сжим У 733 | шт | 200
70 | Зажим CD71+BI | шт | 100
71 | Крюк анкерный ВТ-8 | шт | 100
72 | Зажим анкерный клиновой DN123 | шт | 200
73 | Кронштейн анкерный СА 25 | шт | 100
74 | Скрепа для ленты NС20 (1 уп.=100 шт) | уп | 1
75 | Лента монтажная C201 (1 кассета=50 м) | кассета | 1,86
76 | Зажим ответвительный Р72 | шт | 100
ТРЭС
77 | Прибор учета электрической энергии однофазный 5 (80) А для установки на отводе ЛЭП к абоненту с RF и/или PLC ин-терфейсами или LTE CAT-NB / LTE CAT-NB +LoraWAN. Укомплектованные удаленным (выносным) дисплеем для отображения информации и сцепной арматурой GB000067223 | шт | 54
78 | Провод СИП-4 2*16 | м | 240
79 | Сжим У 733 | шт | 108
80 | Зажим CD71+BI | шт | 54
81 | Крюк анкерный ВТ-8 | шт | 54
82 | Зажим анкерный клиновой DN123 | шт | 108
83 | Кронштейн анкерный СА 25 | шт | 54
84 | Скрепа для ленты NС20 (1 уп.=100 шт) | уп | 0,54
85 | Лента монтажная C201 (1 кассета=50 м) | кассета | 1,08
86 | Зажим ответвительный Р72 | шт | 54
Трехфазные приборы учета
АРЭС
87 | Прибор учета электрической энергии трехфазный 5 (100) А для установки на отводе ЛЭП к абоненту с RF и/или PLC ин-терфейсами или LTE CAT-NB / LTE CAT-NB +LoraWAN. Укомплектованные удаленным (выносным) дисплеем для отображения информации и сцепной арматурой GB000067224 | шт | 10
88 | Провод СИП-4 4*16 | м | 40,5
89 | Сжим У 733 | шт | 36
90 | Зажим CD71+BI | шт | 18
91 | Крюк анкерный ВТ-8 | шт | 9
92 | Зажим анкерный клиновой DN123 | шт | 18
93 | Кронштейн анкерный СА 25 | шт | 9
94 | Скрепа для ленты NС20 (1 уп.=100 шт) | уп | 0,09
95 | Лента монтажная C201 (1 кассета=50 м) | кассета | 0,18
96 | Зажим ответвительный Р72 | шт | 18
ТРЭС
97 | Прибор учета электрической энергии трехфазный 5 (100) А для установки на отводе ЛЭП к абоненту с RF и/или PLC ин-терфейсами или LTE CAT-NB / LTE CAT-NB +LoraWAN. Укомплектованные удаленным (выносным) дисплеем для отображения информации и сцепной арматурой GB000067224 | шт | 5
98 | Провод СИП-4 4*16 | м | 25
99 | Сжим У 733 | шт | 20
100 | Зажим CD71+BI | шт | 10
101 | Крюк анкерный ВТ-8 | шт | 5
102 | Зажим анкерный клиновой DN123 | шт | 10
103 | Кронштейн анкерный СА 25 | шт | 5
104 | Скрепа для ленты NС20 (1 уп.=100 шт) | уп | 0,05
105 | Лента монтажная C201 (1 кассета=50 м) | кассета | 0,1
106 | Зажим ответвительный Р72 | шт | 10
Раздел 4. Юридические лица
Однофазные приборы учета
АРЭС
107 | Прибор учета электрической энергии однофазный 5 (80) А для установки на отводе ЛЭП к абоненту с RF и/или PLC ин-терфейсами или LTE CAT-NB / LTE CAT-NB +LoraWAN. Укомплектованные удаленным (выносным) дисплеем для отображения информации и сцепной арматурой GB000067223 | шт | 5
108 | Провод СИП-4 2*16 | м | 22,5
109 | Сжим У 733 | шт | 10
110 | Зажим CD71+BI | шт | 5
111 | Крюк анкерный ВТ-8 | шт | 3
112 | Зажим анкерный клиновой DN123 | шт | 10
113 | Кронштейн анкерный СА 25 | шт | 5
114 | Скрепа для ленты NС20 (1 уп.=100 шт) | уп | 0,05
115 | Лента монтажная C201 (1 кассета=50 м) | кассета | 0,1
116 | Зажим ответвительный Р72 | шт | 5
ТРЭС
117 | Прибор учета электрической энергии однофазный 5 (80) А для установки на отводе ЛЭП к абоненту с RF и/или PLC ин-терфейсами или LTE CAT-NB / LTE CAT-NB +LoraWAN. Укомплектованные удаленным (выносным) дисплеем для отображения информации и сцепной арматурой GB000067223 | шт | 2 | КП АО "ЭЗ "Энергомера" № 3162 от 12.07.2019
118 | Провод СИП-4 2*16 | м | 10
119 | Сжим У 733 | шт | 4
120 | Зажим CD71+BI | шт | 2
121 | Крюк анкерный ВТ-8 | шт | 2
122 | Зажим анкерный клиновой DN123 | шт | 4
123 | Кронштейн анкерный СА 25 | шт | 2
124 | Скрепа для ленты NС20 (1 уп.=100 шт) | уп | 0,02
125 | Лента монтажная C201 (1 кассета=50 м) | кассета | 0,04
126 | Зажим ответвительный Р72 | шт | 2
НРЭС
127 | Прибор учета электрической энергии однофазный 5 (80) А для установки на отводе ЛЭП к абоненту с RF и/или PLC ин-терфейсами или LTE CAT-NB / LTE CAT-NB +LoraWAN. Укомплектованные удаленным (выносным) дисплеем для отображения информации и сцепной арматурой GB000067223 | шт | 1
128 | Провод СИП-4 2*16 | м | 5
129 | Сжим У 733 | шт | 2
130 | Зажим CD71+BI | шт | 1
131 | Крюк анкерный ВТ-8 | шт | 1
132 | Зажим анкерный клиновой DN123 | шт | 2
133 | Кронштейн анкерный СА 25 | шт | 1
134 | Скрепа для ленты NС20 (1 уп.=100 шт) | уп | 0,01
135 | Лента монтажная C201 (1 кассета=50 м) | кассета | 0,02
136 | Зажим ответвительный Р72 | шт | 1
Трехфазные приборы учета
АРЭС
137 | Прибор учета электрической энергии трехфазный 5 (100) А для установки на отводе ЛЭП к абоненту с RF и/или PLC ин-терфейсами или LTE CAT-NB / LTE CAT-NB +LoraWAN. Укомплектованные удаленным (выносным) дисплеем для отображения информации и сцепной арматурой GB000067224 | шт | 5
138 | Провод СИП-4 4*16 | м | 10
139 | Сжим У 733 | шт | 8
140 | Зажим CD71+BI | шт | 4
141 | Крюк анкерный ВТ-8 | шт | 2
142 | Зажим анкерный клиновой DN123 | шт | 4
143 | Кронштейн анкерный СА 25 | шт | 2
144 | Скрепа для ленты NС20 (1 уп.=100 шт) | уп | 0,02
145 | Лента монтажная C201 (1 кассета=50 м) | кассета | 0,04
146 | Зажим ответвительный Р72 | шт | 4
ТРЭС
147 | Прибор учета электрической энергии трехфазный 5 (100) А для установки на отводе ЛЭП к абоненту с RF и/или PLC ин-терфейсами или LTE CAT-NB / LTE CAT-NB +LoraWAN. Укомплектованные удаленным (выносным) дисплеем для отображения информации и сцепной арматурой GB000067224 | шт | 4 | КП АО "ЭЗ "Энергомера" № 3162 от 12.07.2019
148 | Провод СИП-4 4*16 | м | 20
149 | Сжим У 733 | шт | 16
150 | Зажим CD71+BI | шт | 8
151 | Крюк анкерный ВТ-8 | шт | 5
152 | Зажим анкерный клиновой DN123 | шт | 8
153 | Кронштейн анкерный СА 25 | шт | 4
154 | Скрепа для ленты NС20 (1 уп.=100 шт) | уп | 0,04
155 | Лента монтажная C201 (1 кассета=50 м) | кассета | 0,08
156 | Зажим ответвительный Р72 | шт | 8
НРЭС
157 | Прибор учета электрической энергии трехфазный 5 (100) А для установки на отводе ЛЭП к абоненту с RF и/или PLC ин-терфейсами или LTE CAT-NB / LTE CAT-NB +LoraWAN. Укомплектованные удаленным (выносным) дисплеем для отображения информации и сцепной арматурой GB000067224 | шт | 1
158 | Провод СИП-4 4*16 | м | 5
159 | Сжим У 733 | шт | 4
160 | Зажим CD71+BI | шт | 2
161 | Крюк анкерный ВТ-8 | шт | 1
162 | Зажим анкерный клиновой DN123 | шт | 2
163 | Кронштейн анкерный СА 25 | шт | 1
164 | Скрепа для ленты NС20 (1 уп.=100 шт) | уп | 0,01
165 | Лента монтажная C201 (1 кассета=50 м) | кассета | 0,02
166 | Зажим ответвительный Р72 | шт | 2
Трехфазные приборы учета полукосвенного включения
АРЭС
167 | Прибор учета электрической энергии трехфазный 5 (10) А включение через трансформа-торы тока для установки на щиток с RS-485 интерфейсом GB000067227 | шт | 6
168 | ПВЗ (ПуГВ) 1х1,5 | м | 1
169 | СИП-3 1х50 | м | 60
170 | Проволока стальная катанная д-6,5 мм ст3сп-пс, ГОСТ 30136 | т | 0,02
171 | Уголок стальной 50х50х3 мм ст3сп-пс, длина не менее 9 м, ГОСТ 8509 | т | 0,015
172 | Шкаф ЩРНМ-3 (900*600*200)IP-54 | шт | 1
173 | Трансформатор тока 100/5 | шт | 6
174 | Трансформатор тока 150/5 | шт | 6
175 | Трансформатор тока 200/5 | шт | 3
176 | Трансформатор тока 300/5 | шт | 6
177 | Трансформатор тока 400/5 | шт | 3
178 | Трансформатор тока 600/5 | шт | 3
179 | Кабель КВВГ 10*2,5 | м | 90
180 | Металлорукав d32 | м | 60
181 | Термик С-0,1 (400*44*40) | шт | 1
182 | Регулятор температуры EBERLE | шт | 1
183 | Выключатель автомат. ВА47-29 6А | шт | 1
184 | Коробка испытательная переходная (ИКК) | шт | 3
185 | DIN-рейка OMEGA 3F 35x7,5мм (2м) | шт | 1
ТРЭС
186 | Прибор учета электрической энергии трехфазный 5 (10) А включение через трансформа-торы тока для установки на щиток с RS-485 интерфейсом GB000067227 | шт | 4 | КП АО "ЭЗ "Энергомера" № 3162 от 12.07.2019
187 | ПВЗ (ПуГВ) 1х1,5 | м | 1
188 | СИП-3 1х50 | м | 12
189 | Проволока стальная катанная д-6,5 мм ст3сп-пс, ГОСТ 30136 | т | 0,004
190 | Уголок стальной 50х50х3 мм ст3сп-пс, длина не менее 9 м, ГОСТ 8509 | т | 0,01
191 | Шкаф ЩРНМ-3 (900*600*200)IP-54 | шт | 1
192 | Трансформатор тока 200/5 | шт | 3
193 | Трансформатор тока 300/5 | шт | 3
194 | Трансформатор тока 400/5 | шт | 3
195 | Трансформатор тока 600/5 | шт | 3
196 | Кабель КВВГ 10*2,5 | м | 18
197 | Металлорукав d32 | м | 12
198 | Термик С-0,1 (400*44*40) | шт | 1
199 | Регулятор температуры EBERLE | шт | 1
200 | Выключатель автомат. ВА47-29 6А | шт | 1
201 | Коробка испытательная переходная (ЛИМГ) | шт | 2
202 | DIN-рейка (35х7,5 мм) | шт | 1
НРЭС
203 | Прибор учета электрической энергии трехфазный 5 (10) А включение через трансформа-торы тока для установки на щиток с RS-485 интерфейсом GB000067227 | шт | 1
204 | ПВЗ (ПуГВ) 1х1,5 | м | 1
205 | СИП-3 1х50 | м | 3
206 | Проволока стальная катанная д-6,5 мм ст3сп-пс, ГОСТ 30136 | т | 0,001
207 | Уголок стальной 50х50х3 мм ст3сп-пс, длина не менее 9 м, ГОСТ 8509 | т | 0,007
208 | Шкаф ЩРНМ-3 (900*600*200)IP-54 | шт | 1
209 | Трансформатор тока 200/5 | шт | 3
210 | Трансформатор тока 300/5 | шт | 3
211 | Кабель КВВГ 10*2,5 | м | 4,5
212 | Металлорукав d32 | м | 3
213 | Термик С-0,1 (400*44*40) | шт | 1
214 | Регулятор температуры EBERLE | шт | 1
215 | Выключатель автомат. ВА47-29 6А | шт | 1
216 | Коробка испытательная переходная (ЛИМГ) | шт | 1
217 | DIN-рейка (35х7,5 мм) | шт | 1
Раздел 5. Перевозка свыше 3 км
218 | Перевозка свыше 3 км | рейс | 1 | Расчет №1
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
на основании ЛСР 117.2 2022
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. Частный сектор
Однофазные приборы учета
АРЭС
1 | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2 | ответвление | 35 | ФЕР33-04-041-02
2 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные | 1 шт. | 35 | ФЕРм08-03-600-01
3 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2 | 1 ответвление | 35 | ФЕР33-04-013-02
ТРЭС
4 | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2 | ответвление | 13 | ФЕР33-04-041-02
5 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные | 1 шт. | 13 | ФЕРм08-03-600-01
6 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2 | 1 ответвление | 13 | ФЕР33-04-013-02
Трехфазные приборы учета
АРЭС
7 | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 4 | ответвление | 29 | ФЕР33-04-041-03
8 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | 1 шт. | 29 | ФЕРм08-03-600-02
9 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4 | 1 ответвление | 29 | ФЕР33-04-013-03
ТРЭС
10 | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 4 | ответвление | 9 | ФЕР33-04-041-03
11 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | 1 шт. | 9 | ФЕРм08-03-600-02
12 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4 | 1 ответвление | 9 | ФЕР33-04-013-03
Раздел 2. Юридические лица
Однофазные приборы учета
АРЭС
13 | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2 | ответвление | 5 | ФЕР33-04-041-02
14 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные | 1 шт. | 5 | ФЕРм08-03-600-01
15 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2 | 1 ответвление | 5 | ФЕР33-04-013-02
ТРЭС
16 | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2 | ответвление | 2 | ФЕР33-04-041-02
17 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные | 1 шт. | 2 | ФЕРм08-03-600-01
18 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2 | 1 ответвление | 2 | ФЕР33-04-013-02
Трехфазные приборы учета
АРЭС
19 | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 4 | ответвление | 15 | ФЕР33-04-041-03
20 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | 1 шт. | 15 | ФЕРм08-03-600-02
21 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4 | 1 ответвление | 15 | ФЕР33-04-013-03
ТРЭС
22 | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 4 | ответвление | 1 | ФЕР33-04-041-03
23 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | 1 шт. | 1 | ФЕРм08-03-600-02
24 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4 | 1 ответвление | 1 | ФЕР33-04-013-03
НРЭС
25 | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 4 | ответвление | 1 | ФЕР33-04-041-03
26 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | 1 шт. | 1 | ФЕРм08-03-600-02
27 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4 | 1 ответвление | 1 | ФЕР33-04-013-03
Трехфазные приборы учета полукосвенного включения
АРЭС
28 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт | 64 | ФЕРм08-03-600-02
29 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм | шт | 7 | ФЕРм08-03-573-05
30 | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ | шт | 63 | ФЕРм08-01-053-01
31 | Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных | 100 м | 3 | ФЕРм11-06-002-01
32 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм | 100 м | 1,72 | ФЕРм08-02-411-01
33 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 | 100 м | 1,75 | ФЕРм08-02-412-04
34 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 2,5 | ФЕРм08-02-146-02
35 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 7 | ФЕРм08-03-526-01
36 | Электрополотенце | шт | 7 | ФЕРм08-03-602-01
37 | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой | коробка | 64 | ФЕРм10-06-034-12
38 | Переключатель: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт | 0,07 | ФЕРм08-03-591-06
39 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | 100 м | 0,75 | ФЕРм08-02-397-01
ТРЭС
40 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт | 17 | ФЕРм08-03-600-02
41 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм | шт | 2 | ФЕРм08-03-573-05
42 | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ | шт | 30 | ФЕРм08-01-053-01
43 | Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных | 100 м | 17 | ФЕРм11-06-002-01
44 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм | 100 м | 0,24 | ФЕРм08-02-411-01
45 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 | 100 м | 0,24 | ФЕРм08-02-412-04
46 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 0,425 | ФЕРм08-02-146-02
47 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 2 | ФЕРм08-03-526-01
48 | Электрополотенце | шт | 2 | ФЕРм08-03-602-01
49 | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой | коробка | 17 | ФЕРм10-06-034-12
50 | Переключатель: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт | 2 | ФЕРм08-03-591-06
51 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | 100 м | 0,24 | ФЕРм08-02-397-01
НРЭС
52 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт | 6 | ФЕРм08-03-600-02
53 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм | шт | 1 | ФЕРм08-03-573-05
54 | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ | шт | 21 | ФЕРм08-01-053-01
55 | Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных | 100 м | 0,3 | ФЕРм11-06-002-01
56 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм | 100 м | 0,09 | ФЕРм08-02-411-01
57 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 | 100 м | 0,09 | ФЕРм08-02-412-04
58 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 0,15 | ФЕРм08-02-146-02
59 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 1 | ФЕРм08-03-526-01
60 | Электрополотенце | шт | 1 | ФЕРм08-03-602-01
61 | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой | коробка | 6 | ФЕРм10-06-034-12
62 | Переключатель: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт | 0,01 | ФЕРм08-03-591-06
63 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | 100 м | 0,09 | ФЕРм08-02-397-01
Раздел 3. Материалы
К разделу 1. Частный сектор
Однофазные приборы учета
АРЭС
64 | Прибор учета электрической энергии однофазный 5 (80) А для установки на отводе ЛЭП к абоненту с RF и/или PLC ин-терфейсами или LTE CAT-NB / LTE CAT-NB +LoraWAN. Укомплектованные удаленным (выносным) дисплеем для отображения информации и сцепной арматурой GB000067223 | шт | 35
65 | Провод СИП-4 2*16 | м | 157,5
66 | Сжим У 733 | шт | 70
67 | Зажим CD71+BI | шт | 35
68 | Крюк анкерный ВТ-8 | шт | 35
69 | Зажим анкерный клиновой DN123 | шт | 70
70 | Кронштейн анкерный СА 25 | шт | 35
71 | Скрепа для ленты NС20 (1 уп.=100 шт) | уп | 0,35
72 | Лента монтажная C201 (1 кассета=50 м) | кассета | 0,7
73 | Зажим ответвительный Р72 | шт | 35
ТРЭС
74 | Прибор учета электрической энергии однофазный 5 (80) А для установки на отводе ЛЭП к абоненту с RF и/или PLC ин-терфейсами или LTE CAT-NB / LTE CAT-NB +LoraWAN. Укомплектованные удаленным (выносным) дисплеем для отображения информации и сцепной арматурой GB000067223 | шт | 13
75 | Провод СИП-4 2*16 | м | 58,5
76 | Сжим У 733 | шт | 26
77 | Зажим CD71+BI | шт | 13
78 | Крюк анкерный ВТ-8 | шт | 13
79 | Зажим анкерный клиновой DN123 | шт | 26
80 | Кронштейн анкерный СА 25 | шт | 13
81 | Скрепа для ленты NС20 (1 уп.=100 шт) | уп | 0,13
82 | Лента монтажная C201 (1 кассета=50 м) | кассета | 0,26
83 | Зажим ответвительный Р72 | шт | 13
Трехфазные приборы учета
АРЭС
84 | Прибор учета электрической энергии трехфазный 5 (100) А для установки на отводе ЛЭП к абоненту с RF и/или PLC ин-терфейсами или LTE CAT-NB / LTE CAT-NB +LoraWAN. Укомплектованные удаленным (выносным) дисплеем для отображения информации и сцепной арматурой GB000067224 | шт | 29
85 | Провод СИП-4 4*16 | м | 145
86 | Сжим У 733 | шт | 116
87 | Зажим CD71+BI | шт | 58
88 | Крюк анкерный ВТ-8 | шт | 29
89 | Зажим анкерный клиновой DN123 | шт | 58
90 | Кронштейн анкерный СА 25 | шт | 29
91 | Скрепа для ленты NС20 (1 уп.=100 шт) | уп | 0,29
92 | Лента монтажная C201 (1 кассета=50 м) | кассета | 0,58
93 | Зажим ответвительный Р72 | шт | 58
ТРЭС
94 | Прибор учета электрической энергии трехфазный 5 (100) А для установки на отводе ЛЭП к абоненту с RF и/или PLC ин-терфейсами или LTE CAT-NB / LTE CAT-NB +LoraWAN. Укомплектованные удаленным (выносным) дисплеем для отображения информации и сцепной арматурой GB000067224 | шт | 9
95 | Провод СИП-4 4*16 | м | 45
96 | Сжим У 733 | шт | 36
97 | Зажим CD71+BI | шт | 18
98 | Крюк анкерный ВТ-8 | шт | 9
99 | Зажим анкерный клиновой DN123 | шт | 18
100 | Кронштейн анкерный СА 25 | шт | 9
101 | Скрепа для ленты NС20 (1 уп.=100 шт) | уп | 0,9
102 | Лента монтажная C201 (1 кассета=50 м) | кассета | 0,18
103 | Зажим ответвительный Р72 | шт | 18
Раздел 4. Юридические лица
Однофазные приборы учета
АРЭС
104 | Прибор учета электрической энергии однофазный 5 (80) А для установки на отводе ЛЭП к абоненту с RF и/или PLC ин-терфейсами или LTE CAT-NB / LTE CAT-NB +LoraWAN. Укомплектованные удаленным (выносным) дисплеем для отображения информации и сцепной арматурой GB000067223 | шт | 5
105 | Провод СИП-4 2*16 | м | 22,5
106 | Сжим У 733 | шт | 10
107 | Зажим CD71+BI | шт | 5
108 | Крюк анкерный ВТ-8 | шт | 5
109 | Зажим анкерный клиновой DN123 | шт | 10
110 | Кронштейн анкерный СА 25 | шт | 5
111 | Скрепа для ленты NС20 (1 уп.=100 шт) | уп | 0,5
112 | Лента монтажная C201 (1 кассета=50 м) | кассета | 0,1
113 | Зажим ответвительный Р72 | шт | 5
ТРЭС
114 | Прибор учета электрической энергии однофазный 5 (80) А для установки на отводе ЛЭП к абоненту с RF и/или PLC ин-терфейсами или LTE CAT-NB / LTE CAT-NB +LoraWAN. Укомплектованные удаленным (выносным) дисплеем для отображения информации и сцепной арматурой GB000067223 | шт | 2
115 | Провод СИП-4 2*16 | м | 9
116 | Сжим У 733 | шт | 1
117 | Зажим CD71+BI | шт | 2
118 | Крюк анкерный ВТ-8 | шт | 2
119 | Зажим анкерный клиновой DN123 | шт | 4
120 | Кронштейн анкерный СА 25 | шт | 5
121 | Скрепа для ленты NС20 (1 уп.=100 шт) | уп | 0,02
122 | Лента монтажная C201 (1 кассета=50 м) | кассета | 0,04
123 | Зажим ответвительный Р72 | шт | 2
Трехфазные приборы учета
АРЭС
124 | Прибор учета электрической энергии трехфазный 5 (100) А для установки на отводе ЛЭП к абоненту с RF и/или PLC ин-терфейсами или LTE CAT-NB / LTE CAT-NB +LoraWAN. Укомплектованные удаленным (выносным) дисплеем для отображения информации и сцепной арматурой GB000067224 | шт | 33
125 | Провод СИП-4 4*16 | м | 67,5
126 | Сжим У 733 | шт | 60
127 | Зажим CD71+BI | шт | 30
128 | Крюк анкерный ВТ-8 | шт | 15
129 | Зажим анкерный клиновой DN123 | шт | 15
130 | Кронштейн анкерный СА 25 | шт | 15
131 | Скрепа для ленты NС20 (1 уп.=100 шт) | уп | 0,15
132 | Лента монтажная C201 (1 кассета=50 м) | кассета | 0,3
133 | Зажим ответвительный Р72 | шт | 30
ТРЭС
134 | Прибор учета электрической энергии трехфазный 5 (100) А для установки на отводе ЛЭП к абоненту с RF и/или PLC ин-терфейсами или LTE CAT-NB / LTE CAT-NB +LoraWAN. Укомплектованные удаленным (выносным) дисплеем для отображения информации и сцепной арматурой GB000067224 | шт | 13
135 | Провод СИП-4 4*16 | м | 4,5
136 | Сжим У 733 | шт | 4
137 | Зажим CD71+BI | шт | 2
138 | Крюк анкерный ВТ-8 | шт | 1
139 | Зажим анкерный клиновой DN123 | шт | 2
140 | Кронштейн анкерный СА 25 | шт | 1
141 | Скрепа для ленты NС20 (1 уп.=100 шт) | уп | 0,01
142 | Лента монтажная C201 (1 кассета=50 м) | кассета | 0,02
143 | Зажим ответвительный Р72 | шт | 1
НРЭС
144 | Прибор учета электрической энергии трехфазный 5 (100) А для установки на отводе ЛЭП к абоненту с RF и/или PLC ин-терфейсами или LTE CAT-NB / LTE CAT-NB +LoraWAN. Укомплектованные удаленным (выносным) дисплеем для отображения информации и сцепной арматурой GB000067224 | шт | 3
145 | Провод СИП-4 4*16 | м | 4,5
146 | Сжим У 733 | шт | 4
147 | Зажим CD71+BI | шт | 2
148 | Крюк анкерный ВТ-8 | шт | 1
149 | Зажим анкерный клиновой DN123 | шт | 2
150 | Кронштейн анкерный СА 25 | шт | 1
151 | Скрепа для ленты NС20 (1 уп.=100 шт) | уп | 0,01
152 | Лента монтажная C201 (1 кассета=50 м) | кассета | 0,02
153 | Зажим ответвительный Р72 | шт | 2
Трехфазные приборы учета полукосвенного включения
АРЭС
154 | Прибор учета электрической энергии трехфазный 5 (10) А включение через трансформа-торы тока для установки на щиток с RS-485 интерфейсом GB000067227 | шт | 14
155 | ПВЗ (ПуГВ) 1х1,5 | м | 32
156 | СИП-3 1х50 | м | 160
157 | Проволока стальная катанная д-6,5 мм ст3сп-пс, ГОСТ 30136 | т | 0,032
158 | Уголок стальной 50х50х3 мм ст3сп-пс, длина не менее 9 м, ГОСТ 8509 | т | 0,098
159 | Шкаф ЩРНМ-3 (900*600*200)IP-54 | шт | 7
160 | Трансформатор тока 100/5 | шт | 3
161 | Трансформатор тока 150/5 | шт | 30
162 | Трансформатор тока 200/5 | шт | 18
163 | Трансформатор тока 300/5 | шт | 6
164 | Трансформатор тока 400/5 | шт | 3
165 | Трансформатор тока 600/5 | шт | 3
166 | Кабель КВВГ 10*2,5 | м | 288
167 | Металлорукав d32 | м | 192
168 | Термик С-0,1 (400*44*40) | шт | 7
169 | Регулятор температуры EBERLE | шт | 7
170 | Выключатель автомат. ВА47-29 6А | шт | 7
171 | Коробка испытательная переходная (ЛИМГ) | шт | 64
172 | DIN-рейка (35х7,5 мм) | шт | 7
ТРЭС
173 | Прибор учета электрической энергии трехфазный 5 (10) А включение через трансформа-торы тока для установки на щиток с RS-485 интерфейсом GB000067227 | шт | 1
174 | ПВЗ (ПуГВ) 1х1,5 | м | 34
175 | СИП-3 1х50 | м | 42,5
176 | Проволока стальная катанная д-6,5 мм ст3сп-пс, ГОСТ 30136 | т | 0,032
177 | Уголок стальной 50х50х3 мм ст3сп-пс, длина не менее 9 м, ГОСТ 8509 | т | 0,007
178 | Шкаф ЩРНМ-3 (900*600*200)IP-54 | шт | 2
179 | Трансформатор тока 100/5 | шт | 3
180 | Трансформатор тока 150/5 | шт | 6
181 | Трансформатор тока 200/5 | шт | 15
182 | Трансформатор тока 400/5 | шт | 6
183 | Кабель КВВГ 10*2,5 | м | 288
184 | Металлорукав d32 | м | 192
185 | Термик С-0,1 (400*44*40) | шт | 2
186 | Регулятор температуры EBERLE | шт | 2
187 | Выключатель автомат. ВА47-29 6А | шт | 2
188 | Коробка испытательная переходная (ЛИМГ) | шт | 17
189 | DIN-рейка (35х7,5 мм) | шт | 2
НРЭС
190 | Прибор учета электрической энергии трехфазный 5 (10) А включение через трансформа-торы тока для установки на щиток с RS-485 интерфейсом GB000067227 | шт | 2
191 | ПВЗ (ПуГВ) 1х1,5 | м | 3
192 | СИП-3 1х50 | м | 15
193 | Проволока стальная катанная д-6,5 мм ст3сп-пс, ГОСТ 30136 | т | 0,006
194 | Уголок стальной 50х50х3 мм ст3сп-пс, длина не менее 9 м, ГОСТ 8509 | т | 0,014
195 | Шкаф ЩРНМ-3 (900*600*200)IP-54 | шт | 1
196 | Трансформатор тока 100/5 | шт | 3
197 | Трансформатор тока 150/5 | шт | 6
198 | Трансформатор тока 200/5 | шт | 6
199 | Трансформатор тока 300/5 | шт | 3
200 | Трансформатор тока 600/5 | шт | 3
201 | Кабель КВВГ 10*2,5 | м | 27
202 | Металлорукав d32 | м | 18
203 | Термик С-0,1 (400*44*40) | шт | 1
204 | Регулятор температуры EBERLE | шт | 1
205 | Выключатель автомат. ВА47-29 6А | шт | 1
206 | Коробка испытательная переходная (ЛИМГ) | шт | 6
207 | DIN-рейка (35х7,5 мм) | шт | 1
Раздел 5. Перевозка свыше 3 км
208 | Перевозка свыше 3 км | рейс | 1 | Расчет №1
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
на основании ЛСР 117.3 2022
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. Юр. лица
Трехфазные приборы учета
АРЭС
1 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | 1 шт. | 8 | ФЕРм08-03-600-02
2 | Траверса на опоре | шт | 8 | ФЕРм08-02-305-04
3 | Установка мачтовых трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВ·А,: установка строительных конструкций | шт | 7 | ФЕР33-04-027-03
5 | Установка разрядников: вручную | компл | 24 | ФЕР33-04-030-02
Раздел 2. Материалы
К разделу 1. Юр. лица
Трехфазные приборы учета
АРЭС
6 | Прибор учета прямого включе-ния на 10 кВ (с УЗПНол, ди-станционным дисплеем и мон-тажным комплектом) GB000065069 | шт | 7
7 | Траверса ТМ-2 | шт | 8
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
на основании ЛСР 117.4 2022
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. Приборы учета косвенного включения
Юр. лица
АРЭС
1 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт | 2 | ФЕРм08-03-600-02
2 | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой | коробка | 2 | ФЕРм10-06-034-12
Раздел 2. Материалы
Приборы учета косвенного включения
АРЭС
3 | Прибор учета электрической энергии трехфазный 5 (7,5) А включение через трансформа-торы тока и напряжения для установки на щиток с двумя RS-485 интерфейсами GB000067229 |  | 2
4 | Разветвительная коробка ПР-3 |  | 2
Раздел 3. Транспортные затраты
5 | Перевозка рабочих к месту производства работ | м*час | 0,816327 | Калькуляция стоимости 1 маш/часа работы автомобилей ЮЯЭС с 10.01.2020 г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
на основании ЛСР 117.5 2022
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. Пуско-наладочные работы
ТП-1
1 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10 | система | 1 | ФЕРп02-01-001-03
2 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-001-03 | канал | 2 | ФЕРп02-01-001-04
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
на основании ЛСР 117.6 2022
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. Трансформаторные подстанции 6-10/0,4 кВ
Трехфазные приборы учета полукосвенного включения
1 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 13 | ФЕРм08-03-573-04
2 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм | 100 м | 0,65 | ФЕРм08-02-411-01
3 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 | 100 м | 0,65 | ФЕРм08-02-412-04
4 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 0,05 | ФЕРм08-02-146-02
5 | Кронштейн "Переход" на: стене | шт | 13 | ФЕРм08-02-364-02
Раздел 2. Материалы
Трансформаторные подстанции 6-10/0,4 кВ
6 | Шкаф учета, ЩРНМ-1-IP54 (400х300х220), GB000038070, шт | шт | 13
7 | Комплект автоматизации на ТП, УСПД с RF и/или PLC интерфейсами, антенна GSM антиванд-ая 13.5dB, защитное уст-во от перенапряжений, GB000067231, шт | шт | 13
8 | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки: КВВГнг, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,065 | ФССЦ-21.1.08.03-0443
9 | Профиль монтажный | м | 65 | ФССЦ-20.2.08.05-0015
10 | Металлорукав d18 | м | 26
Раздел 3. Пуско-наладочные работы
ТП-1
11 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 160 | 1 система | 1 | ФЕРп02-01-001-11
12 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 160 до 319 добавлять к расценке 02-01-001-11 | 1 канал | 67 | ФЕРп02-01-001-12
Раздел 4. Транспортные затраты
13 | Перевозка рабочих к месту производства работ | м*час | 5,306122 | Калькуляция стоимости 1 маш/часа работы автомобилей ЮЯЭС с 10.01.2020 г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
на основании ЛСР 117.7 2022
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. Приборы учета косвенного включения
Юр. лица
АРЭС
1 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт | 6 | ФЕРм08-03-600-02
2 | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой | коробка | 6 | ФЕРм10-06-034-12
ТРЭС
3 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт | 2 | ФЕРм08-03-600-02
4 | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой | коробка | 2 | ФЕРм10-06-034-12
НРЭС
5 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт | 2 | ФЕРм08-03-600-02
6 | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой | коробка | 2 | ФЕРм10-06-034-12
Раздел 2. Материалы
Приборы учета косвенного включения
АРЭС
7 | Прибор учета электрической энергии трехфазный 5 (10) А, с двумя RS-485 и/или Ethernet интерфейсами (включение через ТТ и ТН), GB000067229, шт |  | 6
8 | Разветвительная коробка ПР-3 |  | 6
ТРЭС
9 | Прибор учета электрической энергии трехфазный 5 (10) А, с двумя RS-485 и/или Ethernet интерфейсами (включение через ТТ и ТН), GB000067229, шт |  | 2
10 | Разветвительная коробка ПР-3 |  | 2
НРЭС
11 | Прибор учета электрической энергии трехфазный 5 (10) А, с двумя RS-485 и/или Ethernet интерфейсами (включение через ТТ и ТН), GB000067229, шт |  | 2
12 | Разветвительная коробка ПР-3 |  | 2
Раздел 3. Транспортные затраты
13 | Перевозка рабочих к месту производства работ | м*час | 8,163265 | Калькуляция стоимости 1 маш/часа работы автомобилей ЮЯЭС с 10.01.2020 г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
на основании ЛСР 117.8 2022
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. Пуско-наладочные работы
ТП-1
1 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 | система | 1 | ФЕРп02-01-001-01
2 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-001-01 | канал | 6 | ФЕРп02-01-001-02
Раздел 2. Транспортные затраты
3 | Перевозка рабочих к месту производства работ | м*час | 0,408163 | Калькуляция стоимости 1 маш/часа работы автомобилей ЮЯЭС с 10.01.2020 г.
Составил инженер-сметчик 2 кат. ОКСиИ__________________Гайнбихнер М.С.
Согласовано начальник СУиККЭ__________________Мартынов Н.В.