## приложение 8
Приложение 8
к указанию АО «ДРСК»
от _ № _
Обоснование и структура комплексной закупки
№ п/п | Составляющие закупки | Способ закупки | № лота | Стоимость составляющей по закупке | Доля составляющей, | Обоснование проведения комплексной закупки
|  |  |  | (руб. без НДС) | %
1 | Установка (замена) приборов учета при истечении срока эксплуатации и истечении интервала между поверками (в рамках исполнения требований Федерального закона от 27.12.2018 №522-ФЗ) в филиале АО "ДРСК" "ЮЯЭС" |  |  | 6202247.5 | 100% | Приводятся обоснования объективной невозможности / нецелесообразности проведения отдельных закупок по составляющим закупки и/или их частям
1.1 | Проектно-изыскательские работы | - | - | 0 | 0%
1.2. | Строительно-монтажные и пусконаладочные работы | - | - | 2364148.67 | 38.12%
1.3 | Оборудование и материалы, входящие в смету подрядчика | - | - | 1419715.83 | 22.89%
1.3.1 | Оборудование | - | - | 167878 | 2.707%
1.3.2 | материалы | - | - | 1251837.83 | 20.18%
1.4 | прочие | - | - | 2418383 | 38.99%
Остальные (либо Все ) закупки стоимостью свыше 35 млн. рублей без НДС не являются комплексными *
К комплексным относятся (и включаются в таблицу) закупки, включающие две и более составляющие. В форму включаются все комплексные закупки стоимостью от 35 млн. рублей без НДС (включительно). В таблице должно быть четко видно распределение стоимости закупки по составляющим закупки. В п.п. 1.1, 1.2, 1.3 указываются суммы составляющих комплексной закупки, планируемой к передаче подрядчику в рамках одного договора. В форму включаются все комплексные закупки.
* После перечня комплексных закупок (либо при их отсутствии) включается декларационная фраза «Остальные (либо Все ) закупки стоимостью свыше 35 млн. рублей без НДС не являются комплексными».
Форма составляется в формате Microsoft Excel с группировкой строк по составляющим п.п. 1.1, 1.2, 1.3 для возможности формирования сокращенной формы/списка.

## приложение 8.1
Приложение 8.1
к указанию АО «ДРСК»
от _ № _
Обоснование включения в комплексную закупку номенклатуры продукции, по которой требуется выделение в отдельные лоты
Наименование закупки |  | Установка (замена) приборов учета при истечении срока эксплуатации и истечении интервала между поверками (в рамках исполнения требований Федерального закона от 27.12.2018 №522-ФЗ) в филиале АО "ДРСК" "ЮЯЭС"
№ по ГКПЗ |  | …
Начальная (максимальная) цена Договора / цена лота, руб. (без учета НДС) |  | 5726105
[в данном разделе указывается в данные в соответствии с проектом ГКПЗ]
Перечень материалов и оборудования поставки Подрядчика, учтенных в сметной документации
№ п/п | Составляющие закупки | № локального сметного расчета (содержащего оборудования/материалов) | № позиции оборудования/материалов, согласно локального сметного расчета | Технические параметры (марки) оборудования/материалов | Ед. изм. по смете | Цена за единицу по смете в текущих ценах (в руб. без учета НДС) | Кол-во по смете | Сумма по смете в текущих ценах (в руб. без учета НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Установка (замена) приборов учета в количестве 638 единицы при выходе их из строя (Федеральный закон от 27.12.2018 № 522-ФЗ) (0,4 кВ)
| позиция 1 | Провод СИП-4 2*16 | 68 |  | м. | 46.794 | 500 | 23397
| позиция 2 | Сжим У 733 | 69 |  | шт | 25.665 | 200 | 5133
| позиция 3 | Зажим CD71+BI | 70 |  | шт | 359.6 | 100 | 35960
| позиция 4 | Крюк анкерный ВТ-8 | 71 |  | шт | 48.22 | 50 | 2411
| позиция 5 | Зажим анкерный клиновой DN123 | 72 |  | шт | 146.34 | 200 | 29268
| позиция 6 | Кронштейн анкерный СА 25 | 73 |  | шт | 57.71 | 100 | 5771
| позиция 7 | Скрепа для ленты NС20 (1 уп.=100 шт) | 74 |  | уп. | 1829 | 1 | 1829
| позиция 8 | Лента монтажная C201 (1 кассета=50 м) | 75 |  | кассета | 5204 | 2 | 5204
| позиция 9 | Зажим ответвительный Р72 | 76 |  | шт | 408.24 | 100 | 40824
| позиция 10 | Провод СИП-4 2*16 | 78 |  | м | 46.7926 | 270 | 12634
| позиция 11 | Сжим У 733 | 79 |  | шт | 25.6019 | 108 | 2765
| позиция 12 | Зажим CD71+BI | 80 |  | шт | 359.4815 | 54 | 19412
| позиция 13 | Крюк анкерный ВТ-8 | 81 |  | шт | 48.3333 | 27 | 1305
| позиция 14 | Зажим анкерный клиновой DN123 | 82 |  | шт | 146.3981 | 108 | 15811
| позиция 15 | Кронштейн анкерный СА 25 | 83 |  | шт | 57.7778 | 54 | 3120
| позиция 16 | Скрепа для ленты NС20 (1 уп.=100 шт) | 84 |  | уп | 1829 | 0,54 | 993
| позиция 17 | Лента монтажная C201 (1 кассета=50 м) | 85 |  | кассета | 5204 | 1,08 | 2808
| позиция 18 | Зажим ответвительный Р72 | 86 |  | шт | 451.3889 | 54 | 24375
| позиция 19 | Провод СИП-4 4*16 | 88 |  | м | 95 | 50 | 4750
| позиция 20 | Сжим У 733 | 89 |  | шт | 25.525 | 40 | 1021
| позиция 21 | Зажим CD71+BI | 90 |  | шт | 359.45 | 20 | 7189
| позиция 22 | Крюк анкерный ВТ-8 | 91 |  | шт | 48.2 | 5 | 241
| позиция 23 | Зажим анкерный клиновой DN123 | 92 |  | шт | 146.05 | 20 | 2921
| позиция 24 | Кронштейн анкерный СА 25 | 93 |  | шт | 58.1 | 10 | 581
| позиция 25 | Скрепа для ленты NС20 (1 уп.=100 шт) | 94 |  | уп | 1829 | 0,1 | 184
| позиция 26 | Лента монтажная C201 (1 кассета=50 м) | 95 |  | кассета | 5204 | 0,2 | 525
| позиция 27 | Зажим ответвительный Р72 | 96 |  | шт | 408.4 | 20 | 8168
| позиция 28 | Провод СИП-4 4*16 | 98 |  | м | 95.28 | 25 | 2382
| позиция 29 | Сжим У 733 | 99 |  | шт | 25.5 | 20 | 510
| позиция 30 | Зажим CD71+BI | 100 |  | шт | 360.2 | 10 | 3602
| позиция 31 | Крюк анкерный ВТ-8 | 101 |  | шт | 47.3333 | 3 | 142
| позиция 32 | Зажим анкерный клиновой DN123 | 102 |  | шт | 146.1 | 10 | 1461
| позиция 33 | Кронштейн анкерный СА 25 | 103 |  | шт | 56.8 | 5 | 284
| позиция 34 | Скрепа для ленты NС20 (1 уп.=100 шт) | 104 |  | уп | 1829 | 0,05 | 85
| позиция 35 | Лента монтажная C201 (1 кассета=50 м) | 105 |  | кассета | 5204 | 0,1 | 255
| позиция 36 | Зажим ответвительный Р72 | 106 |  | шт | 408.4 | 10 | 4084
| позиция 37 | Провод СИП-4 2*16 | 108 |  | м | 235.4 | 5 | 1177
| позиция 38 | Сжим У 733 | 109 |  | шт | 10.2 | 25 | 255
| позиция 39 | Зажим CD71+BI | 110 |  | шт | 180.1 | 10 | 1801
| позиция 40 | Крюк анкерный ВТ-8 | 111 |  | шт | 28.4 | 5 | 142
| позиция 41 | Зажим анкерный клиновой DN123 | 112 |  | шт | 487 | 3 | 1461
| позиция 42 | Кронштейн анкерный СА 25 | 113 |  | шт | 28.4 | 10 | 284
| позиция 43 | Скрепа для ленты NС20 (1 уп.=100 шт) | 114 |  | уп | 17 | 5 | 85
| позиция 44 | Лента монтажная C201 (1 кассета=50 м) | 115 |  | кассета | 1829 | 0,05 | 255
| позиция 45 | Зажим ответвительный Р72 | 116 |  | шт | 5204 | 0,1 | 2042
| позиция 46 | Провод СИП-4 2*16 | 118 |  | м | 93.6 | 5 | 468
| позиция 47 | Сжим У 733 | 119 |  | шт | 9.9 | 10 | 99
| позиция 48 | Зажим CD71+BI | 120 |  | шт | 180.75 | 4 | 723
| позиция 49 | Крюк анкерный ВТ-8 | 121 |  | шт | 21.5 | 2 | 43
| позиция 50 | Зажим анкерный клиновой DN123 | 122 |  | шт | 581 | 1 | 581
| позиция 51 | Кронштейн анкерный СА 25 | 123 |  | шт | 28.25 | 4 | 113
| позиция 52 | Скрепа для ленты NС20 (1 уп.=100 шт) | 124 |  | уп | 21.5 | 2 | 43
| позиция 53 | Лента монтажная C201 (1 кассета=50 м) | 125 |  | кассета | 1829 | 0,02 | 99
| позиция 54 | Зажим ответвительный Р72 | 126 |  | шт | 5204 | 0,04 | 822
| позиция 55 | Провод СИП-4 2*16 | 128 |  | м | 120.5 | 2 | 241
| позиция 56 | Сжим У 733 | 129 |  | шт | 11.4 | 5 | 57
| позиция 57 | Зажим CD71+BI | 130 |  | шт | 177.5 | 2 | 355
| позиция 58 | Крюк анкерный ВТ-8 | 131 |  | шт | 43 | 1 | 43
| позиция 59 | Зажим анкерный клиновой DN123 | 132 |  | шт | 298 | 1 | 298
| позиция 60 | Кронштейн анкерный СА 25 | 133 |  | шт | 28.5 | 2 | 57
| позиция 61 | Скрепа для ленты NС20 (1 уп.=100 шт) | 134 |  | уп | 14 | 1 | 14
| позиция 62 | Лента монтажная C201 (1 кассета=50 м) | 135 |  | кассета | 57 | 0,01 | 57
| позиция 63 | Зажим ответвительный Р72 | 136 |  | шт | 5204 | 0,02 | 414
| позиция 64 | Провод СИП-4 4*16 | 138 |  | м | 2382 | 1 | 2382
| позиция 65 | Сжим У 733 | 139 |  | шт | 20.4 | 25 | 510
| позиция 66 | Зажим CD71+BI | 140 |  | шт | 180.1 | 20 | 3602
| позиция 67 | Крюк анкерный ВТ-8 | 141 |  | шт | 14.2 | 10 | 142
| позиция 68 | Зажим анкерный клиновой DN123 | 142 |  | шт | 487 | 3 | 1461
| позиция 69 | Кронштейн анкерный СА 25 | 143 |  | шт | 28.4 | 10 | 284
| позиция 70 | Скрепа для ленты NС20 (1 уп.=100 шт) | 144 |  | уп | 17 | 5 | 85
| позиция 71 | Лента монтажная C201 (1 кассета=50 м) | 145 |  | кассета | 255 | 0,05 | 255
| позиция 72 | Зажим ответвительный Р72 | 146 |  | шт | 5204 | 0,1 | 4084
| позиция 73 | Провод СИП-4 4*16 | 148 |  | м | 190 | 10 | 1900
| позиция 74 | Сжим У 733 | 149 |  | шт | 20.55 | 20 | 411
| позиция 75 | Зажим CD71+BI | 150 |  | шт | 179.9375 | 16 | 2879
| позиция 76 | Крюк анкерный ВТ-8 | 151 |  | шт | 12.375 | 8 | 99
| позиция 77 | Зажим анкерный клиновой DN123 | 152 |  | шт | 88.5 | 2 | 177
| позиция 78 | Кронштейн анкерный СА 25 | 153 |  | шт | 28.375 | 8 | 227
| позиция 79 | Скрепа для ленты NС20 (1 уп.=100 шт) | 154 |  | уп | 17.75 | 4 | 71
| позиция 80 | Лента монтажная C201 (1 кассета=50 м) | 155 |  | кассета | 213 | 0,04 | 213
| позиция 81 | Зажим ответвительный Р72 | 156 |  | шт | 5204 | 0,08 | 3261
| позиция 82 | Провод СИП-4 4*16 | 158 |  | м | 60.25 | 8 | 482
| позиция 83 | Сжим У 733 | 159 |  | шт | 19.8 | 5 | 99
| позиция 84 | Зажим CD71+BI | 160 |  | шт | 180.75 | 4 | 723
| позиция 85 | Крюк анкерный ВТ-8 | 161 |  | шт | 21.5 | 2 | 43
| позиция 86 | Зажим анкерный клиновой DN123 | 162 |  | шт | 298 | 1 | 298
| позиция 87 | Кронштейн анкерный СА 25 | 163 |  | шт | 28.5 | 2 | 57
| позиция 88 | Скрепа для ленты NС20 (1 уп.=100 шт) | 164 |  | уп | 14 | 1 | 14
| позиция 89 | Лента монтажная C201 (1 кассета=50 м) | 165 |  | кассета | 57 | 0,01 | 57
| позиция 90 | Зажим ответвительный Р72 | 166 |  | шт | 5204 | 0,02 | 822
| ИТОГО по наименованию 1 (в руб. без учета НДС) | [5 empty] | 2447.61 | 308072
Установка (замена) приборов учета в количестве 1231 единицы при отсутствии, истечении срока эксплуатации или истечении интервала между поверками (Федеральный закон от 27.12.2018 № 522-ФЗ) (0,4 кВ)
| позиция 91 | Провод СИП-4 2*16 | 65 |  | м | 46.7935 | 770 | 36031
| позиция 92 | Сжим У 733 | 66 |  | шт | 25.6429 | 308 | 7898
| позиция 93 | Зажим CD71+BI | 67 |  | шт | 359.5649 | 154 | 55373
| позиция 94 | Крюк анкерный ВТ-8 | 68 |  | шт | 48.0649 | 77 | 3701
| позиция 95 | Зажим анкерный клиновой DN123 | 69 |  | шт | 146.3571 | 308 | 45078
| позиция 96 | Кронштейн анкерный СА 25 | 70 |  | шт | 57.7338 | 154 | 8891
| позиция 97 | Скрепа для ленты NС20 (1 уп.=100 шт) | 71 |  | уп | 1823.3766 | 1.54 | 2808
| позиция 98 | Лента монтажная C201 (1 кассета=50 м) | 72 |  | кассета | 2605.8442 | 3.08 | 8026
| позиция 99 | Зажим ответвительный Р72 | 73 |  | шт | 408.2727 | 154 | 62874
| позиция 100 | Провод СИП-4 4*16 | 75 |  | м | 46.8073 | 545 | 25510
| позиция 101 | Сжим У 733 | 76 |  | шт | 25.6927 | 218 | 5601
| позиция 102 | Зажим CD71+BI | 77 |  | шт | 359.578 | 109 | 39194
| позиция 103 | Крюк анкерный ВТ-8 | 78 |  | шт | 47.9455 | 55 | 2637
| позиция 104 | Зажим анкерный клиновой DN123 | 79 |  | шт | 146.3532 | 218 | 31905
| позиция 105 | Кронштейн анкерный СА 25 | 80 |  | шт | 57.7615 | 109 | 6296
| позиция 106 | Скрепа для ленты NС20 (1 уп.=100 шт) | 81 |  | уп | 1821.1009 | 1.09 | 1985
| позиция 107 | Лента монтажная C201 (1 кассета=50 м) | 82 |  | кассета | 2601.8349 | 2.18 | 5672
| позиция 108 | Зажим ответвительный Р72 | 83 |  | шт | 408.2294 | 109 | 44497
| позиция 109 | Провод СИП-4 4*16 | 85 |  | м | 95.0516 | 155 | 14733
| позиция 110 | Сжим У 733 | 86 |  | шт | 28.3629 | 124 | 3517
| позиция 111 | Зажим CD71+BI | 87 |  | шт | 359.5323 | 62 | 22291
| позиция 112 | Крюк анкерный ВТ-8 | 88 |  | шт | 47.875 | 16 | 766
| позиция 113 | Зажим анкерный клиновой DN123 | 89 |  | шт | 146.371 | 62 | 9075
| позиция 114 | Кронштейн анкерный СА 25 | 90 |  | шт | 57.6452 | 31 | 1787
| позиция 115 | Скрепа для ленты NС20 (1 уп.=100 шт) | 91 |  | уп | 1829.0323 | 0.31 | 567
| позиция 116 | Лента монтажная C201 (1 кассета=50 м) | 92 |  | кассета | 2608.0645 | 0.62 | 1617
| позиция 117 | Зажим ответвительный Р72 | 93 |  | шт | 408.2419 | 62 | 25311
| позиция 118 | Провод СИП-4 2*16 | 95 |  | м | 95.0941 | 85 | 8083
| позиция 119 | Сжим У 733 | 96 |  | шт | 25.6471 | 68 | 1744
| позиция 120 | Зажим CD71+BI | 97 |  | шт | 359.5 | 34 | 12223
| позиция 121 | Крюк анкерный ВТ-8 | 98 |  | шт | 48.8889 | 9 | 440
| позиция 122 | Зажим анкерный клиновой DN123 | 99 |  | шт | 146.3824 | 34 | 4977
| позиция 123 | Кронштейн анкерный СА 25 | 100 |  | шт | 57.5294 | 17 | 978
| позиция 124 | Скрепа для ленты NС20 (1 уп.=100 шт) | 101 |  | уп | 1835.2941 | 0.17 | 312
| позиция 125 | Лента монтажная C201 (1 кассета=50 м) | 102 |  | кассета | 2585.2941 | 0.34 | 879
| позиция 126 | Зажим ответвительный Р72 | 103 |  | шт | 408.2941 | 34 | 13882
| позиция 127 | Провод СИП-4 2*16 | 105 |  | м | 47 | 35 | 1645
| позиция 128 | Сжим У 733 | 106 |  | шт | 25.3571 | 14 | 355
| позиция 129 | Зажим CD71+BI | 107 |  | шт | 360.5714 | 7 | 2524
| позиция 130 | Крюк анкерный ВТ-8 | 108 |  | шт | 49.75 | 4 | 199
| позиция 131 | Зажим анкерный клиновой DN123 | 109 |  | шт | 145.8571 | 14 | 2042
| позиция 132 | Кронштейн анкерный СА 25 | 110 |  | шт | 56.7143 | 7 | 397
| позиция 133 | Скрепа для ленты NС20 (1 уп.=100 шт) | 111 |  | уп | 1828.5714 | 0.07 | 128
| позиция 134 | Лента монтажная C201 (1 кассета=50 м) | 112 |  | кассета | 2635.7143 | 0.14 | 369
| позиция 135 | Зажим ответвительный Р72 | 113 |  | шт | 409.1429 | 7 | 2864
| позиция 136 | Провод СИП-4 4*16 | 115 |  | м | 47 | 35 | 1645
| позиция 137 | Сжим У 733 | 116 |  | шт | 25.3571 | 14 | 355
| позиция 138 | Зажим CD71+BI | 117 |  | шт | 360.5714 | 7 | 2524
| позиция 139 | Крюк анкерный ВТ-8 | 118 |  | шт | 49.75 | 4 | 199
| позиция 140 | Зажим анкерный клиновой DN123 | 119 |  | шт | 145.8571 | 14 | 2042
| позиция 141 | Кронштейн анкерный СА 25 | 120 |  | шт | 56.7143 | 7 | 397
| позиция 142 | Скрепа для ленты NС20 (1 уп.=100 шт) | 121 |  | уп | 1828.5714 | 0.07 | 128
| позиция 143 | Лента монтажная C201 (1 кассета=50 м) | 122 |  | кассета | 2635.7143 | 0.14 | 369
| позиция 144 | Зажим ответвительный Р72 | 123 |  | шт | 409.1429 | 7 | 2864
| позиция 145 | Провод СИП-4 4*16 | 125 |  | м | 95.0071 | 140 | 13301
| позиция 146 | Сжим У 733 | 126 |  | шт | 25.6885 | 122 | 3134
| позиция 147 | Зажим CD71+BI | 127 |  | шт | 359.5714 | 56 | 20136
| позиция 148 | Крюк анкерный ВТ-8 | 128 |  | шт | 47.5714 | 14 | 666
| позиция 149 | Зажим анкерный клиновой DN123 | 129 |  | шт | 146.3571 | 56 | 8196
| позиция 150 | Кронштейн анкерный СА 25 | 130 |  | шт | 57.75 | 28 | 1617
| позиция 151 | Скрепа для ленты NС20 (1 уп.=100 шт) | 131 |  | уп | 1821.4286 | 0.28 | 510
| позиция 152 | Лента монтажная C201 (1 кассета=50 м) | 132 |  | кассета | 2608.9286 | 0.56 | 1461
| позиция 153 | Зажим ответвительный Р72 | 133 |  | шт | 408.1786 | 56 | 22858
| позиция 154 | Провод СИП-4 4*16 | 135 |  | м | 95.1273 | 55 | 5232
| позиция 155 | Сжим У 733 | 136 |  | шт | 25.7727 | 44 | 1134
| позиция 156 | Зажим CD71+BI | 137 |  | шт | 359.6364 | 22 | 7912
| позиция 157 | Крюк анкерный ВТ-8 | 138 |  | шт | 47.3333 | 6 | 284
| позиция 158 | Зажим анкерный клиновой DN123 | 139 |  | шт | 146.3182 | 22 | 3219
| позиция 159 | Кронштейн анкерный СА 25 | 140 |  | шт | 58 | 11 | 638
| позиция 160 | Скрепа для ленты NС20 (1 уп.=100 шт) | 141 |  | уп | 1809.0909 | 0.11 | 199
| позиция 161 | Лента монтажная C201 (1 кассета=50 м) | 142 |  | кассета | 2577.2727 | 0.22 | 567
| позиция 162 | Зажим ответвительный Р72 | 143 |  | шт | 408 | 22 | 8976
| позиция 163 | Провод СИП-4 4*16 | 145 |  | м | 95.2 | 35 | 3332
| позиция 164 | Сжим У 733 | 146 |  | шт | 25.8214 | 28 | 723
| позиция 165 | Зажим CD71+BI | 147 |  | шт | 359.5714 | 14 | 5034
| позиция 166 | Крюк анкерный ВТ-8 | 148 |  | шт | 49.75 | 4 | 199
| позиция 167 | Зажим анкерный клиновой DN123 | 149 |  | шт | 145.8571 | 14 | 2042
| позиция 168 | Кронштейн анкерный СА 25 | 150 |  | шт | 56.7143 | 7 | 397
| позиция 169 | Скрепа для ленты NС20 (1 уп.=100 шт) | 151 |  | уп | 1828.5714 | 0.07 | 128
| позиция 170 | Лента монтажная C201 (1 кассета=50 м) | 152 |  | кассета | 2635.7143 | 0.14 | 369
| позиция 171 | Зажим ответвительный Р72 | 153 |  | шт | 408.2143 | 14 | 5715
| ИТОГО по наименованию 2 (в руб. без учета НДС) | [5 empty] | 5038.13 | 656184
Установка (замена) приборов учета в количестве 28 единиц при отсутствии, истечении срока эксплуатации или истечении интервала между поверками (Федеральный закон от 27.12.2018 № 522-ФЗ) (6 кВ)
| позиция 172 | Траверса ТМ-2 | 5 |  | шт | 1359.9 | 10 | 13599
| ИТОГО по наименованию 3 (в руб. без учета НДС) | [5 empty] | 10 | 13599
Установка (замена) приборов учета в количестве 52 единиц при отсутствии, истечении срока эксплуатации или истечении интервала между поверками (Федеральный закон от 27.12.2018 № 522-ФЗ) (110 кВ)
| позиция 173 | Разветвительная коробка ПР-3 | 6 |  | шт | 645 | 2 | 1290
| позиция 174 | Разветвительная коробка ПР-3 | 8 |  | шт | 643.7714 | 35 | 22532
| ИТОГО по наименованию 4(в руб. без учета НДС) | [5 empty] | 37 | 23822
Монтаж и наладка 51 комплекта автоматизации для включения приборов учета в интеллектуальную систему сбора и передачи данных на уровне напряжения 0,4 кВ
| позиция 175 | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки: КВВГнг, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2 | 12 |  | 1000 м | 179575 | 0.08 | 14366
| позиция 176 | Профиль монтажный | 13 |  | м | 571.9167 | 48 | 27452
| позиция 177 | Металлорукав d18 | 14 |  | м | 35 | 32 | 1120
| позиция 178 | ПВЗ (ПуГВ) 1х1,5 | 15 |  | м |  | 16 | 170
| позиция 179 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-3 1х50-35 | 16 |  | 1000 м |  | 0.168 | 23482
| позиция 180 | Проволока стальная катанная д-6,5 мм ст3сп-пс, ГОСТ 30136 | 17 |  | т |  | 0.056 | 3602
| позиция 181 | Уголок стальной 50х50х3 мм ст3сп-пс, длина не менее 9 м, ГОСТ 8509 | 18 |  | т |  | 0.392 | 22022
| позиция 182 | Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГнг(А)-FRLS 4х2,5 | 19 |  | 1000 м |  | 0.048 | 16520
| позиция 183 | Металлорукав d18 | 20 |  | м |  | 48 | 3460
| позиция 184 | Термик С-0,1 (400*44*40) | 21 |  | шт |  | 16 | 100806
| позиция 185 | Регулятор температуры EBERLE | 22 |  | шт |  | 16 | 70560
| позиция 186 | Выключатель автомат. ВА47-29 6А | 23 |  | шт |  | 16 | 4013
| позиция 187 | Коробка испытательная переходная (ЛИМГ) | 24 |  | шт |  | 56 | 50679
| позиция 188 | DIN-рейка (35х7,5 мм) | 25 |  | шт |  | 16 | 6438
| ИТОГО по наименованию 5(в руб. без учета НДС) | [5 empty] | 264.744 | 344690
Установка (замена) приборов учета в количестве 30 единиц при выходе их из строя (Федеральный закон от 27.12.2018 № 522-ФЗ) по филиалу АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети» 110 кВ
| позиция 189 | Разветвительная коробка ПР-3 | 8 |  | шт | 642.8333 | 6 | 3857
| позиция 190 | Разветвительная коробка ПР-3 | 10 |  | шт | 645 | 2 | 1290
| позиция 191 | Разветвительная коробка ПР-3 | 12 |  | шт | 645 | 2 | 1290
| ИТОГО по наименованию 6(в руб. без учета НДС) | [5 empty] | 10 | 6437
ИТОГО по разделу 1 (в % от НМЦ) | [7 empty] | 1352804
[в данном разделе при отсутствии смет колонки 3 и 4 не заполняются и данные приводятся в строке "Наименование Оборудования (материалов)", строки "позиция" удаляются; при наличии нескольких смет и/или наличии одного наименования в нескольних разделах одной сметы - позиции приводятся отдельными строками]
В случае планирования включения в проект договора номенклатуры, указанной в Приложении 12 к приказу, в размере более 10% от стоимости п.1.3.1 и/или п.1.3.2 в Приложении 8, в данном приложении приводится дополнительное обоснование такой номенклатуры по каждой позиции Приложения 12 (по каждой закупке отдельными справками).