**ОБОСНОВАНИЕ начальной (максимальной) цены договора** / **цены единицы товара, работы, услуги**

1. **Общая информация:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Информация по лоту** |
|  | Наименование лота | Реконструкция ТП (в том числе ПИР) п. Николаевка» |
|  | Номер лота | 18901-ТПИР ОБСЛ-2022-ДРСК |
|  | НМЦ лота | 2 404 020руб. без учёта НДС |

1. **Использованный метод (методы) расчета НМЦ / цены единицы товара, работы, услуги:** 
   1. Для расчета НМЦ / цены единицы товара, работы, услуги использовался: базисно-индексный метод.
   2. Обоснование расчета НМЦ: Сводный сметный расчёт.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА** | | | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкция ТП (в том числе ПИР) п. Николаевка» | | | | |  |
|  |  |  | *(наименование стройки)* |  |  |  |  |
|  | Составлена в прогнозном уровне цен на 2022 год | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, руб. | | | | Общая сметная стоимость, руб. |
| строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Глава 2. Основные объекты строительства** | | | | | | | |
| 1 | 1 | Реконструкция ТП № 714 СКТП 250 кВА на КТПН 250 кВА п. Николаевка | 170960 | 16310 | 866770 |  | 1054040 |
| 2 | 2 | Реконструкция ТП № 719 СКТП 250 кВА на КТПН 250 кВА п. Николаевка | 170960 | 16310 | 866770 |  | 1054040 |
|  | **Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"** | | 341920 | 32620 | 1733540 |  | 2108080 |
| **Глава 7. Благоустройство и озеленение территории** | | | | | | | |
|  | **Итого по Главам 1-7** | | 341920 | 32620 | 1733540 |  | 2108080 |
| **Глава 8. Временные здания и сооружения** | | | | | | | |
|  | **Итого по Главам 1-8** | | 341920 | 32620 | 1733540 |  | 2108080 |
| **Глава 9. Прочие работы и затраты** | | | | | | | |
| 3 | 3 | Перебазирование строительной техники | 20280 |  |  |  | 20280 |
| 4 | Методика 421пр, прил. №9 п/п 2.4; постановление правительства РФ от 02.10.20002 № 729 (суточные 100 руб., найм жилого помещения 550 руб.) | Командировочные расходы |  |  |  | 35670 | 35670 |
| 5 | ГСН-81-05-02-2007 (таб.4, п.2.6; прил. 1, пп.77) | Производство работ в зимнее время - 3,7%\*0,9=3,33% | 11390 | 1090 |  |  | 12480 |
|  | **Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"** | | 31670 | 1090 |  | 35670 | 68430 |
|  | **Итого по Главам 1-9** | | 373590 | 33710 | 1733540 | 35670 | 2176510 |
| **Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы** | | | | | | | |
| 6 | Методика 421пр (п.172) | Проектно-изыскательские работы 4 % | 14940 | 1350 | 69340 |  | 85630 |
|  | **Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"** | | 14940 | 1350 | 69340 |  | 85630 |
|  | **Итого по Главам 1-12** | | 388530 | 35060 | 1802880 | 35670 | 2262140 |
| **Непредвиденные затраты** | | | | | | | |
| 7 | Приказ №421/пр от 04.08.2020 г. "Методика определения сметной стоимости строительства..." п.179 | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 1,5% | 5830 | 530 | 27040 |  | 33400 |
|  | **Итого "Непредвиденные затраты"** | | 5830 | 530 | 27040 |  | 33400 |
|  | **Итого с учетом "Непредвиденные затраты"** | | 394360 | 35590 | 1829920 | 35670 | 2295540 |
| **Дополнительные работы и затраты** | | | | | | | |
| 8 | Минэкономразвития РФ от 26.09.2020 г. Перевод в прогнозный уровень цен | Индекс-дефлятор 2022 - 4,8% | 18930 | 1710 | 87840 |  | 108480 |
|  | **Итого "Дополнительные работы и затраты"** | | 18930 | 1710 | 87840 |  | 108480 |
|  | **Итого с учетом "Дополнительные работы и затраты"** | | 413290 | 37300 | 1917760 | 35670 | 2404020 |
| **Налоги и обязательные платежи** | | | | | | | |
|  | **Итого "Налоги и обязательные платежи"** | |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по сводному расчету** | | 413290 | 37300 | 1917760 | 35670 | 2404020 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Составил: | Инженер 2 кат. ОКСиИ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Родченко Н.С. | |
|  |  |  |
|  | Проверил: Начальник ОКСиИ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Царегородцев А.В. | |