## Т
Приложение Т
Сметный расчет стоимости реализации инвестиционного проекта
Строительство ЛЭП 35-6 кВ, ПС 35/6 кВ (Вираж, Дачная)
(наименование стройки)
Составлена в ценах по состоянию на 4 кв. 2020 год и прогнозном уровне цен 2022 год
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб.
|  |  | ПИР | СМР | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | МРСК | Строительство ПС 35/6 кВ Вираж |  | 2683540 | 0 |  | 2683540
2 | МРСК | Строительство ВЛ 35 кВ отпайкой от ВЛ 35 кВ Соловей ключ – Владивосток до ПС 35/6 кВ Вираж |  | 150570 | 0 |  | 150570
3 | МРСК | Строительство двухцепной ЛЭП 6 кВ от РУ 6 кВ ПС Вираж до точки врезки в ЛЭП 6 кВ ф.13 Соловей ключ |  | 79363 | 3221 |  | 82584
1 | МРСК | Строительство ПС 35/6 кВ Дачная |  | 2683540 | 0 |  | 2683540
2 | МРСК | Строительство ВЛ 35 кВ отпайкой от ВЛ 35 кВ Надеждинская - Соловей ключ – Владивосток до ПС 35/6 кВ Дачная |  | 68440 | 0 |  | 68440
3 | МРСК | Строительство двухцепной ЛЭП 6 кВ от РУ 6 кВ ПС Дачная до точки врезки в ЛЭП 6 кВ ф.6 Соловей ключ |  | 1638462 | 66523 |  | 1704985
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 0 | 7303915 | 69744 | 0 | 7373659
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
| Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
| Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории" | [5 empty] | 0
| Итого по Главам 1-7 |  | 0 | 7303915 | 69744 | 0 | 7373659
Глава 8. Временные здания и сооружения
| Итого по Главам 1-8 |  | 0 | 7303915 | 69744 | 0 | 7373659
Глава 9. Прочие работы и затраты
4 | МРСК | Прочие работы и затраты (производство работ в зимнее время, средства на покрытие затрат строительных организации по добровольному страхованию работников и имущества, затраты по перевозке рабочих, затраты связанные с командированием рабочих для строительства) |  | 4819815.07 |  |  | 4819815.07
5 | МРСК | ПНР |  | 3113382 |  |  | 3113382
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 0 | 7933197.07 | 0 | 0 | 4819815.07
| Итого по Главам 1-9 |  | 0 | 15237112.07 | 69744 | 0 | 15306856.07
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
6 | МРСК | Затраты на содержание службы заказчика-застройщика |  | 0 |  | 0 | 0
| Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  | 0 | 15237112.07 | 69744 | 0 | 15306856.07
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы
7 | МРСК | Разработка рабочей документации и инженерные изыскания | 754439 |  |  |  | 754439
8 | МРСК | Оформление правоустанавливающих документов и охранной зоны на земельные участки под объект переустройства. |  |  |  | 300255.2182 | 300255.2182 | 298699
| Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы" |  | 754439 | 0 | 0 | 300255.2182 | 1054694.2182
| Итого по Главам 1-12 |  | 754439 | 15237112.07 | 69744 | 300255.2182 | 16361550.2882 |  | -386570.7028
НЗС. ФАКТ освоения на 01.01.2021 (без НДС 20%) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ОСТАТОК освоения на 01.01.2021 (без НДС) |  |  | 754439 | 15237112.07 | 69744 | 300255.22 | 16361550.29 | 16361550.29 | -290806.6704
Справочно стоимость объекта в прогнозных ценах без НДС
d | 2021 | 1.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
d+1 | 2022 | 1.051 | 835732.8074 | 16878971.844 | 77259.195 | 332608.921 | 18124572.7674 | #REF! | #REF!
d+2 | 2023 | 1.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
d+3 | 2024 | 1.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12560 | 0.011646
d+3 | 2025 | 1.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | -0.015086
ИТОГО стоимость в прогнозных ценах без НДС |  |  | 835732.8074 | 16878971.844 | 77259.195 | 332608.921 | 18124572.7674
НДС 20% |  |  | 167146.56 | 3375794.37 | 15451.84 | 66521.78 | 3624914.55
ВСЕГО стоимость в прогнозных ценах с НДС |  |  | 1002879.3674 | 20254766.214 | 92711.035 | 399130.701 | 21749487.32
|  |  |  | 98.0675 | 0.44888 | 1.9325 | 15537367.29
Заместитель директора по развитию и инвестициям | [5 empty] | Э.В. Шумилов
Начальник ООСТНиУИ | [5 empty] | А.В. Москалев
Главный специалист ОСДР | [5 empty] | Т.П. Гаврюш

## МРСК Вираж
Расчет стоимости строительства для подключения объекта заявителя по укрупненным показателям стоимости строительства (реконструкции) подстанций и линий электропередач
Расчет произведен согласно сборнику укрупненных показателей стоимости строительства(реконструкции) подстанций и линий электропередач для нужд ОАО "Холдинг МРСК", 2012 г.
Перевод в текущие цены, 4 квартал 2020г.,осуществлен с учетом индексов, указанных в письме Минстроя России №44016-ИФ/09 от 02.11.2020, №45484-ИФ/09 от 12.11.2020
Разработка проектной документации в стадии РД
Строительство ВЛ 35 кВ отпайкой от ВЛ 35 кВ Соловей ключ – Владивосток до ПС 35/6 кВ Вираж, строительство ПС 35/6 кВ Вираж, строительство двухцепной ЛЭП 6 кВ от ПС Вираж до точки врезки в ЛЭП 6 кВ ф.13 Соловей ключ
№ п.п. | Наименование | Обоснование | Цена за ед. объема, в ценах 2001г, тыс.руб. | Объем | Коэффициенты, учитывающие лимитированные затраты, условия производства работ, прочие затраты и т.д. | Стоимость в ценах 2001г, тыс.руб. | Стоимость в ценах 4 кв. 2020 г. с учетом ДВ коэффициента К=1,09 ( руб.) |  |  |  | Всего, руб. | в том числе
[7 empty] | Строительно-монтажные работы, руб. | Оборудование, приспособления и производственный инвентарь, руб. | Пусконаладочные работы, руб. | Прочие, руб. |  | ПИР в процентном отношении от всего | Содержание службы заказчика-застройщика, строительный контроль (3,18) (Справочно)
Раздел 1. Монтаж ВЛ 35 кВ
1 | ВЛ 35 кВ AC-50, 1 цепь, км | табл. 2 | 635.1 | 0.11 | 1.303 | 91.03 | 150570 | 0 | 0 | 60440 | 211010 | 8862 | 6710
| Итого по разделу 1. Монтаж ВЛ 35 кВ | [5 empty] | 150570 | 0 | 0 | 60440 | 211010 | 8862 | 6710
Раздел 2. Монтаж ПС 35/6 кВ Вираж
2 | Силовой трансформатора мощностью 4 МВА, шт. (оборудование заказчика) | табл. 19 | 1460 | 1 | 1.26 | 1839.6 | 1129097 | 0 | 654977 | 1038152.07 | 2822226.07 | 135467 | 89747
3 | Ячейка одного комплекта выключателя, 6 кВ, шт. (без учета оборудования) | табл. 18 (применительно) | 330 | 5 | 1.26 | 2079 | 1276035 | 0 | 740214 | 1173242 | 3189491 | 153096 | 101426
4 | ОРУ 35 кВ, шт. (реклоузер с ПКУ; без учета оборудования) | табл. 17 (применительно) | 360 | 1 | 1.26 | 453.6 | 278408 | 0 | 161501 | 255980 | 695889 | 33403 | 22129
| Итого по разделу 2. Монтаж ПС 35/6 кВ Вираж | [5 empty] | 2683540 | 0 | 1556692 | 2467374.07 | 6707606.07 | 321966 | 213302
Раздел 3. Монтаж 2хВЛ 6 кВ
5 | ВЛ 6 кВ СИП-3 1*120, 1 цепь, км | табл. 2 | 319.2 | 0.05 | 1.243 | 19.84 | 32817 | 1332 | 0 | 10538 | 44687 | 1877 | 1162
6 | ВЛ 6 кВ СИП-3 1*120, 1 цепь, км | табл. 2 | 319.2 | 0.05 | 1.243 | 19.84 | 32817 | 1332 | 0 | 10538 | 44687 | 1877 | 1162
7 | Вырубка и подготовка просеки, км | табл. 3 | 68 | 0.1 | 1.221 | 8.3 | 13729 | 557 | 0 | 4408 | 18694 | 1309 | 748
| Итого по разделу 3. Монтаж 2хВЛ 6 кВ | [5 empty] | 79363 | 3221 | 0 | 25484 | 108068 | 5063 | 3072
ВСЕГО по расчету | [6 empty] | 2913473 | 3221 | 1556692 | 2553298.07 | 7026684.07 | 335891 | 223084
Коэффициент учитывающий общий объем финансовых потребностей по сборнику УНЦ | [6 empty] | 0.29227
Примечания:
1. | К=1,09 - коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия осуществления объектов энергетического строительства, согласно Приложение №2 к сборнику укрупненных показателей стоимости строительства (реконструкции) подстанций и линий электропередач для нужд ОАО "Холдинг МРСК", 2012 г..
2. | Коэффициенты, учитывающие лимитированные затраты, условия производства работ, прочие затраты и т.д.:
2.7. | Для воздушных линий: |  | 6 кВ: | К=1,243=((1,5+2,5+7,5+2,6+5+3)/100+1)*1,018 |  |  |  | ВЛ 35 кВ: | К=1,303=((1,5+3,3+9+3,18+8+3)/100+1)*1,018
2.1.1. | по п.2.7: |  |  | К=1,221=((1,5+2,5+7,5+2,6+5+3)/100+1)
- | 1,5% - благоустройство;
- | 2,5-3,3% - временные здания и сооружения (при реконструкции и расширении применяется коэффициент 0,8);
- | 7,5-9,0% - проектно-изыскательские работы и авторский надзор;
- | 2,6-3,18% - содержание службы заказчика-застройщика, строительный контроль;
- | 5-8,0% - прочие работы и затраты;
- | 3% - непредвиденные затраты (при согласовании с заказчиком до 10%)
2.1.2. | по п.2.9:
- | 1,018- строительство вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в т.ч. в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач.
1.3. | по п.1.6:
К=1,12 - при изменении констрктивных решений, проводов, кабелей и оборудования более 50%.
2.2. | Для воздушных линий: |  | К=((1+1+3,9+7,5+2,6+7+3)/100+1)=1,260
2.2.1. | по п.2.7:
- | 1 % - подготовительные работы;
- | 1 % - благоустройство;
- | 2,5-3,3% - временные здания и сооружения (при реконструкции и расширении применяется коэффициент 0,8);
- | 7,5-9,0% - проектно-изыскательские работы и авторский надзор;
- | 2,6 - 3,18% - содержание службы заказчика-застройщика, строительный контроль;
- | 7,0-8,0% - прочие работы и затраты;
- | 3% - непредвиденные затраты (при согласовании с заказчиком до 10%)
1,013 - строительство в условиях городской и промышленной застройки;
1,018 - строительство вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в т.ч. в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач.
2.3. | по п. 2.9.:
- | 1,028 - коэффициент учитывающий "в распутицу, в пойме рек"
2.2.2. | по табл.1
- | 1,013 - изменение конструктивных решений, проводов, кабелей и оборудования более 50 %
- | 1,018- коэффициент на болотистых трассах
4.7. | Для подстанций: |  | К=1,260=((1+1+3,9+7,5+2,6+7+3)/100+1)
по п.4.7:
- | 1,0% - подготовительные работы;
- | 1,0% - благоустройство;
- | 3,9% - временные здания и сооружения (при реконструкции и расширении применяется коэффициент 0,8);
- | 7,5% - проектно-изыскательские работы и авторский надзор;
- | 2,6% - содержание службы заказчика-застройщика, строительный контроль;
- | 7% - прочие работы и затраты;
- | 3% - непредвиденные затраты (при согласовании с заказчиком до 10%)

## 1.КПТ ОНЗТ (Вираж)
Смета №1
Строительство ВЛ 35 кВ отпайкой от ВЛ 35 кВ Соловей ключ – Владивосток до ПС 35/6 кВ Вираж, строительство ПС 35/6 кВ Вираж, строительство двухцепной ЛЭП 6 кВ от ПС Вираж до точки врезки в ЛЭП 6 кВ ф.13 Соловей ключ
на изготовление схемы расположения и определение описания границ земельного участка на кадастровом плане территории, с оформлением документов в формате "Xml" для КГКУ "Управление землями и имуществом на территории Приморского края"
Смета составлена по ОНЗТ Роскомзема 1996 г..
1. Площадь участка 8180 кв.м=(10+15×2)*(20+15×2)+100×21,1+110×37=0,8180 га | [6 empty] | 8180 | 0.818
2. Протяженность объекта реконструкции ВЛ 6 кВ - 2×50=100 м | [6 empty] | 8180 | 0.818
Протяженность объекта реконструкции ВЛ 35 кВ - 110 м
3. Ширина охранной зоны ВЛ 6 кВ =1,1(траверса)+10×2=21,1 м
Ширина охранной зоны ВЛ 35 кВ =3,5×2(траверса)+15×2=37 м
Ширина охранной зоны ПС 35 кВ =15 м
Составлена в ценах по состоянию на 4 кв. 2021 год
№ п/п | Характеристика сооружения или виды работ |  |  | № частей, глав, таблиц пар-ов и пунктов указаний к разделу или главе сборников | Расчет стоимости | Стоимость, руб
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5
1 | Составление свидетельства на право пользования (владения) землей |  |  | Сборник цен и общественно необходимых затрат труда (ОНЗТ), изд. 1996 г. Таблица 74
| Объем: | 1 | землепользование
|  | 0.000818 | 1 тыс.га общей площади
|  | 0 | 1 тыс.га огран-ий и обрем-ий
|  | 0 | 1 тыс.га наложений 3-их лиц
| а | 668 | руб. |  | 668×K2a×K7a= | 160.5823
| в | 49 | руб. |  | 34×S= | 0.040082
| К2а | 0.20033 | К=1,0-0,40×(2-n)
| К7а | 1.2 | К=1+0,20×(n-1)
| 2.22 | Коэффициент к ценам с учетом природно-экономических особенностей территории |  | ОНЗТ Приложение 1 |  | 356.5817
| 1 | Коэф. за неблагоприятный период |  | ОНЗТ Приложение 5 |  | 356.5817
| Всего: |  |  |  |  | 356.5817
2 | Нанесение на плановую основу границ землепользования |  |  | Сборник цен и общественно необходимых затрат труда (ОНЗТ), изд. 1996 г. Таблица 42
| Объем: | 1 | объект
|  | 0.07584 | 10 км границы
|  | 0 | 10 км огран-ий и обрем-ий
|  | 0 | 10 км тыс.га наложений 3-их лиц
| а | 137 | руб. |  | 137×К2а×1= | 31.556
| в | 50 | руб. |  | 50×К1в×К6в×S= | 7.6276
| К2а | 0.23034 | К=1,0-0,04×(20-n)
| К1в | 1.49 | К=1,0+0,07×(n-5)
| К6в | 1.35 | К=1,35
| 1.99 | Коэффициент к ценам с учетом природно-экономических особенностей территории |  | ОНЗТ Приложение 1 |  | 77.9754
| 1 | Коэф. за неблагоприятный период |  | ОНЗТ Приложение 5 |  | 77.9754
| Проезд до объекта и обратно (до 25% от стоиомсти работ) п.7 ОУ |  |  |  | 15% | 11.6963
| Всего: |  |  |  |  | 89.6718
3 | Составление схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории |  |  | Сборник цен и общественно необходимых затрат труда (ОНЗТ), изд. 1996 г. Таблица 75
| Объем: | 1 | объект
|  | 0.000818 | 1 тыс.га общей площади
|  | 0 | 1 тыс.га огран-ий и обрем-ий
|  | 0 | 1 тыс.га наложений 3-их лиц
| а | 355 | руб. |  | 355×K1a×К2а×К4а×К5а×К8а×1= | 49.3841
| в | 22 | руб. |  | 22×41×К5в×К6в×S= | 0.053844
| К1а | 1 | К=1,0+0,15×(n-1)
| К2а | 0.10037 | К=1,0-0,45×(2-n)
| К4а | 1.05 | К=1,0+0,05×n
| К5а | 1.1 | К=1,0+0,1×n
| К8а | 1.2 | К=1,0+0,1×(3-n)
| К3в | 1.7 | К=1,0+0,1×(5-n)
| К5в | 1.1 | К=1,0+0,1×n
| К6в | 1.6 | К=1,6
| 1.99 | Коэффициент к ценам с учетом природно-экономических особенностей территории |  | ОНЗТ Приложение 1 |  | 98.3815
| 1 | Коэф. за неблагоприятный период |  | ОНЗТ Приложение 5 |  | 98.3815
| Всего: |  |  |  |  | 98.3815
4 | Итого за землеустроительные работы: |  |  |  |  | 544.635
5 | ИТОГО в ценах 2021 г. Коэффициент-дефлятор на 2021 год к ценам сборника ОНЗТ (Приказ Минэкономразвития от 30.10.2020 №720) |  |  |  | 16.0021 | 8715
Итого по расчету в ценах 4 кв. 2021 г. | [5 empty] | 8715

## 2.Техплан (Вираж)
Смета №2
Изготовление технического плана
Строительство ВЛ 35 кВ отпайкой от ВЛ 35 кВ Соловей ключ – Владивосток до ПС 35/6 кВ Вираж, строительство ПС 35/6 кВ Вираж, строительство двухцепной ЛЭП 6 кВ от ПС Вираж до точки врезки в ЛЭП 6 кВ ф.13 Соловей ключ
Сметный расчет сотавлен на земельный участок под ПС 35/6 кВ "Дачная"; ВЛ 6 кВ; ВЛ 35 кВ по ОНЗТ Роскомзема 1996 г..
1. Площадь участка 8180 кв.м=(10+15×2)*(20+15×2)+100×21,1+110×37=0,8180 га | [5 empty] | 8180 | 0.818
2. Протяженность объекта реконструкции ВЛ 6 кВ - 2×50=100 м | [5 empty] | 8180 | 0.818
Протяженность объекта реконструкции ВЛ 35 кВ - 110 м
3. Ширина охранной зоны ВЛ 6 кВ =1,1(траверса)+10×2=21,1 м
Ширина охранной зоны ВЛ 35 кВ =3,5×2(траверса)+15×2=37 м
Ширина охранной зоны ПС 35 кВ =15 м
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2021 год
1. Подготовительные работы |  | 0.000818 | табл. 74 | n
| "а" | 668 | объект
| "в" | 49 | 1 тыс. га общей площади
К"в"=1,0-0,40(2-n)площадь > 2 га | К"а" | 1 | Прим.2 | 0.000818
Кприродно-экономич. | Кприр.экон. | 2.22 | П.14
С=(а*x1+в*х2)*Кпр.эк.*Кврг |  |  |  |  | 668.04
C=(668*1+49)*2,22 |  |  |  |  | 1483.05
2. Описание и согласование границ землепользования |  | 0.7584 | табл. 77 | n
| "а" | 882 | землепользование
| "в" | 11 | 1 км границы
К"а"=1.0-0.02*(40-n) дл. < 40 км | К"а" | 0.22 | Прим.2 | 0.7584
К"в"=1,0+0,05(n-1) кол. меж. зн. | К"в" | 10.95 | Прим.4 | 200
1,5; Сличение координат | К"в" | 1.5 | Прим.7
Кприродно-экономич. 2,22 | Кприр.экон. | 2.22 | П.14
С=(а*x1+в*х2)*Кпр.эк.*Кврг |  |  |  |  | 331.06
C=(882*0,22+11*0,7584*10,95*1,5)*2,22 |  |  |  |  | 734.95
3. Вычисление общей площади землепользования |  | 0.000818 | табл. 35 | n
| "а" | 56 | землепользование
| "в" | 34 | 1 тыс.га общей площади
К"а"=1.0-0.9*(1-n) пл-дь<1тыс.га | К"а" | 0.1 | Прим.2 | 0.000818
К"в"=1.0-0.7*(1-n) пл-дь<1тыс.га | К"в" | 0.3 | Прим.3 | 0.000818
К"а"=1.0+0,20*(n-1) кол. участков | К"а" | 2.8 | Прим.4 | 10
Кприродно-экономич. | Кприр.экон. | 1.99 | П.14
С=(а*x1+в*х2)*Кпр.эк.*Кврг |  |  |  |  | 15.69
C=(56*0,1*2,8+34*0,3)*1,99 |  |  |  |  | 31.22
4.Подготовка технического плана |  | 0.000818 | табл. 73
| "а" | 1363 | объект
| "в" | 3431 | 1 тыс. га общей площади
К"а"=1.0-0.90*(1-n) пл-дь < 1 тыс. га | К"а" | 0.1 | Прим.2 | 0.000818
К"а"=1.0+0,10*(n-1) кол-во участков | К"а" | 1.9 | Прим.6 | 10
Кприродно-экономич. | Кприр.экон. | 2.22 | П.14
С=(а*x1+в*х2)*Кпр.эк.*Кврг |  |  |  |  | 261.78
C=(1363*0,1*1,9+3431)*2,22 |  |  |  |  | 581.1516
С=31,22+734,95+1483,05+581,1516 |  |  |  |  | 2830.3716
ИТОГО в ценах 2021 г. Коэффициент-дефлятор на 2021 год к ценам сборника ОНЗТ (Приказ Минэкономразвития от 30.10.2020 №720) |  |  |  | 16.0021 | 45292
Запрос сведений ГКН: КВЗУ - 2 шт. |  |  |  | 2200 | 4400
Итого: |  |  |  |  | 49692
Проезд до объекта и обратно (до 25% от стоимости работ) П.7 Общих указаний ОНЗТ |  |  |  | 15% | 7454
Итого: |  |  |  |  | 57146
Note on F20: ИТОГО п.2
Note on F29: ИТОГО п.2

## 3.ИГДИ СБЦ (Вираж)
Смета №3
на инженерно-геодезические изыскания
Строительство ВЛ 35 кВ отпайкой от ВЛ 35 кВ Соловей ключ – Владивосток до ПС 35/6 кВ Вираж, строительство ПС 35/6 кВ Вираж, строительство двухцепной ЛЭП 6 кВ от ПС Вираж до точки врезки в ЛЭП 6 кВ ф.13 Соловей ключ
Сметный расчет составлен по следующим документам: Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания. 2004 г.
Смета рассчитана на проведение инженерно-геодезических изысканий по ЗУ под ПС 35/6 кВ "Вираж"; ВЛ 6 кВ; ВЛ 35 кВ
1. Протяженность объекта реконструкции ВЛ 6 кВ - 2×50=100 м
Протяженность объекта реконструкции ВЛ 35 кВ - 110 м
Составлена в ценах по состоянию на 4 кв. 2021 год
№ пп | Наименование работ и затрат | Обоснование стоимости | Расчет стоимости |  | Стоимость, руб.
|  |  | Расценка, руб | Кол-во
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Раздел | Полевые работы
1.1 | Изыскания линий электропередачи и связи: воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-20 кВ. Категория сложности II | СБЦИ от 01.01.2004 Часть I, Глава 5, Таблица 33, п. п.1 | 4106 | 0.1 | 410.6
1.2 | Изыскания линий электропередачи и связи: воздушные линии электропередачи напряжением 35-110 кВ. Категория сложности II | СБЦИ от 01.01.2004 Часть I, Глава 5, Таблица 33, п. п.2 | 7075 | 0.11 | 778.25
1.3 | Всего Полевые работы: |  |  |  | 1188.85 | 1188.85
2 | Раздел | Камеральные работы
2.1 | Изыскания линий электропередачи и связи: воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-20 кВ. Категория сложности II | СБЦИ от 01.01.2004 Часть I, Глава 3, Таблица 15, п. п.1 | 1984 | 0.1 | 198.4
2.2 | Изыскания линий электропередачи и связи: воздушные линии электропередачи напряжением 35-110 кВ. Категория сложности II | СБЦИ от 01.01.2004 Часть I, Глава 3, Таблица 15, п. п.2 | 3410 | 0.11 | 375.1
2.3 | Итого Камеральные работы: |  |  |  | 573.5 | 573.5
2.4 | Районная надбавка от камеральных работ. Районный коэффициент к зар. плате 1.2 | СБЦИ от 01.01.2004, ОУ п.8д, Таблица 3, Коэф-т 0,1 от п.2.2 | 573,50 × 0,1 = |  | 57.35
2.5 | Надбавка при выполнении изысканий в южных районах Дальнего Востока | СБЦИ от 01.01.2004, ОУ п.8е, Коэф-т 0,15 от п.2.2 | 573,50 × 0,15 = | от п.2.2 32054,00 руб * 0.15 | 86.03
2.6 | Всего Камеральные работы: |  | Сумма от п.2.2-2.4 |  | 716.88
3 | Раздел | Прочие расходы
3.1 | Расходы по внутреннему транспорту. Расстояние от базы до участка изысканий св. 40 до 50 км. Сметная стоимость полевых изыск.работ до 75 тыс. руб | СБЦИ от 01.01.2004, ОУ п.9, Таблица 4 25% от п.1.2 | 1 188,85 руб × 25 / 100= |  | 297.21 | 297.21
3.2 | Расходы по организации и ликвидации работ с учетом коэффициента для изысканий со сметной стоимостью от 75 тыс. до 150 тыс. руб. | СБЦИ от 01.01.2004, ОУ п.13. Примечание 1 Коэф-т 1,5 и 6% от п.1.2, п. 3.1 | (1 188,85 + 297,21) × 1.5 × 1 × 6 / 100= |  | 133.75 | 133.75
3.3 | Районная надбавка от полевых работ. Районный коэффициент к зар. плате 1.3 | СБЦИ от 01.01.2004, ОУ п.8д Таблица 3 Коэф-т 0,1 от п.1.3, 3.1-3.2 | (1 188,85 + 297,21 + 133,75) × 0,1= |  | 161.98
3.4 | Надбавка при выполнении изысканий в южных районах Дальнего Востока | СБЦИ от 01.01.2004, ОУ п.8е Коэф-т 0,15 от п.1.3, 3.1-3.2 | (1 188,85 + 297,21 + 133,75)×0,15= |  | 242.97
3.5 | Всего Прочие расходы: |  | Сумма от п.3.1-3.5 |  | 835.91
4 | Итого по смете: |  |  |  | 2742
5 | Индекс на 1 квартал 2021 года на изыскательские работы к уровню цен на 01.01.2001 | Письмо Минстроя России от 22.01.2021 г. №1886-ИФ/09 прил.2 | K= | 4.6 | 12613

## 4.Охр.зона ОНЗТ (Вираж)
Смета №4
Строительство ВЛ 35 кВ отпайкой от ВЛ 35 кВ Соловей ключ – Владивосток до ПС 35/6 кВ Вираж, строительство ПС 35/6 кВ Вираж, строительство двухцепной ЛЭП 6 кВ от ПС Вираж до точки врезки в ЛЭП 6 кВ ф.13 Соловей ключ
Подготовка карта-плана для внесения изменений в местоположение охранной зоны объекта ПС 35/6 кВ "Дачная"; ВЛ 6 кВ; ВЛ 35 кВ
Сметный расчет сотавлен на земельный участок под ПС 35/6 кВ "Вираж"; ВЛ 6 кВ; ВЛ 35 кВ по ОНЗТ Роскомзема 1996 г..
1. Площадь участка 8180 кв.м=(10+15×2)*(20+15×2)+100×21,1+110×37=0,8180 га | [7 empty] | 8180 | 0.818
2. Протяженность объекта реконструкции ВЛ 6 кВ - 2×50=100 м | [7 empty] | 8180 | 0.818
Протяженность объекта реконструкции ВЛ 35 кВ - 110 м
3. Ширина охранной зоны ВЛ 6 кВ =1,1(траверса)+10×2=21,1 м
Ширина охранной зоны ВЛ 35 кВ =3,5×2(траверса)+15×2=37 м
Ширина охранной зоны ПС 35 кВ =15 м
Составлена в ценах по состоянию на 4 кв. 2021 год
№ п/п | Характеристика сооружения или виды работ |  |  | № частей, глав, таблиц пар-ов и пунктов указаний к разделу или главе сборников | Расчет стоимости | Стоимость, руб
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5
1 | Вычисление общей площади землепользований |  |  | Сборник цен и общественно необходимых затрат труда (ОНЗТ), изд. 1996 г. Таблица 35
| Объем: | 1 | землепользование
|  | 0.000818 | 1 тыс.га общей площади
|  | 0 | 1 тыс.га огран-ий и обрем-ий
|  | 0 | 1 тыс.га наложений 3-их лиц
| а | 56 | руб. |  | 56×K2a×K4a= | 5.6412
| в | 34 | руб. |  | 34×S×K3в= | 0.0083595
| К2а | 0.10074 | К=1,0-0,9×(1-n)
| К4а | 1 | К=1+0,2×(n-1)
| К3в | 0.30057 | К=1,0-0,7×(1-n)
| 1.99 | Коэффициент к ценам с учетом природно-экономических особенностей территории |  | ОНЗТ Приложение 1 |  | 11.2427
| 1 | Коэф. за неблагоприятный период |  | ОНЗТ Приложение 5 |  | 11.2427
| Всего: |  |  |  |  | 11.2427
2 | Подготовка межевого плана по отводу земель |  |  | Сборник цен и общественно необходимых затрат труда (ОНЗТ), изд. 1996 г. Таблица 73
| Объем: | 1 | объект
|  | 0.000818 | 1 тыс.га общей площади
|  | 0 | 1 тыс.га огран-ий и обрем-ий
|  | 0 | 1 тыс.га наложений 3-их лиц
| а | 1363 | руб. |  | 1363×К2а×К6а×К8а×1= | 166.1372
| в | 3431 | руб. |  | 3431×К4в×S= | 3.003
| К2а | 0.10074 | К=1,0-0,9×(1,0-n)
| К6а | 1.1 | К=1,0+0,1×(n-1)
| К8а | 1.1 | К=1,0+0,1×(n-1)
| К4в | 1.07 | К=1,0+0,01×(n-5)
| 2.22 | Коэффициент к ценам с учетом природно-экономических особенностей территории |  | ОНЗТ Приложение 1 |  | 375.4912
| 1 | Коэф. за неблагоприятный период |  | ОНЗТ Приложение 5 |  | 375.4912
| Проезд до объекта и обратно (до 25% от стоиомсти работ) п.7 ОУ |  |  |  | 15% | 56.3237
| Всего: |  |  |  |  | 431.8149
3 | Составление и вычерчивание чертежа земельных участков |  |  | Сборник цен и общественно необходимых затрат труда (ОНЗТ), изд. 1996 г. Таблица 75
| Объем: | 1 | объект
|  | 0.000818 | 1 тыс.га общей площади
|  | 0 | 1 тыс.га огран-ий и обрем-ий
|  | 0 | 1 тыс.га наложений 3-их лиц
| а | 355 | руб. |  | 355×K1a×К2а×К4а×К5а×К8а×1= | 49.3841
| в | 22 | руб. |  | 22×41×К5в×К6в×S= | 0.053844
| К1а | 1 | К=1,0+0,15×(n-1)
| К2а | 0.10037 | К=1,0-0,45×(2-n)
| К4а | 1.05 | К=1,0+0,05×n
| К5а | 1.1 | К=1,0+0,1×n
| К8а | 1.2 | К=1,0+0,1×(3-n)
| К3в | 1.7 | К=1,0+0,1×(5-n)
| К5в | 1.1 | К=1,0+0,1×n
| К6в | 1.6 | К=1,6
| 1.99 | Коэффициент к ценам с учетом природно-экономических особенностей территории |  | ОНЗТ Приложение 1 |  | 98.3815
| 1 | Коэф. за неблагоприятный период |  | ОНЗТ Приложение 5 |  | 98.3815
| Всего: |  |  |  |  | 98.3815
4 | Описание и согласование границ землепользований |  |  | Сборник цен и общественно необходимых затрат труда (ОНЗТ), изд. 1996 г. Таблица 77
| Объем: | 1 | объект
|  | 0.7584 | 1 км. границы
|  | 0 | 1 км. границы огр-ий и обр-ий
|  | 0 | 1 км. границы налож-ий 3-их лиц
| а | 882 | руб. |  | 882×К2а×1= | 189.7782
| в | 11 | руб. |  | 11×К4в×К5в×К7в×S= | 23.2753
| К2а | 0.21517 | К=1-0,02×(40-n)
| К4в | 1.55 | К=1,0+0,05×(n-1)
| К5в | 1.2 | К=1+0,1×(n-1)
| К7в | 1.5 | К=1,5
| 2.22 | Коэффициент к ценам с учетом природно-экономических особенностей территории |  | ОНЗТ Приложение 1 |  | 472.9787
| 1 | Коэф. за неблагоприятный период |  | ОНЗТ Приложение 5 |  | 472.9787
| Проезд до объекта и обратно (до 25% от стоиомсти работ) п.7 ОУ |  |  |  | 15% | 70.9468
| Всего: |  |  |  |  | 543.9255
5 |  |  |  | Сборник цен и общественно необходимых затрат труда (ОНЗТ), изд. 1996 г. Приложение 12
| Объем: | 1 | чел. дней
|  | 200 | руб. |  | 200х1= | 200
| 1 | Коэффициент к ценам с учетом природно-экономических особенностей территории |  | ОНЗТ Приложение 1 |  | 200
| 1 | Коэф. за неблагоприятный период |  | ОНЗТ Приложение 5 |  | 200
| Всего: |  |  |  |  | 200
6 | Итого за землеустроительные работы: |  |  |  |  | 1285.3646
7 | ИТОГО в ценах 2021 г. Коэффициент-дефлятор на 2021 год к ценам сборника ОНЗТ (Приказ Минэкономразвития от 30.10.2020 №720) |  |  |  | 16.0021 | 20569
Итого по расчету в ценах 4 кв. 2021 г. | [5 empty] | 20569 | 20569

## МРСК_Дачная
Расчет стоимости строительства для подключения объекта заявителя по укрупненным показателям стоимости строительства (реконструкции) подстанций и линий электропередач
Расчет произведен согласно сборнику укрупненных показателей стоимости строительства(реконструкции) подстанций и линий электропередач для нужд ОАО "Холдинг МРСК", 2012 г.
Перевод в текущие цены, 4 квартал 2020г.,осуществлен с учетом индексов, указанных в письме Минстроя России №44016-ИФ/09 от 02.11.2020, №45484-ИФ/09 от 12.11.2020
Разработка проектной документации в стадии РД
Строительство ПС 35/6 кВ "Дачная", Строительство ВЛ 35 кВ отпайкой от ВЛ 35 кВ Надеждинская - Соловей ключ – Владивосток до ПС 35/6 кВ Дачная, Строительство двухцепной ЛЭП 6 кВ от РУ 6 кВ ПС Дачная до точки врезки в ЛЭП 6 кВ ф.6 Соловей ключ
№ п.п. | Наименование | Обоснование | Цена за ед. объема, в ценах 2001г, тыс.руб. | Объем | Коэффициенты, учитывающие лимитированные затраты, условия производства работ, прочие затраты и т.д. | Стоимость в ценах 2001г, тыс.руб. | Стоимость в ценах 4 кв. 2020 г. с учетом ДВ коэффициента К=1,09 ( руб.) |  |  |  | Всего, руб. | в том числе
[7 empty] | Строительно-монтажные работы, руб. | Оборудование, приспособления и производственный инвентарь, руб. | Пусконаладочные работы, руб. | Прочие, руб. |  | ПИР в процентном отношении от всего | Содержание службы заказчика-застройщика, строительный контроль (3,18) (Справочно)
Раздел 1. Монтаж ВЛ 35 кВ
1 | ВЛ 35 кВ AC-50, 1 цепь, км | табл. 2 | 635.1 | 0.05 | 1.303 | 41.38 | 68440 | 0 | 0 | 27.47 | 68467.47 | 2876 | 2177
| Итого по разделу 1. Монтаж ВЛ 35 кВ | [5 empty] | 68440 | 0 | 0 | 27470 | 68467.47 | 2876 | 2177
Раздел 2. Монтаж ПС 35/6 кВ Дачная
2 | Силовой трансформатора мощностью 4 МВА, шт. (оборудование заказчика) | табл. 19 | 1460 | 1 | 1.26 | 1839.6 | 1129100 | 0 | 654980 | 1038140 | 2822220 | 135467 | 89747
3 | Ячейка одного комплекта выключателя, 6 кВ, шт. (без учета оборудования) | табл. 18 (применительно) | 330 | 5 | 1.26 | 2079 | 1276030 | 0 | 740210 | 1173240 | 3189480 | 153095 | 101425
4 | ОРУ 35 кВ, шт. (реклоузер с ПКУ, без учета оборудования) | табл. 17 (применительно) | 360 | 1 | 1.26 | 453.6 | 278410 | 0 | 161500 | 255980 | 695890 | 33403 | 22129
| Итого по разделу 2. Монтаж ПС 35/6 кВ Дачная | [5 empty] | 2683540 | 0 | 1556690 | 2467360 | 6707590 | 321965 | 213301
Раздел 3. Монтаж ВЛ 6 кВ (2 цепи)
5 | ВЛ 6 кВ СИП-3 1*120, 2 цепи, км | табл. 2 | 385.1 | 2 | 1.243 | 957.36 | 1583531 | 64293 | 0 | 508487 | 2156311 | 90565 | 68571
6 | Вырубка и подготовка просеки, км (20% от общей протяженности) | табл. 3 | 68 | 0.4 | 1.221 | 33.21 | 54931 | 2230 | 0 | 17639 | 74800 | 3142 | 2379
| Итого по подразделу 3. Монтаж ВЛ 6 кВ (2 цепи) | [5 empty] | 1638462 | 66523 | 0 | 526126 | 2231111 | 93707 | 70950
ВСЕГО по расчету | [6 empty] | 4390442 | 66523 | 1556690 | 3020956 | 9034611 | 418548 | 286428
Коэффициент учитывающий общий объем финансовых потребностей по сборнику УНЦ | [6 empty] | 0.29227
Примечания:
1. | К=1,09 - коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия осуществления объектов энергетического строительства, согласно Приложение №2 к сборнику укрупненных показателей стоимости строительства (реконструкции) подстанций и линий электропередач для нужд ОАО "Холдинг МРСК", 2012 г..
2. | Коэффициенты, учитывающие лимитированные затраты, условия производства работ, прочие затраты и т.д.:
2.7. | Для воздушных линий: |  | 6 кВ: | К=1,243=((1,5+2,5+7,5+2,6+5+3)/100+1)*1,018 |  |  |  | ВЛ 35 кВ: | К=1,303=((1,5+3,3+9+3,18+8+3)/100+1)*1,018
2.1.1. | по п.2.7: |  |  | К=1,221=((1,5+2,5+7,5+2,6+5+3)/100+1)
- | 1,5% - благоустройство;
- | 2,5-3,3% - временные здания и сооружения (при реконструкции и расширении применяется коэффициент 0,8);
- | 7,5-9,0% - проектно-изыскательские работы и авторский надзор;
- | 2,6-3,18% - содержание службы заказчика-застройщика, строительный контроль;
- | 5-8,0% - прочие работы и затраты;
- | 3% - непредвиденные затраты (при согласовании с заказчиком до 10%)
2.1.2. | по п.2.9:
- | 1,018- строительство вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в т.ч. в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач.
1.3. | по п.1.6:
К=1,12 - при изменении констрктивных решений, проводов, кабелей и оборудования более 50%.
2.2. | Для воздушных линий: |  | К=((1+1+3,9+7,5+2,6+7+3)/100+1)=1,260
2.2.1. | по п.2.7:
- | 1 % - подготовительные работы;
- | 1 % - благоустройство;
- | 2,5-3,3% - временные здания и сооружения (при реконструкции и расширении применяется коэффициент 0,8);
- | 7,5-9,0% - проектно-изыскательские работы и авторский надзор;
- | 2,6 - 3,18% - содержание службы заказчика-застройщика, строительный контроль;
- | 7,0-8,0% - прочие работы и затраты;
- | 3% - непредвиденные затраты (при согласовании с заказчиком до 10%)
1,013 - строительство в условиях городской и промышленной застройки;
1,018 - строительство вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в т.ч. в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач.
2.3. | по п. 2.9.:
- | 1,028 - коэффициент учитывающий "в распутицу, в пойме рек"
2.2.2. | по табл.1
- | 1,013 - изменение конструктивных решений, проводов, кабелей и оборудования более 50 %
- | 1,018- коэффициент на болотистых трассах
4.7. | Для подстанций: |  | К=1,260=((1+1+3,9+7,5+2,6+7+3)/100+1)
по п.4.7:
- | 1,0% - подготовительные работы;
- | 1,0% - благоустройство;
- | 3,9% - временные здания и сооружения (при реконструкции и расширении применяется коэффициент 0,8);
- | 7,5% - проектно-изыскательские работы и авторский надзор;
- | 2,6% - содержание службы заказчика-застройщика, строительный контроль;
- | 7% - прочие работы и затраты;
- | 3% - непредвиденные затраты (при согласовании с заказчиком до 10%)

## 1.КПТ ОНЗТ (Дачная)
Смета №1
Строительство ПС 35/6 кВ "Дачная", Строительство ВЛ 35 кВ отпайкой от ВЛ 35 кВ Надеждинская - Соловей ключ – Владивосток до ПС 35/6 кВ Дачная, Строительство двухцепной ЛЭП 6 кВ от РУ 6 кВ ПС Дачная до точки врезки в ЛЭП 6 кВ ф.6 Соловей ключ
на изготовление схемы расположения и определение описания границ земельного участка на кадастровом плане территории, с оформлением документов в формате "Xml" для КГКУ "Управление землями и имуществом на территории Приморского края"
Смета составлена по ОНЗТ Роскомзема 1996 г..
1. Площадь участка 46050 кв.м=(10+15×2)*(20+15×2)+2000×21,1+50×37=4,6050 га | [6 empty] | 46050 | 4.605
2. Протяженность объекта реконструкции ВЛ 6 кВ - 2000 м | [6 empty] | 46050 | 4.605
Протяженность объекта реконструкции ВЛ 35 кВ - 50 м
3. Ширина охранной зоны ВЛ 6 кВ =1,1(траверса)+10×2=21,1 м
Ширина охранной зоны ВЛ 35 кВ =3,5×2(траверса)+15×2=37 м
Ширина охранной зоны ПС 35 кВ =15 м
Составлена в ценах по состоянию на 4 кв. 2021 год
№ п/п | Характеристика сооружения или виды работ |  |  | № частей, глав, таблиц пар-ов и пунктов указаний к разделу или главе сборников | Расчет стоимости | Стоимость, руб
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5
1 | Составление свидетельства на право пользования (владения) землей |  |  | Сборник цен и общественно необходимых затрат труда (ОНЗТ), изд. 1996 г. Таблица 74
| Объем: | 1 | землепользование
|  | 0.004605 | 1 тыс.га общей площади
|  | 0 | 1 тыс.га огран-ий и обрем-ий
|  | 0 | 1 тыс.га наложений 3-их лиц
| а | 668 | руб. |  | 668×K2a×K7a= | 161.7965
| в | 49 | руб. |  | 34×S= | 0.22565
| К2а | 0.20184 | К=1,0-0,40×(2-n)
| К7а | 1.2 | К=1+0,20×(n-1)
| 2.22 | Коэффициент к ценам с учетом природно-экономических особенностей территории |  | ОНЗТ Приложение 1 |  | 359.6893
| 1 | Коэф. за неблагоприятный период |  | ОНЗТ Приложение 5 |  | 359.6893
| Всего: |  |  |  |  | 359.6893
2 | Нанесение на плановую основу границ землепользования |  |  | Сборник цен и общественно необходимых затрат труда (ОНЗТ), изд. 1996 г. Таблица 42
| Объем: | 1 | объект
|  | 0.43962 | 10 км границы
|  | 0 | 10 км огран-ий и обрем-ий
|  | 0 | 10 км тыс.га наложений 3-их лиц
| а | 137 | руб. |  | 137×К2а×1= | 51.4912
| в | 50 | руб. |  | 50×К1в×К6в×S= | 44.2148
| К2а | 0.37585 | К=1,0-0,04×(20-n)
| К1в | 1.49 | К=1,0+0,07×(n-5)
| К6в | 1.35 | К=1,35
| 1.99 | Коэффициент к ценам с учетом природно-экономических особенностей территории |  | ОНЗТ Приложение 1 |  | 190.4549
| 1 | Коэф. за неблагоприятный период |  | ОНЗТ Приложение 5 |  | 190.4549
| Проезд до объекта и обратно (до 25% от стоиомсти работ) п.7 ОУ |  |  |  | 15% | 28.5682
| Всего: |  |  |  |  | 219.0231
3 | Составление схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории |  |  | Сборник цен и общественно необходимых затрат труда (ОНЗТ), изд. 1996 г. Таблица 75
| Объем: | 1 | объект
|  | 0.004605 | 1 тыс.га общей площади
|  | 0 | 1 тыс.га огран-ий и обрем-ий
|  | 0 | 1 тыс.га наложений 3-их лиц
| а | 355 | руб. |  | 355×K1a×К2а×К4а×К5а×К8а×1= | 50.2226
| в | 22 | руб. |  | 22×41×К5в×К6в×S= | 0.30312
| К1а | 1 | К=1,0+0,15×(n-1)
| К2а | 0.10207 | К=1,0-0,45×(2-n)
| К4а | 1.05 | К=1,0+0,05×n
| К5а | 1.1 | К=1,0+0,1×n
| К8а | 1.2 | К=1,0+0,1×(3-n)
| К3в | 1.7 | К=1,0+0,1×(5-n)
| К5в | 1.1 | К=1,0+0,1×n
| К6в | 1.6 | К=1,6
| 1.99 | Коэффициент к ценам с учетом природно-экономических особенностей территории |  | ОНЗТ Приложение 1 |  | 100.5462
| 1 | Коэф. за неблагоприятный период |  | ОНЗТ Приложение 5 |  | 100.5462
| Всего: |  |  |  |  | 100.5462
4 | Итого за землеустроительные работы: |  |  |  |  | 679.2586
5 | ИТОГО в ценах 2021 г. Коэффициент-дефлятор на 2021 год к ценам сборника ОНЗТ (Приказ Минэкономразвития от 30.10.2020 №720) |  |  |  | 16.0021 | 10870
Итого по расчету в ценах 4 кв. 2021 г. | [5 empty] | 10870

## 2.Техплан (Дачная)
Смета №2
Изготовление технического плана
Строительство ПС 35/6 кВ "Дачная", Строительство ВЛ 35 кВ отпайкой от ВЛ 35 кВ Надеждинская - Соловей ключ – Владивосток до ПС 35/6 кВ Дачная, Строительство двухцепной ЛЭП 6 кВ от РУ 6 кВ ПС Дачная до точки врезки в ЛЭП 6 кВ ф.6 Соловей ключ
Сметный расчет сотавлен на земельный участок под ПС 35/6 кВ "Дачная"; ВЛ 6 кВ; ВЛ 35 кВ по ОНЗТ Роскомзема 1996 г..
1. Площадь участка 46050 кв.м=(10+15×2)*(20+15×2)+2000×21,1+50×37=4,6050 га | [5 empty] | 46050 | 4.605
2. Протяженность объекта реконструкции ВЛ 6 кВ - 2000 м | [5 empty] | 46050 | 4.605
Протяженность объекта реконструкции ВЛ 35 кВ - 50 м
3. Ширина охранной зоны ВЛ 6 кВ =1,1(траверса)+10×2=21,1 м
Ширина охранной зоны ВЛ 35 кВ =3,5×2(траверса)+15×2=37 м
Ширина охранной зоны ПС 35 кВ =15 м
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2021 год
1. Подготовительные работы |  | 0.004605 | табл. 74 | n
| "а" | 668 | объект
| "в" | 49 | 1 тыс. га общей площади
К"в"=1,0-0,40(2-n)площадь > 2 га | К"а" | 1 | Прим.2 | 0.004605
Кприродно-экономич. | Кприр.экон. | 2.22 | П.14
С=(а*x1+в*х2)*Кпр.эк.*Кврг |  |  |  |  | 668.23
C=(668*1+49)*2,22 |  |  |  |  | 1483.47
2. Описание и согласование границ землепользования |  | 4.3962 | табл. 77 | n
| "а" | 882 | землепользование
| "в" | 11 | 1 км границы
К"а"=1.0-0.02*(40-n) дл. < 40 км | К"а" | 0.29 | Прим.2 | 4.3962
К"в"=1,0+0,05(n-1) кол. меж. зн. | К"в" | 10.95 | Прим.4 | 200
1,5; Сличение координат | К"в" | 1.5 | Прим.7
Кприродно-экономич. 2,22 | Кприр.экон. | 2.22 | П.14
С=(а*x1+в*х2)*Кпр.эк.*Кврг |  |  |  |  | 1050.06
C=(882*0,29+11*4,3962*10,95*1,5)*2,22 |  |  |  |  | 2331.13
3. Вычисление общей площади землепользования |  | 0.004605 | табл. 35 | n
| "а" | 56 | землепользование
| "в" | 34 | 1 тыс.га общей площади
К"а"=1.0-0.9*(1-n) пл-дь<1тыс.га | К"а" | 0.1 | Прим.2 | 0.004605
К"в"=1.0-0.7*(1-n) пл-дь<1тыс.га | К"в" | 0.3 | Прим.3 | 0.004605
К"а"=1.0+0,20*(n-1) кол. участков | К"а" | 2.8 | Прим.4 | 10
Кприродно-экономич. | Кприр.экон. | 1.99 | П.14
С=(а*x1+в*х2)*Кпр.эк.*Кврг |  |  |  |  | 15.73
C=(56*0,1*2,8+34*0,3)*1,99 |  |  |  |  | 31.3
4.Подготовка технического плана |  | 0.004605 | табл. 73
| "а" | 1363 | объект
| "в" | 3431 | 1 тыс. га общей площади
К"а"=1.0-0.90*(1-n) пл-дь < 1 тыс. га | К"а" | 0.1 | Прим.2 | 0.004605
К"а"=1.0+0,10*(n-1) кол-во участков | К"а" | 1.9 | Прим.6 | 10
Кприродно-экономич. | Кприр.экон. | 2.22 | П.14
С=(а*x1+в*х2)*Кпр.эк.*Кврг |  |  |  |  | 274.77
C=(1363*0,1*1,9+3431)*2,22 |  |  |  |  | 609.9894
С=31,3+2331,13+1483,47+609,9894 |  |  |  |  | 4455.8894
ИТОГО в ценах 2021 г. Коэффициент-дефлятор на 2021 год к ценам сборника ОНЗТ (Приказ Минэкономразвития от 30.10.2020 №720) |  |  |  | 16.0021 | 71304
Запрос сведений ГКН: КВЗУ - 2 шт. |  |  |  | 2200 | 4400
Итого: |  |  |  |  | 75704
Проезд до объекта и обратно (до 25% от стоимости работ) П.7 Общих указаний ОНЗТ |  |  |  | 15% | 11356
Итого: |  |  |  |  | 87060
Note on F20: ИТОГО п.2
Note on F29: ИТОГО п.2

## 3.ИГДИ СБЦ (Дачная)
Смета №3
на инженерно-геодезические изыскания
Строительство ПС 35/6 кВ "Дачная", Строительство ВЛ 35 кВ отпайкой от ВЛ 35 кВ Надеждинская - Соловей ключ – Владивосток до ПС 35/6 кВ Дачная, Строительство двухцепной ЛЭП 6 кВ от РУ 6 кВ ПС Дачная до точки врезки в ЛЭП 6 кВ ф.6 Соловей ключ
Сметный расчет составлен по следующим документам: Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания. 2004 г.
Смета рассчитана на проведение инженерно-геодезических изысканий по ЗУ под ПС 35/6 кВ "Дачная"; ВЛ 6 кВ; ВЛ 35 кВ
1. Протяженность объекта реконструкции ВЛ 6 кВ - 2000 м
Протяженность объекта реконструкции ВЛ 35 кВ - 50 м
Составлена в ценах по состоянию на 4 кв. 2021 год
№ пп | Наименование работ и затрат | Обоснование стоимости | Расчет стоимости |  | Стоимость, руб.
|  |  | Расценка, руб | Кол-во
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Раздел | Полевые работы
1.1 | Изыскания линий электропередачи и связи: воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-20 кВ. Категория сложности II | СБЦИ от 01.01.2004 Часть I, Глава 5, Таблица 33, п. п.1 | 4106 | 2 | 8212
1.2 | Изыскания линий электропередачи и связи: воздушные линии электропередачи напряжением 35-110 кВ. Категория сложности II | СБЦИ от 01.01.2004 Часть I, Глава 5, Таблица 33, п. п.2 | 7075 | 0.05 | 353.75
1.3 | Всего Полевые работы: |  |  |  | 8565.75 | 8565.75
2 | Раздел | Камеральные работы
2.1 | Изыскания линий электропередачи и связи: воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-20 кВ. Категория сложности II | СБЦИ от 01.01.2004 Часть I, Глава 3, Таблица 15, п. п.1 | 1984 | 2 | 3968
2.2 | Изыскания линий электропередачи и связи: воздушные линии электропередачи напряжением 35-110 кВ. Категория сложности II | СБЦИ от 01.01.2004 Часть I, Глава 3, Таблица 15, п. п.2 | 3410 | 0.05 | 170.5
2.3 | Итого Камеральные работы: |  |  |  | 4138.5 | 4138.5
2.4 | Районная надбавка от камеральных работ. Районный коэффициент к зар. плате 1.2 | СБЦИ от 01.01.2004, ОУ п.8д, Таблица 3, Коэф-т 0,1 от п.2.2 | 4 138,5 × 0,1 = |  | 413.85
2.5 | Надбавка при выполнении изысканий в южных районах Дальнего Востока | СБЦИ от 01.01.2004, ОУ п.8е, Коэф-т 0,15 от п.2.2 | 4 138,5 × 0,15 = | от п.2.2 32054,00 руб * 0.15 | 620.78
2.6 | Всего Камеральные работы: |  | Сумма от п.2.2-2.4 |  | 5173.13
3 | Раздел | Прочие расходы
3.1 | Расходы по внутреннему транспорту. Расстояние от базы до участка изысканий св. 40 до 50 км. Сметная стоимость полевых изыск.работ до 75 тыс. руб | СБЦИ от 01.01.2004, ОУ п.9, Таблица 4 25% от п.1.2 | 8 565,75 руб × 25 / 100= |  | 2141.44 | 2141.44
3.2 | Расходы по организации и ликвидации работ с учетом коэффициента для изысканий со сметной стоимостью от 75 тыс. до 150 тыс. руб. | СБЦИ от 01.01.2004, ОУ п.13. Примечание 1 Коэф-т 1,5 и 6% от п.1.2, п. 3.1 | (8 565,75 + 2 141,44) × 1.5 × 1 × 6 / 100= |  | 963.65 | 963.65
3.3 | Районная надбавка от полевых работ. Районный коэффициент к зар. плате 1.3 | СБЦИ от 01.01.2004, ОУ п.8д Таблица 3 Коэф-т 0,1 от п.1.3, 3.1-3.2 | (8 565,75 + 2 141,44 + 963,65) × 0,1= |  | 1167.08
3.4 | Надбавка при выполнении изысканий в южных районах Дальнего Востока | СБЦИ от 01.01.2004, ОУ п.8е Коэф-т 0,15 от п.1.3, 3.1-3.2 | (8 565,75 + 2 141,44 + 963,65)×0,15= |  | 1750.63
3.5 | Всего Прочие расходы: |  | Сумма от п.3.1-3.5 |  | 6022.8
4 | Итого по смете: |  |  |  | 19762
5 | Индекс на 1 квартал 2021 года на изыскательские работы к уровню цен на 01.01.2001 | Письмо Минстроя России от 22.01.2021 г. №1886-ИФ/09 прил.2 | K= | 4.6 | 90905

## 4.Охр.зона ОНЗТ (Дачная)
Смета №4
Строительство ПС 35/6 кВ "Дачная", Строительство ВЛ 35 кВ отпайкой от ВЛ 35 кВ Надеждинская - Соловей ключ – Владивосток до ПС 35/6 кВ Дачная, Строительство двухцепной ЛЭП 6 кВ от РУ 6 кВ ПС Дачная до точки врезки в ЛЭП 6 кВ ф.6 Соловей ключ
Подготовка карта-плана для внесения изменений в местоположение охранной зоны объекта ПС 35/6 кВ "Дачная"; ВЛ 6 кВ; ВЛ 35 кВ
Сметный расчет сотавлен на земельный участок под ПС 35/6 кВ "Дачная"; ВЛ 6 кВ; ВЛ 35 кВ по ОНЗТ Роскомзема 1996 г..
1. Площадь участка 46050 кв.м=(10+15×2)*(20+15×2)+2000×21,1+50×37=4,6050 га | [7 empty] | 46050 | 4.605
2. Протяженность объекта реконструкции ВЛ 6 кВ - 2000 м | [7 empty] | 46050 | 4.605
Протяженность объекта реконструкции ВЛ 35 кВ - 50 м
3. Ширина охранной зоны ВЛ 6 кВ =1,1(траверса)+10×2=21,1 м
Ширина охранной зоны ВЛ 35 кВ =3,5×2(траверса)+15×2=37 м
Ширина охранной зоны ПС 35 кВ =15 м
Составлена в ценах по состоянию на 4 кв. 2021 год
№ п/п | Характеристика сооружения или виды работ |  |  | № частей, глав, таблиц пар-ов и пунктов указаний к разделу или главе сборников | Расчет стоимости | Стоимость, руб
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5
1 | Вычисление общей площади землепользований |  |  | Сборник цен и общественно необходимых затрат труда (ОНЗТ), изд. 1996 г. Таблица 35
| Объем: | 1 | землепользование
|  | 0.004605 | 1 тыс.га общей площади
|  | 0 | 1 тыс.га огран-ий и обрем-ий
|  | 0 | 1 тыс.га наложений 3-их лиц
| а | 56 | руб. |  | 56×K2a×K4a= | 5.8321
| в | 34 | руб. |  | 34×S×K3в= | 0.047476
| К2а | 0.10414 | К=1,0-0,9×(1-n)
| К4а | 1 | К=1+0,2×(n-1)
| К3в | 0.30322 | К=1,0-0,7×(1-n)
| 1.99 | Коэффициент к ценам с учетом природно-экономических особенностей территории |  | ОНЗТ Приложение 1 |  | 11.7003
| 1 | Коэф. за неблагоприятный период |  | ОНЗТ Приложение 5 |  | 11.7003
| Всего: |  |  |  |  | 11.7003
2 | Подготовка межевого плана по отводу земель |  |  | Сборник цен и общественно необходимых затрат труда (ОНЗТ), изд. 1996 г. Таблица 73
| Объем: | 1 | объект
|  | 0.004605 | 1 тыс.га общей площади
|  | 0 | 1 тыс.га огран-ий и обрем-ий
|  | 0 | 1 тыс.га наложений 3-их лиц
| а | 1363 | руб. |  | 1363×К2а×К6а×К8а×1= | 171.7582
| в | 3431 | руб. |  | 3431×К4в×S= | 16.9057
| К2а | 0.10414 | К=1,0-0,9×(1,0-n)
| К6а | 1.1 | К=1,0+0,1×(n-1)
| К8а | 1.1 | К=1,0+0,1×(n-1)
| К4в | 1.07 | К=1,0+0,01×(n-5)
| 2.22 | Коэффициент к ценам с учетом природно-экономических особенностей территории |  | ОНЗТ Приложение 1 |  | 418.834
| 1 | Коэф. за неблагоприятный период |  | ОНЗТ Приложение 5 |  | 418.834
| Проезд до объекта и обратно (до 25% от стоиомсти работ) п.7 ОУ |  |  |  | 15% | 62.8251
| Всего: |  |  |  |  | 481.6591
3 | Составление и вычерчивание чертежа земельных участков |  |  | Сборник цен и общественно необходимых затрат труда (ОНЗТ), изд. 1996 г. Таблица 75
| Объем: | 1 | объект
|  | 0.004605 | 1 тыс.га общей площади
|  | 0 | 1 тыс.га огран-ий и обрем-ий
|  | 0 | 1 тыс.га наложений 3-их лиц
| а | 355 | руб. |  | 355×K1a×К2а×К4а×К5а×К8а×1= | 50.2226
| в | 22 | руб. |  | 22×41×К5в×К6в×S= | 0.30312
| К1а | 1 | К=1,0+0,15×(n-1)
| К2а | 0.10207 | К=1,0-0,45×(2-n)
| К4а | 1.05 | К=1,0+0,05×n
| К5а | 1.1 | К=1,0+0,1×n
| К8а | 1.2 | К=1,0+0,1×(3-n)
| К3в | 1.7 | К=1,0+0,1×(5-n)
| К5в | 1.1 | К=1,0+0,1×n
| К6в | 1.6 | К=1,6
| 1.99 | Коэффициент к ценам с учетом природно-экономических особенностей территории |  | ОНЗТ Приложение 1 |  | 100.5462
| 1 | Коэф. за неблагоприятный период |  | ОНЗТ Приложение 5 |  | 100.5462
| Всего: |  |  |  |  | 100.5462
4 | Описание и согласование границ землепользований |  |  | Сборник цен и общественно необходимых затрат труда (ОНЗТ), изд. 1996 г. Таблица 77
| Объем: | 1 | объект
|  | 4.3962 | 1 км. границы
|  | 0 | 1 км. границы огр-ий и обр-ий
|  | 0 | 1 км. границы налож-ий 3-их лиц
| а | 882 | руб. |  | 882×К2а×1= | 253.949
| в | 11 | руб. |  | 11×К4в×К5в×К7в×S= | 134.9194
| К2а | 0.28792 | К=1-0,02×(40-n)
| К4в | 1.55 | К=1,0+0,05×(n-1)
| К5в | 1.2 | К=1+0,1×(n-1)
| К7в | 1.5 | К=1,5
| 2.22 | Коэффициент к ценам с учетом природно-экономических особенностей территории |  | ОНЗТ Приложение 1 |  | 863.2877
| 1 | Коэф. за неблагоприятный период |  | ОНЗТ Приложение 5 |  | 863.2877
| Проезд до объекта и обратно (до 25% от стоиомсти работ) п.7 ОУ |  |  |  | 15% | 129.4932
| Всего: |  |  |  |  | 992.7809
5 |  |  |  | Сборник цен и общественно необходимых затрат труда (ОНЗТ), изд. 1996 г. Приложение 12
| Объем: | 1 | чел. дней
|  | 200 | руб. |  | 200х1= | 200
| 1 | Коэффициент к ценам с учетом природно-экономических особенностей территории |  | ОНЗТ Приложение 1 |  | 200
| 1 | Коэф. за неблагоприятный период |  | ОНЗТ Приложение 5 |  | 200
| Всего: |  |  |  |  | 200
6 | Итого за землеустроительные работы: |  |  |  |  | 1786.6865
7 | ИТОГО в ценах 2021 г. Коэффициент-дефлятор на 2021 год к ценам сборника ОНЗТ (Приказ Минэкономразвития от 30.10.2020 №720) |  |  |  | 16.0021 | 28591
Итого по расчету в ценах 4 кв. 2021 г. | [5 empty] | 28591 | 28591