## Т
Приложение Т
Сметный расчет стоимости реализации инвестиционного проекта
Модернизация узла связи на ПС 110/6 кВ Южная с установкой системы телемеханики - 1 шт
(наименование стройки)
Составлена в ценах в прогнозном уровне цен 2022 год
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость,тыс. руб.
|  |  | ПИР | СМР | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | КО-Инвест 2004 Выпуск 48 Электротехническое оборудование | Строительно-монтажные работы |  | 2100475.593 | 1842522.45 |  | 3942998.043
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 0 | 2100475.593 | 1842522.45 |  | 3942998.043
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи"
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
| Итого по Главам 1-7 |  | 0 | 2100475.593 | 1842522.45 | 0 | 3942998.043
Глава 8. Временные здания и сооружения
| Итого по Главам 1-8 |  | 0 | 2100475.593 | 1842522.45 | 0 | 3942998.043
Глава 9. Прочие работы и затраты
2 | стр. 136 КО-Инвест 2004 Выпуск 48 Электротехническое оборудование | Пусконаладочные работы 7% от стоимости оборудования |  | 128976.5715 |  |  | 128976.5715
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 0 | 128976.5715 | 0 | 0 | 128976.5715
| Итого по Главам 1-9 |  | 0 | 2229452.1645 | 1842522.45 | 0 | 4071974.6145
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
| Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы
3 |  | Разработка рабочей документации | 63754.9554 |  |  |  | 63754.9554
| Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы" |  | 63754.9554 | 0 | 0 | 0 | 63754.9554
| Итого по Главам 1-12 |  | 63754.9554 | 2229452.1645 | 1842522.45 | 0 | 4135729.5699
Налоги и обязательные платежи
4 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | Непредвиденные затраты - 1,5% | 956.3243 | 33441.7825 | 27637.8367 | 0 | 62035.9435
| Итого Непредвиденные затраты |  | 956.3243 | 33441.7825 | 27637.8367 | 0 | 62035.9435
Всего по объекту в ценах на 01.01.2020 год без НДС |  |  | 64711.2797 | 2262893.947 | 1870160.2867 | 0 | 4197765.5135
Перевод остатка в прогнозный уровень цен (с помощью индексов-дефляторов) (без НДС):
d | 2020 | 1.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
d+1 | 2021 | 1.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
d+2 | 2022 | 1.048 | 75695.2284 | 2646992.5329 | 2187597.1346 | 0 | 4910284.8959
ВСЕГО стоимость объекта в прогнозных ценах без НДС, тыс. руб. |  |  | 75695.2284 | 2646992.5329 | 2187597.1346 | 0 | 4910284.8959
Налоги и обязательные платежи
5 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 15139.0457 | 529398.5066 | 437519.4269 | 0 | 982056.9792
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | 15139.0457 | 529398.5066 | 437519.4269 | 0 | 982056.9792
| Итого по сводному расчету |  | 90834.2741 | 3176391.0394 | 2625116.5615 | 0 | 5892341.8751
Выкатной элемент с вакуумным выключателем |  |  |  |  | GB000051960 |  | BB/TEL-6-20/1600 | 512799.84 | 512799.84 | 427333.2

## Лист1 (hidden)
2017 | 1.054 | 40.394 | 1.18 | 47.6649 | 45.2229 | 45222.8843
2018 | 1.044 | 26.8 | 1.18 | 31.624 | 28.7393 | 28739.2673
2019 | 1.046 | 29.6 | 1.18 | 34.928 | 30.346 | 30345.963
2020 | 1.051 | 30.17 | 1.18 | 35.6006 | 29.4294 | 29429.4271
2021 | 1.048 | 32.62 | 1.18 | 38.4916 | 30.3619 | 30361.9158
2022 | 1.052 | 33.924 | 1.18 | 40.0303 | 30.0149 | 30014.8743
|  |  |  | 228.3394 |  | 194114.3318
269.4405