## ЛСР по форме №4
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3
(локальная смета)
Объект: ПРИСТРОЙКА К ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ЗДАНИЮ (литер Б), CS0000247
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________1179,291 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________846,668 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________183,306 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________302,646 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________965,39 |  | чел.час
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин / ТЗМ
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Помещение № 1
1.1 | ФЕР08-07-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м (100 м2 горизонтальной проекции) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР8-7-2-1 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ФЕР8-7-2-1 ОЗП=32,17; ЭМ=10,92; ЗПМ=32,17; МАТ=10,95 | 0,09 9 / 100 | 23796,45 19512,07 | 129,18 67,24 | 2142 | 1756 | 12 6 | 70,2 0,18 | 6,32 0,02
1.2 | ФЕР20-02-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж решеток жалюзийных площадью в свету: до 2,5 м2 (шт) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР20-2-2-4 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ФЕР20-2-2-4 ОЗП=32,17; ЭМ=9,4; ЗПМ=32,17; МАТ=10,95 | 7 | 195,07 183,56 | 11,51 3,57 | 1365 | 1285 | 80 25 | 0,636 0,009 | 4,45 0,06
1.3 | ФЕРм10-08-002-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж. Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (шт) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.2 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения (перемещается на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм10-8-2-2 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ФЕРм10-8-2-2 ОЗП=32,17; ЗПМ=32,17; МАТ=6,19 | 4 | 311,92 311,92 |  | 1248 | 1248 |  | 1,008 | 4,03
1.4 | ФЕРр57-3-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр57-3-1 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ФЕРр57-3-1 ОЗП=32,17; ЗПМ=32,17 | 0,493 49,3 / 100 | 946,12 946,12 |  | 466 | 466 |  | 3,77 | 1,86
1.5 | ФЕРр63-10-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок (Применительно: демонтаж панелей из ламинированного ДСП) (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр63-10-1 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ФЕРр63-10-1 ОЗП=32,17; ЭМ=15,12; ЗПМ=32,17 | 0,086 8,6 / 100 | 2126,36 2031,86 | 94,5 86,86 | 183 | 175 | 8 7 | 7,31 0,2 | 0,63 0,02
1.6 | ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр | Демонтаж потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-1-47-15 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ФЕР15-1-47-15 ОЗП=32,17; ЭМ=11,23; ЗПМ=32,17; МАТ=6,31 | 1,721 172,1 / 100 | 27704,05 24786,86 | 2917,19 1631,41 | 47679 | 42659 | 5020 2808 | 81,968 4,272 | 141,07 7,35
1.7 | ФЕРр67-4-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж: выключателей, розеток (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр67-4-1 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ФЕРр67-4-1 ОЗП=32,17; ЗПМ=32,17 | 0,05 5 / 100 | 1465,34 1465,34 |  | 73 | 73 |  | 5,84 | 0,29
1.8 | ФЕР15-01-050-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж. Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-1-50-4 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ФЕР15-1-50-4 ОЗП=32,17; ЭМ=11,22; ЗПМ=32,17; МАТ=28,67 | 0,163 16,3 / 100 | 39646,89 39329,5 | 317,39 177,06 | 6462 | 6411 | 51 29 | 133,176 0,464 | 21,71 0,08
1.9 | ФЕРр56-3-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр56-3-2 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ФЕРр56-3-2 ОЗП=32,17; ЗПМ=32,17 | 0,0504 (12,6*0,4) / 100 | 24502,6 24502,6 |  | 1235 | 1235 |  | 94,97 | 4,79
1.10 | ФЕР15-01-070-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж. Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием (м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-1-70-1 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ФЕР15-1-70-1 ОЗП=32,17; ЗПМ=32,17; МАТ=5,22 | 3.5 | 324,27 324,27 |  | 1135 | 1135 |  | 1,085 | 3,8
1.11 | ФЕРр61-1-11 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр61-1-11 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ФЕРр61-1-11 ОЗП=32,17; ЭМ=21,82; ЗПМ=32,17; МАТ=10,29 | 0,044 4,4 / 100 | 24216,14 23677,76 | 519,75 466,79 | 1066 | 1042 | 23 21 | 87 1,34 | 3,83 0,06
1.12 | ФССЦ-04.3.02.05-0002 Приказ Минстроя России от 20.10.2020 №636/пр | Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-04.3.02.05-0002 Индекс 1 кв.2021 г. к ФССЦ-04.3.02.05-0002 МАТ=10,52 | 54.3 | 21.78 |  | 1183
1.13 | ФССЦ-14.4.01.02-0101 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Грунтовка: акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт КШ" (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-14.4.01.02-0101 Индекс 1 кв.2021 г. к ФССЦ-14.4.01.02-0101 МАТ=4,88 | 0,000572 0,013*0,044 | 54781.95 |  | 31
1.14 | ФЕР07-05-039-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой (100 м) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР7-5-39-8 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ФЕР7-5-39-8 ОЗП=32,17; ЭМ=5,48; ЗПМ=32,17; МАТ=3,84 | 0,465 46,5 / 100 | 8887,3 4464,23 | 4423,07 1366,9 | 4133 | 2076 | 2057 636 | 15,3 4,21 | 7,11 1,96
1.15 | ФССЦ-14.5.01.10-0025 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-14.5.01.10-0025 Индекс 1 кв.2021 г. к ФССЦ-14.5.01.10-0025 МАТ=4,31 | 4 | 313.77 |  | 1255
1.16 | ФЕР15-04-005-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-4-5-3 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ФЕР15-4-5-3 ОЗП=32,17; ЭМ=11,16; ЗПМ=32,17; МАТ=5,56 | 0,044 4,4 / 100 | 12929,57 11254,03 | 117,07 64,66 | 569 | 495 | 5 3 | 39 0,17 | 1,72 0,01
1.17 | ФССЦ-14.3.02.01-0219 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-14.3.02.01-0219 Индекс 1 кв.2021 г. к ФССЦ-14.3.02.01-0219 МАТ=6,63 | 0.0028 | 102639.03 |  | 287
1.18 | ФЕР15-01-070-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-1-70-1 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ФЕР15-1-70-1 ОЗП=32,17; ЗПМ=32,17; МАТ=5,22 | 3.5 | 1133,76 463,25 |  | 3968 | 1621 |  | 1,55 | 5,43
1.19 | ФССЦ-08.1.02.03-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Аквилон из оцинкованной стали с полимерным покрытием (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-08.1.02.03-0001 Индекс 1 кв.2021 г. к ФССЦ-08.1.02.03-0001 МАТ=3,46 | -7,35 | 107.43 |  | -790
1.20 | ФССЦ-08.1.02.03-0081 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Планка откосная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина 250 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-08.1.02.03-0081 Индекс 1 кв.2021 г. к ФССЦ-08.1.02.03-0081 МАТ=7,3 | -7,35 | 153.67 |  | -1129
1.21 | ФЕР15-02-019-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-2-19-3 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ФЕР15-2-19-3 ОЗП=32,17; ЭМ=21,37; ЗПМ=32,17; МАТ=10,31 | 0,821 82,1 / 100 | 9292,31 8915,59 | 363,93 324,27 | 7629 | 7320 | 299 266 | 32,49 0,93 | 26,67 0,76
1.22 | ФССЦ-04.3.02.05-0002 Приказ Минстроя России от 20.10.2020 №636/пр | Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-04.3.02.05-0002 Индекс 1 кв.2021 г. к ФССЦ-04.3.02.05-0002 МАТ=10,52 | 697.9 | 21.78 |  | 15200
1.23 | ФССЦ-14.4.01.02-0101 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Грунтовка: акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт КШ" (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-14.4.01.02-0101 Индекс 1 кв.2021 г. к ФССЦ-14.4.01.02-0101 МАТ=4,88 | 0,010673 0,013*0,821 | 54781.95 |  | 585
1.24 | ФЕР15-04-005-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-4-5-3 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ФЕР15-4-5-3 ОЗП=32,17; ЭМ=11,16; ЗПМ=32,17; МАТ=5,56 | 1,642 164,2 / 100 | 12929,57 11254,03 | 117,07 64,66 | 21230 | 18479 | 192 106 | 39 0,17 | 64,04 0,28
1.25 | ФССЦ-14.3.02.01-0219 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-14.3.02.01-0219 Индекс 1 кв.2021 г. к ФССЦ-14.3.02.01-0219 МАТ=6,63 | 0.1034 | 102639.03 |  | 10613
1.26 | Прайс-лист | Колер (кг) | 4,926 0,03*164,2 | 300 |  | 1478
1.27 | ФЕР11-01-040-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР11-1-40-3 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ФЕР11-1-40-3 ОЗП=32,17; ЭМ=11,22; ЗПМ=32,17; МАТ=7,62 | 0,493 49,3 / 100 | 3161,2 1972,66 | 23,9 13,51 | 1558 | 973 | 12 7 | 6,68 0,04 | 3,29 0,02
1.28 | ФССЦ-11.3.03.06-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Плинтуса для полов с кабель-каналом пластиковые, 22х49 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-11.3.03.06-0002 Индекс 1 кв.2021 г. к ФССЦ-11.3.03.06-0002 МАТ=2,3 | 49.79 | 47.15 |  | 2348
1.29 | ФЕР10-01-035-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР10-1-35-1 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ФЕР10-1-35-1 ОЗП=32,17; ЭМ=11,42; ЗПМ=32,17; МАТ=6,06 | 0,126 12,6 / 100 | 18720,38 5334,43 | 119,34 69,49 | 2359 | 672 | 15 9 | 19,44 0,18 | 2,45 0,02
1.30 | ФССЦ-11.3.03.01-0008 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Доски подоконные из ПВХ, ширина 450 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-11.3.03.01-0008 Индекс 1 кв.2021 г. к ФССЦ-11.3.03.01-0008 МАТ=8,53 | 12.6 | 475.55 |  | 5992
1.31 | ФССЦ-11.3.03.14-1000 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40х480 мм (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-11.3.03.14-1000 Индекс 1 кв.2021 г. к ФССЦ-11.3.03.14-1000 МАТ=204,67 | 1,4 (7*2) / 10 | 644.71 |  | 903
1.32 | ФЕР26-01-039-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР26-1-39-1 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ФЕР26-1-39-1 ОЗП=32,17; ЭМ=10,2; ЗПМ=32,17 | 0,815 16,3*0,05 | 3574,78 3161,99 | 412,79 205,24 | 2913 | 2577 | 336 167 | 10,58 0,55 | 8,62 0,45
1.33 | ФССЦ-12.2.05.10-0037 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород, плотность 135-49 кг/м3, теплопроводность не более 0,038 Вт/(м х К) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-12.2.05.10-0037 Индекс 1 кв.2021 г. к ФССЦ-12.2.05.10-0037 МАТ=7,11 | 0.8313 | 3042.3 |  | 2529
1.34 | ФЕР07-05-039-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой (100 м) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР7-5-39-8 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ФЕР7-5-39-8 ОЗП=32,17; ЭМ=5,48; ЗПМ=32,17; МАТ=3,84 | 0,465 46,5 / 100 | 8887,3 4464,23 | 4423,07 1366,9 | 4133 | 2076 | 2057 636 | 15,3 4,21 | 7,11 1,96
1.35 | ФССЦ-14.5.01.10-0025 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-14.5.01.10-0025 Индекс 1 кв.2021 г. к ФССЦ-14.5.01.10-0025 МАТ=4,31 | 4 | 313.77 |  | 1255
1.36 | ФЕР15-01-050-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-1-50-4 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ФЕР15-1-50-4 ОЗП=32,17; ЭМ=11,22; ЗПМ=32,17; МАТ=28,67 | 0,163 16,3 / 100 | 49568,93 49161,87 | 396,74 221,33 | 8080 | 8013 | 65 36 | 166,47 0,58 | 27,13 0,09
1.37 | Прайс-лист | Панель откоса пластиковая (м2) | 17.12 | 1000 |  | 17120
1.38 | ФЕР10-01-060-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка и крепление наличников (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР10-1-60-1 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ФЕР10-1-60-1 ОЗП=32,17; ЭМ=10,92; ЗПМ=32,17; МАТ=7,53 | 0,365 36,5 / 100 | 2148,07 2055,34 | 28,72 14,8 | 784 | 750 | 10 5 | 7,82 0,04 | 2,85 0,01
1.39 | ФССЦ-11.3.03.02-0005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Наличники из ПВХ, ширина 80 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-11.3.03.02-0005 Индекс 1 кв.2021 г. к ФССЦ-11.3.03.02-0005 МАТ=2,27 | 40.88 | 89.98 |  | 3678
1.40 | ФЕР46-03-014-23 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях потолков перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм (100 отверстий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР46-3-14-23 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ФЕР46-3-14-23 ОЗП=32,17; ЗПМ=32,17 | 2 200 / 100 | 2291,47 2291,47 |  | 4583 | 4583 |  | 8,35 | 16,7
1.41 | ФЕР46-03-014-36 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-23 (100 отверстий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР46-3-14-36 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ФЕР46-3-14-36 ОЗП=32,17; ЗПМ=32,17 | -20 (-200*10) / 100 | 96,19 96,19 |  | -1924 | -1924 |  | 0,35 | -7
1.42 | ФЕР09-05-003-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Постановка болтов: высокопрочных (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР9-5-3-2 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ФЕР9-5-3-2 ОЗП=32,17; ЭМ=10,8; ЗПМ=32,17; МАТ=21,34 | 2 200 / 100 | 9434,7 4982,49 | 110,38 17,05 | 18869 | 9965 | 221 34 | 16,1 0,05 | 32,2 0,1
1.43 | ФССЦ-01.7.15.14-0101 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-01.7.15.14-0101 Индекс 1 кв.2021 г. к ФССЦ-01.7.15.14-0101 МАТ=0,61 | 2 200 / 100 | 356.91 |  | 714
1.44 | ФССЦ-01.7.15.07-0014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Дюбели распорные полипропиленовые (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-01.7.15.07-0014 Индекс 1 кв.2021 г. к ФССЦ-01.7.15.07-0014 МАТ=1,21 | 2 200 / 100 | 104.06 |  | 208
1.45 | ФССЦ-08.3.03.06-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Проволока вязальная (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-08.3.03.06-0001 Индекс 1 кв.2021 г. к ФССЦ-08.3.03.06-0001 МАТ=7,55 | 4,94 1*200*0,0247 | 71.73 |  | 354
1.46 | ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-1-47-15 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ФЕР15-1-47-15 ОЗП=32,17; ЭМ=11,23; ЗПМ=32,17; МАТ=6,31 | 1,721 172,1 / 100 | 68296,44 30983,57 | 3646,49 2039,26 | 117538 | 53323 | 6276 3510 | 102,46 5,34 | 176,33 9,19
1.47 | ФЕРм08-03-594-11 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-3-594-11 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ФЕРм8-3-594-11 ОЗП=32,17; ЭМ=10,68; ЗПМ=32,17; МАТ=9,79 | 0,4 40 / 100 | 114369,4 80930,39 | 2031,12 799,42 | 45748 | 32372 | 812 320 | 253,6 1,98 | 101,44 0,79
1.48 | Прайс-лист | Светильник светодиодный (шт.) | 40 | 1000 |  | 40000
1.49 | Прайс-лист | Инфракрасный обогреватель (шт.) | 5 | 1500 |  | 7500
1.50 | Прайс-лист | Вентиляционная решётка (шт.) | 5 | 100 |  | 500
1.51 | ФЕРм10-08-002-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм10-8-2-2 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ФЕРм10-8-2-2 ОЗП=32,17; ЗПМ=32,17; МАТ=6,19 | 4 | 538,93 519,87 |  | 2156 | 2079 |  | 1,68 | 6,72
1.52 | ФЕР15-01-054-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство монтажных отверстий в потолках реечных алюминиевых /Устройство вентиляционных отверстий в верхней части декоративного короба / (100 отверстий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-1-54-1 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ФЕР15-1-54-1 ОЗП=32,17; ЗПМ=32,17 | 0,14 14 / 100 | 681,36 681,36 |  | 95 | 95 |  | 1,91 | 0,27
1.53 | ФЕР20-02-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР20-2-2-1 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ФЕР20-2-2-1 ОЗП=32,17; ЭМ=8,75; ЗПМ=32,17; МАТ=8,62 | 14 | 357,04 308,83 | 12,86 3,86 | 4999 | 4324 | 180 54 | 1,07 0,01 | 14,98 0,14
1.54 | Прайс-лист | Вентиляционная решётка 100х300 мм (шт.) | 14 | 270 |  | 3780
1.55 | ФЕРм08-03-591-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-3-591-9 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ФЕРм8-3-591-9 ОЗП=32,17; ЭМ=10,95; ЗПМ=32,17; МАТ=12,26 | 0,05 5 / 100 | 10541,97 9726,92 | 52,23 20,59 | 527 | 486 | 3 1 | 30,48 0,05 | 1,52
1.56 | Прайс-лист | Розетка двойная одногнёздная (шт.) | 5 | 250 |  | 1250
1.57 | ФЕРм29-01-026-11 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Ролик: направляющий портальных кулис или безмоторного спуска противопожарного занавеса (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм29-1-26-11 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ФЕРм29-1-26-11 ОЗП=32,17; ЗПМ=32,17; МАТ=1,11 | 7 | 289,73 289,53 |  | 2028 | 2027 |  | 1,03 | 7,21
1.58 | Прайс-лист | Жалюзи (шт.) | 7 | 4500 |  | 31500
1.59 | ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг1-1-1-41 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ФССЦпг1-1-1-41 ОЗП=17,72; ЭМ=17,72; ЗПМ=17,72; МАТ=17,72 | 1.2 | 761.61 | 761.61 | 914 |  | 914
1.60 | ФССЦпг-03-21-01-017 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 17 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг3-21-1-17 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ФССЦпг3-21-1-17 ОЗП=14,63; ЭМ=14,63; ЗПМ=14,63; МАТ=14,63 | 1.2 | 207.31 | 207.31 | 249 |  | 249
Итого по разделу 1 Помещение № 1 | [5 empty] | 1029974 |  |  |  | 965,39 35,07
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [5 empty] | 464536 | 209867 | 18897 8686 |  | 699,57 23,37
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [5 empty] | 553739 | 289618 | 28349 13028 |  | 965,39 35,07
В том числе, справочно:
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1.1-1.2, 1.53, 1.4-1.6, 1.8, 1.10, 1.13, 1.16-1.21, 1.23-1.26, 1.36-1.37, 1.46, 1.48-1.50, 1.52, 1.54, 1.9, 1.11-1.12, 1.22, 1.14, 1.34, 1.15, 1.35, 1.42, 1.27-1.31, 1.38-1.39, 1.45, 1.32-1.33, 1.40-1.41, 1.59-1.60, 1.3, 1.51, 1.57, 1.7, 1.56, 1.58, 1.47, 1.55) | [5 empty] | 45753 | 41973 | 3779 1737 |  | 139,914 4,674
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1.1-1.2, 1.53, 1.4-1.6, 1.8, 1.10, 1.13, 1.16-1.21, 1.23-1.26, 1.36-1.37, 1.46, 1.48-1.50, 1.52, 1.54, 1.9, 1.11-1.12, 1.22, 1.14, 1.34, 1.15, 1.35, 1.42, 1.27-1.31, 1.38-1.39, 1.45, 1.32-1.33, 1.40-1.41, 1.59-1.60, 1.3, 1.51, 1.57, 1.7, 1.56, 1.58, 1.47, 1.55) | [5 empty] | 43450 | 37776 | 5669 2606 |  | 125,922 7,0075
Накладные расходы | [5 empty] | 314787
В том числе, справочно:
77% ФОТ (от 252) (Поз. 1.5) | [5 empty] | 194
79% ФОТ (от 1469) (Поз. 1.11-1.12, 1.22) | [5 empty] | 1161
80% ФОТ (от 8032) (Поз. 1.4, 1.3, 1.51, 1.57) | [5 empty] | 6425
82% ФОТ (от 1704) (Поз. 1.9) | [5 empty] | 1397
85% ФОТ (от 101) (Поз. 1.7, 1.56, 1.58) | [5 empty] | 86
90% ФОТ (от 13803) (Поз. 1.15, 1.35, 1.42) | [5 empty] | 12423
95% ФОТ (от 45826) (Поз. 1.47, 1.55) | [5 empty] | 43535
100% ФОТ (от 3806) (Поз. 1.32-1.33) | [5 empty] | 3806
105% ФОТ (от 202718) (Поз. 1.6, 1.8, 1.10, 1.13, 1.16-1.21, 1.23-1.26, 1.36-1.37, 1.46, 1.48-1.50, 1.52, 1.54) | [5 empty] | 212854
110% ФОТ (от 3670) (Поз. 1.40-1.41) | [5 empty] | 4037
118% ФОТ (от 1983) (Поз. 1.29-1.31, 1.38-1.39, 1.45) | [5 empty] | 2340
122% ФОТ (от 2432) (Поз. 1.1) | [5 empty] | 2967
123% ФОТ (от 1353) (Поз. 1.27-1.28) | [5 empty] | 1664
128% ФОТ (от 7860) (Поз. 1.2, 1.53) | [5 empty] | 10061
155% ФОТ (от 7637) (Поз. 1.14, 1.34) | [5 empty] | 11837
Сметная прибыль | [5 empty] | 161448
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 1721) (Поз. 1.5, 1.11-1.12, 1.22) | [5 empty] | 861
55%*0,85 ФОТ (от 202718) (Поз. 1.6, 1.8, 1.10, 1.13, 1.16-1.21, 1.23-1.26, 1.36-1.37, 1.46, 1.48-1.50, 1.52, 1.54) | [5 empty] | 94771
60% ФОТ (от 7389) (Поз. 1.3, 1.51, 1.57) | [5 empty] | 4433
62% ФОТ (от 1704) (Поз. 1.9) | [5 empty] | 1056
63%*0,85 ФОТ (от 1983) (Поз. 1.29-1.31, 1.38-1.39, 1.45) | [5 empty] | 1062
65% ФОТ (от 45927) (Поз. 1.7, 1.56, 1.58, 1.47, 1.55) | [5 empty] | 29853
68% ФОТ (от 643) (Поз. 1.4) | [5 empty] | 437
70%*0,85 ФОТ (от 7476) (Поз. 1.32-1.33, 1.40-1.41) | [5 empty] | 4449
75%*0,85 ФОТ (от 1353) (Поз. 1.27-1.28) | [5 empty] | 863
80%*0,85 ФОТ (от 2432) (Поз. 1.1) | [5 empty] | 1654
83%*0,85 ФОТ (от 7860) (Поз. 1.2, 1.53) | [5 empty] | 5545
85%*0,85 ФОТ (от 13803) (Поз. 1.15, 1.35, 1.42) | [5 empty] | 9973
100%*0,85 ФОТ (от 7637) (Поз. 1.14, 1.34) | [5 empty] | 6491
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [5 empty] | 846668 |  |  |  | 798,13 33,88
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 183306 |  |  |  | 167,26 1,19
Итого | [5 empty] | 1029974 |  |  |  | 965,39 35,07
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 235772
Машины и механизмы | [5 empty] | 28349
ФОТ | [5 empty] | 302646
Накладные расходы | [5 empty] | 314787
Сметная прибыль | [5 empty] | 161448
Командировочные расходы (965,39+35,07)/8*500 | [5 empty] | 62529
Итого | [5 empty] | 1092503
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3% от 1092503 | [5 empty] | 32775
Итого с непредвиденными | [5 empty] | 1125278
Дефлятор на 2022 год 4,8% от 1125278 | [5 empty] | 54013
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 1179291 |  |  |  | 965,39 35,07