**Разъяснение № 1 от 22.02.2022 г.**к Документации о закупке по аукциону (для субъектов МСП) в электронной форме на право заключения договора поставки «**Реконструкция и монтаж структурированной кабельной системы локальной вычислительной сети филиала "ЭС ЕАО"»** (Лот № 117301-ТПИР ИТ-2022-ДРСК-ЕАО)

Тема разъяснений: Технические требования

Дата поступления запроса о разъяснениях: 21.02.2022 04:41 MCK

Сведения о предмете запроса: Разъяснения по Техническим требованиям

Вопрос № 1

1. В ТЗ указано на разработку рабочей документации, при этом в локальных сметных расчетах проектирование не предусмотрено. Разработка такой рабочей документации будет по отдельной смете оплачиваться?
2. Также не указано на предоставление исполнительной документации. Нужна ли она будет?

Ответ № 1

1. Под рабочей документацией подразумевается нанесение трасс линий, расположение приходов в стенах и перекрытиях и прочие позиции требующие согласования с заказчиком до выполнения работ. Проектно-изыскательских работ в рамках выполнения работ по договору не предусмотрено. Разработка рабочей документации не оплачивается отдельно.
2. Предоставление эксплуатационной (исполнительной) документации необходимо, требование в предоставлении указано в п. 1.3 технических требований.

Секретарь Закупочной комиссии О.В.Коваленко