Приложение 32 к техническим требованиям

«Ремонт ограждений подстанций СП ЗЭС»

Организация: АО «ДРСК»

Филиал «Амурские Электрические Сети»

СП «Западные Электрические Сети»

Объект: ПС 35 кВ ЦРЭС с. Новоивановка, ПС 35/10 Новоивановка, ZS0003139

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ №29

Комиссия провела обследование ограждения ПС 35/10 кВ Новоивановка, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Коли-чество | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ограждение металлическое сгнило (коррозия, порвано). | м | 110 | Установка козырька высотой до 0,6 м по существующему ограждению из спиралей армированной колючей ленты (АКЛ) из: Спиральный барьер безопасности АКЛ Егоза-600 мм. с комплектом кронштейнов, крепежей |
| 2. |  | м3 | 22 | Устройство подстилающих слоев: гравийных |
| 3. |  | м 2 | 113,8 | Масляная окраска металлических поверхностей ограждения нитроэмалью НЦ – 132 серого цвета |
| 4. |  | шт | 16 | Установка информационных знаков (Приложение №35 к техническим требованиям). |
| 5. | Светильники изношены, морально устарели | шт | 4 | Монтаж прожекторов наружного освещения, светильник светодиодный U35-14-ML-T6-35-CG-65-L00-K. Мощность 100 Вт., световой поток 9700 Лм., степень защиты IР 65, габаритные размеры 600х290х52, консольный. |
|  | Материалы: |  |  |  |
| 1. | - | - | - | Материалы необходимые для выполнения работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ, приобретаются подрядчиком самостоятельно. |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
| 1. | г. Благовещенск – г. Свободный | км | 150 | Расстояние от г. Благовещенска до районного центра. |
| 2. | г. Свободный – с. Новоивановка | км | 9 | Расстояние от районного центра до места проведения работ |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |
| 1. | Демонтируемые материалы | т | - | Погрузочно-разгрузочные работы, уборка и вывоз мусора осуществляются подрядчиком самостоятельно. |
| 2. | Монтируемые материалы | т | - |  |
| Приложение |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |