## БИМ инд. по статьям с мат.
Ремонт ВЛ-10 кВ СП ПЗЭС для нужд филиала ПЭС
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
| на | ВЛ-10 Ф-4 Спасск-Прохоры и ВЛ-10 кВ Ф-4 Красный Кут-Полигон-Дубовское
Основание:
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________2200,000 |  | тыс. руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1878,533 |  | тыс. руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________3,960 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________139,940 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________314,16 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2021г.
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Обоснова- ние, индекс | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы |  | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  |  | в т.ч. оплата труда
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Демонтаж ВЛ-10 кВ
1 | ФЕР33-04-040-03 | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры | шт | 16 7+9 | 60.89 | 43.57 |  | ФЕР33-04-040-03 ФЕР33-04-040-03 [ред.2020-И7 4-2021] ОЗП=33,65; ЭМ=12,67; ЗПМ=33,65 | 1190.09 | 318.69 | 871.4
[5 empty] | 17.32 | 5.69 |  |  |  |  | 113.8
2 | ФЕР33-04-042-01 | Демонтаж траверс ВЛ 0,38-10 кВ | шт | 16 | 21.28 | 19.07 |  | ФЕР33-04-042-01 ФЕР33-04-042-01 [ред.2020-И7 4-2021] ОЗП=33,65; ЭМ=9,8; ЗПМ=33,65 | 422.06 | 40.66 | 381.4
[5 empty] | 2.21 | 1.67 |  |  |  |  | 33.4
Раздел 2. монтаж ВЛ-10 кВ
3 | ФЕР33-04-003-04 | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных | шт | 9 | 239.21 | 116.76 | 82.14 | ФЕР33-04-003-04 ФЕР33-04-003-04 [ред.2020-И7 4-2021] ОЗП=33,65; ЭМ=10,21; ЗПМ=33,65; МАТ=4,47 | 2470.02 | 417.21 | 1313.55 | 739.26
[5 empty] | 40.31 | 11.49 |  |  |  |  | 129.26
4 | ФЕР33-04-003-06 | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных с двумя подкосами | шт | 5 | 611.83 | 427.43 | 82.14 | ФЕР33-04-003-06 ФЕР33-04-003-06 [ред.2020-И7 4-2021] ОЗП=33,65; ЭМ=10,07; ЗПМ=33,65; МАТ=4,47 | 3670.14 | 588 | 2671.44 | 410.7
[5 empty] | 102.26 | 40.48 |  |  |  |  | 253
5 | ФЕР33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | 1 опора | 24 а+в*3 | 49.34 | 45.75 |  | ФЕР33-04-016-02 ФЕР33-04-016-02 [ред.2020-И7 4-2021] ОЗП=33,65; ЭМ=14,67; ЗПМ=33,65 | 1471.58 | 99.08 | 1372.5
[5 empty] | 3.59 | 6.48 |  |  |  |  | 194.4
6 | ФЕР33-04-016-05 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор | 1 опора | 9 а | 13.05 | 11.01 |  | ФЕР33-04-016-05 ФЕР33-04-016-05 [ред.2020-И7 4-2021] ОЗП=33,65; ЭМ=13,52; ЗПМ=33,65 | 144.97 | 21.11 | 123.86
[5 empty] | 2.04 | 1.89 |  |  |  |  | 21.26
7 | ФЕР33-04-016-06 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор | 1 опора | 5 в | 15.03 | 12.58 |  | ФЕР33-04-016-06 ФЕР33-04-016-06 [ред.2020-И7 4-2021] ОЗП=33,65; ЭМ=13,52; ЗПМ=33,65 | 92.72 | 14.09 | 78.63
[5 empty] | 2.45 | 2.16 |  |  |  |  | 13.5
8 | ФЕР33-04-009-06 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии | км | 1,344 (((а+в)*48)/1000)*2 | 2258.69 | 1769.36 | 3.37 | ФЕР33-04-009-06 ФЕР33-04-009-06 [ред.2020-И7 4-2021] ОЗП=33,65; ЭМ=13,06; ЗПМ=33,65; МАТ=4,43 | 3728.16 | 751.1 | 2972.53 | 4.53
[5 empty] | 485.96 | 256.71 |  |  |  |  | 431.28
9 | ФЕР33-04-009-14 | При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: к расценке 33-04-009-06 | шт | 7 17-10 | 115.89 | 93.4 | 2.1 | ФЕР33-04-009-14 ФЕР33-04-009-14 [ред.2020-И7 4-2021] ОЗП=33,65; ЭМ=12,64; ЗПМ=33,65; МАТ=2,33 | 996.09 | 164.14 | 817.25 | 14.7
[5 empty] | 20.39 | 11.85 |  |  |  |  | 103.69
10 | ФЕР33-04-030-03 | Установка разъединителей: с помощью механизмов | компл | 2 | 174.14 | 97.33 | 2.16 | ФЕР33-04-030-03 ФЕР33-04-030-03 [ред.2020-И7 4-2021] ОЗП=33,65; ЭМ=14,82; ЗПМ=33,65; МАТ=10,4 | 419.35 | 171.7 | 243.33 | 4.32
[5 empty] | 74.65 | 13 |  |  |  |  | 32.5
11 | ФЕР33-04-015-01 | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций | 10 м шин заземления | 2,8 (а+в)*2/10 | 32.19 | 15.72 | 1.24 | ФЕР33-04-015-01 ФЕР33-04-015-01 [ред.2020-И7 4-2021] ОЗП=33,65; ЭМ=13,51; ЗПМ=33,65; МАТ=9,35 | 107.54 | 49.04 | 55.03 | 3.47
15.23
12 | ФЕРм08-02-472-01 | Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм | 100 м | 0,25 5/100*в | 686.91 | 45.41 | 486.4 | ФЕРм08-02-472-01 ФЕРм08-02-472-01 [ред.2020-И7 4-2021] ОЗП=33,65; ЭМ=10,23; ЗПМ=33,65; МАТ=2,27 | 180.39 | 44.6 | 14.19 | 121.6
[5 empty] | 155.1 | 3.27 |  |  |  |  | 1.03
13 | ФЕР01-02-119-02 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли | 100 м2 | 10 | 13.23 |  |  | ФЕР01-02-119-02 ФЕР01-02-119-02 [ред.2020-И7 4-2021] ОЗП=33,65; ЗПМ=33,65 | 152.15 | 152.15
13.23
Раздел 3. Автомобильные перевозки
14 | СЦП1-2-03 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (опоры железобетонные) | за т груза | 27,6 (а+в*3)*1,15 | 12.94 | 12.94 |  | 1 4кв. 2015г. ЭМ=10,62 | 357.14 |  | 357.14
15 | СЦП1-1-03 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (опоры железобетонные +приставки ж/б) | за т груза | 27,6 д | 12.94 | 12.94 |  | 1 4кв. 2015г. ЭМ=10,62 | 357.14 |  | 357.14
16 | СЦП3-4-200-2 | Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов , расстояние перевозки 200 км класс груза 2 (опоры ж/б и приставки ж/б) | 1 т | 27,6 д | 106.43 | 106.43 |  | 1 4кв. 2015г. ЭМ=10,62 | 2937.47 |  | 2937.47
17 | ФССЦпг-01-01-02-022 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: материалов, перевозимых в ящиках | 1 т груза | 0.9 | 22.55 | 22.55 |  | ФССЦпг-01-01-02-022 ФССЦпг01-01-02-022 [ред.2020-И7 4-2021] ЭМ=24,15; МАТ=24,15 | 20.3 |  | 20.3
18 | ФССЦпг-01-01-01-022 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: материалов, перевозимых в ящиках (провод, арматура, изоляторы) | 1 т груза | 0.9 | 22.55 | 22.55 |  | ФССЦпг-01-01-01-022 ФССЦпг01-01-01-022 [ред.2020-И7 4-2021] ЭМ=24,15; МАТ=24,15 | 20.3 |  | 20.3
Раздел 4. Материалы
19 |  | Опора железобетонная СВ-105-5 СВ-105-5, ТУ-5863-00700113557-94 | шт | 24 а+в*3 | 19085.5 |  | 19085.5 |  | 458052 |  |  | 458052
20 |  | Крепление укоса У-1 | шт | 10 в*2 | 1481.6 |  | 1481.6 |  | 14816 |  |  | 14816
21 |  | Провод: СИП-3 1х50-20 (1000 м) | км | 4,21344 г*3*1,045 | 89070 |  | 89070 |  | 375291.1 |  |  | 375291.1
22 |  | Колпачек СЕ6.35 | шт | 32 | 46.13 |  | 46.13 |  | 1476.16 |  |  | 1476.16
23 |  | Изоляторы линейные штыревые высоковольтные ШФ 20-Г | шт | 89 | 682.5 |  | 682.5 |  | 60742.5 |  |  | 60742.5
24 |  | Траверсы стальные ТМ-8 | шт | 16 8*2 | 6857.24 |  | 6857.24 |  | 109715.84 |  |  | 109715.84
25 |  | Траверсы стальные ТМ-1 | шт | 30 | 4248.08 |  | 4248.08 |  | 127442.4 |  |  | 127442.4
26 |  | Колпачек К-10 | шт | 84 (а+в)*6 | 11 |  | 11 |  | 924 |  |  | 924
27 |  | Хомут для крепления траверс окрашенный | шт | 46 | 273.6 |  | 273.6 |  | 12585.6 |  |  | 12585.6
28 |  | Разъединитель РЛНД-1.10-III/400УХЛ1 с приводом и с трубой | шт | 2 | 41600 |  | 41600 |  | 83200 |  |  | 83200
29 |  | Зажим натяжной: болтовый НБ-2-6А | шт | 24 6*4 | 518 |  | 518 |  | 12432 |  |  | 12432
30 |  | Зажим ПА-2-2 | шт | 12 6+6 | 275.1 |  | 275.1 |  | 3301.2 |  |  | 3301.2
31 |  | Зажим плашечный ПС-2-1 | шт | 2 | 80.62 |  | 80.62 |  | 161.24 |  |  | 161.24
32 |  | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 10 мм | шт | 0,18 0,09*2 | 41170.68 |  | 41170.68 |  | 7410.72 |  |  | 7410.72
33 |  | Уголок стальной , 100х100х8 мм ст3сп-пс, длина не менее 9 м, ГОСТ 8509 | т | 0.18 | 121518 |  | 121518 |  | 21873.24 |  |  | 21873.24
34 |  | Сталь полосовая 40х4 | шт | 0,022 0,011*2 | 152745 |  | 152745 |  | 3360.39 |  |  | 3360.39
35 |  | Зажим аппаратный А2А-50-2 | шт | 6 | 121 |  | 121 |  | 726 |  |  | 726
36 |  | Наконечник ТА-50 | шт | 12 | 31.5 |  | 31.5 |  | 378 |  |  | 378
37 |  | Серьга СР-7-16 | шт | 24 6*4 | 83 |  | 83 |  | 1992 |  |  | 1992
38 |  | Ушко однолапчатое У1-7-16 | шт | 24 6*4 | 228 |  | 228 |  | 5472 |  |  | 5472
39 |  | Скоба: СК-7-1А | шт | 24 6*4 | 118 |  | 118 |  | 2832 |  |  | 2832
40 |  | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛК 70/20-И-3 СП с УХЛ 1 | шт | 48 | 1502.57 |  | 1502.57 |  | 72123.36 |  |  | 72123.36
41 |  | Сталь полосовая:60х5 мм ст3сп-пс, ГОСТ 103 | т | 0,01012 2*0,46/1000*11 | 152745 |  | 152745 |  | 1545.78 |  |  | 1545.78
42 |  | Круг стальной д-10 мм ст3сп-пс, длина не менее 9 м, ГОСТ 2590 | т | 0,02046 2*0,93/1000*11 | 144533 |  | 144533 |  | 2957.15 |  |  | 2957.15
43 |  | Гайки шестигранные оцинкованные диаметр резьбы: 20-22 мм | кг | 0,6886 0,0626*11 | 118 |  | 118 |  | 81.25 |  |  | 81.25
44 |  | Зажим плашечный ПС-2-1 | шт | 10 | 59 |  | 59 |  | 590 |  |  | 590
45 |  | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): SL 9.21 | шт | 12 3*4 | 612 |  | 612 |  | 7344 |  |  | 7344
46 |  | Вязка спиральная СВ-50 | шт | 178 89*2 | 175.11 |  | 175.11 |  | 31169.58 |  |  | 31169.58
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 1692197.39 | 95282.35 | 171371.49 | 1425543.55
44657.6
Накладные расходы | [8 empty] | 123677.93
Сметная прибыль | [8 empty] | 66618.21
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 1878533.24
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 3960.29
Итого | [8 empty] | 1882493.53
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 1425543.55
Машины и механизмы | [8 empty] | 171371.49
ФОТ | [8 empty] | 139939.95
Накладные расходы | [8 empty] | 123677.93
Сметная прибыль | [8 empty] | 66618.21
Командировочные затраты (тз)/8*500 | [8 empty] | 19635
Перебазировка техники и доставка рабочих | [8 empty] | 297871.47
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 2200000