ОБОСНОВАНИЕ начальной (максимальной) цены договора / цены единицы товара, работы, услуги

- Общая информация:

| № п/п | Наименование | Информация по лоту |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование лота | Реконструкция распределительных сетей 6/0,4 кВ ф.Хлебозавод от ПС №5 Алдан |
|  | Номер лота | 102501-ТПИР ОБСЛ-2022-ДРСК |
|  | НМЦ лота | 34 999 000,00 руб. без учёта НДС |

- Использованный метод (методы) расчета НМЦ / цены единицы товара, работы, услуги:

  - Для расчета НМЦ / цены единицы товара, работы, услуги использовался метод локальных сметных расчетов.

  - Обоснование расчета НМЦ: локальные сметные расчеты рассчитаны в актуальной сметно-нормативной базе ФЕР-2021 (изм. 1-7), с использованием индексов изменения сметной стоимости Министерства строительства и ЖКХ (РФ) на 4 квартал 2021 г. к уровню цен 2001 г., перевод в прогнозные цены   осуществлен  индексами-дефляторами Мин.Экономразвития.

|  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01-01-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на | Просека, Подготовка территории строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________122,858 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________35,979 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________56,5 |  | чел.час |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Просека |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР01-02-099-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см (50% от объема ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (1895 руб.): 93% от ФОТ (2038 руб.) СП (836 руб.): 41% от ФОТ (2038 руб.) | 100 шт | 1,56 156 / 100 | 24,49 | 24,49 |  |  | 38 | 38 |  |  |
| 2 | ФЕР01-02-099-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см (50% от объема ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (1845 руб.): 93% от ФОТ (1984 руб.) СП (813 руб.): 41% от ФОТ (1984 руб.) | 100 шт | 1,25 125 / 100 | 29,61 | 29,61 |  |  | 37 | 37 |  |  |
| 3 | ФЕР01-02-111-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Корчевка вручную пней диаметром: до 120 мм (50% от объема ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (997 руб.): 93% от ФОТ (1072 руб.) СП (440 руб.): 41% от ФОТ (1072 руб.) | 100 шт | 1,56 156 / 100 | 12,87 | 12,87 |  |  | 20 | 20 |  |  |
| 4 | ФЕР01-02-111-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Корчевка вручную пней диаметром: от 120 до 180 мм (50% от объема ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (2992 руб.): 93% от ФОТ (3217 руб.) СП (1319 руб.): 41% от ФОТ (3217 руб.) | 100 шт | 1,25 125 / 100 | 47,97 | 47,97 |  |  | 60 | 60 |  |  |
| 5 | ФЕР01-02-108-01 Приказ Минстроя России от 20.10.2020 №636/пр | Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней: до 24 см (50% от объема ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (698 руб.): 93% от ФОТ (751 руб.) СП (308 руб.): 41% от ФОТ (751 руб.) | 100 шт | 2,81 281 / 100 | 30,68 |  | 30,68 | 4,97 | 86 |  | 86 | 14 |
| 6 | ФЕР01-02-110-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Вывозка пней тракторными прицепами 2 т на расстояние до 100 м, диаметр деревьев: до 32 см (50% от объема ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (2842 руб.): 93% от ФОТ (3056 руб.) СП (1253 руб.): 41% от ФОТ (3056 руб.) | 100 шт | 2,81 281 / 100 | 73,02 | 9,87 | 63,15 | 10,44 | 205 | 28 | 177 | 29 |
| 7 | ФЕР01-02-110-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | При вывозке пней на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-110-01 (50% от объема ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (498 руб.): 93% от ФОТ (536 руб.) СП (220 руб.): 41% от ФОТ (536 руб.) | 100 шт | 2,81 281 / 100 | 12,57 | 1,68 | 10,89 | 1,8 | 35 | 5 | 30 | 5 |
| 8 | ФЕР01-02-110-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | При вывозке пней на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-110-01 (50% от объема ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (498 руб.): 93% от ФОТ (536 руб.) СП (220 руб.): 41% от ФОТ (536 руб.) | 100 шт | 2,81 281 / 100 | 12,57 | 1,68 | 10,89 | 1,8 | 35 | 5 | 30 | 5 |
| 9 | ФЕР01-02-107-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) (50% от объема ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (1995 руб.): 93% от ФОТ (2145 руб.) СП (879 руб.): 41% от ФОТ (2145 руб.) | 100 шт | 2,81 281 / 100 | 83,82 |  | 83,82 | 14,31 | 236 |  | 236 | 40 |
| 10 | ФЕР01-02-100-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 20 см (50% от объема ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (7281 руб.): 93% от ФОТ (7829 руб.) СП (3210 руб.): 41% от ФОТ (7829 руб.) | 100 шт | 2,81 281 / 100 | 178,52 | 25,2 | 153,32 | 26,57 | 502 | 71 | 431 | 75 |
| 11 | ФЕР01-02-100-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-04 (50% от объема ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (1646 руб.): 93% от ФОТ (1770 руб.) СП (726 руб.): 41% от ФОТ (1770 руб.) | 100 шт | 2,81 281 / 100 | 40,1 | 5,62 | 34,48 | 5,98 | 113 | 16 | 97 | 17 |
| 12 | ФЕР01-02-027-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 (50% от объема ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (848 руб.): 93% от ФОТ (912 руб.) СП (374 руб.): 41% от ФОТ (912 руб.) | 1000 м2 | 2,508 2508 / 1000 | 47,49 |  | 47,49 | 6,69 | 119 |  | 119 | 17 |
| 13 | ФЕР01-02-101-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см (50% от объема ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (4338 руб.): 93% от ФОТ (4665 руб.) СП (1913 руб.): 41% от ФОТ (4665 руб.) | 100 деревьев | 1,55 155 / 100 | 56,15 | 56,15 |  |  | 87 | 87 |  |  |
| 14 | ФЕР01-02-101-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см (50% от объема ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (3939 руб.): 93% от ФОТ (4236 руб.) СП (1737 руб.): 41% от ФОТ (4236 руб.) | 100 деревьев | 1,2 120 / 100 | 65,79 | 65,79 |  |  | 79 | 79 |  |  |
| Устройство разделочных площадок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ФЕР01-02-102-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство разделочных площадок, диаметр стволов: до 16 см (50% от объема ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (1147 руб.): 93% от ФОТ (1233 руб.) СП (506 руб.): 41% от ФОТ (1233 руб.) | 100 деревьев | 2,8 280 / 100 | 30,9 | 7,45 | 22,66 | 0,58 | 87 | 21 | 63 | 2 |
| Итого прямые затраты по смете в базисных ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 1739 | 467 | 1269 | 204 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57) |  |  |  |  |  |  |  |  | 38576 | 25041 | 13515 | 10938 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 33460 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 14751 |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  |  |  |  |  | 86787 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 86787 |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 13515 |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 35979 |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 33460 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 14751 |  |  |  |
| Производство работ в зимнее время 6,1%*0,8 4,88% |  |  |  |  |  |  |  |  | 4235 |  |  |  |
| Снегоборьба 0,6% |  |  |  |  |  |  |  |  | 521 |  |  |  |
| Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4431 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 95974 |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 1,5% |  |  |  |  |  |  |  |  | 1440 |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  |  |  |  | 97414 |  |  |  |
| Индекс-дефлятор на 2022 г 5,1% |  |  |  |  |  |  |  |  | 4968 |  |  |  |
| Итого с учетом доп. работ и затрат |  |  |  |  |  |  |  |  | 102382 |  |  |  |
| НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  | 20476,40 |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 122858,40 |  |  |  |

|  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на | КТП.Демонтажные работы, Объекты подсобного и обслуживающего назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________218,668 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________12,755 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1075,98 |  | чел.час |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Демонтаж КТПН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтаж ТП-184 перевозка на расстояние 2.6км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР33-04-029-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: тупиковых подстанций с воздушными вводами (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР НР (387 руб.): 108% от ФОТ (358 руб.) СП (215 руб.): 60% от ФОТ (358 руб.) | компл | 1 | 843,73 | 294,16 | 549,57 | 64,3 | 844 | 294 | 550 | 64 |
| 2 | ФЕР46-04-001-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка: железобетонных фундаментов (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР НР (174 руб.): 96% от ФОТ (181 руб.) СП (94 руб.): 52% от ФОТ (181 руб.) | м3 | 1,086 | 596,21 | 166,72 | 407,04 |  | 647 | 181 | 442 |  |
| 3 | ФССЦпг-01-01-01-015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР | 1 т груза | 6,49 | 22,33 |  |  |  | 145 |  |  |  |
| 4 | ФССЦпг-03-01-01-003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 3 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР | 1 т груза | 6,49 | 8,03 |  |  |  | 52 |  |  |  |
| 5 | ФССЦпг-01-01-02-015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка металлических конструкций массой до 1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР | 1 т груза | 6,49 | 22,33 |  |  |  | 145 |  |  |  |
| Демонтаж ТП-20 перевозка на расстояние 4км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ФЕР33-04-029-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: тупиковых подстанций с воздушными вводами (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР НР (387 руб.): 108% от ФОТ (358 руб.) СП (215 руб.): 60% от ФОТ (358 руб.) | компл | 1 | 843,73 | 294,16 | 549,57 | 64,3 | 844 | 294 | 550 | 64 |
| 7 | ФЕР46-04-001-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка: железобетонных фундаментов (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР НР (3587 руб.): 96% от ФОТ (3736 руб.) СП (1943 руб.): 52% от ФОТ (3736 руб.) | м3 | 22,408 | 596,21 | 166,72 | 407,04 |  | 13360 | 3736 | 9121 |  |
| 8 | ФЕР09-03-043-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж металлоконструкций постаментов под технологическое оборудование (решетки,двери,ворота) 1 693,99 = 5 138,91 - 6,46 x 533,27 (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР НР (867 руб.): 98% от ФОТ (885 руб.) СП (549 руб.): 62% от ФОТ (885 руб.) | т металлоконструкций | 1,775 | 1120,98 | 463,06 | 657,92 | 35,51 | 1990 | 822 | 1168 | 63 |
| 9 | ФССЦпг-01-01-01-015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР | 1 т груза | 154,4 | 22,33 |  |  |  | 3448 |  |  |  |
| 10 | ФССЦпг-03-01-01-004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 4 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР | 1 т груза | 154,4 | 8,69 |  |  |  | 1342 |  |  |  |
| 11 | ФССЦпг-01-01-02-015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка металлических конструкций массой до 1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР | 1 т груза | 154,4 | 22,33 |  |  |  | 3448 |  |  |  |
| Демонтаж ТП-21 перевозка на расстояние 2.3км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ФЕР33-04-029-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: тупиковых подстанций с воздушными вводами (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР НР (387 руб.): 108% от ФОТ (358 руб.) СП (215 руб.): 60% от ФОТ (358 руб.) | компл | 1 | 843,73 | 294,16 | 549,57 | 64,3 | 844 | 294 | 550 | 64 |
| 13 | ФЕР46-04-001-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка: железобетонных фундаментов (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР НР (261 руб.): 96% от ФОТ (272 руб.) СП (141 руб.): 52% от ФОТ (272 руб.) | м3 | 1,629 | 596,21 | 166,72 | 407,04 |  | 971 | 272 | 663 |  |
| 14 | ФССЦпг-01-01-01-015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР | 1 т груза | 9,68 | 22,33 |  |  |  | 216 |  |  |  |
| 15 | ФССЦпг-03-01-01-003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 3 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР | 1 т груза | 9,68 | 8,03 |  |  |  | 78 |  |  |  |
| 16 | ФССЦпг-01-01-02-015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка металлических конструкций массой до 1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР | 1 т груза | 9,68 | 22,33 |  |  |  | 216 |  |  |  |
| Демонтаж ТП-137 перевозка на расстояние 2.7км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ФЕР33-04-029-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: тупиковых подстанций с воздушными вводами (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР НР (387 руб.): 108% от ФОТ (358 руб.) СП (215 руб.): 60% от ФОТ (358 руб.) | компл | 1 | 843,73 | 294,16 | 549,57 | 64,3 | 844 | 294 | 550 | 64 |
| 18 | ФЕР46-04-001-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка: железобетонных фундаментов (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР НР (174 руб.): 96% от ФОТ (181 руб.) СП (94 руб.): 52% от ФОТ (181 руб.) | м3 | 1,086 | 596,21 | 166,72 | 407,04 |  | 647 | 181 | 442 |  |
| 19 | ФССЦпг-01-01-01-015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР | 1 т груза | 6,02 | 22,33 |  |  |  | 134 |  |  |  |
| 20 | ФССЦпг-03-01-01-003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 3 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР | 1 т груза | 6,02 | 8,03 |  |  |  | 48 |  |  |  |
| 21 | ФССЦпг-01-01-02-015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка металлических конструкций массой до 1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР | 1 т груза | 6,02 | 22,33 |  |  |  | 134 |  |  |  |
| Демонтаж ТП-140 перевозка на расстояние 2км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ФЕР33-04-029-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: тупиковых подстанций с воздушными вводами (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР НР (387 руб.): 108% от ФОТ (358 руб.) СП (215 руб.): 60% от ФОТ (358 руб.) | компл | 1 | 843,73 | 294,16 | 549,57 | 64,3 | 844 | 294 | 550 | 64 |
| 23 | ФЕР46-04-001-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка: железобетонных фундаментов (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР НР (41 руб.): 96% от ФОТ (43 руб.) СП (22 руб.): 52% от ФОТ (43 руб.) | м3 | 0,26 | 596,21 | 166,72 | 407,04 |  | 155 | 43 | 106 |  |
| 24 | ФЕР09-03-043-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж металлоконструкций постаментов под технологическое оборудование (решетки,двери,ворота) 1 693,99 = 5 138,91 - 6,46 x 533,27 (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР НР (375 руб.): 98% от ФОТ (383 руб.) СП (237 руб.): 62% от ФОТ (383 руб.) | т металлоконструкций | 0,768 | 1120,98 | 463,06 | 657,92 | 35,51 | 861 | 356 | 505 | 27 |
| 25 | ФССЦпг-01-01-01-015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР | 1 т груза | 5,22 | 22,33 |  |  |  | 117 |  |  |  |
| 26 | ФССЦпг-03-01-01-002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 2 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР | 1 т груза | 5,22 | 7,37 |  |  |  | 38 |  |  |  |
| 27 | ФССЦпг-01-01-02-015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка металлических конструкций массой до 1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР | 1 т груза | 5,22 | 22,33 |  |  |  | 117 |  |  |  |
| Демонтаж опор ВЛИ 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ФЕР33-04-042-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР НР (96 руб.): 108% от ФОТ (89 руб.) СП (53 руб.): 60% от ФОТ (89 руб.) | шт | 5 | 97,9 | 10,14 | 87,76 | 7,67 | 490 | 51 | 439 | 38 |
| 29 | ФЕР33-04-042-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР НР (1578 руб.): 108% от ФОТ (1461 руб.) СП (877 руб.): 60% от ФОТ (1461 руб.) | шт | 29 | 308,9 | 21,9 | 287 | 28,47 | 8958 | 635 | 8323 | 826 |
| 30 | ФЕР33-04-042-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с двумя подкосами (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР НР (634 руб.): 108% от ФОТ (587 руб.) СП (352 руб.): 60% от ФОТ (587 руб.) | шт | 8 | 450,16 | 32,04 | 418,12 | 41,4 | 3601 | 256 | 3345 | 331 |
| Демонтаж опор ВЛ 6кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ФЕР33-04-042-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР НР (1306 руб.): 108% от ФОТ (1209 руб.) СП (725 руб.): 60% от ФОТ (1209 руб.) | шт | 24 | 308,9 | 21,9 | 287 | 28,47 | 7414 | 526 | 6888 | 683 |
| 32 | ФЕР33-04-042-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с двумя подкосами (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР НР (238 руб.): 108% от ФОТ (220 руб.) СП (132 руб.): 60% от ФОТ (220 руб.) | шт | 3 | 450,16 | 32,04 | 418,12 | 41,4 | 1350 | 96 | 1254 | 124 |
| Демонтаж провода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ФЕР33-04-040-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР НР (930 руб.): 108% от ФОТ (861 руб.) СП (517 руб.): 60% от ФОТ (861 руб.) | шт | 42 | 59,84 | 14,68 | 45,16 | 5,82 | 2513 | 617 | 1896 | 244 |
| 34 | ФЕР33-04-040-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР НР (926 руб.): 108% от ФОТ (857 руб.) СП (514 руб.): 60% от ФОТ (857 руб.) | шт | 27 | 84,03 | 23,9 | 60,13 | 7,85 | 2269 | 645 | 1624 | 212 |
| Погрузка-разгрузка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ФССЦпг-01-01-01-007 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка леса круглого ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР | 1 т груза | 46,04 | 12,12 |  |  |  | 558 |  |  |  |
| 36 | ФССЦпг-01-01-02-007 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка леса круглого ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР | 1 т груза | 46,04 | 12,12 |  |  |  | 558 |  |  |  |
| 37 | ФССЦпг-03-21-01-004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 4 км (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР НР 0% от СП 0% от | 1 т груза | 46,04 | 7,94 |  | 7,94 |  | 366 |  | 366 |  |
| Итого прямые затраты по смете в базисных ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 60606 | 9887 | 39332 | 2868 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 13119 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 7325 |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Линии электропередачи |  |  |  |  |  |  |  |  | 42699 |  |  |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  |  |  |  |  |  |  | 22311 |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 9236 |  |  |  |
| Перевозка грузов автотранспортом |  |  |  |  |  |  |  |  | 1558 |  |  |  |
| Строительные металлические конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  | 4880 |  |  |  |
| Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное) |  |  |  |  |  |  |  |  | 366 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 81050 |  |  |  |
| Всего с учетом "Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР " |  |  |  |  |  |  |  |  | 81050 |  |  |  |
| Справочно, в базисных ценах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 11387 |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 39332 |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 12755 |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 13119 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 7325 |  |  |  |
| Производство работ в зимнее время 6,1%*0,8 4,88% |  |  |  |  |  |  |  |  | 3955 |  |  |  |
| Снегоборьба 0,6% |  |  |  |  |  |  |  |  | 486 |  |  |  |
| Командировочные работы (ТЗ+ТЗМ)/8*500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 85328 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 170819 |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 1,5% |  |  |  |  |  |  |  |  | 2562 |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  |  |  |  | 173381 |  |  |  |
| Индекс-дефлятор на 2022 г 5,1% |  |  |  |  |  |  |  |  | 8842 |  |  |  |
| Итого с учетом доп. работ и затрат |  |  |  |  |  |  |  |  | 182223 |  |  |  |
| НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  | 36444,60 |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 218667,60 |  |  |  |

|  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на | ВЛИ-0,4кВ, Основные объекты строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________17258,549 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________5650,101 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________6891,756 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________2113,594 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________2946,57 |  | чел.час |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Строительство ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ-0,4 кВ от КТПН-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР33-04-016-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (72793 руб.): 108% от ФОТ (67401 руб.) СП (40441 руб.): 60% от ФОТ (67401 руб.) | шт | 104 | 60,19 | 4,31 | 55,88 | 7,78 | 6260 | 448 | 5812 | 809 |
| 2 | ФЕР33-04-016-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (7934 руб.): 108% от ФОТ (7346 руб.) СП (4408 руб.): 60% от ФОТ (7346 руб.) | шт | 29 | 15,66 | 2,45 | 13,21 | 2,27 | 454 | 71 | 383 | 66 |
| 3 | ФЕР33-04-016-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (11234 руб.): 108% от ФОТ (10402 руб.) СП (6241 руб.): 60% от ФОТ (10402 руб.) | шт | 35 | 18,04 | 2,94 | 15,1 | 2,59 | 631 | 103 | 528 | 91 |
| 4 | ФЕР33-04-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (Прил.33.4 п.3.15В скальных и мерзлых грунтах ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3; Прил.33.4 п.3.6 При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение (с последующим уточнением норм) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; Прил.33.4 п.3.4 При установке железобетонных опор с крюками-скобами или крюками-кронштейнами ОЗП=0,84; ТЗ=0,84; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (123753 руб.): 108% от ФОТ (114586 руб.) СП (68752 руб.): 60% от ФОТ (114586 руб.) | шт | 29 | 335,86 | 51,07 | 239,25 | 22,63 | 9740 | 1481 | 6938 | 656 |
| 5 | ФЕР33-04-003-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом (Прил.33.4 п.3.15В скальных и мерзлых грунтах ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3; Прил.33.4 п.3.6 При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение (с последующим уточнением норм) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; Прил.33.4 п.3.4 При установке железобетонных опор с крюками-скобами или крюками-кронштейнами ОЗП=0,84; ТЗ=0,84; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (263778 руб.): 108% от ФОТ (244239 руб.) СП (146543 руб.): 60% от ФОТ (244239 руб.) | шт | 30 | 701,34 | 99,8 | 556,01 | 52,03 | 21040 | 2994 | 16680 | 1561 |
| 6 | ФЕР33-04-003-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами (Прил.33.4 п.3.15В скальных и мерзлых грунтах ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3; Прил.33.4 п.3.6 При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение (с последующим уточнением норм) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; Прил.33.4 п.3.4 При установке железобетонных опор с крюками-скобами или крюками-кронштейнами ОЗП=0,84; ТЗ=0,84; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (67697 руб.): 108% от ФОТ (62682 руб.) СП (37609 руб.): 60% от ФОТ (62682 руб.) | шт | 5 | 1093,37 | 150,21 | 897,63 | 83,51 | 5467 | 751 | 4488 | 418 |
| 7 | ФЕР33-04-006-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка на стойки и приставки опор ВЛ 0,38-10 кВ ригелей: железобетонных (Прил.33.4 п.3.15В скальных и мерзлых грунтах ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3; Прил.33.4 п.3.6 При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение (с последующим уточнением норм) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (27043 руб.): 108% от ФОТ (25040 руб.) СП (15024 руб.): 60% от ФОТ (25040 руб.) | шт | 75 | 9,56 | 5,7 | 2,94 | 0,52 | 717 | 428 | 221 | 39 |
| 8 | ФЕР13-03-004-17 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12-03 41,41 = 1 098,91 - 0,018 x 58 750,00 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (265 руб.): 99% от ФОТ (268 руб.) СП (137 руб.): 51% от ФОТ (268 руб.) | 100 м2 | 0,1456 (0,14*104) / 100 | 54,17 | 31,8 | 14,53 | 0,62 | 8 | 5 | 2 |  |
| 9 | ФЕР33-04-017-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника (МАТ=0 к расх.; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (196603 руб.): 108% от ФОТ (182040 руб.) СП (109224 руб.): 60% от ФОТ (182040 руб.) | 1000 м | 2,413 (487+1926) / 1000 | 5124,29 | 856,19 | 4268,1 | 550,73 | 12365 | 2066 | 10299 | 1329 |
| Nдоп = (Nобщ/Lобщ-29)*Lобщ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ФЕР33-04-017-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | При изменении количества опор на 1000 м добавлять или исключать: к расценке 33-04-017-01 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (-10655 руб.): 108% от ФОТ (-9866 руб.) СП (-5920 руб.): 60% от ФОТ (-9866 руб.) | шт | -4,977 (65/2.413-29)*2.413 | 402,21 | 20,95 | 125,47 | 16,13 | -2002 | -104 | -624 | -80 |
| 11 | ФЕР33-04-013-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (12566 руб.): 108% от ФОТ (11635 руб.) СП (6981 руб.): 60% от ФОТ (11635 руб.) | ответвление | 10 | 36,05 | 19,4 | 15,21 | 2,25 | 361 | 194 | 152 | 23 |
| 12 | ФЕР33-04-013-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр АПвБбШв | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (4285 руб.): 108% от ФОТ (3968 руб.) СП (2381 руб.): 60% от ФОТ (3968 руб.) | ответвление | 2 | 67,34 | 32,91 | 27,23 | 4,07 | 135 | 66 | 54 | 8 |
| Заземление опор ВЛИ 0,4 кВ, 63 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ФЕР01-01-022-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 4 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (312 руб.): 97% от ФОТ (322 руб.) СП (148 руб.): 46% от ФОТ (322 руб.) | 1000 м3 | 0,009261 (0,147*63) / 1000 | 5596,87 |  | 5596,87 | 614,79 | 52 |  | 52 | 6 |
| 14 | ФЕРм08-02-472-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр применительно | Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (3282 руб.): 102% от ФОТ (3218 руб.) СП (1641 руб.): 51% от ФОТ (3218 руб.) | 100 м | 0,315 | 727,01 | 186,12 | 54,49 | 3,92 | 229 | 59 | 17 | 1 |
| 15 | ФЕРм08-02-471-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (33745 руб.): 102% от ФОТ (33083 руб.) СП (16872 руб.): 51% от ФОТ (33083 руб.) | 10 шт | 6,3 63 / 10 | 637,05 | 93,52 | 56,97 | 4,51 | 4013 | 589 | 359 | 28 |
| 16 | ФЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр применительно | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (околоэлектродный заполнитель) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (3241 руб.): 93% от ФОТ (3485 руб.) СП (1394 руб.): 40% от ФОТ (3485 руб.) | 100 м3 | 0,07119 0,00113*63 | 915,98 | 915,98 |  |  | 65 | 65 |  |  |
| 17 | ФЕРм08-02-141-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (2625 руб.): 102% от ФОТ (2574 руб.) СП (1313 руб.): 51% от ФОТ (2574 руб.) | 100 м | 0,315 0,005*63 | 307,49 | 142,17 | 92,35 | 10,75 | 97 | 45 | 29 | 3 |
| 18 | ФЕРм08-02-144-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (6782 руб.): 102% от ФОТ (6649 руб.) СП (3391 руб.): 51% от ФОТ (6649 руб.) | 100 шт | 0,63 63 / 100 | 198,98 | 196,14 |  |  | 125 | 124 |  |  |
| 19 | ФЕРм08-02-158-15 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Заделка концевая сухая для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (50426 руб.): 102% от ФОТ (49437 руб.) СП (25213 руб.): 51% от ФОТ (49437 руб.) | шт | 63 | 21,73 | 14,27 | 2,5 | 0,36 | 1369 | 899 | 158 | 23 |
| 20 | ФЕР22-03-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (38977 руб.): 123% от ФОТ (31689 руб.) СП (23450 руб.): 74% от ФОТ (31689 руб.) | 10 шт | 6,3 63 / 10 | 363,74 | 51,82 | 311,92 | 42,09 | 2292 | 326 | 1966 | 265 |
| 21 | ФЕР01-02-006-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Полив водой уплотняемого грунта насыпей (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (105 руб.): 97% от ФОТ (108 руб.) СП (50 руб.): 46% от ФОТ (108 руб.) | 1000 м3 | 0,00378 0,00006*63 | 2233,97 | 138,01 | 1851,96 | 195,3 | 8 | 1 | 7 | 1 |
| ВЛ-0,4 кВ от КТПН-137 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ФЕР33-04-016-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (23106 руб.): 108% от ФОТ (21394 руб.) СП (12836 руб.): 60% от ФОТ (21394 руб.) | шт | 33 | 60,19 | 4,31 | 55,88 | 7,78 | 1986 | 142 | 1844 | 257 |
| 23 | ФЕР33-04-016-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (4112 руб.): 108% от ФОТ (3807 руб.) СП (2284 руб.): 60% от ФОТ (3807 руб.) | шт | 15 | 15,66 | 2,45 | 13,21 | 2,27 | 235 | 37 | 198 | 34 |
| 24 | ФЕР33-04-016-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (2606 руб.): 108% от ФОТ (2413 руб.) СП (1448 руб.): 60% от ФОТ (2413 руб.) | шт | 8 | 18,04 | 2,94 | 15,1 | 2,59 | 144 | 24 | 120 | 21 |
| 25 | ФЕР33-04-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (Прил.33.4 п.3.15В скальных и мерзлых грунтах ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3; Прил.33.4 п.3.6 При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение (с последующим уточнением норм) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; Прил.33.4 п.3.4 При установке железобетонных опор с крюками-скобами или крюками-кронштейнами ОЗП=0,84; ТЗ=0,84; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (63990 руб.): 108% от ФОТ (59250 руб.) СП (35550 руб.): 60% от ФОТ (59250 руб.) | шт | 15 | 335,86 | 51,07 | 239,25 | 22,63 | 5038 | 766 | 3589 | 339 |
| 26 | ФЕР33-04-003-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом (Прил.33.4 п.3.15В скальных и мерзлых грунтах ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3; Прил.33.4 п.3.6 При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение (с последующим уточнением норм) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; Прил.33.4 п.3.4 При установке железобетонных опор с крюками-скобами или крюками-кронштейнами ОЗП=0,84; ТЗ=0,84; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (52755 руб.): 108% от ФОТ (48847 руб.) СП (29308 руб.): 60% от ФОТ (48847 руб.) | шт | 6 | 701,34 | 99,8 | 556,01 | 52,03 | 4208 | 599 | 3336 | 312 |
| 27 | ФЕР33-04-003-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами (Прил.33.4 п.3.15В скальных и мерзлых грунтах ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3; Прил.33.4 п.3.6 При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение (с последующим уточнением норм) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; Прил.33.4 п.3.4 При установке железобетонных опор с крюками-скобами или крюками-кронштейнами ОЗП=0,84; ТЗ=0,84; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (27044 руб.): 108% от ФОТ (25041 руб.) СП (15025 руб.): 60% от ФОТ (25041 руб.) | шт | 2 | 1093,37 | 150,21 | 897,63 | 83,51 | 2187 | 300 | 1795 | 167 |
| 28 | ФЕР33-04-006-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка на стойки и приставки опор ВЛ 0,38-10 кВ ригелей: железобетонных (Прил.33.4 п.3.15В скальных и мерзлых грунтах ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3; Прил.33.4 п.3.6 При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение (с последующим уточнением норм) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (5733 руб.): 108% от ФОТ (5308 руб.) СП (3185 руб.): 60% от ФОТ (5308 руб.) | шт | 16 | 9,56 | 5,7 | 2,94 | 0,52 | 153 | 91 | 47 | 8 |
| 29 | ФЕР13-03-004-17 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12-03 41,41 = 1 098,91 - 0,018 x 58 750,00 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (53 руб.): 99% от ФОТ (54 руб.) СП (28 руб.): 51% от ФОТ (54 руб.) | 100 м2 | 0,0462 (0,14*33) / 100 | 54,17 | 31,8 | 14,53 | 0,62 | 3 | 1 | 1 |  |
| 30 | ФЕР33-04-017-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника (МАТ=0 к расх.; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (57157 руб.): 108% от ФОТ (52923 руб.) СП (31754 руб.): 60% от ФОТ (52923 руб.) | 1000 м | 0,7015 701,5 / 1000 | 5124,29 | 856,19 | 4268,1 | 550,73 | 3595 | 601 | 2994 | 386 |
| 31 | ФЕР33-04-013-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (6254 руб.): 108% от ФОТ (5791 руб.) СП (3475 руб.): 60% от ФОТ (5791 руб.) | ответвление | 5 | 36,05 | 19,4 | 15,21 | 2,25 | 180 | 97 | 76 | 11 |
| Заземление опор ВЛИ 0,4 кВ, 16 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ФЕР01-01-022-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 4 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (52 руб.): 97% от ФОТ (54 руб.) СП (25 руб.): 46% от ФОТ (54 руб.) | 1000 м3 | 0,002352 (0,147*16) / 1000 | 5596,87 |  | 5596,87 | 614,79 | 13 |  | 13 | 1 |
| 33 | ФЕРм08-02-472-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр применительно | Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (820 руб.): 102% от ФОТ (804 руб.) СП (410 руб.): 51% от ФОТ (804 руб.) | 100 м | 0,08 | 727,01 | 186,12 | 54,49 | 3,92 | 58 | 15 | 4 |  |
| 34 | ФЕРм08-02-471-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (8586 руб.): 102% от ФОТ (8418 руб.) СП (4293 руб.): 51% от ФОТ (8418 руб.) | 10 шт | 1,6 16 / 10 | 637,05 | 93,52 | 56,97 | 4,51 | 1019 | 150 | 91 | 7 |
| 35 | ФЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр применительно | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (околоэлектродный заполнитель) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (848 руб.): 93% от ФОТ (912 руб.) СП (365 руб.): 40% от ФОТ (912 руб.) | 100 м3 | 0,01808 0,00113*16 | 915,98 | 915,98 |  |  | 17 | 17 |  |  |
| 36 | ФЕРм08-02-141-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (657 руб.): 102% от ФОТ (644 руб.) СП (328 руб.): 51% от ФОТ (644 руб.) | 100 м | 0,08 0,005*16 | 307,49 | 142,17 | 92,35 | 10,75 | 25 | 11 | 7 | 1 |
| 37 | ФЕРм08-02-144-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (1695 руб.): 102% от ФОТ (1662 руб.) СП (848 руб.): 51% от ФОТ (1662 руб.) | 100 шт | 0,16 16 / 100 | 198,98 | 196,14 |  |  | 32 | 31 |  |  |
| 38 | ФЕРм08-02-158-15 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Заделка концевая сухая для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (12798 руб.): 102% от ФОТ (12547 руб.) СП (6399 руб.): 51% от ФОТ (12547 руб.) | шт | 16 | 21,73 | 14,27 | 2,5 | 0,36 | 348 | 228 | 40 | 6 |
| 39 | ФЕР22-03-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (9893 руб.): 123% от ФОТ (8043 руб.) СП (5952 руб.): 74% от ФОТ (8043 руб.) | 10 шт | 1,6 16 / 10 | 363,74 | 51,82 | 311,92 | 42,09 | 582 | 83 | 499 | 67 |
| 40 | ФЕР01-02-006-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Полив водой уплотняемого грунта насыпей (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР 97% от ФОТ СП 46% от ФОТ | 1000 м3 | 0,00096 0,00006*16 | 2233,97 | 138,01 | 1851,96 | 195,3 | 2 |  | 2 |  |
| ВЛ-0,4 кВ от КТПН-140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ФЕР33-04-016-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (25887 руб.): 108% от ФОТ (23969 руб.) СП (14381 руб.): 60% от ФОТ (23969 руб.) | шт | 37 | 60,19 | 4,31 | 55,88 | 7,78 | 2227 | 159 | 2068 | 288 |
| 42 | ФЕР33-04-016-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (2780 руб.): 108% от ФОТ (2574 руб.) СП (1544 руб.): 60% от ФОТ (2574 руб.) | шт | 10 | 15,66 | 2,45 | 13,21 | 2,27 | 157 | 25 | 132 | 23 |
| 43 | ФЕР33-04-016-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (4170 руб.): 108% от ФОТ (3861 руб.) СП (2317 руб.): 60% от ФОТ (3861 руб.) | шт | 13 | 18,04 | 2,94 | 15,1 | 2,59 | 235 | 38 | 197 | 34 |
| 44 | ФЕР33-04-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (Прил.33.4 п.3.15В скальных и мерзлых грунтах ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3; Прил.33.4 п.3.6 При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение (с последующим уточнением норм) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; Прил.33.4 п.3.4 При установке железобетонных опор с крюками-скобами или крюками-кронштейнами ОЗП=0,84; ТЗ=0,84; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (42679 руб.): 108% от ФОТ (39518 руб.) СП (23711 руб.): 60% от ФОТ (39518 руб.) | шт | 10 | 335,86 | 51,07 | 239,25 | 22,63 | 3359 | 511 | 2393 | 226 |
| 45 | ФЕР33-04-003-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом (Прил.33.4 п.3.15В скальных и мерзлых грунтах ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3; Прил.33.4 п.3.6 При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение (с последующим уточнением норм) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; Прил.33.4 п.3.4 При установке железобетонных опор с крюками-скобами или крюками-кронштейнами ОЗП=0,84; ТЗ=0,84; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (105512 руб.): 108% от ФОТ (97696 руб.) СП (58618 руб.): 60% от ФОТ (97696 руб.) | шт | 12 | 701,34 | 99,8 | 556,01 | 52,03 | 8416 | 1198 | 6672 | 624 |
| 46 | ФЕР33-04-003-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (9324 руб.): 108% от ФОТ (8633 руб.) СП (5180 руб.): 60% от ФОТ (8633 руб.) | шт | 1 | 707,97 | 110,04 | 552,39 | 51,39 | 708 | 110 | 552 | 51 |
| 47 | ФЕР33-04-006-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка на стойки и приставки опор ВЛ 0,38-10 кВ ригелей: железобетонных (Прил.33.4 п.3.15В скальных и мерзлых грунтах ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3; Прил.33.4 п.3.6 При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение (с последующим уточнением норм) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (9034 руб.): 108% от ФОТ (8365 руб.) СП (5019 руб.): 60% от ФОТ (8365 руб.) | шт | 25 | 9,56 | 5,7 | 2,94 | 0,52 | 239 | 143 | 74 | 13 |
| 48 | ФЕР33-04-005-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка оттяжек одинарных к опорам: ВЛ 6-10 кВ (Прил.33.4 п.3.15В скальных и мерзлых грунтах ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3; Прил.33.4 п.3.6 При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение (с последующим уточнением норм) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (2084 руб.): 108% от ФОТ (1930 руб.) СП (1158 руб.): 60% от ФОТ (1930 руб.) | шт | 1 | 48,19 | 34,42 | 13,25 | 2,33 | 48 | 34 | 13 | 2 |
| 49 | ФЕР13-03-004-17 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12-03 41,41 = 1 098,91 - 0,018 x 58 750,00 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (106 руб.): 99% от ФОТ (107 руб.) СП (55 руб.): 51% от ФОТ (107 руб.) | 100 м2 | 0,0518 (0,14*37) / 100 | 54,17 | 31,8 | 14,53 | 0,62 | 3 | 2 | 1 |  |
| 50 | ФЕР33-04-017-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника (МАТ=0 к расх.; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (56809 руб.): 108% от ФОТ (52601 руб.) СП (31561 руб.): 60% от ФОТ (52601 руб.) | 1000 м | 0,6975 (675,5+22) / 1000 | 5124,29 | 856,19 | 4268,1 | 550,73 | 3574 | 597 | 2977 | 384 |
| 51 | ФЕР33-04-013-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (8802 руб.): 108% от ФОТ (8150 руб.) СП (4890 руб.): 60% от ФОТ (8150 руб.) | ответвление | 7 | 36,05 | 19,4 | 15,21 | 2,25 | 252 | 136 | 106 | 16 |
| Заземление опор ВЛИ 0,4 кВ, 22 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | ФЕР01-01-022-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 4 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (104 руб.): 97% от ФОТ (107 руб.) СП (49 руб.): 46% от ФОТ (107 руб.) | 1000 м3 | 0,003234 (0,147*22) / 1000 | 5596,87 |  | 5596,87 | 614,79 | 18 |  | 18 | 2 |
| 53 | ФЕРм08-02-472-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр применительно | Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (1093 руб.): 102% от ФОТ (1072 руб.) СП (547 руб.): 51% от ФОТ (1072 руб.) | 100 м | 0,11 | 727,01 | 186,12 | 54,49 | 3,92 | 80 | 20 | 6 |  |
| 54 | ФЕРм08-02-471-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (11814 руб.): 102% от ФОТ (11582 руб.) СП (5907 руб.): 51% от ФОТ (11582 руб.) | 10 шт | 2,2 22 / 10 | 637,05 | 93,52 | 56,97 | 4,51 | 1402 | 206 | 125 | 10 |
| 55 | ФЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр применительно | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (околоэлектродный заполнитель) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (1147 руб.): 93% от ФОТ (1233 руб.) СП (493 руб.): 40% от ФОТ (1233 руб.) | 100 м3 | 0,02486 0,00113*22 | 915,98 | 915,98 |  |  | 23 | 23 |  |  |
| 56 | ФЕРм08-02-141-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (930 руб.): 102% от ФОТ (912 руб.) СП (465 руб.): 51% от ФОТ (912 руб.) | 100 м | 0,11 0,005*22 | 307,49 | 142,17 | 92,35 | 10,75 | 34 | 16 | 10 | 1 |
| 57 | ФЕРм08-02-144-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (2352 руб.): 102% от ФОТ (2306 руб.) СП (1176 руб.): 51% от ФОТ (2306 руб.) | 100 шт | 0,22 22 / 100 | 198,98 | 196,14 |  |  | 44 | 43 |  |  |
| 58 | ФЕРм08-02-158-15 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Заделка концевая сухая для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (17611 руб.): 102% от ФОТ (17266 руб.) СП (8806 руб.): 51% от ФОТ (17266 руб.) | шт | 22 | 21,73 | 14,27 | 2,5 | 0,36 | 478 | 314 | 55 | 8 |
| 59 | ФЕР22-03-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (13653 руб.): 123% от ФОТ (11100 руб.) СП (8214 руб.): 74% от ФОТ (11100 руб.) | 10 шт | 2,2 22 / 10 | 363,74 | 51,82 | 311,92 | 42,09 | 800 | 114 | 686 | 93 |
| 60 | ФЕР01-02-006-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Полив водой уплотняемого грунта насыпей (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР 97% от ФОТ СП 46% от ФОТ | 1000 м3 | 0,00132 0,00006*22 | 2233,97 | 138,01 | 1851,96 | 195,3 | 3 |  | 2 |  |
| ВЛ-0,4 кВ от КТПН-184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | ФЕР33-04-016-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (27971 руб.): 108% от ФОТ (25899 руб.) СП (15539 руб.): 60% от ФОТ (25899 руб.) | шт | 40 | 60,19 | 4,31 | 55,88 | 7,78 | 2408 | 172 | 2236 | 311 |
| 62 | ФЕР33-04-016-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (7124 руб.): 108% от ФОТ (6596 руб.) СП (3958 руб.): 60% от ФОТ (6596 руб.) | шт | 26 | 15,66 | 2,45 | 13,21 | 2,27 | 407 | 64 | 343 | 59 |
| 63 | ФЕР33-04-016-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (2258 руб.): 108% от ФОТ (2091 руб.) СП (1255 руб.): 60% от ФОТ (2091 руб.) | шт | 7 | 18,04 | 2,94 | 15,1 | 2,59 | 126 | 21 | 105 | 18 |
| 64 | ФЕР33-04-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (Прил.33.4 п.3.15В скальных и мерзлых грунтах ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3; Прил.33.4 п.3.6 При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение (с последующим уточнением норм) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; Прил.33.4 п.3.4 При установке железобетонных опор с крюками-скобами или крюками-кронштейнами ОЗП=0,84; ТЗ=0,84; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (110955 руб.): 108% от ФОТ (102736 руб.) СП (61642 руб.): 60% от ФОТ (102736 руб.) | шт | 26 | 335,86 | 51,07 | 239,25 | 22,63 | 8732 | 1328 | 6221 | 588 |
| 65 | ФЕР33-04-003-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом (Прил.33.4 п.3.15В скальных и мерзлых грунтах ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3; Прил.33.4 п.3.6 При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение (с последующим уточнением норм) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; Прил.33.4 п.3.4 При установке железобетонных опор с крюками-скобами или крюками-кронштейнами ОЗП=0,84; ТЗ=0,84; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (61558 руб.): 108% от ФОТ (56998 руб.) СП (34199 руб.): 60% от ФОТ (56998 руб.) | шт | 7 | 701,34 | 99,8 | 556,01 | 52,03 | 4909 | 699 | 3892 | 364 |
| 66 | ФЕР33-04-006-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка на стойки и приставки опор ВЛ 0,38-10 кВ ригелей: железобетонных (Прил.33.4 п.3.15В скальных и мерзлых грунтах ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3; Прил.33.4 п.3.6 При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение (с последующим уточнением норм) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (5038 руб.): 108% от ФОТ (4665 руб.) СП (2799 руб.): 60% от ФОТ (4665 руб.) | шт | 14 | 9,56 | 5,7 | 2,94 | 0,52 | 134 | 80 | 41 | 7 |
| 68 | ФЕР13-03-004-17 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12-03 41,41 = 1 098,91 - 0,018 x 58 750,00 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (106 руб.): 99% от ФОТ (107 руб.) СП (55 руб.): 51% от ФОТ (107 руб.) | 100 м2 | 0,056 (0,14*40) / 100 | 54,17 | 31,8 | 14,53 | 0,62 | 3 | 2 | 1 |  |
| 69 | ФЕР33-04-017-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника (МАТ=0 к расх.; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (64338 руб.): 108% от ФОТ (59572 руб.) СП (35743 руб.): 60% от ФОТ (59572 руб.) | 1000 м | 0,79 (286+504) / 1000 | 5124,29 | 856,19 | 4268,1 | 550,73 | 4048 | 676 | 3372 | 435 |
| 70 | ФЕР33-04-013-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (15056 руб.): 108% от ФОТ (13941 руб.) СП (8365 руб.): 60% от ФОТ (13941 руб.) | ответвление | 12 | 36,05 | 19,4 | 15,21 | 2,25 | 433 | 233 | 183 | 27 |
| Заземление опор ВЛИ 0,4 кВ, 27 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | ФЕР01-01-022-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 4 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (104 руб.): 97% от ФОТ (107 руб.) СП (49 руб.): 46% от ФОТ (107 руб.) | 1000 м3 | 0,003969 (0,147*27) / 1000 | 5596,87 |  | 5596,87 | 614,79 | 22 |  | 22 | 2 |
| 72 | ФЕРм08-02-472-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр применительно | Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (1423 руб.): 102% от ФОТ (1395 руб.) СП (711 руб.): 51% от ФОТ (1395 руб.) | 100 м | 0,135 | 727,01 | 186,12 | 54,49 | 3,92 | 98 | 25 | 7 | 1 |
| 73 | ФЕРм08-02-471-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (14493 руб.): 102% от ФОТ (14209 руб.) СП (7247 руб.): 51% от ФОТ (14209 руб.) | 10 шт | 2,7 27 / 10 | 637,05 | 93,52 | 56,97 | 4,51 | 1720 | 253 | 154 | 12 |
| 74 | ФЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр применительно | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (околоэлектродный заполнитель) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (1396 руб.): 93% от ФОТ (1501 руб.) СП (600 руб.): 40% от ФОТ (1501 руб.) | 100 м3 | 0,03051 0,00113*27 | 915,98 | 915,98 |  |  | 28 | 28 |  |  |
| 75 | ФЕРм08-02-141-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (1094 руб.): 102% от ФОТ (1073 руб.) СП (547 руб.): 51% от ФОТ (1073 руб.) | 100 м | 0,135 0,005*27 | 307,49 | 142,17 | 92,35 | 10,75 | 42 | 19 | 12 | 1 |
| 76 | ФЕРм08-02-144-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (2899 руб.): 102% от ФОТ (2842 руб.) СП (1449 руб.): 51% от ФОТ (2842 руб.) | 100 шт | 0,27 27 / 100 | 198,98 | 196,14 |  |  | 54 | 53 |  |  |
| 77 | ФЕРм08-02-158-15 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Заделка концевая сухая для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (21604 руб.): 102% от ФОТ (21180 руб.) СП (10802 руб.): 51% от ФОТ (21180 руб.) | шт | 27 | 21,73 | 14,27 | 2,5 | 0,36 | 587 | 385 | 68 | 10 |
| 78 | ФЕР22-03-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (16753 руб.): 123% от ФОТ (13620 руб.) СП (10079 руб.): 74% от ФОТ (13620 руб.) | 10 шт | 2,7 27 / 10 | 363,74 | 51,82 | 311,92 | 42,09 | 982 | 140 | 842 | 114 |
| 79 | ФЕР01-02-006-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Полив водой уплотняемого грунта насыпей (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР 97% от ФОТ СП 46% от ФОТ | 1000 м3 | 0,00162 0,00006*27 | 2233,97 | 138,01 | 1851,96 | 195,3 | 4 |  | 3 |  |
| ВЛ-0,4 кВ от КТПН-185 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | ФЕР33-04-016-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР 108% от ФОТ СП 60% от ФОТ | шт | 112*0 | 60,19 | 4,31 | 55,88 | 7,78 |  |  |  |  |
| 81 | ФЕР33-04-016-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР 108% от ФОТ СП 60% от ФОТ | шт | 27*0 | 15,66 | 2,45 | 13,21 | 2,27 |  |  |  |  |
| 82 | ФЕР33-04-016-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР 108% от ФОТ СП 60% от ФОТ | шт | 40*0 | 18,04 | 2,94 | 15,1 | 2,59 |  |  |  |  |
| 83 | ФЕР33-04-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (Прил.33.4 п.3.15В скальных и мерзлых грунтах ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3; Прил.33.4 п.3.6 При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение (с последующим уточнением норм) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; Прил.33.4 п.3.4 При установке железобетонных опор с крюками-скобами или крюками-кронштейнами ОЗП=0,84; ТЗ=0,84; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР 108% от ФОТ СП 60% от ФОТ | шт | 27*0 | 335,86 | 51,07 | 239,25 | 22,63 |  |  |  |  |
| 84 | ФЕР33-04-003-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом (Прил.33.4 п.3.15В скальных и мерзлых грунтах ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3; Прил.33.4 п.3.6 При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение (с последующим уточнением норм) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; Прил.33.4 п.3.4 При установке железобетонных опор с крюками-скобами или крюками-кронштейнами ОЗП=0,84; ТЗ=0,84; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР 108% от ФОТ СП 60% от ФОТ | шт | 35*0 | 701,34 | 99,8 | 556,01 | 52,03 |  |  |  |  |
| 85 | ФЕР33-04-003-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР 108% от ФОТ СП 60% от ФОТ | шт | 5*0 | 707,97 | 110,04 | 552,39 | 51,39 |  |  |  |  |
| 86 | ФЕР33-04-006-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка на стойки и приставки опор ВЛ 0,38-10 кВ ригелей: железобетонных (Прил.33.4 п.3.15В скальных и мерзлых грунтах ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3; Прил.33.4 п.3.6 При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение (с последующим уточнением норм) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР 108% от ФОТ СП 60% от ФОТ | шт | 85*0 | 9,56 | 5,7 | 2,94 | 0,52 |  |  |  |  |
| 88 | ФЕР13-03-004-17 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12-03 41,41 = 1 098,91 - 0,018 x 58 750,00 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР 99% от ФОТ СП 51% от ФОТ | 100 м2 | (0,14*112*0) / 100 | 54,17 | 31,8 | 14,53 | 0,62 |  |  |  |  |
| 89 | ФЕР33-04-017-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника (МАТ=0 к расх.; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР 108% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 1000 м | ((1009+936)*0) / 1000 | 5124,29 | 856,19 | 4268,1 | 550,73 |  |  |  |  |
| Nдоп = (Nобщ/Lобщ-29)*Lобщ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | ФЕР33-04-017-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | При изменении количества опор на 1000 м добавлять или исключать: к расценке 33-04-017-01 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР 108% от ФОТ СП 60% от ФОТ | шт | (67/1,945-29)*1,945*0 | 402,21 | 20,95 | 125,47 | 16,13 |  |  |  |  |
| 91 | ФЕР33-04-013-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР 108% от ФОТ СП 60% от ФОТ | ответвление | 11*0 | 36,05 | 19,4 | 15,21 | 2,25 |  |  |  |  |
| Заземление опор ВЛИ 0,4 кВ, 62 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | ФЕР01-01-022-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 4 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР 97% от ФОТ СП 46% от ФОТ | 1000 м3 | (0,147*62*0) / 1000 | 5596,87 |  | 5596,87 | 614,79 |  |  |  |  |
| 93 | ФЕРм08-02-472-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр применительно | Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР 102% от ФОТ СП 51% от ФОТ | 100 м | 0,31*0 | 727,01 | 186,12 | 54,49 | 3,92 |  |  |  |  |
| 94 | ФЕРм08-02-471-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР 102% от ФОТ СП 51% от ФОТ | 10 шт | (62*0) / 10 | 637,05 | 93,52 | 56,97 | 4,51 |  |  |  |  |
| 95 | ФЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр применительно | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (околоэлектродный заполнитель) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР 93% от ФОТ СП 40% от ФОТ | 100 м3 | 0,00113*62*0 | 915,98 | 915,98 |  |  |  |  |  |  |
| 96 | ФЕРм08-02-141-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР 102% от ФОТ СП 51% от ФОТ | 100 м | 0,005*62*0 | 307,49 | 142,17 | 92,35 | 10,75 |  |  |  |  |
| 97 | ФЕРм08-02-144-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР 102% от ФОТ СП 51% от ФОТ | 100 шт | (62*0) / 100 | 198,98 | 196,14 |  |  |  |  |  |  |
| 98 | ФЕРм08-02-158-15 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Заделка концевая сухая для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР 102% от ФОТ СП 51% от ФОТ | шт | 62*0 | 21,73 | 14,27 | 2,5 | 0,36 |  |  |  |  |
| 99 | ФЕР22-03-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР 123% от ФОТ СП 74% от ФОТ | 10 шт | (62*0) / 10 | 363,74 | 51,82 | 311,92 | 42,09 |  |  |  |  |
| 100 | ФЕР01-02-006-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Полив водой уплотняемого грунта насыпей (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР 97% от ФОТ СП 46% от ФОТ | 1000 м3 | 0,00006*62*0 | 2233,97 | 138,01 | 1851,96 | 195,3 |  |  |  |  |
| ВЛ-0,4 кВ от КТПН-21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | ФЕР33-04-016-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (39204 руб.): 108% от ФОТ (36300 руб.) СП (21780 руб.): 60% от ФОТ (36300 руб.) | шт | 56 | 60,19 | 4,31 | 55,88 | 7,78 | 3371 | 241 | 3130 | 436 |
| 102 | ФЕР33-04-016-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (2780 руб.): 108% от ФОТ (2574 руб.) СП (1544 руб.): 60% от ФОТ (2574 руб.) | шт | 10 | 15,66 | 2,45 | 13,21 | 2,27 | 157 | 25 | 132 | 23 |
| 103 | ФЕР33-04-016-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (6428 руб.): 108% от ФОТ (5952 руб.) СП (3571 руб.): 60% от ФОТ (5952 руб.) | шт | 20 | 18,04 | 2,94 | 15,1 | 2,59 | 361 | 59 | 302 | 52 |
| 104 | ФЕР33-04-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (Прил.33.4 п.3.15В скальных и мерзлых грунтах ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3; Прил.33.4 п.3.6 При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение (с последующим уточнением норм) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; Прил.33.4 п.3.4 При установке железобетонных опор с крюками-скобами или крюками-кронштейнами ОЗП=0,84; ТЗ=0,84; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (42679 руб.): 108% от ФОТ (39518 руб.) СП (23711 руб.): 60% от ФОТ (39518 руб.) | шт | 10 | 335,86 | 51,07 | 239,25 | 22,63 | 3359 | 511 | 2393 | 226 |
| 105 | ФЕР33-04-003-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом (Прил.33.4 п.3.15В скальных и мерзлых грунтах ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3; Прил.33.4 п.3.6 При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение (с последующим уточнением норм) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; Прил.33.4 п.3.4 При установке железобетонных опор с крюками-скобами или крюками-кронштейнами ОЗП=0,84; ТЗ=0,84; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (123057 руб.): 108% от ФОТ (113942 руб.) СП (68365 руб.): 60% от ФОТ (113942 руб.) | шт | 14 | 701,34 | 99,8 | 556,01 | 52,03 | 9819 | 1397 | 7784 | 728 |
| 106 | ФЕР33-04-003-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (56056 руб.): 108% от ФОТ (51904 руб.) СП (31142 руб.): 60% от ФОТ (51904 руб.) | шт | 6 | 707,97 | 110,04 | 552,39 | 51,39 | 4248 | 660 | 3314 | 308 |
| 107 | ФЕР33-04-006-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка на стойки и приставки опор ВЛ 0,38-10 кВ ригелей: железобетонных (Прил.33.4 п.3.15В скальных и мерзлых грунтах ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3; Прил.33.4 п.3.6 При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение (с последующим уточнением норм) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (16562 руб.): 108% от ФОТ (15335 руб.) СП (9201 руб.): 60% от ФОТ (15335 руб.) | шт | 46 | 9,56 | 5,7 | 2,94 | 0,52 | 440 | 262 | 135 | 24 |
| 109 | ФЕР13-03-004-17 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12-03 41,41 = 1 098,91 - 0,018 x 58 750,00 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (106 руб.): 99% от ФОТ (107 руб.) СП (55 руб.): 51% от ФОТ (107 руб.) | 100 м2 | 0,0784 (0,14*56) / 100 | 54,17 | 31,8 | 14,53 | 0,62 | 4 | 2 | 1 |  |
| 110 | ФЕР33-04-017-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника (МАТ=0 к расх.; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (59647 руб.): 108% от ФОТ (55229 руб.) СП (33137 руб.): 60% от ФОТ (55229 руб.) | 1000 м | 0,732 (201+531) / 1000 | 5124,29 | 856,19 | 4268,1 | 550,73 | 3751 | 627 | 3124 | 403 |
| Nдоп = (Nобщ/Lобщ-29)*Lобщ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | ФЕР33-04-013-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (7529 руб.): 108% от ФОТ (6971 руб.) СП (4183 руб.): 60% от ФОТ (6971 руб.) | ответвление | 6 | 36,05 | 19,4 | 15,21 | 2,25 | 216 | 116 | 91 | 14 |
| Заземление опор ВЛИ 0,4 кВ, 27 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | ФЕР01-01-022-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 4 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (104 руб.): 97% от ФОТ (107 руб.) СП (49 руб.): 46% от ФОТ (107 руб.) | 1000 м3 | 0,003969 (0,147*27) / 1000 | 5596,87 |  | 5596,87 | 614,79 | 22 |  | 22 | 2 |
| 114 | ФЕРм08-02-472-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр применительно | Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (1532 руб.): 102% от ФОТ (1502 руб.) СП (766 руб.): 51% от ФОТ (1502 руб.) | 100 м | 0,1431 | 727,01 | 186,12 | 54,49 | 3,92 | 104 | 27 | 8 | 1 |
| 115 | ФЕРм08-02-471-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (14493 руб.): 102% от ФОТ (14209 руб.) СП (7247 руб.): 51% от ФОТ (14209 руб.) | 10 шт | 2,7 27 / 10 | 637,05 | 93,52 | 56,97 | 4,51 | 1720 | 253 | 154 | 12 |
| 116 | ФЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр применительно | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (околоэлектродный заполнитель) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (1396 руб.): 93% от ФОТ (1501 руб.) СП (600 руб.): 40% от ФОТ (1501 руб.) | 100 м3 | 0,03051 0,00113*27 | 915,98 | 915,98 |  |  | 28 | 28 |  |  |
| 117 | ФЕРм08-02-141-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (1094 руб.): 102% от ФОТ (1073 руб.) СП (547 руб.): 51% от ФОТ (1073 руб.) | 100 м | 0,135 0,005*27 | 307,49 | 142,17 | 92,35 | 10,75 | 42 | 19 | 12 | 1 |
| 118 | ФЕРм08-02-144-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (2899 руб.): 102% от ФОТ (2842 руб.) СП (1449 руб.): 51% от ФОТ (2842 руб.) | 100 шт | 0,27 27 / 100 | 198,98 | 196,14 |  |  | 54 | 53 |  |  |
| 119 | ФЕРм08-02-158-15 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Заделка концевая сухая для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (21604 руб.): 102% от ФОТ (21180 руб.) СП (10802 руб.): 51% от ФОТ (21180 руб.) | шт | 27 | 21,73 | 14,27 | 2,5 | 0,36 | 587 | 385 | 68 | 10 |
| 120 | ФЕР22-03-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (16753 руб.): 123% от ФОТ (13620 руб.) СП (10079 руб.): 74% от ФОТ (13620 руб.) | 10 шт | 2,7 27 / 10 | 363,74 | 51,82 | 311,92 | 42,09 | 982 | 140 | 842 | 114 |
| 121 | ФЕР01-02-006-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Полив водой уплотняемого грунта насыпей (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР 97% от ФОТ СП 46% от ФОТ | 1000 м3 | 0,00162 0,00006*27 | 2233,97 | 138,01 | 1851,96 | 195,3 | 4 |  | 3 |  |
| ВЛ-0,4 кВ от КТПН-31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | ФЕР33-04-016-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР 108% от ФОТ СП 60% от ФОТ | шт | 10-10 | 60,19 | 4,31 | 55,88 | 7,78 |  |  |  |  |
| 123 | ФЕР33-04-016-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР 108% от ФОТ СП 60% от ФОТ | шт | 2-2 | 15,66 | 2,45 | 13,21 | 2,27 |  |  |  |  |
| 124 | ФЕР33-04-016-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР 108% от ФОТ СП 60% от ФОТ | шт | 4-4 | 18,04 | 2,94 | 15,1 | 2,59 |  |  |  |  |
| 125 | ФЕР33-04-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (Прил.33.4 п.3.15В скальных и мерзлых грунтах ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3; Прил.33.4 п.3.6 При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение (с последующим уточнением норм) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; Прил.33.4 п.3.4 При установке железобетонных опор с крюками-скобами или крюками-кронштейнами ОЗП=0,84; ТЗ=0,84; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР 108% от ФОТ СП 60% от ФОТ | шт | 2-2 | 335,86 | 51,07 | 239,25 | 22,63 |  |  |  |  |
| 126 | ФЕР33-04-003-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом (Прил.33.4 п.3.15В скальных и мерзлых грунтах ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3; Прил.33.4 п.3.6 При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение (с последующим уточнением норм) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; Прил.33.4 п.3.4 При установке железобетонных опор с крюками-скобами или крюками-кронштейнами ОЗП=0,84; ТЗ=0,84; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР 108% от ФОТ СП 60% от ФОТ | шт | 4-4 | 701,34 | 99,8 | 556,01 | 52,03 |  |  |  |  |
| 127 | ФЕР33-04-003-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР 108% от ФОТ СП 60% от ФОТ | шт |  | 707,97 | 110,04 | 552,39 | 51,39 |  |  |  |  |
| 128 | ФЕР33-04-006-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка на стойки и приставки опор ВЛ 0,38-10 кВ ригелей: железобетонных (Прил.33.4 п.3.15В скальных и мерзлых грунтах ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3; Прил.33.4 п.3.6 При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение (с последующим уточнением норм) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР 108% от ФОТ СП 60% от ФОТ | шт | 8-8 | 9,56 | 5,7 | 2,94 | 0,52 |  |  |  |  |
| 130 | ФЕР13-03-004-17 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12-03 41,41 = 1 098,91 - 0,018 x 58 750,00 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР 99% от ФОТ СП 51% от ФОТ | 100 м2 | (0,14*10*0) / 100 | 54,17 | 31,8 | 14,53 | 0,62 |  |  |  |  |
| 131 | ФЕР33-04-017-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника (МАТ=0 к расх.; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР 108% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 1000 м | (364,5-364.5) / 1000 | 5124,29 | 856,19 | 4268,1 | 550,73 |  |  |  |  |
| Nдоп = (Nобщ/Lобщ-29)*Lобщ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | ФЕР33-04-017-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | При изменении количества опор на 1000 м добавлять или исключать: к расценке 33-04-017-01 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР 108% от ФОТ СП 60% от ФОТ | шт |  | 402,21 | 20,95 | 125,47 | 16,13 |  |  |  |  |
| 133 | ФЕР33-04-013-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР 108% от ФОТ СП 60% от ФОТ | ответвление | 2-2 | 36,05 | 19,4 | 15,21 | 2,25 |  |  |  |  |
| Заземление опор ВЛИ 0,4 кВ,3 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | ФЕР01-01-022-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 4 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР 97% от ФОТ СП 46% от ФОТ | 1000 м3 | (0,147*3*0) / 1000 | 5596,87 |  | 5596,87 | 614,79 |  |  |  |  |
| 135 | ФЕРм08-02-472-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр применительно | Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР 102% от ФОТ СП 51% от ФОТ | 100 м | 0,032/2*0 | 727,01 | 186,12 | 54,49 | 3,92 |  |  |  |  |
| 136 | ФЕРм08-02-471-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР 102% от ФОТ СП 51% от ФОТ | 10 шт | (3*0) / 10 | 637,05 | 93,52 | 56,97 | 4,51 |  |  |  |  |
| 137 | ФЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр применительно | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (околоэлектродный заполнитель) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР 93% от ФОТ СП 40% от ФОТ | 100 м3 | 0,00113*3*0 | 915,98 | 915,98 |  |  |  |  |  |  |
| 138 | ФЕРм08-02-141-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР 102% от ФОТ СП 51% от ФОТ | 100 м | 0,005*3*0 | 307,49 | 142,17 | 92,35 | 10,75 |  |  |  |  |
| 139 | ФЕРм08-02-144-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР 102% от ФОТ СП 51% от ФОТ | 100 шт | (3*0) / 100 | 198,98 | 196,14 |  |  |  |  |  |  |
| 140 | ФЕРм08-02-158-15 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Заделка концевая сухая для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР 102% от ФОТ СП 51% от ФОТ | шт | 3*0 | 21,73 | 14,27 | 2,5 | 0,36 |  |  |  |  |
| 141 | ФЕР22-03-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР 123% от ФОТ СП 74% от ФОТ | 10 шт | (3*0) / 10 | 363,74 | 51,82 | 311,92 | 42,09 |  |  |  |  |
| 142 | ФЕР01-02-006-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Полив водой уплотняемого грунта насыпей (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР 97% от ФОТ СП 46% от ФОТ | 1000 м3 | 0,00006*3*0 | 2233,97 | 138,01 | 1851,96 | 195,3 |  |  |  |  |
| ВЛ-0,4 кВ от КТПН-7 (существующая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | ФЕР33-04-016-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР 108% от ФОТ СП 60% от ФОТ | шт | 31*0 | 60,19 | 4,31 | 55,88 | 7,78 |  |  |  |  |
| 144 | ФЕР33-04-016-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР 108% от ФОТ СП 60% от ФОТ | шт | 16*0 | 15,66 | 2,45 | 13,21 | 2,27 |  |  |  |  |
| 145 | ФЕР33-04-016-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР 108% от ФОТ СП 60% от ФОТ | шт | 6*0 | 18,04 | 2,94 | 15,1 | 2,59 |  |  |  |  |
| 146 | ФЕР33-04-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (Прил.33.4 п.3.15В скальных и мерзлых грунтах ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3; Прил.33.4 п.3.6 При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение (с последующим уточнением норм) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; Прил.33.4 п.3.4 При установке железобетонных опор с крюками-скобами или крюками-кронштейнами ОЗП=0,84; ТЗ=0,84; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР 108% от ФОТ СП 60% от ФОТ | шт | 16*0 | 335,86 | 51,07 | 239,25 | 22,63 |  |  |  |  |
| 147 | ФЕР33-04-003-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом (Прил.33.4 п.3.15В скальных и мерзлых грунтах ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3; Прил.33.4 п.3.6 При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение (с последующим уточнением норм) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; Прил.33.4 п.3.4 При установке железобетонных опор с крюками-скобами или крюками-кронштейнами ОЗП=0,84; ТЗ=0,84; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР 108% от ФОТ СП 60% от ФОТ | шт | 3*0 | 701,34 | 99,8 | 556,01 | 52,03 |  |  |  |  |
| 148 | ФЕР33-04-003-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР 108% от ФОТ СП 60% от ФОТ | шт | 3*0 | 707,97 | 110,04 | 552,39 | 51,39 |  |  |  |  |
| 149 | ФЕР33-04-006-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка на стойки и приставки опор ВЛ 0,38-10 кВ ригелей: железобетонных (Прил.33.4 п.3.15В скальных и мерзлых грунтах ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3; Прил.33.4 п.3.6 При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение (с последующим уточнением норм) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР 108% от ФОТ СП 60% от ФОТ | шт | 15*0 | 9,56 | 5,7 | 2,94 | 0,52 |  |  |  |  |
| 151 | ФЕР33-04-017-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника (МАТ=0 к расх.; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР 108% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 1000 м | ((455+116)*0) / 1000 | 5124,29 | 856,19 | 4268,1 | 550,73 |  |  |  |  |
| Nдоп = (Nобщ/Lобщ-29)*Lобщ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | ФЕР33-04-017-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | При изменении количества опор на 1000 м добавлять или исключать: к расценке 33-04-017-01 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР 108% от ФОТ СП 60% от ФОТ | шт |  | 402,21 | 20,95 | 125,47 | 16,13 |  |  |  |  |
| 153 | ФЕР33-04-013-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР 108% от ФОТ СП 60% от ФОТ | ответвление | 8*0 | 36,05 | 19,4 | 15,21 | 2,25 |  |  |  |  |
| Заземление опор ВЛИ 0,4 кВ, 10 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | ФЕР01-01-022-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 4 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР 97% от ФОТ СП 46% от ФОТ | 1000 м3 | (0,147*10*0) / 1000 | 5596,87 |  | 5596,87 | 614,79 |  |  |  |  |
| 155 | ФЕРм08-02-472-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр применительно | Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР 102% от ФОТ СП 51% от ФОТ | 100 м | 0,053*0 | 727,01 | 186,12 | 54,49 | 3,92 |  |  |  |  |
| 156 | ФЕРм08-02-471-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР 102% от ФОТ СП 51% от ФОТ | 10 шт | (10*0) / 10 | 637,05 | 93,52 | 56,97 | 4,51 |  |  |  |  |
| 157 | ФЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр применительно | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (околоэлектродный заполнитель) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР 93% от ФОТ СП 40% от ФОТ | 100 м3 | 0,00113*10*0 | 915,98 | 915,98 |  |  |  |  |  |  |
| 158 | ФЕРм08-02-141-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР 102% от ФОТ СП 51% от ФОТ | 100 м | 0,005*10*0 | 307,49 | 142,17 | 92,35 | 10,75 |  |  |  |  |
| 159 | ФЕРм08-02-144-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР 102% от ФОТ СП 51% от ФОТ | 100 шт | (10*0) / 100 | 198,98 | 196,14 |  |  |  |  |  |  |
| 160 | ФЕРм08-02-158-15 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Заделка концевая сухая для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР 102% от ФОТ СП 51% от ФОТ | шт | 10*0 | 21,73 | 14,27 | 2,5 | 0,36 |  |  |  |  |
| 161 | ФЕР22-03-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР 123% от ФОТ СП 74% от ФОТ | 10 шт | (10*0) / 10 | 363,74 | 51,82 | 311,92 | 42,09 |  |  |  |  |
| 162 | ФЕР01-02-006-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Полив водой уплотняемого грунта насыпей (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР 97% от ФОТ СП 46% от ФОТ | 1000 м3 | 0,00006*10*0 | 2233,97 | 138,01 | 1851,96 | 195,3 |  |  |  |  |
| Раздел 2. Материалы Заказчика для ВЛИ 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Железобетонные элементы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | Цена поставщика | Стойка СВ 110-5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 19 2+1+2+14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | Цена поставщика | Стойка СВ 105-3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 251 31+36+38+56+89+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кабельные изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | Цена поставщика | Провод СИП-2 3х120+1х95 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | м | 3850,825 3685*1,045 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | Цена поставщика | Провод СИП-2 3х95+1х95 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | м | 1724,25 1650*1,045 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | Цена поставщика | Провод СИП-4 4х25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | м | 5204,1 4980*1,045 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | Цена поставщика | Провод АПвБбШв-1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | м | 68,97 66*1,045 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | Цена поставщика | АПвБбШв 2х185 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | м | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Материалы Подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Железобетонные изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | Цена поставщика | Плита П-3и МАТ=1450/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 176 16+25+14+46+75 | 183,92 1450/1,2/6,57 |  |  |  | 32370 |  |  |  |
| Кабельные изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стальные конструкции и линейная арматура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | Цена поставщика | Кронштейн У1 МАТ=2261.11/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 98 10+15+7+26+40 | 286,8 2261.11/1,2/6,57 |  |  |  | 28106 |  |  |  |
| 172 | Цена поставщика | Стяжка Г11 МАТ=946,04/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 176 16+25+14+46+75 | 119,99 946,04/1,2/6,57 |  |  |  | 21118 |  |  |  |
| 173 | Цена поставщика | Натяжной зажим РА2200 МАТ=727,48/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 206 25+16+40+109+16 | 92,27 727,48/1,2/6,57 |  |  |  | 19008 |  |  |  |
| 174 | Цена поставщика | Зажим поддерживающий PS 2000 МАТ=1395,6/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 79 13+6+15+7+37+1 | 177,02 1395,6/1,2/6,57 |  |  |  | 13985 |  |  |  |
| 175 | Цена поставщика | Зажим Р72 для ЗП6 МАТ=422,63/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 208 24+24+34+30+95+1 | 53,61 422,63/1,2/6,57 |  |  |  | 11151 |  |  |  |
| 176 | Цена поставщика | Плашечный зажим CD 150 МАТ=181,06/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 253 30+34+40+50+98+1 | 22,97 181,06/1,2/6,57 |  |  |  | 5811 |  |  |  |
| 177 | Цена поставщика | Стяжной хомут Е260 МАТ=12,5/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 363 42+46+54+183+38 | 1,59 12,5/1,2/6,57 |  |  |  | 577 |  |  |  |
| 178 | Цена поставщика | Стяжной хомут Е778 МАТ=9/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 48 6+10+22+6+8-4 | 1,14 9/1,2/6,57 |  |  |  | 55 |  |  |  |
| 179 | Цена поставщика | Зажим натяжной DN123 МАТ=145/1.2/6.57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 32 | 18,39 145/1.2/6.57 |  |  |  | 588 |  |  |  |
| 180 | Цена поставщика | Хомут Х33 МАТ=494.13/1.2/6.57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 130 12+19+18+29+51+1 | 62,68 494.13/1.2/6.57 |  |  |  | 8148 |  |  |  |
| 181 | Цена поставщика | Хомут Х12 МАТ=322.46/1.2/6.57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 69 13+6+15+7+28 | 40,9 322.46/1.2/6.57 |  |  |  | 2822 |  |  |  |
| 182 | Цена поставщика | Траверса ТН18 МАТ=299.16/1.2/6.57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 70 13+6+15+7+29 | 37,95 299.16/1.2/6.57 |  |  |  | 2657 |  |  |  |
| 183 | Цена поставщика | Траверса ТМ46 МАТ=583.05/1.2/6.57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 130 12+19+18+29+51+1 | 73,95 583.05/1.2/6.57 |  |  |  | 9614 |  |  |  |
| 184 | Цена поставщика | Заземляющий проводнк ЗП6-3 м МАТ=282,04/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | 3 м | 30,56 | 35,77 282,04/1,2/6,57 |  |  |  | 1093 |  |  |  |
| 185 | Цена поставщика | Электролитическое заземление ZZ-100-102МВ МАТ=5638700/151/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 155 23+7+33+67+30+63+4-10-62 | 4736,48 5638700/151/1,2/6,57 |  |  |  | 734154 |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 | Цена поставщика | Песчано-гравийная смесь МАТ=870,98/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | м3 | 425,34 43,85+64,8+32,96+110,5+173,1+0,13 | 110,47 870,98/1,2/6,57 |  |  |  | 46987 |  |  |  |
| 187 | Цена поставщика | Эмаль ОС-12-03 черного цвета МАТ=298,74/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | кг | 13,278 1,625+1,777+1,967+2,769+5,0906+0,0494 | 37,89 298,74/1,2/6,57 |  |  |  | 503 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в базисных ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 1098104 | 26476 | 117281 | 12942 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 1108457 | 26476 | 117281 | 12942 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57) |  |  |  |  |  |  |  |  | 9006767 | 1419644 | 1249044 | 693950 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2278931 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 1256159 |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5650101 |  |  |  |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 6891756 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 12541857 |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 6338079 |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1249044 |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2113594 |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2278931 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 1256159 |  |  |  |
| Производство работ в зимнее время 6,1%*0,8 4,88% |  |  |  |  |  |  |  |  | 612043 |  |  |  |
| Снегоборьба 0,6% |  |  |  |  |  |  |  |  | 75251 |  |  |  |
| Командировочные работы (ТЗ+ТЗМ)/8*500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 252847 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 13481998 |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 1,5% |  |  |  |  |  |  |  |  | 202230 |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  |  |  |  | 13684228 |  |  |  |
| Индекс-дефлятор на 2022 г 5,1% |  |  |  |  |  |  |  |  | 697896 |  |  |  |
| Итого с учетом доп. работ и затрат |  |  |  |  |  |  |  |  | 14382124 |  |  |  |
| НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  | 2876424,80 |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 17258548,80 |  |  |  |

|  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на | ВЛЗ-6кВ, Основные объекты строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________16212,494 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________4194,180 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________6923,144 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________748,771 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________1578,841 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________2312,97 |  | чел.час |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Монтаж ВЛЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛЗ 6 кВ от КТПН-26 до портала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР33-04-016-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (118251 руб.): 108% от ФОТ (109492 руб.) СП (65695 руб.): 60% от ФОТ (109492 руб.) | шт | 147 | 69,22 | 4,95 | 64,27 | 8,94 | 10175 | 728 | 9447 | 1314 |
| 2 | ФЕР33-04-016-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (14824 руб.): 108% от ФОТ (13726 руб.) СП (8236 руб.): 60% от ФОТ (13726 руб.) | шт | 47 | 18,01 | 2,82 | 15,19 | 2,61 | 846 | 133 | 713 | 123 |
| 3 | ФЕР33-04-016-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (16562 руб.): 108% от ФОТ (15335 руб.) СП (9201 руб.): 60% от ФОТ (15335 руб.) | шт | 45 57-12 | 20,74 | 3,38 | 17,36 | 2,98 | 933 | 152 | 781 | 134 |
| 5 | ФЕР33-04-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (Прил.33.4 п.3.15В скальных и мерзлых грунтах ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (181662 руб.): 108% от ФОТ (168206 руб.) СП (100924 руб.): 60% от ФОТ (168206 руб.) | шт | 47 | 285,58 | 48,64 | 191,4 | 18,1 | 13422 | 2286 | 8996 | 851 |
| 7 | ФЕР33-04-003-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом (Прил.33.4 п.3.15В скальных и мерзлых грунтах ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3; Прил.33.4 п.3.6 При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение (с последующим уточнением норм) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (346242 руб.): 108% от ФОТ (320594 руб.) СП (192356 руб.): 60% от ФОТ (320594 руб.) | шт | 35 | 720,35 | 118,81 | 556,01 | 52,03 | 25212 | 4158 | 19460 | 1821 |
| 8 | ФЕР33-04-003-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами (Прил.33.4 п.3.15В скальных и мерзлых грунтах ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3; Прил.33.4 п.3.6 При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение (с последующим уточнением норм) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (151898 руб.): 108% от ФОТ (140646 руб.) СП (84388 руб.): 60% от ФОТ (140646 руб.) | шт | 10 | 1121,98 | 178,82 | 897,63 | 83,51 | 11220 | 1788 | 8976 | 835 |
| 10 | ФЕР33-04-006-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка на стойки и приставки опор ВЛ 0,38-10 кВ ригелей: железобетонных (Прил.33.4 п.3.15В скальных и мерзлых грунтах ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3; Прил.33.4 п.3.6 При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение (с последующим уточнением норм) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (51481 руб.): 108% от ФОТ (47668 руб.) СП (28601 руб.): 60% от ФОТ (47668 руб.) | шт | 143 | 9,56 | 5,7 | 2,94 | 0,52 | 1367 | 815 | 420 | 74 |
| 11 | ФЕР13-03-004-17 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12-03 41,41 = 1 098,91 - 0,018 x 58 750,00 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (371 руб.): 99% от ФОТ (375 руб.) СП (191 руб.): 51% от ФОТ (375 руб.) | 100 м2 | 0,2058 (0,14*147) / 100 | 54,17 | 31,8 | 14,53 | 0,62 | 11 | 7 | 3 |  |
| 12 | ФЕР33-04-009-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии (МАТ=0 к расх.; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (140835 руб.): 108% от ФОТ (130403 руб.) СП (78242 руб.): 60% от ФОТ (130403 руб.) | км | 2,373 | 3112,34 | 670,62 | 2441,72 | 354,26 | 7386 | 1591 | 5795 | 841 |
| 13 | ФЕР33-04-009-13 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: к расценке 33-04-009-05 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (155024 руб.): 108% от ФОТ (143541 руб.) СП (86125 руб.): 60% от ФОТ (143541 руб.) | шт | 69,27 93-(10*2,373) | 437,08 | 25,35 | 104,15 | 13,29 | 30277 | 1756 | 7214 | 921 |
| 14 | ФЕРм08-02-165-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (13400 руб.): 102% от ФОТ (13137 руб.) СП (6700 руб.): 51% от ФОТ (13137 руб.) | шт | 2 | 736,99 | 58,64 | 675,45 | 63,91 | 1474 | 117 | 1351 | 128 |
| 15 | ФЕР33-04-030-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка разъединителей: с помощью механизмов (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (105048 руб.): 108% от ФОТ (97267 руб.) СП (58360 руб.): 60% от ФОТ (97267 руб.) | компл | 15 | 239,49 | 103,02 | 134,32 | 17,94 | 3592 | 1545 | 2015 | 269 |
| 16 | ФЕР33-04-030-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка разрядников: с помощью механизмов (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (149059 руб.): 108% от ФОТ (138018 руб.) СП (82811 руб.): 60% от ФОТ (138018 руб.) | компл | 42 (126)/3 | 165,23 | 45,97 | 116,4 | 15,32 | 6940 | 1931 | 4889 | 643 |
| Заземление опор ВЛЗ 6кВ 92 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ФЕР01-01-022-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 4 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (416 руб.): 97% от ФОТ (429 руб.) СП (197 руб.): 46% от ФОТ (429 руб.) | 1000 м3 | 0,013524 (0,147*92) / 1000 | 5596,87 |  | 5596,87 | 614,79 | 76 |  | 76 | 8 |
| 18 | ФЕРм08-02-472-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр применительно | Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (5469 руб.): 102% от ФОТ (5362 руб.) СП (2735 руб.): 51% от ФОТ (5362 руб.) | 100 м | 0,46 0,565*92/113 | 763,1 | 214,04 | 62,67 | 4,51 | 351 | 98 | 29 | 2 |
| 19 | ФЕРм08-02-471-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (49277 руб.): 102% от ФОТ (48311 руб.) СП (24639 руб.): 51% от ФОТ (48311 руб.) | 10 шт | 9,2 92 / 10 | 637,05 | 93,52 | 56,97 | 4,51 | 5861 | 860 | 524 | 41 |
| 20 | ФЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр применительно | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (околоэлектродный заполнитель) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (4737 руб.): 93% от ФОТ (5094 руб.) СП (2038 руб.): 40% от ФОТ (5094 руб.) | 100 м3 | 0,10396 0,00113*92 | 915,98 | 915,98 |  |  | 95 | 95 |  |  |
| 21 | ФЕРм08-02-141-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (3828 руб.): 102% от ФОТ (3753 руб.) СП (1914 руб.): 51% от ФОТ (3753 руб.) | 100 м | 0,46 0,005*92 | 307,49 | 142,17 | 92,35 | 10,75 | 141 | 65 | 42 | 5 |
| 22 | ФЕРм08-02-144-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (9845 руб.): 102% от ФОТ (9652 руб.) СП (4923 руб.): 51% от ФОТ (9652 руб.) | 100 шт | 0,92 92 / 100 | 198,98 | 196,14 |  |  | 183 | 180 |  |  |
| 23 | ФЕРм08-02-158-15 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Заделка концевая сухая для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (73615 руб.): 102% от ФОТ (72172 руб.) СП (36808 руб.): 51% от ФОТ (72172 руб.) | шт | 92 | 21,73 | 14,27 | 2,5 | 0,36 | 1999 | 1313 | 230 | 33 |
| 24 | ФЕР22-03-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (56983 руб.): 123% от ФОТ (46328 руб.) СП (34283 руб.): 74% от ФОТ (46328 руб.) | 10 шт | 9,2 92 / 10 | 363,74 | 51,82 | 311,92 | 42,09 | 3346 | 477 | 2869 | 387 |
| 25 | ФЕР01-02-006-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Полив водой уплотняемого грунта насыпей (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (105 руб.): 97% от ФОТ (108 руб.) СП (50 руб.): 46% от ФОТ (108 руб.) | 1000 м3 | 0,00552 0,00006*92 | 2233,97 | 138,01 | 1851,96 | 195,3 | 12 | 1 | 10 | 1 |
| Заземляющий контур для опор с разъединителем, 15 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ФЕРм08-02-472-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (50207 руб.): 102% от ФОТ (49223 руб.) СП (25104 руб.): 51% от ФОТ (49223 руб.) | 100 м | 4,2 (28*15) / 100 | 763,1 | 214,04 | 62,67 | 4,51 | 3205 | 899 | 263 | 19 |
| Раздел 2. Материалы Заказчика для ВЛЗ 6кВ и ВЛИ 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Железобетонные элементы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Цена поставщика | Стойка СВ 164-12 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 3 6-1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Цена поставщика | Стойка СВ 110-5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 122 205-49-34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Цена поставщика | Стойка С 112-1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 22 47-25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Цена поставщика | Стойка СК-105-5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 8-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кабельные изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Цена поставщика | Провод СИП-3 1х120 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | м | 7439,355 2373*3*1,045 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стальные конструкции и линейная арматура ВЛЗ 6 кВ, ВЛИ 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Материалы Подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Железобетонные изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Цена поставщика | Ригельный анкер РАж-I МАТ=1815/1.2/6.57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 143 247-68-36 | 230,21 1815/1.2/6.57 |  |  |  | 32920 |  |  |  |
| 33 | Цена поставщика | Плита П 7,5 МАТ=2928/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 4 | 371,39 2928/1,2/6,57 |  |  |  | 1486 |  |  |  |
| Стальные конструкции и линейная арматура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Цена поставщика | Натяжная изолирующая подвеска для СИП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Цена поставщика | Зажим натяжной болтовой НБ-2-6А МАТ=344,52/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 450 | 43,7 344,52/1,2/6,57 |  |  |  | 19665 |  |  |  |
| 36 | Цена поставщика | Изолятор подвесной ЛК 70/10-А-2 МАТ=1000,00/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 900 | 126,84 1000,00/1,2/6,57 |  |  |  | 114156 |  |  |  |
| 37 | Цена поставщика | Ушко однолапчатое У1-7-16 МАТ=227,04/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 450 | 28,8 227,04/1,2/6,57 |  |  |  | 12960 |  |  |  |
| 38 | Цена поставщика | Звено промежуточное ПРТ-7 МАТ=141,24/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 494 | 17,91 141,24/1,2/6,57 |  |  |  | 8848 |  |  |  |
| 39 | Цена поставщика | Зажим ПА-3-2 МАТ=99/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 204 | 12,56 99/1,2/6,57 |  |  |  | 2562 |  |  |  |
| 40 | Цена поставщика | Зажим ПС-2-1 МАТ=73/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 192 337-92-53 | 9,26 73/1,2/6,57 |  |  |  | 1778 |  |  |  |
| 41 | Цена поставщика | Зажим поддерживающий PS2000 МАТ=1395,6/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 19 45-20-6 | 177,02 1395,6/1,2/6,57 |  |  |  | 3363 |  |  |  |
| 42 | Цена поставщика | Натяжной зажим РА2200 МАТ=727,48/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 46 74-8-20 | 92,27 727,48/1,2/6,57 |  |  |  | 4244 |  |  |  |
| 43 | Цена поставщика | Зажим Р72 МАТ=422,63/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 42 82-24-16 | 53,61 422,63/1,2/6,57 |  |  |  | 2252 |  |  |  |
| 44 | Цена поставщика | Плашечный зажим CD35 МАТ=105/1.2/6.57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 51 95-18-26 | 13,32 105/1.2/6.57 |  |  |  | 679 |  |  |  |
| 45 | Цена поставщика | Плашечный зажим CD150 МАТ=181,06/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 12 22-10 | 22,97 181,06/1,2/6,57 |  |  |  | 276 |  |  |  |
| 46 | Цена поставщика | Стяжной хомут Е260 МАТ=12.5/1.2/6.57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | уп | 77 | 1,59 12.5/1.2/6.57 |  |  |  | 122 |  |  |  |
| 47 | Цена поставщика | Узел крепления плит Г51 МАТ=420/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 3 | 53,27 420/1,2/6,57 |  |  |  | 160 |  |  |  |
| 48 | Цена поставщика | Узел крепления плит Г52 МАТ=1500/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 1 | 190,26 1500/1,2/6,57 |  |  |  | 190 |  |  |  |
| 49 | Цена поставщика | Изолятор штыревой полимерный ШПУ-10-УХЛ1 МАТ=1400/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 259 533-216-58 | 177,57 1400/1,2/6,57 |  |  |  | 45991 |  |  |  |
| 50 | Цена поставщика | Спиральная пружинная вязка LT 120 МАТ=150/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 169 385-168-48 | 19,03 150/1,2/6,57 |  |  |  | 3216 |  |  |  |
| 51 | Цена поставщика | Переносное заземление СЕ-3 МАТ=1138/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 63 105-33-9 | 144,34 1138/1,2/6,57 |  |  |  | 9093 |  |  |  |
| 52 | Цена поставщика | Хомут Х51 МАТ=273,39/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 161 274-85-28 | 34,68 273,39/1,2/6,57 |  |  |  | 5583 |  |  |  |
| 53 | Цена поставщика | Хомут Х33 МАТ=494.13/1.2/6.57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 26 40-4-10 | 62,68 494.13/1.2/6.57 |  |  |  | 1630 |  |  |  |
| 54 | Цена поставщика | Хомут Х12 МАТ=322.46/1.2/6.57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 18 44-20-6 | 40,9 322.46/1.2/6.57 |  |  |  | 736 |  |  |  |
| 55 | Цена поставщика | Крепление изолятора КИI МАТ=518,74/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 7 12-2-3 | 65,8 518,74/1,2/6,57 |  |  |  | 461 |  |  |  |
| 56 | Цена поставщика | Крепление изолятора КИ2 МАТ=659,62/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 18 | 83,67 659,62/1,2/6,57 |  |  |  | 1506 |  |  |  |
| 57 | Цена поставщика | Крепление изолятора КИ3 МАТ=437,1/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 9 | 55,44 437,1/1,2/6,57 |  |  |  | 499 |  |  |  |
| 58 | Цена поставщика | Крепление подкоса У52 МАТ=2810,98/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 60 91-16-15 | 356,54 2810,98/1,2/6,57 |  |  |  | 21392 |  |  |  |
| 59 | Цена поставщика | Крепление подкоса У71 МАТ=11243,93/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 2 | 1426,17 11243,93/1,2/6,57 |  |  |  | 2852 |  |  |  |
| 60 | Цена поставщика | Оголовок ОГ54 МАТ=6457,29/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 26 | 819,04 6457,29/1,2/6,57 |  |  |  | 21295 |  |  |  |
| 61 | Цена поставщика | Траверса ТМ68 МАТ=5151,76/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 39 93-54 | 653,44 5151,76/1,2/6,57 |  |  |  | 25484 |  |  |  |
| 62 | Цена поставщика | Траверса ТМ71а МАТ=1955,8/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 3 | 248,07 1955,8/1,2/6,57 |  |  |  | 744 |  |  |  |
| 63 | Цена поставщика | Траверса ТМ71б МАТ=1955,8/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 3 | 248,07 1955,8/1,2/6,57 |  |  |  | 744 |  |  |  |
| 64 | Цена поставщика | Траверса ТМ72а МАТ=929,5/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 60 69-9 | 117,9 929,5/1,2/6,57 |  |  |  | 7074 |  |  |  |
| 65 | Цена поставщика | Траверса ТМ72б МАТ=929,5/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 6 | 117,9 929,5/1,2/6,57 |  |  |  | 707 |  |  |  |
| 66 | Цена поставщика | Траверса ТМ73 МАТ=1145,32/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 34 59-11-14 | 145,27 1145,32/1,2/6,57 |  |  |  | 4939 |  |  |  |
| 67 | Цена поставщика | Траверса ТМ60 МАТ=1908,51/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 34 59-11-14 | 242,07 1908,51/1,2/6,57 |  |  |  | 8230 |  |  |  |
| 68 | Цена поставщика | Траверса ТН18 МАТ=299.16/1.2/6.57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 18 44-20-6 | 37,95 299.16/1.2/6.57 |  |  |  | 683 |  |  |  |
| 69 | Цена поставщика | Траверса ТМ46 МАТ=583.05/1.2/6.57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 34 54-6-14 | 73,95 583.05/1.2/6.57 |  |  |  | 2514 |  |  |  |
| 70 | Цена поставщика | Накладка ОГ52 МАТ=238,48/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 32 55-10-13 | 30,25 238,48/1,2/6,57 |  |  |  | 968 |  |  |  |
| 71 | Цена поставщика | Вязальная проволока МАТ=150/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | м | 185 262-33-44 | 19,03 150/1,2/6,57 |  |  |  | 3521 |  |  |  |
| 72 | Цена поставщика | Штырь Шs-26 МАТ=815,74/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 64 120-27-29 | 103,47 815,74/1,2/6,57 |  |  |  | 6622 |  |  |  |
| 73 | Цена поставщика | Заземляющий проводнк ЗП6 МАТ=282,04/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | м | 7,733333 (23,2)/3 | 35,77 282,04/1,2/6,57 |  |  |  | 277 |  |  |  |
| 74 | Цена поставщика | Заземляющий проводнк ЗП64 МАТ=282,04/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | м | 33 54-21 | 35,77 282,04/1,2/6,57 |  |  |  | 1180 |  |  |  |
| 75 | Цена поставщика | Заземляющий проводнк ЗП67 МАТ=282,04/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | м | 3 | 35,77 282,04/1,2/6,57 |  |  |  | 107 |  |  |  |
| 76 | Цена поставщика | Электролитическое заземление ZZ-100-102MB МАТ=5638700/151/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 92 174-61-21 | 4736,48 5638700/151/1,2/6,57 |  |  |  | 435756 |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Цена поставщика | Песчано-гравийная смесь МАТ=870,98/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | м3 | 226,55 369,3-85-57,75 | 110,47 870,98/1,2/6,57 |  |  |  | 25027 |  |  |  |
| 78 | Цена поставщика | Щебень фракции 20-40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | м3 | 0,52 | 213,54 |  |  |  | 111 |  |  |  |
| 79 | Цена поставщика | Эмаль ОС-12-03 черного цвета МАТ=298,74/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | кг | 6,804 12,08-3,476-1,8 | 37,89 298,74/1,2/6,57 |  |  |  | 258 |  |  |  |
| 80 | Цена поставщика | Болт Б51 МАТ=848,72/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 9 10-1 | 107,65 848,72/1,2/6,57 |  |  |  | 969 |  |  |  |
| 81 | Цена поставщика | Болт Б61 МАТ=848,72/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 12 | 107,65 848,72/1,2/6,57 |  |  |  | 1292 |  |  |  |
| 82 | Цена поставщика | Анкерный болт ОТ21 МАТ=2434,32/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 2 | 308,77 2434,32/1,2/6,57 |  |  |  | 618 |  |  |  |
| 83 | Цена поставщика | Гайка 2М20 МАТ=140/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 3 6-3 | 17,76 140/1,2/6,57 |  |  |  | 53 |  |  |  |
| 84 | Цена поставщика | Гайка 2М16,5 МАТ=60/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 39 93-54 | 7,61 60/1,2/6,57 |  |  |  | 297 |  |  |  |
| 85 | Цена поставщика | Гайка 2М16 МАТ=60/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 72 87-15 | 7,61 60/1,2/6,57 |  |  |  | 548 |  |  |  |
| 86 | Цена поставщика | Сталь круглая d=12мм, L=0.505 м МАТ=15312/1,2/6,57/80/0,505 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 143 247-68-36 | 48,07 15312/1,2/6,57/80/0,505 |  |  |  | 6874 |  |  |  |
| 87 | Цена поставщика | Сталь полосовая 84х36х50 МАТ=500/1.2/6.57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 143 247-68-36 | 63,42 500/1.2/6.57 |  |  |  | 9069 |  |  |  |
| 88 О | Цена поставщика | Разрядник РДИП-10-1У-УХЛ1 ПЗ=5150/1,2/6,57 (Методика Приказ 421/пр п.91 Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03); Методика Приказ 421/пр п.92 Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 126 229-82-21 | 680,89 5150/1,2/6,57 |  |  |  | 85792 |  |  |  |
| От КТПН-26 до портала (П-23) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Цена поставщика | Заземляющий проводнк ЗП6 МАТ=282,04/1,2/6,57/3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | м | 2,4 12,9-8,4-2,1 | 11,92 282,04/1,2/6,57/3 |  |  |  | 29 |  |  |  |
| 90 | Цена поставщика | Хомут Х12 МАТ=322,46/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 8 43-28-7 | 40,9 322,46/1,2/6,57 |  |  |  | 327 |  |  |  |
| 91 | Цена поставщика | Траверса ТН18 МАТ=299,16/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 8 43-28-7 | 37,95 299,16/1,2/6,57 |  |  |  | 304 |  |  |  |
| 92 | Цена поставщика | Зажим поддерживающий PS2000 МАТ=1395,60/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 8 43-28-7 | 177,02 1395,60/1,2/6,57 |  |  |  | 1416 |  |  |  |
| 93 | Цена поставщика | Зажим Р72 МАТ=422,63/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 8 43-28-7 | 53,61 422,63/1,2/6,57 |  |  |  | 429 |  |  |  |
| 94 | Цена поставщика | Плашечный зажим CD150 МАТ=181,06/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 8 43-28-7 | 22,97 181,06/1,2/6,57 |  |  |  | 184 |  |  |  |
| 95 | Цена поставщика | Стяжной хомут Е260 МАТ=12,5/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | уп | 16 86-56-14 | 1,59 12,5/1,2/6,57 |  |  |  | 25 |  |  |  |
| От КТПН-26 до портала (А-23) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Цена поставщика | Заземляющий проводнк ЗП6 МАТ=282,04/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | м | 6,55 13,7-2,6-4,55 | 35,77 282,04/1,2/6,57 |  |  |  | 234 |  |  |  |
| 97 | Цена поставщика | Хомут Х33 МАТ=494,13/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 10 21-4-7 | 62,68 494,13/1,2/6,57 |  |  |  | 627 |  |  |  |
| 98 | Цена поставщика | Траверса ТМ 46 МАТ=583,05/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 10 21-4-7 | 73,95 583,05/1,2/6,57 |  |  |  | 740 |  |  |  |
| 99 | Цена поставщика | Зажим поддерживающий PА 2200 МАТ=727,48/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 20 42-8-14 | 92,27 727,48/1,2/6,57 |  |  |  | 1845 |  |  |  |
| 100 | Цена поставщика | Зажим Р72 МАТ=422,63/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 10 21-4-7 | 53,61 422,63/1,2/6,57 |  |  |  | 536 |  |  |  |
| 101 | Цена поставщика | Плашечный зажим CD150 МАТ=181,06/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 20 42-8-14 | 22,97 181,06/1,2/6,57 |  |  |  | 459 |  |  |  |
| 102 | Цена поставщика | Стяжной хомут Е260 МАТ=12,3/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | уп | 20 42-8-14 | 1,56 12,3/1,2/6,57 |  |  |  | 31 |  |  |  |
| От КТПН-26 до портала (АО-23) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Цена поставщика | Заземляющий проводнк ЗП6 МАТ=282,04/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | м | 8 17-6-3 | 35,77 282,04/1,2/6,57 |  |  |  | 286 |  |  |  |
| 104 | Цена поставщика | Хомут Х12 МАТ=322,46/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 5 11-4-2 | 40,9 322,46/1,2/6,57 |  |  |  | 205 |  |  |  |
| 105 | Цена поставщика | Хомут Х33 МАТ=494,13/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 5 11-4-2 | 62,68 494,13/1,2/6,57 |  |  |  | 313 |  |  |  |
| 106 | Цена поставщика | Траверса ТН 18 МАТ=299,16/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 5 11-4-2 | 37,95 299,16/1,2/6,57 |  |  |  | 190 |  |  |  |
| 107 | Цена поставщика | Траверса ТМ 46 МАТ=583,05/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 5 11-4-2 | 73,95 583,05/1,2/6,57 |  |  |  | 370 |  |  |  |
| 108 | Цена поставщика | Зажим поддерживающий PА 2200 МАТ=722,48/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 5 11-4-2 | 91,64 722,48/1,2/6,57 |  |  |  | 458 |  |  |  |
| 109 | Цена поставщика | Зажим поддерживающий PS 2000 МАТ=1395,6/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 5 11-4-2 | 177,02 1395,6/1,2/6,57 |  |  |  | 885 |  |  |  |
| 110 | Цена поставщика | Зажим Р72 МАТ=422,63/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 5 11-4-2 | 53,61 422,63/1,2/6,57 |  |  |  | 268 |  |  |  |
| 111 | Цена поставщика | Плашечный зажим CD150 МАТ=181,06/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 10 22-8-4 | 22,97 181,06/1,2/6,57 |  |  |  | 230 |  |  |  |
| 112 | Цена поставщика | Стяжной хомут Е260 МАТ=12,5/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | уп | 15 33-12-6 | 1,59 12,5/1,2/6,57 |  |  |  | 24 |  |  |  |
| 113 | Цена поставщика | Зажим Р70 МАТ=385/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 20 44-16-8 | 48,83 385/1,2/6,57 |  |  |  | 977 |  |  |  |
| От КТПН-26 до портала (АР-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | Цена поставщика | Заземляющий проводнк ЗП1 МАТ=282,04/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | м | 36 45-4,5-4,5 | 35,77 282,04/1,2/6,57 |  |  |  | 1288 |  |  |  |
| 115 | Цена поставщика | Кронштейн РА1 МАТ=3029,4/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 8 10-1-1 | 384,25 3029,4/1,2/6,57 |  |  |  | 3074 |  |  |  |
| 116 | Цена поставщика | Кронштейн РА2 МАТ=483,12/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 8 10-1-1 | 61,28 483,12/1,2/6,57 |  |  |  | 490 |  |  |  |
| 117 | Цена поставщика | Кронштейн РА4 МАТ=148,06/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 8 10-1-1 | 18,78 148,06/1,2/6,57 |  |  |  | 150 |  |  |  |
| 118 | Цена поставщика | Кронштейн РА5 МАТ=328,68/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 8 10-1-1 | 41,69 328,68/1,2/6,57 |  |  |  | 334 |  |  |  |
| 119 | Цена поставщика | Кронштейн РА7 МАТ=1084,16/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 16 20-2-2 | 137,51 1084,16/1,2/6,57 |  |  |  | 2200 |  |  |  |
| 120 | Цена поставщика | Хомут Х7 МАТ=181,24/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 24 30-3-3 | 22,99 181,24/1,2/6,57 |  |  |  | 552 |  |  |  |
| 121 | Цена поставщика | Хомут Х8 МАТ=203,78/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 8 10-1-1 | 25,85 203,78/1,2/6,57 |  |  |  | 207 |  |  |  |
| 122 | Цена поставщика | Сталь круглая L=9,6 м, Д=12 мм МАТ=32920/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | т | 0,068198 (96*0,888-2*9,6*0,888)/1000 | 4175,55 32920/1,2/6,57 |  |  |  | 285 |  |  |  |
| 123 О | Цена поставщика | Разъединитель РЛНД1-10/400У1 с приводом ПРНЗ-10У1 ПЗ=14299,57/1,2/5,71 (Методика Приказ 421/пр п.91 Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03); Методика Приказ 421/пр п.92 Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат Об МАТ=5,71 | шт | 8 10-1-1 | 2175,32 14299,57/1,2/5,71 |  |  |  | 17403 |  |  |  |
| 124 | Цена поставщика | Изолятор штыревой полимерный ШПУ-10-УХЛ1 МАТ=1400/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 16 20-2-2 | 177,57 1400/1,2/6,57 |  |  |  | 2841 |  |  |  |
| 125 | Цена поставщика | Спиральная вязка ВС 120/150 МАТ=150/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 16 20-2-2 | 19,03 150/1,2/6,57 |  |  |  | 304 |  |  |  |
| 126 | Цена поставщика | Зажим ПА-3-2 МАТ=99/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 48 60-6-6 | 12,56 99/1,2/6,57 |  |  |  | 603 |  |  |  |
| 127 | Цена поставщика | Зажим аппаратный А2А-150-8 МАТ=234,94/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 48 60-6-6 | 29,8 234,94/1,2/6,57 |  |  |  | 1430 |  |  |  |
| 128 | Цена поставщика | Ошиновка провод ВЛЗ МАТ=1000/1.2/6.57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 72 90-9-9 | 126,84 1000/1.2/6.57 |  |  |  | 9132 |  |  |  |
| 129 | Цена поставщика | Болт М12*40 МАТ=226,8/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | кг | 2,00808 72*27,89/1000 | 28,77 226,8/1,2/6,57 |  |  |  | 58 |  |  |  |
| 130 | Цена поставщика | Гайка М12 МАТ=237,66/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | кг | 1,12824 72*15,67/1000 | 30,14 237,66/1,2/6,57 |  |  |  | 34 |  |  |  |
| 131 | Цена поставщика | Шайба 12 МАТ=26,25/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 72 | 3,33 26,25/1,2/6,57 |  |  |  | 240 |  |  |  |
| От КТПН-26 до портала (УА-23) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | Цена поставщика | Заземляющий проводнк ЗП6 МАТ=282,04/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | м | 6 11-3-2 | 35,77 282,04/1,2/6,57 |  |  |  | 215 |  |  |  |
| 133 | Цена поставщика | Хомут Х33 МАТ=494,13/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 12 22-6-4 | 62,68 494,13/1,2/6,57 |  |  |  | 752 |  |  |  |
| 134 | Цена поставщика | Траверса ТМ 46 МАТ=583,05/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 12 22-6-4 | 73,95 583,05/1,2/6,57 |  |  |  | 887 |  |  |  |
| 135 | Цена поставщика | Зажим поддерживающий PА 2200 МАТ=727,48/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 12 22-6-4 | 92,27 727,48/1,2/6,57 |  |  |  | 1107 |  |  |  |
| 136 | Цена поставщика | Зажим Р72 МАТ=422,63/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 6 11-3-2 | 53,61 422,63/1,2/6,57 |  |  |  | 322 |  |  |  |
| 137 | Цена поставщика | Плашечный зажим CD150 МАТ=181,06/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 12 22-6-4 | 22,97 181,06/1,2/6,57 |  |  |  | 276 |  |  |  |
| 138 | Цена поставщика | Стяжной хомут Е260 МАТ=12,5/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | уп | 12 22-6-4 | 1,59 12,5/1,2/6,57 |  |  |  | 19 |  |  |  |
| От КТПН-26 до портала (А-24) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | Цена поставщика | Заземляющий проводнк ЗП6 МАТ=282,04/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | м | 2 3-1 | 35,77 282,04/1,2/6,57 |  |  |  | 72 |  |  |  |
| 140 | Цена поставщика | Хомут Х33 МАТ=494,13/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 2 3-1 | 62,68 494,13/1,2/6,57 |  |  |  | 125 |  |  |  |
| 141 | Цена поставщика | Траверса ТМ 46 МАТ=583,05/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 2 3-1 | 73,95 583,05/1,2/6,57 |  |  |  | 148 |  |  |  |
| 142 | Цена поставщика | Зажим поддерживающий PА 2200 МАТ=727,48/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 8 12-4 | 92,27 727,48/1,2/6,57 |  |  |  | 738 |  |  |  |
| 143 | Цена поставщика | Зажим Р72 МАТ=422,63/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 4 6-2 | 53,61 422,63/1,2/6,57 |  |  |  | 214 |  |  |  |
| 144 | Цена поставщика | Плашечный зажим CD150 МАТ=181,06/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 4 6-2 | 22,97 181,06/1,2/6,57 |  |  |  | 92 |  |  |  |
| 145 | Цена поставщика | Стяжной хомут Е260 МАТ=12,5/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | уп | 8 12-4 | 1,59 12,5/1,2/6,57 |  |  |  | 13 |  |  |  |
| От КТПН-26 до портала (КР-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | Цена поставщика | Заземляющий проводнк ЗП1 МАТ=282,04/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | м | 28 32-4 | 35,77 282,04/1,2/6,57 |  |  |  | 1002 |  |  |  |
| 147 | Цена поставщика | Кронштейн РА1 МАТ=3029,4/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 4 7-3 | 384,25 3029,4/1,2/6,57 |  |  |  | 1537 |  |  |  |
| 148 | Цена поставщика | Кронштейн РА2 МАТ=483,12/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 4 7-3 | 61,28 483,12/1,2/6,57 |  |  |  | 245 |  |  |  |
| 149 | Цена поставщика | Кронштейн РА4 МАТ=148,06/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 4 7-3 | 18,78 148,06/1,2/6,57 |  |  |  | 75 |  |  |  |
| 150 | Цена поставщика | Кронштейн РА5 МАТ=328,68/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 12 21-9 | 41,69 328,68/1,2/6,57 |  |  |  | 500 |  |  |  |
| 151 | Цена поставщика | Кронштейн РА7 МАТ=1084,16/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 8 14-6 | 137,51 1084,16/1,2/6,57 |  |  |  | 1100 |  |  |  |
| 152 | Цена поставщика | Хомут Х7 МАТ=181,24/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 12 21-9 | 22,99 181,24/1,2/6,57 |  |  |  | 276 |  |  |  |
| 153 | Цена поставщика | Хомут Х8 МАТ=203,78/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 4 7-3 | 25,85 203,78/1,2/6,57 |  |  |  | 103 |  |  |  |
| 154 | Цена поставщика | Сталь круглая L=9,6 м, Д=12 мм МАТ=32920,00/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | т | 0,0384 4*9,6/1000 | 4175,55 32920,00/1,2/6,57 |  |  |  | 160 |  |  |  |
| 155 О | Цена поставщика | Разъединитель РЛНД1-10/400У1 с приводом ПРНЗ-10У1 ПЗ=14299,57/1,2/5,71 (Методика Приказ 421/пр п.91 Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03); Методика Приказ 421/пр п.92 Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат Об МАТ=5,71 | шт | 4 7-3 | 2175,32 14299,57/1,2/5,71 |  |  |  | 8701 |  |  |  |
| 156 | Цена поставщика | Изолятор штыревой полимерный ШПУ-10-УХЛ1 МАТ=1400/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 16 28-12 | 177,57 1400/1,2/6,57 |  |  |  | 2841 |  |  |  |
| 157 | Цена поставщика | Спиральная вязка ВС 120/150 МАТ=150/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 16 28-12 | 19,03 150/1,2/6,57 |  |  |  | 304 |  |  |  |
| 158 | Цена поставщика | Зажим ПА-3-2 МАТ=99/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 24 42-18 | 12,56 99/1,2/6,57 |  |  |  | 301 |  |  |  |
| 159 | Цена поставщика | Зажим аппаратный А2А-150-8 МАТ=234,94/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 24 42-18 | 29,8 234,94/1,2/6,57 |  |  |  | 715 |  |  |  |
| 160 | Цена поставщика | Ошиновка провод ВЛЗ МАТ=1000/1.2/6.57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 26 46-20 | 126,84 1000/1.2/6.57 |  |  |  | 3298 |  |  |  |
| 161 | Цена поставщика | Болт М12*40 МАТ=226,8/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 1,22716 44*27,89/1000 | 28,77 226,8/1,2/6,57 |  |  |  | 35 |  |  |  |
| 162 | Цена поставщика | Гайка М12 МАТ=237,66/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 0,68948 44*15,67/1000 | 30,14 237,66/1,2/6,57 |  |  |  | 21 |  |  |  |
| 163 | Цена поставщика | Шайба 12 МАТ=26,25/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 44 | 3,33 26,25/1,2/6,57 |  |  |  | 147 |  |  |  |
| От КТПН-26 до портала (УОП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | Цена поставщика | Траверса ТМ2 МАТ=935,22/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 2 3-1 | 118,62 935,22/1,2/6,57 |  |  |  | 237 |  |  |  |
| 165 | Цена поставщика | Хомут Х51 МАТ=273,39/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 2 3-1 | 34,68 273,39/1,2/6,57 |  |  |  | 69 |  |  |  |
| 166 | Цена поставщика | Заземляющий проводнк ЗП1 МАТ=282,04/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | м | 1,8 2,7-0,9 | 35,77 282,04/1,2/6,57 |  |  |  | 64 |  |  |  |
| 167 | Цена поставщика | Изолятор штыревой полимерный ШПУ-10-УХЛ1 МАТ=1400/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 6 9-3 | 177,57 1400/1,2/6,57 |  |  |  | 1065 |  |  |  |
| 168 | Цена поставщика | Спиральная вязка ВС 120/150 МАТ=150/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 6 9-3 | 19,03 150/1,2/6,57 |  |  |  | 114 |  |  |  |
| 169 | Цена поставщика | Зажим ПА-3-2 МАТ=99/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 12 18-6 | 12,56 99/1,2/6,57 |  |  |  | 151 |  |  |  |
| От КТПН-26 до портала (АО-24) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | Цена поставщика | Заземляющий проводнк ЗП6 МАТ=282,04/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | м | 3 | 35,77 282,04/1,2/6,57 |  |  |  | 107 |  |  |  |
| 171 | Цена поставщика | Хомут Х12 МАТ=322,46/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 2 | 40,9 322,46/1,2/6,57 |  |  |  | 82 |  |  |  |
| 172 | Цена поставщика | Хомут Х33 МАТ=494,13/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 2 | 62,68 494,13/1,2/6,57 |  |  |  | 125 |  |  |  |
| 173 | Цена поставщика | Траверса ТН 18 МАТ=299,16/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 2 | 37,95 299,16/1,2/6,57 |  |  |  | 76 |  |  |  |
| 174 | Цена поставщика | Траверса ТМ 46 МАТ=583,05/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 2 | 73,95 583,05/1,2/6,57 |  |  |  | 148 |  |  |  |
| 175 | Цена поставщика | Зажим поддерживающий PА 2200 МАТ=727,48/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 2 | 92,27 727,48/1,2/6,57 |  |  |  | 185 |  |  |  |
| 176 | Цена поставщика | Зажим поддерживающий PS 2000 МАТ=1395,6/1,2/6,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 2 | 178,92 1395,6/1,2/6,5 |  |  |  | 358 |  |  |  |
| 177 | Цена поставщика | Зажим Р72 МАТ=422,63/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 2 | 53,61 422,63/1,2/6,57 |  |  |  | 107 |  |  |  |
| 178 | Цена поставщика | Плашечный зажим CD150 МАТ=181,06/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 4 | 22,97 181,06/1,2/6,57 |  |  |  | 92 |  |  |  |
| 179 | Цена поставщика | Стяжной хомут Е260 МАТ=12,5/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | уп | 6 | 1,59 12,5/1,2/6,57 |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 180 | Цена поставщика | Зажим Р70 МАТ=385/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 8 | 48,83 385/1,2/6,57 |  |  |  | 391 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в базисных ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 1160236 | 20995 | 74103 | 8450 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 1212460 | 20995 | 74103 | 8450 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 9232433 | 1125752 | 789197 | 453089 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1699143 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 934519 |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4194180 |  |  |  |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 6923144 |  |  |  |
| Итого Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 748771 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 11866095 |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 6568713 |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 789197 |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1578841 |  |  |  |
| Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 748771 |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1699143 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 934519 |  |  |  |
| Итого СМР для расчета лимитированных затрат |  |  |  |  |  |  |  |  | 11117324 |  |  |  |
| Производство работ в зимнее время 6,1%*0,8 4,88% |  |  |  |  |  |  |  |  | 542525 |  |  |  |
| Снегоборьба 0,6% |  |  |  |  |  |  |  |  | 66704 |  |  |  |
| Командировочные работы (ТЗ+ТЗМ)/8*500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 189519 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 11916072 |  |  |  |
| Итого с оборудованием (748 771) |  |  |  |  |  |  |  |  | 12664843 |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 1,5% |  |  |  |  |  |  |  |  | 189973 |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  |  |  |  | 12854816 |  |  |  |
| Индекс-дефлятор на 2022 г 5,1% |  |  |  |  |  |  |  |  | 655596 |  |  |  |
| Итого с учетом доп. работ и затрат |  |  |  |  |  |  |  |  | 13510412 |  |  |  |
| НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  | 2702082,40 |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 16212494,40 |  |  |  |

|  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на | ВЛЗ-6кВ, Основные объекты строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________4755,938 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1118,280 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________2310,278 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________809,126 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1433,52 |  | чел.час |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Монтаж КТПН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж КТПН 4 шт, 6 отходящих присоединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР01-01-030-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (104 руб.): 97% от ФОТ (107 руб.) СП (49 руб.): 46% от ФОТ (107 руб.) | 1000 м3 | 0,0088 | 943,8 |  | 943,8 | 184,09 | 8 |  | 8 | 2 |
| 2 | ФЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (8029 руб.): 93% от ФОТ (8633 руб.) СП (3453 руб.): 40% от ФОТ (8633 руб.) | 100 м3 | 0,176 | 915,98 | 915,98 |  |  | 161 | 161 |  |  |
| 3 | ФССЦпг-01-01-01-039 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | 1 т груза | 22,88 | 3,96 |  |  |  | 91 |  |  |  |
| 4 | ФССЦпг-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР 0% от СП 0% от | 1 т груза | 22,88 | 9,23 |  | 9,23 |  | 211 |  | 211 |  |
| 5 | ФЕР04-01-037-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы: 2 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (50888 руб.): 111% от ФОТ (45845 руб.) СП (20630 руб.): 45% от ФОТ (45845 руб.) | 100 м | 0,72 | 3906,88 | 690,33 | 3216,55 | 497,19 | 2813 | 497 | 2316 | 358 |
| 6 | ФЕР05-01-095-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка в скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах: стальных свай объемом до 0,85 м3 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (19258 руб.): 123% от ФОТ (15657 руб.) СП (10960 руб.): 70% от ФОТ (15657 руб.) | м3 | 3,17 | 992,46 | 75,39 | 187 | 16,82 | 3146 | 239 | 593 | 53 |
| 7 | ФЕР08-01-002-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство основания под фундаменты: гравийного (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (2799 руб.): 116% от ФОТ (2413 руб.) СП (1665 руб.): 69% от ФОТ (2413 руб.) | м3 | 4,3 | 21,13 | 9,32 | 11,44 | 1,12 | 91 | 40 | 49 | 5 |
| 8 | ФЕРм08-01-087-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Металлические конструкции 1 393,46 = 12 893,46 - 1 x 11 500,00 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (230583 руб.): 102% от ФОТ (226062 руб.) СП (115292 руб.): 51% от ФОТ (226062 руб.) | т | 5,496 | 1739,75 | 711,57 | 546 | 55,42 | 9562 | 3911 | 3001 | 305 |
| 9 | ФЕР13-03-004-23 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (2177 руб.): 99% от ФОТ (2199 руб.) СП (1121 руб.): 51% от ФОТ (2199 руб.) | 100 м2 | 1,108 | 253,08 | 36,05 | 16,26 | 0,46 | 280 | 40 | 18 | 1 |
| 10 | ФЕР33-04-029-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: тупиковых подстанций с воздушными вводами (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (118599 руб.): 108% от ФОТ (109814 руб.) СП (65888 руб.): 60% от ФОТ (109814 руб.) | компл | 4 | 1205,33 | 420,22 | 785,11 | 91,85 | 4821 | 1681 | 3140 | 367 |
| Устройство заземления КТПН (6 отходящих присоединений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (47423 руб.): 93% от ФОТ (50993 руб.) СП (20397 руб.): 40% от ФОТ (50993 руб.) | 100 м3 | 0,574 | 1657,66 | 1657,66 |  |  | 951 | 951 |  |  |
| 12 | ФЕРм08-02-472-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (10172 руб.): 102% от ФОТ (9973 руб.) СП (5086 руб.): 51% от ФОТ (9973 руб.) | 100 м | 0,956 | 1161,56 | 186,8 | 80,16 | 6,93 | 1110 | 179 | 77 | 7 |
| 13 | ФЕР04-01-037-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы: 2 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (42378 руб.): 111% от ФОТ (38178 руб.) СП (17180 руб.): 45% от ФОТ (38178 руб.) | 100 м | 0,6 | 3906,88 | 690,33 | 3216,55 | 497,19 | 2344 | 414 | 1930 | 298 |
| 14 | ФЕРм08-02-471-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр применительно | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 63х63х6 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (18760 руб.): 102% от ФОТ (18392 руб.) СП (9380 руб.): 51% от ФОТ (18392 руб.) | 10 шт | 2,4 | 799,87 | 133,61 | 84,36 | 9,36 | 1920 | 321 | 202 | 22 |
| 16 | ФЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (26230 руб.): 93% от ФОТ (28204 руб.) СП (11282 руб.): 40% от ФОТ (28204 руб.) | 100 м3 | 0,574 | 915,98 | 915,98 |  |  | 526 | 526 |  |  |
| Монтаж 2КТПН - 1шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ФЕР01-01-030-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (104 руб.): 97% от ФОТ (107 руб.) СП (49 руб.): 46% от ФОТ (107 руб.) | 1000 м3 | 0,00949 | 943,8 |  | 943,8 | 184,09 | 9 |  | 9 | 2 |
| 18 | ФЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (4338 руб.): 93% от ФОТ (4665 руб.) СП (1866 руб.): 40% от ФОТ (4665 руб.) | 100 м3 | 0,0949 | 915,98 | 915,98 |  |  | 87 | 87 |  |  |
| 19 | ФССЦпг-01-01-01-039 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 12,337 | 5,46 |  | 5,46 |  | 67 |  | 67 |  |
| 20 | ФССЦпг-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | 1 т груза | 12,337 | 6,69 |  |  |  | 83 |  |  |  |
| 21 | ФЕР04-01-037-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы: 2 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (29700 руб.): 111% от ФОТ (26757 руб.) СП (12041 руб.): 45% от ФОТ (26757 руб.) | 100 м | 0,42 | 3906,88 | 690,33 | 3216,55 | 497,19 | 1641 | 290 | 1351 | 209 |
| 22 | ФЕР05-01-095-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка в скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах: стальных свай объемом до 0,85 м3 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (11211 руб.): 123% от ФОТ (9115 руб.) СП (6381 руб.): 70% от ФОТ (9115 руб.) | м3 | 1,84632 | 992,46 | 75,39 | 187 | 16,82 | 1832 | 139 | 345 | 31 |
| 23 | ФЕР08-01-002-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство основания под фундаменты: гравийного (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (1617 руб.): 116% от ФОТ (1394 руб.) СП (962 руб.): 69% от ФОТ (1394 руб.) | м3 | 2,50572 | 21,13 | 9,32 | 11,44 | 1,12 | 53 | 23 | 29 | 3 |
| 24 | ФЕРм08-01-087-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Металлические конструкции 1 393,46 = 12 893,46 - 1 x 11 500,00 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (132520 руб.): 102% от ФОТ (129922 руб.) СП (66260 руб.): 51% от ФОТ (129922 руб.) | т | 3,158719 | 1739,75 | 711,57 | 546 | 55,42 | 5495 | 2248 | 1725 | 175 |
| 25 | ФЕР13-03-004-23 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (1168 руб.): 99% от ФОТ (1180 руб.) СП (602 руб.): 51% от ФОТ (1180 руб.) | 100 м2 | 0,59892 | 253,08 | 36,05 | 16,26 | 0,46 | 152 | 22 | 10 |  |
| 26 | ФЕР33-04-029-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: тупиковых подстанций с воздушными вводами (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (29649 руб.): 108% от ФОТ (27453 руб.) СП (16472 руб.): 60% от ФОТ (27453 руб.) | компл | 1 | 1205,33 | 420,22 | 785,11 | 91,85 | 1205 | 420 | 785 | 92 |
| Устройство заземления 2КТПН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (23637 руб.): 93% от ФОТ (25416 руб.) СП (10166 руб.): 40% от ФОТ (25416 руб.) | 100 м3 | 0,2862 | 1657,66 | 1657,66 |  |  | 474 | 474 |  |  |
| 28 | ФЕРм08-02-472-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (5032 руб.): 102% от ФОТ (4933 руб.) СП (2516 руб.): 51% от ФОТ (4933 руб.) | 100 м | 0,477 | 1161,56 | 186,8 | 80,16 | 6,93 | 554 | 89 | 38 | 3 |
| 29 | ФЕРм08-02-471-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр применительно | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 63х63х6 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (7821 руб.): 102% от ФОТ (7668 руб.) СП (3911 руб.): 51% от ФОТ (7668 руб.) | 10 шт | 1 | 799,87 | 133,61 | 84,36 | 9,36 | 800 | 134 | 84 | 9 |
| 30 | ФЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР (13065 руб.): 93% от ФОТ (14048 руб.) СП (5619 руб.): 40% от ФОТ (14048 руб.) | 100 м3 | 0,2862 | 915,98 | 915,98 |  |  | 262 | 262 |  |  |
| Раздел 2. Оборудование Заказчика для КТПН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж КТПН - 7 шт, 20,21,185,137,184,140,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 О | Цена поставщика | 2КТПН-Т-ВВ-2Р-630 кВА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 О | Цена поставщика | КТПН-Т-ВВ-2Р-630 кВА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 О | Цена поставщика | КТПН-Т-ВВ-2Р-400 кВА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 О | Цена поставщика | КТПН-Т-ВВ-2Р-250 кВА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 О | Цена поставщика | Трансформатор ТМГ-630/10-У1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 О | Цена поставщика | Трансформатор ТМГ-400 10-У1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 О | Цена поставщика | Трансформатор ТМГ-250/10-У1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Материалы Подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы и оборудование Монтаж КТПН - 5 шт, 20,21,137,184,140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Цена поставщика | Труба стальная 219х8 МАТ=132631/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | т | 6,537 | 16822,81 132631/1,2/6,57 |  |  |  | 109971 |  |  |  |
| 39 | Цена поставщика | Сталь листовая (косынка) 200*200*6 МАТ=73150/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | т | 0,176 | 9278,29 73150/1,2/6,57 |  |  |  | 1633 |  |  |  |
| 40 | Цена поставщика | Сталь листовая 220*220*6 МАТ=73150/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | т | 0,11 | 9278,29 73150/1,2/6,57 |  |  |  | 1021 |  |  |  |
| 41 | Цена поставщика | Лента стальная 3,5*50 МАТ=55000/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | т | 0,099 | 6976,15 55000/1,2/6,57 |  |  |  | 691 |  |  |  |
| 43 | Цена поставщика | Швеллер 10П МАТ=134553/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | т | 0,378 | 17066,59 134553/1,2/6,57 |  |  |  | 6451 |  |  |  |
| 44 | Цена поставщика | Швеллер 12П МАТ=142855/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | т | 1,678 | 18119,61 142855/1,2/6,57 |  |  |  | 30405 |  |  |  |
| 45 | Цена поставщика | Уголок стальной 40х40х4 МАТ=126598/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | т | 0,139 | 16057,58 126598/1,2/6,57 |  |  |  | 2232 |  |  |  |
| 46 | Цена поставщика | Лист просечной ПВЛ 203-50 МАТ=161045/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | т | 0,1985 | 20426,81 161045/1,2/6,57 |  |  |  | 4055 |  |  |  |
| 48 | Цена поставщика | Песчано-гравийная смесь 5-20 МАТ=870,98/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | м3 | 8,082 | 110,47 870,98/1,2/6,57 |  |  |  | 893 |  |  |  |
| 49 | Цена поставщика | Полоса стальная 50х5 мм МАТ=96327/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | т | 0,65142 | 12218,04 96327/1,2/6,57 |  |  |  | 7959 |  |  |  |
| 50 | Цена поставщика | Труба стальная 80*5 L=2000мм МАТ=160652/1,2/6,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | т | 0,636 | 20376,97 160652/1,2/6,57 |  |  |  | 12960 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в базисных ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 219020 | 13148 | 15988 | 1942 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 228040 | 13148 | 15988 | 1942 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 2182068 | 704996 | 170273 | 104130 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 837262 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 409228 |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1118280 |  |  |  |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2310278 |  |  |  |
| Итого Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 3428558 |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1306799 |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 170273 |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 809126 |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 837262 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 409228 |  |  |  |
| Производство работ в зимнее время 6,1%*0,8 4,88% |  |  |  |  |  |  |  |  | 167314 |  |  |  |
| Снегоборьба 0,6% |  |  |  |  |  |  |  |  | 20571 |  |  |  |
| Командировочные работы (ТЗ+ТЗМ)/8*500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 98791 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 3715234 |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 1,5% |  |  |  |  |  |  |  |  | 55729 |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  |  |  |  | 3770963 |  |  |  |
| Индекс-дефлятор на 2022 г 5,1% |  |  |  |  |  |  |  |  | 192319 |  |  |  |
| Итого с учетом доп. работ и затрат |  |  |  |  |  |  |  |  | 3963282 |  |  |  |
| НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  | 792656,40 |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 4755938,40 |  |  |  |

|  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на | ПНР вхолостую, Прочие работы и затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________2313,618 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________889,556 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1307,77 |  | чел.час |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Пусконаладочные работы ВЛЗ 6кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРп01-11-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.4 Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2; ПНР вхолостую ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат ПНР ОЗП=53,62 НР (7374 руб.): 72% от ФОТ (10241 руб.) СП (4096 руб.): 40% от ФОТ (10241 руб.) | 100 измерений | 0,92 92 / 100 | 207,11 | 207,11 |  |  | 191 | 191 |  |  |
| 2 | ФЕРп01-11-010-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.4 Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2; ПНР вхолостую ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат ПНР ОЗП=53,62 НР (15983 руб.): 72% от ФОТ (22199 руб.) СП (8880 руб.): 40% от ФОТ (22199 руб.) | измерение | 16 | 25,9 | 25,9 |  |  | 414 | 414 |  |  |
| 3 | ФЕРп01-11-012-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Определение удельного сопротивления грунта (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.4 Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2; ПНР вхолостую ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат ПНР ОЗП=53,62 НР (183921 руб.): 72% от ФОТ (255446 руб.) СП (102178 руб.): 40% от ФОТ (255446 руб.) | измерение | 92 | 51,78 | 51,78 |  |  | 4764 | 4764 |  |  |
| Раздел 2. Пусконаладочные работы ВЛИ 0,4кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ФЕРп01-11-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.4 Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2; ПНР вхолостую ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат ПНР ОЗП=53,62 НР (12393 руб.): 72% от ФОТ (17212 руб.) СП (6885 руб.): 40% от ФОТ (17212 руб.) | 100 измерений | 1,55 155 / 100 | 207,11 | 207,11 |  |  | 321 | 321 |  |  |
| 5 | ФЕРп01-11-012-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Определение удельного сопротивления грунта (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.4 Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2; ПНР вхолостую ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат ПНР ОЗП=53,62 НР (309855 руб.): 72% от ФОТ (430354 руб.) СП (172142 руб.): 40% от ФОТ (430354 руб.) | измерение | 155 | 51,78 | 51,78 |  |  | 8026 | 8026 |  |  |
| Раздел 3. Пусконаладочные работы КТПН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж КТПН - 7 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ФЕРп01-02-002-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.4 Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2; ПНР вхолостую ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат ПНР ОЗП=53,62 НР (33742 руб.): 72% от ФОТ (46864 руб.) СП (18746 руб.): 40% от ФОТ (46864 руб.) | шт | 5 | 174,71 | 174,71 |  |  | 874 | 874 |  |  |
| 7 | ФЕРп01-12-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Испытание: обмотки трансформатора силового (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.4 Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2; ПНР вхолостую ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат ПНР ОЗП=53,62 НР (15095 руб.): 72% от ФОТ (20965 руб.) СП (8386 руб.): 40% от ФОТ (20965 руб.) | испытание | 10 | 39,1 | 39,1 |  |  | 391 | 391 |  |  |
| 8 | ФЕРп01-11-028-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.4 Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2; ПНР вхолостую ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат ПНР ОЗП=53,62 НР (1004 руб.): 72% от ФОТ (1394 руб.) СП (558 руб.): 40% от ФОТ (1394 руб.) | шт | 5 | 5,12 | 5,12 |  |  | 26 | 26 |  |  |
| 9 | ФЕРп01-11-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.4 Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2; ПНР вхолостую ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат ПНР ОЗП=53,62 НР (1660 руб.): 72% от ФОТ (2306 руб.) СП (922 руб.): 40% от ФОТ (2306 руб.) | 100 измерений | 0,21 | 207,11 | 207,11 |  |  | 43 | 43 |  |  |
| 10 | ФЕРп01-12-020-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.4 Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2; ПНР вхолостую ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат ПНР ОЗП=53,62 НР (56365 руб.): 72% от ФОТ (78285 руб.) СП (31314 руб.): 40% от ФОТ (78285 руб.) | испытание | 14 | 104,27 | 104,27 |  |  | 1460 | 1460 |  |  |
| 11 | ФЕРп01-11-013-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.4 Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2; ПНР вхолостую ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат ПНР ОЗП=53,62 НР (3089 руб.): 72% от ФОТ (4290 руб.) СП (1716 руб.): 40% от ФОТ (4290 руб.) | шт | 5 | 15,99 | 15,99 |  |  | 80 | 80 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в базисных ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 16590 | 16590 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат ПНР ОЗП=53,62) |  |  |  |  |  |  |  |  | 889556 | 889556 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 640480 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 355822 |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  |  |  |  |  | 1885858 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 1885858 |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 889556 |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 640480 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 355822 |  |  |  |
| Итого для расчета лимитированных затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 81736 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 81736 |  |  |  |
| Итого с прочими затратами (1 885 858) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1967594 |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 1,5% |  |  |  |  |  |  |  |  | 29514 |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  |  |  |  | 1997108 |  |  |  |
| Понижающий коэффициент 1 997 108 * 0,92 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1837339 |  |  |  |
| Индекс-дефлятор на 2022 г 5,1% |  |  |  |  |  |  |  |  | 93704 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -3028 |  |  |  |
| Итого с учетом доп. работ и затрат |  |  |  |  |  |  |  |  | 1928015 |  |  |  |
| НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  | 385603,00 |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 2313618,00 |  |  |  |

|  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на | ПНР вхолостую, Прочие работы и затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________579,114 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________222,309 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________326,95 |  | чел.час |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Пусконаладочные работы ВЛЗ 6кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРп01-11-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.4 Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2; ПНР под нагрузкой ПЗ=0,2 (ОЗП=0,2; ЭМ=0,2 к расх.; ЗПМ=0,2; МАТ=0,2 к расх.; ТЗ=0,2; ТЗМ=0,2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат ПНР ОЗП=53,62 НР (1853 руб.): 72% от ФОТ (2574 руб.) СП (1030 руб.): 40% от ФОТ (2574 руб.) | 100 измерений | 0,92 92 / 100 | 51,78 | 51,78 |  |  | 48 | 48 |  |  |
| 2 | ФЕРп01-11-010-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.4 Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2; ПНР под нагрузкой ПЗ=0,2 (ОЗП=0,2; ЭМ=0,2 к расх.; ЗПМ=0,2; МАТ=0,2 к расх.; ТЗ=0,2; ТЗМ=0,2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат ПНР ОЗП=53,62 НР (4015 руб.): 72% от ФОТ (5576 руб.) СП (2230 руб.): 40% от ФОТ (5576 руб.) | измерение | 16 | 6,47 | 6,47 |  |  | 104 | 104 |  |  |
| 3 | ФЕРп01-11-012-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Определение удельного сопротивления грунта (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.4 Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2; ПНР под нагрузкой ПЗ=0,2 (ОЗП=0,2; ЭМ=0,2 к расх.; ЗПМ=0,2; МАТ=0,2 к расх.; ТЗ=0,2; ТЗМ=0,2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат ПНР ОЗП=53,62 НР (45942 руб.): 72% от ФОТ (63808 руб.) СП (25523 руб.): 40% от ФОТ (63808 руб.) | измерение | 92 | 12,94 | 12,94 |  |  | 1190 | 1190 |  |  |
| Раздел 2. Пусконаладочные работы ВЛИ 0,4кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ФЕРп01-11-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.4 Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2; ПНР под нагрузкой ПЗ=0,2 (ОЗП=0,2; ЭМ=0,2 к расх.; ЗПМ=0,2; МАТ=0,2 к расх.; ТЗ=0,2; ТЗМ=0,2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат ПНР ОЗП=53,62 НР (3089 руб.): 72% от ФОТ (4290 руб.) СП (1716 руб.): 40% от ФОТ (4290 руб.) | 100 измерений | 1,55 155 / 100 | 51,78 | 51,78 |  |  | 80 | 80 |  |  |
| 5 | ФЕРп01-11-012-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Определение удельного сопротивления грунта (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.4 Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2; ПНР под нагрузкой ПЗ=0,2 (ОЗП=0,2; ЭМ=0,2 к расх.; ЗПМ=0,2; МАТ=0,2 к расх.; ТЗ=0,2; ТЗМ=0,2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат ПНР ОЗП=53,62 НР (77445 руб.): 72% от ФОТ (107562 руб.) СП (43025 руб.): 40% от ФОТ (107562 руб.) | измерение | 155 | 12,94 | 12,94 |  |  | 2006 | 2006 |  |  |
| Раздел 3. Пусконаладочные работы КТПН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж КТПН - 7 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ФЕРп01-02-002-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.4 Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2; ПНР под нагрузкой ПЗ=0,2 (ОЗП=0,2; ЭМ=0,2 к расх.; ЗПМ=0,2; МАТ=0,2 к расх.; ТЗ=0,2; ТЗМ=0,2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат ПНР ОЗП=53,62 НР (8416 руб.): 72% от ФОТ (11689 руб.) СП (4676 руб.): 40% от ФОТ (11689 руб.) | шт | 5 | 43,68 | 43,68 |  |  | 218 | 218 |  |  |
| 7 | ФЕРп01-12-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Испытание: обмотки трансформатора силового (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.4 Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2; ПНР под нагрузкой ПЗ=0,2 (ОЗП=0,2; ЭМ=0,2 к расх.; ЗПМ=0,2; МАТ=0,2 к расх.; ТЗ=0,2; ТЗМ=0,2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат ПНР ОЗП=53,62 НР (3784 руб.): 72% от ФОТ (5255 руб.) СП (2102 руб.): 40% от ФОТ (5255 руб.) | испытание | 10 | 9,78 | 9,78 |  |  | 98 | 98 |  |  |
| 8 | ФЕРп01-11-028-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.4 Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2; ПНР под нагрузкой ПЗ=0,2 (ОЗП=0,2; ЭМ=0,2 к расх.; ЗПМ=0,2; МАТ=0,2 к расх.; ТЗ=0,2; ТЗМ=0,2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат ПНР ОЗП=53,62 НР (232 руб.): 72% от ФОТ (322 руб.) СП (129 руб.): 40% от ФОТ (322 руб.) | шт | 5 | 1,28 | 1,28 |  |  | 6 | 6 |  |  |
| 9 | ФЕРп01-11-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.4 Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2; ПНР под нагрузкой ПЗ=0,2 (ОЗП=0,2; ЭМ=0,2 к расх.; ЗПМ=0,2; МАТ=0,2 к расх.; ТЗ=0,2; ТЗМ=0,2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат ПНР ОЗП=53,62 НР (425 руб.): 72% от ФОТ (590 руб.) СП (236 руб.): 40% от ФОТ (590 руб.) | 100 измерений | 0,21 | 51,78 | 51,78 |  |  | 11 | 11 |  |  |
| 10 | ФЕРп01-12-020-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.4 Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2; ПНР под нагрузкой ПЗ=0,2 (ОЗП=0,2; ЭМ=0,2 к расх.; ЗПМ=0,2; МАТ=0,2 к расх.; ТЗ=0,2; ТЗМ=0,2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат ПНР ОЗП=53,62 НР (14091 руб.): 72% от ФОТ (19571 руб.) СП (7828 руб.): 40% от ФОТ (19571 руб.) | испытание | 14 | 26,07 | 26,07 |  |  | 365 | 365 |  |  |
| 11 | ФЕРп01-11-013-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.4 Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2; ПНР под нагрузкой ПЗ=0,2 (ОЗП=0,2; ЭМ=0,2 к расх.; ЗПМ=0,2; МАТ=0,2 к расх.; ТЗ=0,2; ТЗМ=0,2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат ПНР ОЗП=53,62 НР (772 руб.): 72% от ФОТ (1072 руб.) СП (429 руб.): 40% от ФОТ (1072 руб.) | шт | 5 | 4 | 4 |  |  | 20 | 20 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в базисных ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 4146 | 4146 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат ПНР ОЗП=53,62) |  |  |  |  |  |  |  |  | 222309 | 222309 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 160062 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 88924 |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  |  |  |  |  | 471295 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 471295 |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 222309 |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 160062 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 88924 |  |  |  |
| Итого для расчета лимитированных затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20434 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 20434 |  |  |  |
| Итого с прочими затратами (471 295) |  |  |  |  |  |  |  |  | 491729 |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 1,5% |  |  |  |  |  |  |  |  | 7376 |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  |  |  |  | 499105 |  |  |  |
| Понижающий коэффициент 499 105 * 0,92 |  |  |  |  |  |  |  |  | 459177 |  |  |  |
| Индекс-дефлятор на 2022 г 5,1% |  |  |  |  |  |  |  |  | 23418 |  |  |  |
| Итого с учетом доп. работ и затрат |  |  |  |  |  |  |  |  | 482595 |  |  |  |
| НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  | 96519,00 |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 579114,00 |  |  |  |

|  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на | Перебазировка, Прочие работы и затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________537,560 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________180,163 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________0 |  | чел.час |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. ЗАТРАТЫ НА ПЕРЕБАЗИРОВКУ (туда и обратно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Расстояние перебазировки (в одну сторону) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 | км | 1293 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перебазировка экскаватора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ФСЭМ-91.14.04-003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Тягачи седельные, грузоподъемность 30 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | маш.-ч | 52,77551 | 120,31 |  | 120,31 | 13,5 | 6349 |  | 6349 | 712 |
| 3 | ФСЭМ-91.14.05-014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 30 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | маш.-ч | 52,77551 | 26,9 |  | 26,9 |  | 1420 |  | 1420 |  |
|  | Перебазировка буровой установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ФСЭМ-91.04.01-031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | маш.-ч | 52,77551 | 138,54 |  | 138,54 | 11,6 | 7312 |  | 7312 | 612 |
|  | Перебазировка автомобиля со спец.корзиной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ФСЭМ-91.06.09-001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Вышки телескопические 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | маш.-ч | 52,77551 | 142,7 |  | 142,7 | 13,5 | 7531 |  | 7531 | 712 |
|  | Перебазировка автокрана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ФСЭМ-91.05.05-015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | маш.-ч | 52,77551 | 115,4 |  | 115,4 | 13,5 | 6090 |  | 6090 | 712 |
|  | Перебазировка автомобиля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ФСЭМ-91.13.03-021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Автомобили бортовые с генератором, мощность генератора 30 кВт ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | маш.-ч | 52,77551 | 203,28 |  | 203,28 | 11,6 | 10728 |  | 10728 | 612 |
| Итого прямые затраты по смете в базисных ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 39430 |  | 39430 | 3360 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г. по стаьям затрат СМР ОЗП=53,62; ЭМ=10,65; ЗПМ=53,62; МАТ=6,57) |  |  |  |  |  |  |  |  | 419930 |  | 419930 | 180163 |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевозка грузов автотранспортом |  |  |  |  |  |  |  |  | 419930 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 419930 |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 419930 |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 180163 |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 1,5% |  |  |  |  |  |  |  |  | 6299 |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  |  |  |  | 426229 |  |  |  |
| Индекс-дефлятор на 2021 г 5,1% |  |  |  |  |  |  |  |  | 21738 |  |  |  |
| Итого с учетом доп. работ и затрат |  |  |  |  |  |  |  |  | 447967 |  |  |  |
| НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  | 89593,40 |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 537560,40 |  |  |  |