## Альбом
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"_____" ________________ 2021 года | [12 empty] | "_____" ________________ 2021 года
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 874/пр, 875/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, от 01.06.2020 295/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, от 24.05.2021 № 320/пр) | [10 empty] | Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 874/пр, 875/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, от 01.06.2020 295/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, от 24.05.2021 № 320/пр)
Наименование программного продукта |  |  | "ГРАНД-Смета 2021"
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
ЛСР ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС Смирновка | [14 empty] | ЛСР ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС Смирновка
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен
Сметная стоимость |  | 38905.56 | (5343,81) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 18886.16 | (2601,69) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 2585.14 | (71,71) | тыс.руб.
| монтажных работ | 9861.34 | (1344,72) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 7997.86 | чел.час.
| оборудования | 890.01 | (165,74) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 2116.88 | чел.час.
| прочих затрат | 375.7 | (10,42) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС Смирновка с заменой опор и провода на участке протяженностью 11.2 км | [15 empty] | Раздел 1. Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС Смирновка с заменой опор и провода на участке протяженностью 11.2 км
1 | ФЕР33-04-042-01 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных |  |  | 4: шт; 7: 230 |  |  |  | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных
|  | Объем=118+112 | [15 empty] | Объем=118+112
| Прил.33.4 п.3.11 | При производстве работ в усложненных условиях: на непромерзших болотах, в плывунах ОЗП=1,4; ЭМ=1,4 к расх.; ЗПМ=1,4; ТЗ=1,4; ТЗМ=1,4 | [16 empty] | При производстве работ в усложненных условиях: на непромерзших болотах, в плывунах ОЗП=1,4; ЭМ=1,4 к расх.; ЗПМ=1,4; ТЗ=1,4; ТЗМ=1,4
| 1 | ОТ |  |  | 8: 7.35; 9: 1,4; 10: 2366.7; 11: 36,05; 12: 85320 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 63.59; 9: 1,4; 10: 20475.98; 11: 9,95; 12: 203736 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.56; 9: 1,4; 10: 1790.32; 11: 36,05; 12: 64541 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,81; 6: 1,4; 7: 260,82 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,48; 6: 1,4; 7: 154,56 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 70.94; 10: 22842.68 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4157.02; 12: 149861 | [7 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 105; 7: 105; 10: 4364.87; 12: 157354 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 2494.21; 12: 89917 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 29701.76; 12: 536327 | [9 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕР33-04-042-02 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом |  |  | 4: шт; 7: 40 |  |  |  | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом
|  | Объем=33+7 | [15 empty] | Объем=33+7
| Прил.33.4 п.3.11 | При производстве работ в усложненных условиях: на непромерзших болотах, в плывунах ОЗП=1,4; ЭМ=1,4 к расх.; ЗПМ=1,4; ТЗ=1,4; ТЗМ=1,4 | [16 empty] | При производстве работ в усложненных условиях: на непромерзших болотах, в плывунах ОЗП=1,4; ЭМ=1,4 к расх.; ЗПМ=1,4; ТЗ=1,4; ТЗМ=1,4
| 1 | ОТ |  |  | 8: 15.87; 9: 1,4; 10: 888.72; 11: 36,05; 12: 32038 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 207.97; 9: 1,4; 10: 11646.32; 11: 10,14; 12: 118094 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 20.63; 9: 1,4; 10: 1155.28; 11: 36,05; 12: 41648 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,75; 6: 1,4; 7: 98 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,89; 6: 1,4; 7: 105,84 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 223.84; 10: 12535.04 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2044; 12: 73686 | [7 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 105; 7: 105; 10: 2146.2; 12: 77370 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 1226.4; 12: 44212 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 15907.64; 12: 271714 | [9 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕР33-04-042-03 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с двумя подкосами | [14 empty] | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с двумя подкосами | bar: 4; 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 23.22; 10: 23.22; 11: 36,05; 12: 837 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 302.98; 10: 302.98; 11: 10,14; 12: 3072 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 30; 10: 30; 11: 36,05; 12: 1082 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,56; 7: 2,56 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,75; 7: 2,75 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 326.2; 10: 326.2 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 53.22; 12: 1919 | [7 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 105; 7: 105; 10: 55.88; 12: 2015 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 31.93; 12: 1151 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 414.01; 12: 7075 | [9 empty] | Всего по позиции
5 | ФЕРм08-02-305-04 Демонтаж | Траверса на опоре |  |  | 4: шт; 7: 184 |  |  |  | Траверса на опоре
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 | Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [16 empty] | Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.21; 9: 0,7; 10: 413.45; 11: 36,05; 12: 14905 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 17.31; 9: 0,7; 10: 2229.53; 11: 14,43; 12: 32172 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.03; 9: 0,7; 10: 261.46; 11: 36,05; 12: 9426 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.06; 9: 0; 10: 0; 11: 38,67 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,35; 6: 0,7; 7: 45,08 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,15; 6: 0,7; 7: 19,32 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 20.58; 10: 2642.98 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 674.91; 12: 24331 | [7 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 641.16; 12: 23114 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 438.69; 12: 15815 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3722.83; 12: 86006 | [9 empty] | Всего по позиции
6 | ФСЭМ-91.14.02-004 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т |  |  | 4: маш.-ч; 7: 104; 8: 92.94; 10: 11912.16; 12: 171647 |  |  |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т
|  | Объем=округл(((118+112+33*2+7*2+1*3)*1,175+9,26+0,148*16050*3/1000)/15;0)*4 | [15 empty] | Объем=округл(((118+112+33*2+7*2+1*3)*1,175+9,26+0,148*16050*3/1000)/15;0)*4
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 92.94; 10: 9665.76; 11: 9,38; 12: 90665 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 13.5; 10: 1404; 11: 36,05; 12: 50614 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 92.94; 10: 9665.76 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1404; 12: 50614 | [7 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 1333.8; 12: 48083 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 912.6; 12: 32899 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11912.16; 12: 171647 | [9 empty] | Всего по позиции
7 | ФЕР33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор |  |  | 4: шт; 7: 442 |  |  |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор
|  | Объем=344+46*2+2*3+0 | [15 empty] | Объем=344+46*2+2*3+0
| Прил.33.4 п.3.11 | При производстве работ в усложненных условиях: на непромерзших болотах, в плывунах ОЗП=1,4; ЭМ=1,4 к расх.; ЗПМ=1,4; ТЗ=1,4; ТЗМ=1,4 | [16 empty] | При производстве работ в усложненных условиях: на непромерзших болотах, в плывунах ОЗП=1,4; ЭМ=1,4 к расх.; ЗПМ=1,4; ТЗ=1,4; ТЗМ=1,4
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.59; 9: 1,4; 10: 2221.49; 11: 36,05; 12: 80085 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 46.57; 9: 1,4; 10: 28817.52; 11: 13,63; 12: 392783 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 6.48; 9: 1,4; 10: 4009.82; 11: 36,05; 12: 144554 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,44; 6: 1,4; 7: 272,272 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,48; 6: 1,4; 7: 297,024 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 50.16; 10: 31039.01 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6231.31; 12: 224639 | [7 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 105; 7: 105; 10: 6542.88; 12: 235871 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 3738.79; 12: 134783 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 41320.68; 12: 843522 | [9 empty] | Всего по позиции
8 | ФЕР33-04-016-05 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор |  |  | 4: шт; 7: 344 |  |  |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор
| Прил.33.4 п.3.11 | При производстве работ в усложненных условиях: на непромерзших болотах, в плывунах ОЗП=1,4; ЭМ=1,4 к расх.; ЗПМ=1,4; ТЗ=1,4; ТЗМ=1,4 | [16 empty] | При производстве работ в усложненных условиях: на непромерзших болотах, в плывунах ОЗП=1,4; ЭМ=1,4 к расх.; ЗПМ=1,4; ТЗ=1,4; ТЗМ=1,4
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.04; 9: 1,4; 10: 982.46; 11: 36,05; 12: 35418 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 11.01; 9: 1,4; 10: 5302.42; 11: 12,45; 12: 66015 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.89; 9: 1,4; 10: 910.22; 11: 36,05; 12: 32813 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,25; 6: 1,4; 7: 120,4 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,14; 6: 1,4; 7: 67,424 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 13.05; 10: 6284.88 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1892.68; 12: 68231 | [7 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 105; 7: 105; 10: 1987.31; 12: 71643 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 1135.61; 12: 40939 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9407.8; 12: 214015 | [9 empty] | Всего по позиции
9 | ФЕР33-04-016-06 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор |  |  | 4: шт; 7: 48 |  |  |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор
|  | Объем=46+2+0 | [15 empty] | Объем=46+2+0
| Прил.33.4 п.3.11 | При производстве работ в усложненных условиях: на непромерзших болотах, в плывунах ОЗП=1,4; ЭМ=1,4 к расх.; ЗПМ=1,4; ТЗ=1,4; ТЗМ=1,4 | [16 empty] | При производстве работ в усложненных условиях: на непромерзших болотах, в плывунах ОЗП=1,4; ЭМ=1,4 к расх.; ЗПМ=1,4; ТЗ=1,4; ТЗМ=1,4
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.45; 9: 1,4; 10: 164.64; 11: 36,05; 12: 5935 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12.58; 9: 1,4; 10: 845.38; 11: 12,46; 12: 10533 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.16; 9: 1,4; 10: 145.15; 11: 36,05; 12: 5233 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,3; 6: 1,4; 7: 20,16 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,16; 6: 1,4; 7: 10,752 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.03; 10: 1010.02 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 309.79; 12: 11168 | [7 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 105; 7: 105; 10: 325.28; 12: 11726 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 185.87; 12: 6701 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1521.17; 12: 34895 | [9 empty] | Всего по позиции
10 | ФЕР33-04-003-01 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных |  |  | 4: шт; 7: 344 |  |  |  | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных
|  | Объем=127+138+79 | [15 empty] | Объем=127+138+79
| Прил.33.4 п.3.6 | При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение (с уточнением норм см. Приложение 33.1) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение (с уточнением норм см. Приложение 33.1) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| Прил.33.4 п.3.11 | При производстве работ в усложненных условиях: на непромерзших болотах, в плывунах ОЗП=1,4; ЭМ=1,4 к расх.; ЗПМ=1,4; ТЗ=1,4; ТЗМ=1,4 | [16 empty] | При производстве работ в усложненных условиях: на непромерзших болотах, в плывунах ОЗП=1,4; ЭМ=1,4 к расх.; ЗПМ=1,4; ТЗ=1,4; ТЗМ=1,4
| 1 | ОТ |  |  | 8: 27.11; 9: 1,75; 10: 16320.22; 11: 36,05; 12: 588344 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 106.69; 9: 1,75; 10: 64227.38; 11: 10,05; 12: 645485 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.09; 9: 1,75; 10: 6074.18; 11: 36,05; 12: 218974 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 45.54; 10: 15665.76; 11: 5,21; 12: 81619 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3,06; 6: 1,75; 7: 1842,12 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,87; 6: 1,75; 7: 523,74 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 179.34; 10: 96213.36 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 22394.4; 12: 807318 | [7 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 105; 7: 105; 10: 23514.12; 12: 847684 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 13436.64; 12: 484391 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 133164.12; 12: 2647523 | [9 empty] | Всего по позиции
11 | ФЕР33-04-003-02 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом |  |  | 4: шт; 7: 46 |  |  |  | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом
|  | Объем=33+10+3 | [15 empty] | Объем=33+10+3
| Прил.33.4 п.3.6 | При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение (с уточнением норм см. Приложение 33.1) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение (с уточнением норм см. Приложение 33.1) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| Прил.33.4 п.3.11 | При производстве работ в усложненных условиях: на непромерзших болотах, в плывунах ОЗП=1,4; ЭМ=1,4 к расх.; ЗПМ=1,4; ТЗ=1,4; ТЗМ=1,4 | [16 empty] | При производстве работ в усложненных условиях: на непромерзших болотах, в плывунах ОЗП=1,4; ЭМ=1,4 к расх.; ЗПМ=1,4; ТЗ=1,4; ТЗМ=1,4
| 1 | ОТ |  |  | 8: 52.98; 9: 1,75; 10: 4264.89; 11: 36,05; 12: 153749 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 247.94; 9: 1,75; 10: 19959.17; 11: 10,04; 12: 200390 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 23.2; 9: 1,75; 10: 1867.6; 11: 36,05; 12: 67327 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 45.54; 10: 2094.84; 11: 5,21; 12: 10914 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,98; 6: 1,75; 7: 481,39 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2; 6: 1,75; 7: 161 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 346.46; 10: 26318.9 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6132.49; 12: 221076 | [7 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 105; 7: 105; 10: 6439.11; 12: 232130 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 3679.49; 12: 132646 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 36437.5; 12: 729829 | [9 empty] | Всего по позиции
12 | ФЕР33-04-003-03 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами |  |  | 4: шт; 7: 2 |  |  |  | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами
| Прил.33.4 п.3.6 | При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение (с уточнением норм см. Приложение 33.1) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение (с уточнением норм см. Приложение 33.1) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| Прил.33.4 п.3.11 | При производстве работ в усложненных условиях: на непромерзших болотах, в плывунах ОЗП=1,4; ЭМ=1,4 к расх.; ЗПМ=1,4; ТЗ=1,4; ТЗМ=1,4 | [16 empty] | При производстве работ в усложненных условиях: на непромерзших болотах, в плывунах ОЗП=1,4; ЭМ=1,4 к расх.; ЗПМ=1,4; ТЗ=1,4; ТЗМ=1,4
| 1 | ОТ |  |  | 8: 79.74; 9: 1,75; 10: 279.09; 11: 36,05; 12: 10061 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 400.28; 9: 1,75; 10: 1400.98; 11: 10,03; 12: 14052 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 37.24; 9: 1,75; 10: 130.34; 11: 36,05; 12: 4699 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 45.54; 10: 91.08; 11: 5,21; 12: 475 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9; 6: 1,75; 7: 31,5 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3,21; 6: 1,75; 7: 11,235 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 525.56; 10: 1771.15 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 409.43; 12: 14760 | [7 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 105; 7: 105; 10: 429.9; 12: 15498 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 245.66; 12: 8856 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2446.71; 12: 48942 | [9 empty] | Всего по позиции
13 | ФССЦ-05.1.02.07-0070 | Стойка опоры: СВ 105 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м3, расход арматуры 74,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136) |  |  | шт |  |  | 442 | 1564.6 |  | 691553.2 | 7,46 | 5158987 |  |  |  | Стойка опоры: СВ 105 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м3, расход арматуры 74,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)
|  | Объем=344+46*2+2*3+0 | [15 empty] | Объем=344+46*2+2*3+0
14 | ФССЦ-07.2.07.13-0221 | Крепление подкоса У-52 |  |  | кг |  |  | 350 | 9.6 |  | 3360 | 14,14 | 47510 |  |  |  | Крепление подкоса У-52
|  | Объем=7*(46+2*2+0) | [15 empty] | Объем=7*(46+2*2+0)
16 | ФССЦ-07.2.02.05-0021 | Траверса ТМ-65 |  |  | т |  |  | 0,8648 | 10832.93 |  | 9368.32 | 6,97 | 65297 |  |  |  | Траверса ТМ-65
|  | Объем=18,8/1000*46 | [15 empty] | Объем=18,8/1000*46
17 | ФССЦ-07.2.02.05-0021 | Траверса ТМ-66 |  |  | т |  |  | 0,3082 | 10832.93 |  | 3338.71 | 6,97 | 23271 |  |  |  | Траверса ТМ-66
|  | Объем=6,7/1000*46 | [15 empty] | Объем=6,7/1000*46
18 | ФССЦ-07.2.02.05-0021 | Траверса ТМ-63 |  |  | т |  |  | 7,6712 | 10832.93 |  | 83101.57 | 6,97 | 579218 |  |  |  | Траверса ТМ-63
|  | Объем=22,3/1000*344 | [15 empty] | Объем=22,3/1000*344
19 | ФССЦ-07.2.02.05-0021 | Траверса ТМ-67 |  |  | т |  |  | 0,0078 | 10832.93 |  | 84.5 | 6,97 | 589 |  |  |  | Траверса ТМ-67
|  | Объем=3,9/1000*2 | [15 empty] | Объем=3,9/1000*2
20 | ФССЦ-07.2.02.05-0021 | Траверса ТМ-68 |  |  | т |  |  | 0,027 | 10832.93 |  | 292.49 | 6,97 | 2039 |  |  |  | Траверса ТМ-68
|  | Объем=13,5/1000*2 | [15 empty] | Объем=13,5/1000*2
21 | ФССЦ-07.2.07.13-0221 | Хомут Х-51 |  |  | кг |  |  | 378,4 | 9.6 |  | 3632.64 | 14,14 | 51366 |  |  |  | Хомут Х-51
|  | Объем=1,1*344 | [15 empty] | Объем=1,1*344
Монтаж заземления траверс | [23 empty] | Монтаж заземления траверс
22 | ФЕРм08-02-471-02 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 63х63х6 мм |  |  | 4: 10 шт; 7: 39,2 |  |  |  | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 63х63х6 мм
|  | Объем=392 / 10 | [15 empty] | Объем=392 / 10
| 1 | ОТ |  |  | 8: 96.82; 10: 3795.34; 11: 36,05; 12: 136822 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 61.13; 10: 2396.3; 11: 11,76; 12: 28180 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 6.78; 10: 265.78; 11: 36,05; 12: 9581 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 581.9; 10: 22810.48; 11: 1,87; 12: 42656 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10,3; 7: 403,76 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,54; 7: 21,168 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 739.85; 10: 29002.12 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4061.12; 12: 146403 | [7 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 3858.06; 12: 139083 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 2639.73; 12: 95162 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 35499.91; 12: 441903 | [9 empty] | Всего по позиции
23 | ФССЦ-08.3.08.02-0024 | Уголок горячекатаный, размер 63х63 мм |  |  | т |  |  | 0,565656 | 5636.21 |  | 3188.16 | 11,03 | 35165 |  |  |  | Уголок горячекатаный, размер 63х63 мм
|  | Объем=4,81*3/1000*39,2 | [15 empty] | Объем=4,81*3/1000*39,2
24 | ФЕРм08-02-472-09 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 31,36 |  |  |  | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм
|  | Объем=8/100*10*39,2 | [15 empty] | Объем=8/100*10*39,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 173.9; 10: 5453.5; 11: 36,05; 12: 196599 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 54.28; 10: 1702.22; 11: 10,03; 12: 17073 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.27; 10: 133.91; 11: 36,05; 12: 4827 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 608.39; 10: 19079.11; 11: 2,49; 12: 47507 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18,5; 7: 580,16 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,34; 7: 10,6624 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 836.57; 10: 26234.83 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5587.41; 12: 201426 | [7 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 5308.04; 12: 191355 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 3631.82; 12: 130927 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 35174.69; 12: 583461 | [9 empty] | Всего по позиции
25 | ФССЦ-08.3.04.02-0092 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 10 мм |  |  | т |  |  | 1,931776 | 5230.01 |  | 10103.21 | 12,47 | 125987 |  |  |  | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 10 мм
|  | Объем=0,616/1000*8*10*39,2 | [15 empty] | Объем=0,616/1000*8*10*39,2
26 | ФССЦ-20.1.01.11-0001 | Зажим: плашечный |  |  | шт |  |  | 392 | 13.75 |  | 5390 | 3,13 | 16871 |  |  |  | Зажим: плашечный
|  | Объем=10*39,2 | [15 empty] | Объем=10*39,2
27 | ФЕРп01-11-010-01 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя |  |  | 4: измерение; 7: 392 |  |  |  | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
|  | Объем=10*39,2 | [15 empty] | Объем=10*39,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 12.81; 10: 5021.52; 11: 36,05; 12: 181026 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1; 7: 392 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 12.81; 10: 5021.52 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5021.52; 12: 181026 | [7 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.48 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 3263.99; 12: 117667 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.48 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 2008.61; 12: 72410 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10294.12; 12: 371103 | [9 empty] | Всего по позиции
30 | ФЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат |  |  | 4: шт; 7: 33 |  |  |  | Прибор или аппарат
| ОП п.1.8.3 | При производстве работ на высоте св. 8 до 15 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | [16 empty] | При производстве работ на высоте св. 8 до 15 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 10.22; 9: 1,1; 10: 370.99; 11: 36,05; 12: 13374 | [6 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.38; 10: 12.54; 11: 27,89; 12: 350 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,03; 6: 1,1; 7: 37,389 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10.6; 10: 383.53 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 370.99; 12: 13374 | [7 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 352.44; 12: 12705 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 241.14; 12: 8693 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 977.11; 12: 35122 | [9 empty] | Всего по позиции
31 О | КП поставщика (ОБ) | Индикатор короткого замыкания «ДСИ ВЛ-30» |  |  | шт |  |  | 33 | 24300 | 1,04 | 155302.79 | 5,37 | 833976 |  |  |  | Индикатор короткого замыкания «ДСИ ВЛ-30»
|  | Цена=29160/1,2 | [22 empty] | Цена=29160/1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [16 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [16 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
32 О | КП поставщика (ОБ) | Пульт дистанционного управления для ИКЗ "ДСИ ПДУ-10" |  |  | шт |  |  | 1 | 22000 | 1,04 | 4260.71 | 5,37 | 22880 |  |  |  | Пульт дистанционного управления для ИКЗ "ДСИ ПДУ-10"
|  | Цена=26400/1,2 | [22 empty] | Цена=26400/1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [16 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [16 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
33 | ФЕР33-03-010-01 | Установка птицезащитных устройств антиприсадочного типа: на железобетонных опорах ВЛ |  |  | 4: опора; 7: 392 |  |  |  | Установка птицезащитных устройств антиприсадочного типа: на железобетонных опорах ВЛ
|  | Объем=33+127+12+138+3+79 | [15 empty] | Объем=33+127+12+138+3+79
|  | ПЗ=0,15 (ОЗП=0,15; ЭМ=0,15 к расх.; ЗПМ=0,15; МАТ=0,15 к расх.; ТЗ=0,15; ТЗМ=0,15) | [16 empty] | ПЗ=0,15 (ОЗП=0,15; ЭМ=0,15 к расх.; ЗПМ=0,15; МАТ=0,15 к расх.; ТЗ=0,15; ТЗМ=0,15)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 18.73; 9: 0,15; 10: 1101.32; 11: 36,05; 12: 39703 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 607.28; 9: 0,15; 10: 35708.06; 11: 5,32; 12: 189967 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 18.43; 9: 0,15; 10: 1083.68; 11: 36,05; 12: 39067 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,04; 6: 0,15; 7: 119,952 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,28; 6: 0,15; 7: 75,264 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 626.01; 10: 36809.38 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2185; 12: 78770 | [7 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 105; 7: 105; 10: 2294.25; 12: 82709 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 1311; 12: 47262 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 40414.63; 12: 359641 | [9 empty] | Всего по позиции
34 | КП поставщика (МАТ) | ПЗУ антиприсадочного типа ЗП-АП-2 |  |  | шт. |  |  | 144 | 2875 |  | 76243.09 | 5,43 | 414000 |  |  |  | ПЗУ антиприсадочного типа ЗП-АП-2
|  | Объем=(33+12+3)*3 | [15 empty] | Объем=(33+12+3)*3
|  | Цена=3450/1,2 | [22 empty] | Цена=3450/1,2
35 | КП поставщика (МАТ) | ПЗУ барьерного типа ПЗУ-6-10 кВ-У-2 (КЗ) |  |  | шт. |  |  | 1032 | 531 |  | 100919.34 | 5,43 | 547992 |  |  |  | ПЗУ барьерного типа ПЗУ-6-10 кВ-У-2 (КЗ)
|  | Объем=(127+138+79)*3 | [15 empty] | Объем=(127+138+79)*3
|  | Цена=637,2/1,2 | [22 empty] | Цена=637,2/1,2
36 | ФЕР33-04-040-03 | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры |  |  | 4: шт; 7: 243 |  |  |  | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры
| 1 | ОТ |  |  | 8: 17.32; 10: 4208.76; 11: 36,05; 12: 151726 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 43.57; 10: 10587.51; 11: 10,61; 12: 112333 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.69; 10: 1382.67; 11: 36,05; 12: 49845 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,03; 7: 493,29 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,55; 7: 133,65 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 60.89; 10: 14796.27 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5591.43; 12: 201571 | [7 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 105; 7: 105; 10: 5871; 12: 211650 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 3354.86; 12: 120943 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 24022.13; 12: 596652 | [9 empty] | Всего по позиции
37 | ФЕР33-04-009-02 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов |  |  | 4: км; 7: 20,95 |  |  |  | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов
| Прил.33.4 п.3.11 | При производстве работ в усложненных условиях: на непромерзших болотах, в плывунах ОЗП=1,4; ЭМ=1,4 к расх.; ЗПМ=1,4; ТЗ=1,4; ТЗМ=1,4 | [16 empty] | При производстве работ в усложненных условиях: на непромерзших болотах, в плывунах ОЗП=1,4; ЭМ=1,4 к расх.; ЗПМ=1,4; ТЗ=1,4; ТЗМ=1,4
| 1 | ОТ |  |  | 8: 405.97; 9: 1,4; 10: 11907.1; 11: 36,05; 12: 429251 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1152.08; 9: 1,4; 10: 33790.51; 11: 11,67; 12: 394335 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 179.72; 9: 1,4; 10: 5271.19; 11: 36,05; 12: 190026 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 361.07; 10: 7564.42; 11: 5,79; 12: 43798 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 43,7; 6: 1,4; 7: 1281,721 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15,14; 6: 1,4; 7: 444,0562 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1919.12; 10: 53262.03 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 17178.29; 12: 619277 | [7 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 105; 7: 105; 10: 18037.2; 12: 650241 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 10306.97; 12: 371566 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 81606.2; 12: 1889191 | [9 empty] | Всего по позиции
38 | ФЕР33-04-011-07 | Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: водные преграды |  |  | 4: переход; 7: 5 |  |  |  | Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: водные преграды
| 1 | ОТ |  |  | 8: 151.47; 10: 757.35; 11: 36,05; 12: 27302 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 54.54; 10: 272.7; 11: 11,2; 12: 3054 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 9.63; 10: 48.15; 11: 36,05; 12: 1736 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16,5; 7: 82,5 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,83; 7: 4,15 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 206.01; 10: 1030.05 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 805.5; 12: 29038 | [7 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 105; 7: 105; 10: 845.78; 12: 30490 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 483.3; 12: 17423 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2359.13; 12: 78269 | [9 empty] | Всего по позиции
39 | ФССЦ-21.2.01.01-0050 | Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х70-35 |  |  | 1000 м |  |  | 65,835 | 13368.14 |  | 880091.5 | 4,76 | 4189236 |  |  |  | Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х70-35
|  | Объем=округл((20,95+0,05)*3*1,045;3) | [15 empty] | Объем=округл((20,95+0,05)*3*1,045;3)
40 | КП поставщика (МАТ) | Изолятор полимерный ЛК-70/10 |  |  | шт. |  |  | 288 | 696.67 |  | 36950.46 | 5,43 | 200641 |  |  |  | Изолятор полимерный ЛК-70/10
|  | Цена=836/1.2 | [22 empty] | Цена=836/1.2
41 | ФССЦ-20.5.04.04-0001 | Зажим натяжной: болтовый НБ-2-6 |  |  | шт |  |  | 288 | 89.44 |  | 25758.72 | 6,55 | 168720 |  |  |  | Зажим натяжной: болтовый НБ-2-6
42 | ФССЦ-01.7.15.10-0031 | Скоба: СК-7-1А |  |  | шт |  |  | 288 | 28.07 |  | 8084.16 | 4,78 | 38642 |  |  |  | Скоба: СК-7-1А
43 | КП поставщика (МАТ) | Изолятор ШC-20УО УХЛ1 |  |  | шт. |  |  | 1084 | 795.42 |  | 158790.98 | 5,43 | 862235 |  |  |  | Изолятор ШC-20УО УХЛ1
|  | Цена=954,50/1.2 | [22 empty] | Цена=954,50/1.2
44 | КП поставщика (МАТ) | Вязка cпиральная ВС 70/95.2 (70-95 кв. мм, к-т 6 шт) INSTALL |  |  | шт. |  |  | 2168 | 65.97 |  | 26339.41 | 5,43 | 143023 |  |  |  | Вязка cпиральная ВС 70/95.2 (70-95 кв. мм, к-т 6 шт) INSTALL
|  | Объем=2*1084 | [15 empty] | Объем=2*1084
|  | Цена=475/6/1,2 | [22 empty] | Цена=475/6/1,2
46 | ФССЦ-20.1.01.11-0001 | Зажим плашечный |  |  | шт |  |  | 488 | 13.75 |  | 6710 | 3,13 | 21002 |  |  |  | Зажим плашечный
Обваловка | [23 empty] | Обваловка
47 | ФЕР01-02-027-16 | Планировка откосов: выемок экскаватором-планировщиком, группа грунтов 3 |  |  | 4: 1000 м2; 7: 7,072 |  |  |  | Планировка откосов: выемок экскаватором-планировщиком, группа грунтов 3
|  | Объем=(16*(442)) / 1000 | [15 empty] | Объем=(16*(442)) / 1000
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1428.48; 10: 10102.21; 11: 36,05; 12: 364185 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 467.32; 10: 3304.89; 11: 14,4; 12: 47590 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 107.72; 10: 761.8; 11: 36,05; 12: 27463 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 186; 7: 1315,392 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8,52; 7: 60,25344 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1895.8; 10: 13407.1 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 10864.01; 12: 391648 | [7 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 80; 7: 80; 10: 8691.21; 12: 313318 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 4888.8; 12: 176242 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 26987.11; 12: 901335 | [9 empty] | Всего по позиции
48 | ФССЦ-02.2.03.03-0029 | Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ: I класса, фракция до 10 мм, марка 800 |  |  | м3 |  |  | 4420 | 252.44 |  | 1115784.8 | 3,3 | 3682090 |  |  |  | Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ: I класса, фракция до 10 мм, марка 800
|  | Объем=442*10 | [15 empty] | Объем=442*10
Перевозка скального грунта сверх учтённых 30 км (От скального карьера с. Некрасовка до места производства работ - 46 км) | [23 empty] | Перевозка скального грунта сверх учтённых 30 км (От скального карьера с. Некрасовка до места производства работ - 46 км)
49 | ФССЦпг-03-21-01-016 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 16 км |  |  | 1 т груза |  |  | 7956 | 13.78 |  | 109633.68 | 14,89 | 1632445 |  |  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 16 км
|  | Объем=4420*1,8 | [15 empty] | Объем=4420*1,8
Работа на отвале | [23 empty] | Работа на отвале
50 | ФССЦпг-01-01-01-036 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка гравия (выгрузка учитывает перемещение транспортерами) |  |  | 4: 1 т груза; 7: 11934; 8: 3.28; 10: 39143.52; 12: 39144 |  |  |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка гравия (выгрузка учитывает перемещение транспортерами)
|  | Объем=(442*15)*1,8 | [15 empty] | Объем=(442*15)*1,8
Монтаж разъединителя | [23 empty] | Монтаж разъединителя
51 | ФЕР33-04-030-03 | Установка разъединителей: с помощью механизмов |  |  | 4: компл; 7: 3 |  |  |  | Установка разъединителей: с помощью механизмов
| 1 | ОТ |  |  | 8: 74.65; 10: 223.95; 11: 36,05; 12: 8073 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 97.33; 10: 291.99; 11: 13,53; 12: 3951 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 13; 10: 39; 11: 36,05; 12: 1406 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2.16; 10: 6.48; 11: 11,94; 12: 77 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7,42; 7: 22,26 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,02; 7: 3,06 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 174.14; 10: 522.42 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 262.95; 12: 9479 | [7 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 105; 7: 105; 10: 276.1; 12: 9953 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 157.77; 12: 5687 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 956.29; 12: 27741 | [9 empty] | Всего по позиции
52 | ФССЦ-22.2.02.07-0003 | Конструкции стальные: порталов ОРУ К-т констр.под РЛНД-10/400 (54,02кг) (РА-1,РА-2,РА-3=2шт, РА-4,РА-5=3шт;,Х-7=3шт,Х-8,ЗП-1(4,5м) |  |  | т |  |  | 0,16206 | 12500 |  | 2025.75 | 6,04 | 12236 |  |  |  | Конструкции стальные: порталов ОРУ К-т констр.под РЛНД-10/400 (54,02кг) (РА-1,РА-2,РА-3=2шт, РА-4,РА-5=3шт;,Х-7=3шт,Х-8,ЗП-1(4,5м)
|  | Объем=(54,02)/1000*3 | [15 empty] | Объем=(54,02)/1000*3
53 О | КП поставщика (ОБ) | Разъединитель РЛНД-1-10-/630УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 и навесным замком |  |  | шт |  |  | 3 | 10625.83 | 1,04 | 6173.74 | 5,37 | 33153 |  |  |  | Разъединитель РЛНД-1-10-/630УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 и навесным замком
|  | Цена=12751/1,2 | [22 empty] | Цена=12751/1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [16 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [16 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
54 | ФЕРм08-02-472-09 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 0,33 |  |  |  | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм
|  | Объем=(2+8+1)/100*3 | [15 empty] | Объем=(2+8+1)/100*3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 173.9; 10: 57.39; 11: 36,05; 12: 2069 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 54.28; 10: 17.91; 11: 10,03; 12: 180 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.27; 10: 1.41; 11: 36,05; 12: 51 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 608.39; 10: 200.77; 11: 2,49; 12: 500 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18,5; 7: 6,105 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,34; 7: 0,1122 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 836.57; 10: 276.07 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 58.8; 12: 2120 | [7 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 55.86; 12: 2014 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 38.22; 12: 1378 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 370.15; 12: 6141 | [9 empty] | Всего по позиции
55 | ФССЦ-08.3.04.02-0092 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 10 мм |  |  | т |  |  | 0,020328 | 5230.01 |  | 106.32 | 12,47 | 1326 |  |  |  | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 10 мм
|  | Объем=0,616*(2+8+1)/1000*3 | [15 empty] | Объем=0,616*(2+8+1)/1000*3
57 | ФЕР01-02-055-03 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 3 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0,01215 |  |  |  | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 3
|  | Объем=(0,3*0,3*(1,5*3))/100*3 | [15 empty] | Объем=(0,3*0,3*(1,5*3))/100*3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2329.64; 10: 28.31; 11: 36,05; 12: 1021 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 278; 7: 3,3777 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2329.64; 10: 28.31 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 28.31; 12: 1021 | [7 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 80; 7: 80; 10: 22.65; 12: 817 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 12.74; 12: 459 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 63.7; 12: 2297 | [9 empty] | Всего по позиции
58 | ФЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0,01215 |  |  |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
|  | Объем=(0,3*0,3*(1,5*3))/100*3 | [15 empty] | Объем=(0,3*0,3*(1,5*3))/100*3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 729; 10: 8.86; 11: 36,05; 12: 319 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 97,2; 7: 1,18098 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 729; 10: 8.86 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 8.86; 12: 319 | [7 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 80; 7: 80; 10: 7.09; 12: 255 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 3.99; 12: 144 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 19.94; 12: 718 | [9 empty] | Всего по позиции
59 | ФЕРм08-02-472-01 | Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 0,135 |  |  |  | Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм
|  | Объем=1,5*3/100*3 | [15 empty] | Объем=1,5*3/100*3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 155.1; 10: 20.94; 11: 36,05; 12: 755 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 45.41; 10: 6.13; 11: 9,66; 12: 59 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.27; 10: 0.44; 11: 36,05; 12: 16 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 486.4; 10: 65.66; 11: 1,98; 12: 130 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16,5; 7: 2,2275 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,26; 7: 0,0351 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 686.91; 10: 92.73 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 21.38; 12: 771 | [7 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 20.31; 12: 732 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 13.9; 12: 501 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 126.94; 12: 2177 | [9 empty] | Всего по позиции
60 | ФССЦ-08.3.04.02-0092 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 10 мм |  |  | т |  |  | 0,008316 | 5230.01 |  | 43.49 | 12,47 | 542 |  |  |  | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 10 мм
|  | Объем=0,616*(1,5*3)/1000*3 | [15 empty] | Объем=0,616*(1,5*3)/1000*3
61 | ФЕРм08-02-471-02 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 63х63х6 мм |  |  | 4: 10 шт; 7: 0,9 |  |  |  | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 63х63х6 мм
|  | Объем=3/10*3 | [15 empty] | Объем=3/10*3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 96.82; 10: 87.14; 11: 36,05; 12: 3141 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 61.13; 10: 55.02; 11: 11,76; 12: 647 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 6.78; 10: 6.1; 11: 36,05; 12: 220 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 581.9; 10: 523.71; 11: 1,87; 12: 979 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10,3; 7: 9,27 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,54; 7: 0,486 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 739.85; 10: 665.87 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 93.24; 12: 3361 | [7 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 88.58; 12: 3193 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 60.61; 12: 2185 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 815.06; 12: 10145 | [9 empty] | Всего по позиции
62 | ФССЦ-08.3.08.02-0024 | Уголок горячекатаный, размер 63х63 мм |  |  | т |  |  | 0,12987 | 5636.21 |  | 731.97 | 11,03 | 8074 |  |  |  | Уголок горячекатаный, размер 63х63 мм
|  | Объем=4,81*3/1000*3*3 | [15 empty] | Объем=4,81*3/1000*3*3
63 | ФЕРп01-11-010-02 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м |  |  | 4: измерение; 7: 3 |  |  |  | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.75; 10: 62.25; 11: 36,05; 12: 2244 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,62; 7: 4,86 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 20.75; 10: 62.25 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 62.25; 12: 2244 | [7 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.48 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 40.46; 12: 1459 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.48 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 24.9; 12: 898 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 127.61; 12: 4601 | [9 empty] | Всего по позиции
Зеленые насаждения | [23 empty] | Зеленые насаждения
64 | ФЕР01-02-112-04 | Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью: 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье густые |  |  | 4: га; 7: 0,5786 |  |  |  | Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью: 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье густые
|  | Объем=1/10000*5786 | [15 empty] | Объем=1/10000*5786
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 460.99; 10: 266.73; 11: 12,2; 12: 3254 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 45.94; 10: 26.58; 11: 36,05; 12: 958 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3,19; 7: 1,845734 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 460.99; 10: 266.73 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 26.58; 12: 958 | [7 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 80; 7: 80; 10: 21.26; 12: 766 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 11.96; 12: 431 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 299.95; 12: 4451 | [9 empty] | Всего по позиции
65 | ФЕР01-02-119-02 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли |  |  | 4: 100 м2; 7: 0 |  |  |  | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли
|  | Объем=1/100*0 | [15 empty] | Объем=1/100*0
| 1 | ОТ |  |  | 8: 37.79; 10: 0; 11: 36,05 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4,43 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 37.79 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [18 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 80; 7: 80 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [9 empty] | Всего по позиции
66 | ФЕР01-02-099-01 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см |  |  | 4: 100 шт; 7: 3 |  |  |  | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см
|  | Объем=1/100*300 | [15 empty] | Объем=1/100*300
| 1 | ОТ |  |  | 8: 48.97; 10: 146.91; 11: 36,05; 12: 5296 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,21; 7: 15,63 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 48.97; 10: 146.91 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 146.91; 12: 5296 | [7 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 80; 7: 80; 10: 117.53; 12: 4237 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 66.11; 12: 2383 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 330.55; 12: 11916 | [9 empty] | Всего по позиции
67 | ФЕР01-02-100-01 | Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см |  |  | 4: 100 шт; 7: 1 |  |  |  | Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см
|  | Объем=1/3/100*300 | [15 empty] | Объем=1/3/100*300
| 1 | ОТ |  |  | 8: 115.44; 10: 115.44; 11: 36,05; 12: 4162 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 655.43; 10: 655.43; 11: 13,33; 12: 8737 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 114.62; 10: 114.62; 11: 36,05; 12: 4132 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14,8; 7: 14,8 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8,49; 7: 8,49 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 770.87; 10: 770.87 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 230.06; 12: 8294 | [7 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 80; 7: 80; 10: 184.05; 12: 6635 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 103.53; 12: 3732 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1058.45; 12: 23266 | [9 empty] | Всего по позиции
68 | ФЕР01-02-101-09 | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см |  |  | 4: 100 деревьев; 7: 3 |  |  |  | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см
|  | Объем=1/100*300 | [15 empty] | Объем=1/100*300
| Прил.1.12 п.3.213 | Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7 | [16 empty] | Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 131.57; 9: 0,8; 10: 315.77; 11: 36,05; 12: 11384 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15,7; 6: 0,8; 7: 37,68 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 131.57; 10: 315.77 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 315.77; 12: 11384 | [7 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 80; 7: 80; 10: 252.62; 12: 9107 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 142.1; 12: 5123 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 710.49; 12: 25614 | [9 empty] | Всего по позиции
69 | ФСЭМ-91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 7: 120; 8: 65.71; 10: 7885.2; 12: 88314 |  |  |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
|  | Объем=округл(300*0,5/5;0)*4 | [15 empty] | Объем=округл(300*0,5/5;0)*4
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 65.71; 10: 7885.2; 11: 11,2; 12: 88314 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.6; 10: 1392; 11: 36,05; 12: 50182 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 65.71; 10: 7885.2 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1392; 12: 50182 | [7 empty] | ФОТ
|  | НР Перевозка строительных грузов автомобильным транспортом |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [7 empty] | НР Перевозка строительных грузов автомобильным транспортом
|  | СП Перевозка строительных грузов автомобильным транспортом |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [7 empty] | СП Перевозка строительных грузов автомобильным транспортом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7885.2; 12: 88314 | [9 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по смете: | [23 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 3802408.79; 12: 23556468 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 71709.93; 12: 2585144 | [13 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 371447.7; 12: 4307116 | [13 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 28305.7; 12: 1020421 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 3359251.16; 12: 16664208 | [13 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 2601688.66; 12: 18886162 | [13 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 2484169.78; 12: 17165403 | [13 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 56427.41; 12: 2034209 | [13 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 237855.95; 12: 2417381 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 24840.6; 12: 895504 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 2060442.4; 12: 8047353 | [13 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 82426.29; 12: 2971469 | [13 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 47017.73; 12: 1694991 | [13 empty] | сметная прибыль
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 117518.88; 12: 1720759 | [13 empty] | Дополнительная перевозка
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 1344715.34; 12: 9861335 | [13 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 10198.75; 12: 367665 | [13 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 16072.87; 12: 168976 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 2073.1; 12: 74735 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 1298808.76; 12: 8616855 | [13 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 11658.25; 12: 420279 | [13 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 7976.71; 12: 287560 | [13 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  | 10: 165737.24; 12: 890009 | [13 empty] | Оборудование
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 10421.73; 12: 375704 | [13 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 10421.73; 12: 375704 | [13 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 5083.77; 12: 183270 | [13 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 3304.45; 12: 119126 | [13 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 2033.51; 12: 73308 | [13 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  | 10: 4122562.97; 12: 30013210 | [13 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 100015.63; 12: 3605565 | [13 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 97388.99; 12: 3510874 | [13 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 57027.95; 12: 2055859 | [13 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого СМР для расчета лимитированных затрат |  |  | 10: 3946404; 12: 28747497 | [13 empty] | Итого СМР для расчета лимитированных затрат
|  | Производство работ в зимнее время ГЭСН 81-05-02-2007 п 33.1 6,71% |  |  | 10: 264803.71; 12: 1928957 | [13 empty] | Производство работ в зимнее время ГЭСН 81-05-02-2007 п 33.1 6,71%
|  | Итого |  |  | 10: 4211207.71; 12: 30676454 | [13 empty] | Итого
|  | Итого с оборудованием и прочими затратами |  |  | 10: 4387366.68; 12: 31942167 | [13 empty] | Итого с оборудованием и прочими затратами
|  | Непредвиденные затраты 1,5% |  |  | 10: 65810.5; 12: 479133 | [13 empty] | Непредвиденные затраты 1,5%
|  | Итого с непредвиденными |  |  | 10: 4453177.18; 12: 32421300 | [13 empty] | Итого с непредвиденными
|  | НДС 20% |  |  | 10: 890635.44; 12: 6484260 | [14 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 5343812.62; 12: 38905560 | [15 empty] | ВСЕГО по смете
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]