Ведомость объемов работ

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. 3041-136-ТМ.С2 |  |  |  |  |
| АРМ дежурного ПС |  |  |  |  |
| 1.1 | Аппарат настольный, масса: до 0,015 т | шт | 3 |  |
| 1.2 | Системный блок Intel Core i7 10700 HP Pavilion TG01-1010ur | шт | 1 |  |
| 1.3 | Монитор 24" HP EliteDisplay E243i | шт | 2 |  |
| 1.4 | Клавиатура беспроводнаяLogitech K270 | шт | 1 |  |
| 1.5 | Мышь беспроводная Logitech M190 | шт | 1 |  |
| 1.6 | Сетевой фильтр APC PM5-RS | шт | 1 |  |
| 1.7 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания | шт | 1 |  |
| 1.8 | APC Back-UPS RS 1100VA | шт | 1 |  |
| АРМ дежурного ТМ |  |  |  |  |
| 1.9 | Аппарат настольный, масса: до 0,015 т | шт | 3 |  |
| 1.10 | Системный блок Intel Core i7 10700 HP Pavilion TG01-1010ur | шт | 1 |  |
| 1.11 | Монитор 24" HP EliteDisplay E243i | шт | 2 |  |
| 1.12 | Клавиатура беспроводнаяLogitech K270 | шт | 1 |  |
| 1.13 | Мышь беспроводная Logitech M190 | шт | 1 |  |
| 1.14 | Сетевой фильтр APC PM5-RS | шт | 1 |  |
| 1.15 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания | шт | 1 |  |
| 1.16 | APC Back-UPS RS 1100VA | шт | 1 |  |
| Прокладка кабеля |  |  |  |  |
| 1.17 | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 19х1,5 | 1000 м | 1,15 |  |
| 1.18 | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 4х1,5 | 1000 м | 1,075 |  |
| 1.19 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5-660 | 1000 м | 0,325 |  |
| 1.20 | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 7х1,5 | 1000 м | 0,04 |  |
| 1.21 | Кабель КИПЭВнг(А)-LS 2х2х0,6 | м | 1470 |  |
| 1.22 | Кабель экранированный FUTP4-C5E-S24-IN-PVC-GY-305 | м | 640 |  |
| 1.23 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100 м | 1,3 |  |
| 1.24 | Провод силовой установочный с медными жилами ПВ3 6-450 | 1000 м | 0,13 |  |
| 1.25 | Наконечник НИ 6,0-6 | шт | 130 |  |
| 1.26 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. | шт | 22 |  |
| 1.27 | Коннектор (джек) RJ-45 8P-8C CAT6 (со вставкой) REXANT | 100 шт | 0,22 |  |
| 1.28 | Колпачок на вилку RJ-45 | 100 шт | 0,22 |  |
| 1.29 | Патч-корд категория 5е, 10 метров PC-LPM-UTP-RJ45- RJ45-C5e-10M-LSZH-GY | шт | 11 |  |
| ДП СП ВЭС АО "ДРСК" |  |  |  |  |
| 1.30 | Коммутатор CRS354-48G-4S+2Q+RM | шт | 1 |  |
| 1.31 | Сервер Supermicro 5028R-WR | шт | 2 |  |
| 1.32 | Патч-корд категория 5е, 10 метров PC-LPM-UTP-RJ45- RJ45-C5e-10M-LSZH-GY | шт | 9 |  |
| Раздел 2. 3041-136-СС.С2 |  |  |  |  |
| Оборудование |  |  |  |  |
| 2.1 | Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 600 мм | м | 1,8 |  |
| 2.2 | Шкаф связи и сервера ССПИ №1,2 | шт | 2 |  |
| 2.3 | Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-10 | 100 шт | 0,04 |  |
| 2.4 | Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС: настольный | шт | 1 |  |
| 2.5 | IP-телефон Yealink SIP-T23 | шт | 1 |  |
| 2.6 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. | шт | 10 |  |
| 2.7 | Коннектор (джек) RJ-45 8P-8C CAT6 (со вставкой) REXANT | 100 шт | 0,1 |  |
| Прокладка кабеля |  |  |  |  |
| 2.8 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 4,95098 |  |
| 2.9 | Кабель витая пара FUTP4-C5E-S24-IN-PVC-GY-305 | м | 505 |  |
| 2.10 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 | 100 м | 0,882353 |  |
| 2.11 | Кабель ПуГВнг(А)-LS 3х2,5 | м | 90 |  |
| 2.12 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100 м | 0,1 |  |
| 2.13 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х10-450 | 1000 м | 0,01 |  |
| ДП СП ВЭС АО "ДРСК" |  |  |  |  |
| 2.14 | Коммутатор Jupiner Ex2300 | шт | 2 |  |
| 2.15 | Шасси для оптических модулей SNR-MDM-CHASSIS | шт | 1 |  |
| 2.16 | Шасси конвертерной платформы SNR-CVT-CHASSIS-W | шт | 1 |  |
| 2.17 | Мультиплексор CWDM SNR-CWDM-MDM-8/M-MON-UPG | шт | 1 |  |
| 2.18 | Маршрутизатор Mikrotik CCR1016-12S-1S+ | шт | 2 |  |
| 2.19 | Модуль SFP 100M, RJ45, до 100м | шт | 14 |  |
| 2.20 | SFP модуль BiDi WDM, 1.25G, 120km, LC, DDM, комплект | шт | 6 |  |
| 2.21 | SFP модуль BiDi WDM, 1.25G, 80km, LC, DDM, комплект | шт | 2 |  |
| 2.22 | Медиаконвертерная плата SNR-CVT-SFP+UTP-V2 | шт | 2 |  |
| 2.23 | Патч-корд оптический SNR-PC-LC/UPC-FC/UPC-1m | шт | 15 |  |
| 2.24 | Патч-корд оптический SNR-PC-LC/UPC-FC/UPC-2m | шт | 15 |  |
| 2.25 | Патч-корд оптический SNR-PC-LC/UPC-FC/UPC-10m | шт | 6 |  |
| ПС 110 кВ Поярково |  |  |  |  |
| 2.26 О | Маршрутизатор Mikrotik CCR1016-12S-1S+ | шт | 1 |  |
| 2.27 | Коммутатор Mikrotik CCR328-24Р-4S+RM | шт | 1 |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 2.28 | Демонтаж шкафа телекоммуниционного | м | 0,6 |  |
| Раздел 3. 3041-136-СС.С3 |  |  |  |  |
| Прокладка кабеля |  |  |  |  |
| 3.1 | Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон: 8 | шт | 2 |  |
| 3.2 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 0,196078 |  |
| 3.3 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 2,058824 |  |
| 3.4 | Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 1,666667 |  |
| 3.5 | Кабель оптический ДПД-нг(А)-HF-16У (4х4)-30кН | м | 400 |  |
| 3.6 | Зажим натяжной спиральный НСО-12,6/14,2П-14(12) | шт | 2 |  |
| 3.7 | Зажим шлейфовый 3КШ 2-11/14-4 | шт | 20 |  |
| 3.8 | Узел крепления УК-У-01 | шт | 2 |  |
| 3.9 | Трубка термоусаживаемая | м | 4,3 |  |
| 3.10 | Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся 3,6x250 мм | 100 шт | 5 |  |
| 3.11 | Стяжка стальная СКС 7,9*500 | шт | 12 |  |
| Раздел 4. 3041-136-ТМ.С3 |  |  |  |  |
| Прокладка кабеля |  |  |  |  |
| 4.1 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100 м | 1 |  |
| 4.2 | Провод силовой установочный с медными жилами ПВ3 6-450 | 1000 м | 0,1 |  |
| 4.3 | Наконечник НИ 6,0-6 | шт | 105 |  |
| Раздел 5. Кондиционирование |  |  |  |  |
| 5.1 | Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 8 кВт | компл | 4 |  |
| 5.2 | Лента полиэтиленовая с липким слоем, толщина 0,1 мм | кг | 2,3 |  |
| 5.3 | Трубки дренажные (шланги) гофрированные для систем кондиционирования, диаметр 20 мм | 10 м | 1 |  |
| 5.4 | Соединительный кабель типа W-S21 | шт | 2 |  |
| 5.5 | Сплит-система (Внутренний блок кондиционера 300х1040х295 FTXM50N, Наружный блок кондиционера RXM50N9/-3) | шт | 2 |  |
| 5.6 | Внутренний блок кондиционера 290х1050х238 FAA71A | шт | 2 |  |
| 5.7 | Наружный блок кондиционера RZQG140L9V | шт | 1 |  |
| 5.8 | Канистра пластиковая | шт | 4 |  |
| 5.9 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | шт | 1 |  |
| 5.10 | Рефнет-коллектор KHRQ22M20TA | шт | 1 |  |
| 5.11 | Прибор или аппарат | шт | 3 |  |
| 5.12 | Согласователь работы кондиционеров типа cpk-di | шт | 1 |  |
| 5.13 | Адаптер функциональный к кондиционеру af-x | шт | 2 |  |
| 5.14 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 2 |  |
| 5.15 | Пульт управления проводной BRC1D528 | шт | 2 |  |
| 5.16 | Трубопровод из медных труб на номинальное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 18 мм | 100 м | 0,46 |  |
| 5.17 | Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром: 6,3 мм, толщиной стенки 0,8 мм | м | 8 |  |
| 5.18 | Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром: 9,52 мм, толщиной стенки 0,8 мм | м | 15 |  |
| 5.19 | Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром: 12,7 мм, толщиной стенки 0,8 мм | м | 8 |  |
| 5.20 | Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром: 15,88 мм, толщиной стенки 1,0 мм | м | 15 |  |
| 5.21 | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками | 10 м | 4,6 |  |
| 5.22 | Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ST, толщиной: 9 мм, внутренним диаметром 6 мм | 10 м | 0,8 |  |
| 5.23 | Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT, толщиной: 9 мм диаметром 10 мм | 10 м | 1,5 |  |
| 5.24 | Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT, толщиной: 9 мм диаметром 12 мм | 10 м | 0,8 |  |
| 5.25 | Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT, толщиной: 9 мм диаметром 15 мм | 10 м | 1,5 |  |